## 1-138
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | [15 empty] | 1 priedas
Techninė specifikacija. Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams 2022
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytomis priemonėmis.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti ne didesnė nei nurodyta lentelėje.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, prašo ir gali prašyti Tiekėjo per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių pristatymo vieta: K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas).
8. Sutarties terminas - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą dviem mėnesiams.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, metodas ar tipas, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, metodus ar tipus.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė (mato vnt.) | Maksimalus kiekis pakuotėmis (mato vienetais) | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Gamintojas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
96 |  | 33696500-0 | Latex testai infekcinei mononukleozei | Testas kasetėje. Heterofiliniams Ig M antikūnams nustatyti prieš Ebštein - Baro virusą serume, plazmoje ar kapiliariniame kraujuje. Reagentai paruošti naudoti. | kasetės | 50 tyrimų | 3 | N25 | 6 | žr.faile Gamintoju dokumentai/96 dalis/ | žr.faile Gamintoju dokumentai/96 dalis/ | AcroBioTech Inc., JAV | 18 | 5 | 18.9 | 108 | 113.4 | UAB Mediq Lietuva
110 |  | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | 100-1000μl , polipropileniniai tinka Sartorius dozatoriams | vnt. | 5000 | 500 | 10 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/110 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/110 dalis | FLMedical, 28053 | 3.2 | 5 | 3.36 | 32 | 33.6 | UAB "Mediq Lietuva"
111 |  | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | 20-200 mikrolitrai, tinka Sartorius dozatoriams | vnt. | 50000 | 1000 | 50 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/111 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/111 dalis | FLMedical, 28063 | 4 | 5 | 4.2 | 200 | 210 | UAB "Mediq Lietuva"
123 |  | 19520000-7 | Tamponėlis-vatinukas | Būtini pavyzdžiai | Sterilus, medinis, supakuotas po vieną | vnt | 3000 | 1000 | 3 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/123 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/123 dalis | Kaltek, 0686 | 28 | 5 | 29.4 | 84 | 88.2 | UAB "Mediq Lietuva"
124 |  | 19520000-7 | Inokuliacinės kilpelės: 1 mikrolitro | Būtini pavyzdžiai | Sterilios, plastikinės, vidutinio kietumo, spalvotos | vnt. | 20000 | 20 | 1000 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/124 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/124 dalis | FLMedical, 30010 | 0.4 | 5 | 0.42 | 400 | 420 | UAB "Mediq Lietuva"
127 |  | 19520000-7 | Mikromėgintuvėlis kapiliarinio kraujo ėmimui -hematologijai | Būtini pavyzdžiai | 1 ml, su 200-250 mikrolitro padala,sterilus apvalus mėgintuvėlio dugnas su EDTA, į komplektą įeina kamštelis mikromėgintuvėlio uždengimui su kapiliaru | vnt. | 15000 | 100 | 150 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/127 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/127 dalis | Sarstedt, 20.1288 | 13.6 | 5 | 14.28 | 2040 | 2142 | UAB "Mediq Lietuva"
128 |  | 19520000-7 | Mikromėgintuvėliai ENG su kapiliarais kapiliarai 200 mm | Būtini pavyzdžiai | kapiliariniam kraujui imti pagal Westergreną su citratu,tinka Sarstedt stovui | vnt. | 250 | 50 | 5 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/128 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/128 dalis | Sarstedt, 18.1325 | 19.6 | 5 | 20.58 | 98 | 102.9 | UAB "Mediq Lietuva"
136 |  | 38437000-7 | Priemonės kapiliarinio kraujo paėmimui | Automatinis bespalvis lancetas. Korpusas leidžiandis pozicionuoti dūrio vietą, dvigubos spyruoklės mechanizmas , užtikrinantis staigų nevibruojantį dūrį ir infekuoto lanceto įtraukimą atgal.Atatėlė sterili, silikonuota.Koduojamas spalvomis(skirtingos adatėlės- skirtingos spalvos). Visi lancetai perkami vieno ženklo gamintojo. Būtini pavyzdžiai, CE dokumentas,sterilumo sertifikatas,naudojimo instrukcija, gamintojo patvirtinimą reikalavimams. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 835 | 876.75 | UAB "Mediq Lietuva"
| 136.1 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui ~0.500 µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.6 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/136 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/136 dalis | HTL-Strefa, 7620 | 12 | 5 | 12.6 | 60 | 63 | UAB "Mediq Lietuva"
| 136.2 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Pediatrinis ( iš kulniuko) ~ 0.250µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.2 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/136 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/136 dalis | HTL-Strefa, 7609 | 12 | 5 | 12.6 | 60 | 63 | UAB "Mediq Lietuva"
| 136.3 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui kai oda plona ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 21G, gylis 1.8 mm | vnt. | 12000 | 200 | 60 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/136 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/136 dalis | HTL-Strefa, 7594 | 11 | 5 | 11.55 | 660 | 693 | UAB "Mediq Lietuva"
| 136.4 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Storai odai ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 18 G, gylis 1.8 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/136 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/136 dalis | HTL-Strefa, 7601 | 11 | 5 | 11.55 | 55 | 57.75 | UAB "Mediq Lietuva"
137 |  | 19520000-7 | Stovelis Sarstedt tipo mėgintuvėliams | Sarstedt monovetėmės ar mikrovetėm susidėti | Skersmuo nuo 13 iki 15 mm, vietų skaičius nuo 40-50 | vnt | 33 | 1 | 33 | Žr.faile Gamintojų dokumentai/137 dalis | Žr.faile Gamintojų dokumentai/137 dalis | Sarstedt, 93.853.xxx | 13.8 | 5 | 16.698 | 455.4 | 551.034 | UAB "Mediq Lietuva"
* langeliai, kuriuose yra x, nepildomi
** IR reiškia, kad tiekėjas turi šiame langelyje nurodyti atitinkamos pirkimo dalies bendrą šioje pirkimo dalyje esančių prekių kainą, atsižvelgiant į perkamą poreikį
Tęsinys kituose lapuose!

## Krešėjimo (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas* | Paskirtis | Vaistinės kodas | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Tyrimų skaičius 36 mėn. | Pageidaujama pakuotė mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodoma, kiek pakuotėje yra atitinkamoje pozicijoje nurodytos prekės mato vienetų) | Siūlomų pakuočių skaičius 36 mėn. | Gamintojas | Siūlomos 1 pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos 1 pakuotės kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur 36 mėn. | Suma su PVM, Eur, 36 mėn. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
200 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės koagulometrui Benk | Tiekėjas pateikia ligoninei papildomai (ligoninė turi 1 nuosavą analizatorių) rezervinį dar vieną analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. Reikalavimai analizatoriui nurodyti šios pirkimo dalies pabaigoje. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą
| 200.1 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22401 | 7 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. aktyvatorius silicis, liofilizuotas |  | 12x5ml | 15
| 200.2 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22402 | 14 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. Polifenolio aktyvatorius, skystas. |  | 12x4ml | 25
| 200.3 | 33696500-0 | CaCl2 0,025 M |  | 22403 | 2m, Turi būti ton pačio gamintojo, kaip ir visi reagentai krešėjimo sistemos tyrimams |  | 15ml | 25
| 200.4 | 33696500-0 | SPA (20) - protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymui |  | 22404 | 3d. Reagentas II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymui protrombino-prokonvertino met., gamintojo kalibruotas BE analizatoriui. Reagento sudėtyje turi būti kalcio chloridas, titruotas gamintojo |  | 12x4ml | 13
| 200.5 | 33696500-0 | SPA buferis |  | 22405 |  |  | 250ml | 15
| 200.6 | 33696500-0 | Koalino suspensija 0,5g/l |  | 22406 |  |  | 100ml | 7
| 200.7 | 33696500-0 | Fibrinogeno koncentracija (Fibri-prest automate) |  | 22407 | 1mėn. Norma 2 -4 g/l. Klauso met. Pagamintas žmogaus trombino pagrindu, gamintojo kalibruotas koagulometrui. |  | 12x2ml | 9
| 200.8 | 33696500-0 | Normalios žmogaus plazmos pulas |  |  |  |  | 1ml | 3
| 200.9 | 33696500-0 | Owren - Koller buferis |  | 22408 |  |  | 15ml | 45
| 200.10 | 33696500-0 | Kiuvetės ir rutuliukai BE |  | 22410 | Coagulator analizatoriui |  | 1000vnt | 10
| 200.11 | 33696500-0 | Kiuvetės ST |  |  |  |  | 4x150vnt | 1
| 200.12 | 33696500-0 | Rutuliukai ST |  |  |  |  | 1850 vnt | 1
| 200.13 | 33696500-0 | Antgaliai Stepper |  |  |  |  | 100 vnt | 1
| 200.14 | 33696500-0 | Terminis popierius |  |  | 110 mm |  | 5 vnt | 9
| 200.15 | 33696500-0 | Indeliai reagentų laikymui |  | 22412 | Coagulator analizatoriui, reagento laikymui |  | 100 vnt | 12
| 200.16 | 33696500-0 | Kontrolinė plazma normali ir patologinė |  | 22414 | DATL, SPA, Fibrinogeno konc. |  | (12x2ml) x 2 | 7
| 200.17 | 33696500-0 | Peiliukai standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti |  | 22415 | IVY metodu |  | 1 vnt. | 20
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Reikalaujami parametrai |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai: |  | Atitinka/Neatitinka |  |  |  | Gamintojas
| 1 |  | Matavimo metodas | Elektromagnetinis klampumo kitimo krešulio nustatymo principas
| 2 |  | Našumas | Matavimo kanalų skaičius - ne mažiau 4 kanalų Turi būti integruotas sauso oro inkubatorius (37°C) talpa ne mažiau 16 vietų
| 3 |  | Vienetų sistema | Atsakymai turi būti gaunami šiais vienetais: s, %, INR, g/l, mg/dl, IU/ml
| 4 |  | Parametrai protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo analitei | Turi būti galimybė tirti protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumą (INR) iš kapiliarinio kraujo
| 5 |  | Duomenų atsekamumas dokumentavimui | Analizatoriuje turi būti galimybė tiriamajam mėginiui įvesti identifikacijos numerį, reagento serijos numerį, kalibracinę kreivę, atspausdinti tyrimų atlikimo pradžios/pabaigos laiką.
| 6 |  | Jungtys, analizatoriaus duomenų perdavimas | RS- 232 jungtis
| 7 |  | Prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus. | Būtina
| 8 |  | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių atstovas | Būtina
201 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniam analizatoriui ,,MINI VIDAS" (arba lygiaverčiai reagentai ir priemonės lygiaverčiam analizatoriui) | Tiekėjas turi suteikti ligoninei analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą
| 201.1 | 33696500-0 | Prokalcitonino reagentas |  | L 0023.1 |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 18
| 201.2 | 33696500-0 | Tyrimų kontrolė |  | L 0023.2 |  |  | Rinkinys 2x30 testų | 20
| 201.3 | 33696500-0 | Vitamino D reagentas |  |  |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 66
| 201.4 | 30197600-2 | Termo popierius ( 110x12x45 mm) |  | L 0023.3 |  |  | vnt. | 40
| 201.5 | 30197600-2 | Priežiūros priemonių rinkinys |  | L0023.4 |  |  | vnt. | 3