TSD-875, VPP-2004

Širdies chirurgijai skirtų instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametro reikšmės | Siūlomos parametro reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Pincetas (orientacinis kiekis 12 vnt.) | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Standartinio modelio; 3. Tiesus; 4. Bendras instrumento ilgis 160 ± 5 mm; 5. Su 1x2 dantukais. 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 7. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas). 8. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 2. Standartinio modelio; 3. Tiesus; 4. Bendras instrumento ilgis 160 mm; 5. Su 1x2 dantukais. 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 7. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimas). 8. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui pateikiamas žymėjimą CE ženklu patvirtinantis galiojantis dokumentas (CE sertifikato kopija). 9. Garantinis terminas 24 mėnesiai. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

- Siūlomi instrumentai (ant instrumentų) privalo turėti žymėjimą CE ženklu, gamintojo pavadinimu ir instrumento identifikaciniu kodu (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės arba gamintojo patvirtinimą).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.