## TS ir pasiūlymas
Pastaba. Melsvai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas | [6 empty] | Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2023-03-21
Pirkimo pavadinimas: Odontologinių antgalių priedai (2472)
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB DAB DENTAL
| Tiekėjo kodas: |  | Įm.kodas 300115774
| Tiekėjo adresas: |  | Laisvės pr.78B, LT-05263 Vilnius
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  | PVM mokėt.k. LT100001709713
| A/s numeris: |  | A/s LT807044060004887943
| Bankas, banko kodas: |  | AB SEB bankas, Banko kodas 70440
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Liudvikas Bučelis
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  | 37068682576
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  | liudvikas.bucelis@dabdental.lt
| Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  | Agnė Bagdžiūnaitė
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Nurodyti gaminiai turi būti atitinkti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Su pasiūlymu pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su pažymėta reikiamų parametų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos ir neužpildžius pasiūlymo grafos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
1.4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
1.5. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
1.6. Visi instrumentai turi būti tinkami sterilizavimui frakcionuotu vakuumu 134°C temperatūroje 5 min arba 121°C temperatūroje 25 min.
1.7. Instrumentai turi būti pagaminti iš specialaus medicininės paskirties nerūdijančio plieno, arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje.
1.9. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:
PD. Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pazicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.
1 | 1 pirkimo dalis
1.1 | Rotorius turbininiam antgaliui | Rotorius tinkantis turbininiam antgaliui su LED pašvietimu MK – dent HC20KL ar lygiaverčio tipo antgaliui. Ne mažiau 12 mėn. garantija. | vnt. | 20
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
2 | 2 pirkimo dalis
2.1 | Rotorius turbininiam antgaliui | Rotorius tinkantis turbininiam antgaliui KaVo MASTER torgue LUX M9000L ar lygiaverčio tipo antgaliui. Nemažiau 12 mėn. garantija. | vnt. | 50 | 235.54 | Rotorius tinka turbininiam antgaliui KaVo MASTER torgue LUX M9000L, užsakymo kodas 2.000.2266. 12 mėn. garantija. | Katalogų psl. 1
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  | 11777
PVM suma, EUR: |  |  | 2473.17
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: |  |  | 14250.17
3 | 3 pirkimo dalis
3.1 | Rotorius kampiniam antgaliui | Rotorius tinkantis kampiniam KaVo EXPERT Matic LUX E20L antgaliui ar lygiaverčio tipo antgaliui. Ne mažiau 12 mėn. garantija. | vnt. | 10 | 89.26 | Rotorius tinka kampiniam KaVo EXPERT Matic LUX E20L antgaliui, užsakymo kodas 0.540.3661. 12 mėn. garantija. | Katalogų psl. 1
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  | 892.6
PVM suma, EUR: |  |  | 187.446
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: |  |  | 1080.046
4 | 4 pirkimo dalis
4.1 | Greitos jungties lemputė | Greitos jungties lemputė tinkanti greitojo jungties turbininiam antgaliui su LED pašvietimu MK-dent QC60K ar lygiaverčio tipo antgaliui. Ne mažiau 12 mėn. garantija. | vnt | 15
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
5 | 5 pirkimo dalis
5.1 | Rotorius kampiniam antgaliui | Rotorius tinkantis kampiniam MK-dent ECO LINE antgaliui ar lygiaverčio tipo antgaliui. Ne mažiau 12 mėn. garantija. | vnt | 5
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | Techninę specifikaciją atitinkantys dokumentai | 6 | Ne
2. | CE sertifikatas | 2 | Ne
3. | Įgaliojimas | 1 | Ne
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma, įrašomi duomenys, jei nenumatoma, įrašoma "nenumatoma"):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
Numatomi pasitekti kvazisubtiekėjai (jei numatoma, įrašomi duomenys, jei nenumatoma, įrašoma "nenumatoma"):
Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo pavadinimas | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo | Perduodama veikla
1.
2.
3.
|  | Pardavimų vadovė |  | Rūta Čereškevičienė
|  | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Vardas ir pavardė)