UAB „Medlinkas“

Ateities 10A, LT08303 Vilnius Lietuva. Tel.: (+370) 690 99528, (+370) 686 59711. El. pašto adresas: info@medlink.lt. Įmonės kodas: 303701365. PVM kodas: LT100009214015.

Registruota VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registre 2015-02-18

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL PUSIAUSVYROS LAVINIMO IR ANALIZĖS SISTEMOS IR BIOMECHANINĖS PIRŠTINĖS

(pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-603) PIRKIMO

2019.05.01 Nr. 02LSMU-2019

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Medlinkas“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Ateities 10A, 08303 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įm. k.: 303701365 PVM k.: LT100009214015 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT957044060008015244 AB SEB bankas, 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Henrikas Kasparavičius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Daina Visockienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Henrikas Kasparavičius |
| Telefono numeris | +37068659711 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | info@medlink.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

PASIŪLYMO KAINA

4 lentelė

II pirkimo dalis. Biomechaninė pirštinė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biomechaninė pirštinė | Saebo Glove, Saebo UK Ltd. | vnt. | 5 | 380,00 | 459,80 |
| Bendra kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  | 2299,00 |

5 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Reikalaujamos prekės charakteristikos | Siūloma prekės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis: Dėl neurologinių/ortopedinių pažeidimų sutrikusio plaštakos funkcionalumo atstatymui | Dėl neurologinių/ortopedinių pažeidimų sutrikusio plaštakos funkcionalumo atstatymui. Saebo Glove technines savybes-ENG, 2 pusl. |
| 2. | Komplektacija: Priemonė sudaryta iš riešo laikiklio, pirštinės ir įtempimo gumų komplekto. | Priemonė sudaryta iš riešo laikiklio, pirštinės ir įtempimo gumų komplekto. Saebo Glove technines savybes-ENG, 2 pusl. |
| 3. | Riešo laikiklis: - Pagamintas iš tvirto elastingo plastiko, apimantis riešą ir distalinę dilbio sritį; - tvirtinamas aplink riešą lengvai susegamomis juostomis; - vidinė dalis padengta minkšta higieniška medžiaga; - Riešo laikiklyje tuti būti ne mažiau kaip po 3 kabliukus visų penkių pirštų tempimo gumoms tvirtinti, pareguliuojant tempimo jėgą; - Būtina galimybė užsakymo metu riešo laikiklio dydį pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 dydžių. | - Pagamintas iš tvirto elastingo plastiko, apimantis riešą ir distalinę dilbio sritį; - tvirtinamas aplink riešą lengvai susegamomis juostomis; - vidinė dalis padengta minkšta higieniška medžiaga; - Riešo laikiklyje yra po 3-4 kabliukus visų penkių pirštų tempimo gumoms tvirtinti, pareguliuojant tempimo jėgą; - Yra galimybė užsakymo metu riešo laikiklio dydį pasirinkti iš 3 dydžių. Saebo Glove technines savybes-ENG, 2 pusl. |
| 4. | Pirštinė: - Pagaminta iš tamprios higieniškos orui laidžios medžiagos; - Pirštinę galima lengvai išimti iš riešo laikiklio ir skalbti; - Pirštinėje turi būti 5 įdėklai pirštams, o delnas turi likti atviras; - Pirštų įdėklų išorinėje pusėje turi būti įmontuoti kabliukai įtempimo gumoms tvirtinti; - Įdėklai pirštams turi būti pagaminti iš neslystančios medžiagos, kad palengvinti daiktų sugriebimą; - Būtina galimybė užsakymo metu pirštinės dydį pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 dydžių; | - Pagaminta iš tamprios higieniškos orui laidžios medžiagos; - Pirštinę galima lengvai išimti iš riešo laikiklio ir skalbti; - Pirštinėje yra 5 įdėklai pirštams, o delnas lieka atviras; - Pirštų įdėklų išorinėje pusėje yra įmontuoti kabliukai įtempimo gumoms tvirtinti; - Įdėklai pirštams pagaminti iš neslystančios medžiagos, kad palengvinti daiktų sugriebimą; - Yra galimybė užsakymo metu pirštinės dydį pasirinkti 5 dydžių. Saebo Glove technines savybes-ENG, 2 pusl. |
| 5. | Įtempimo gumos: Pateikiamas ne mažiau kaip 5 dydžių įtempimo gumų komplektas; viso komplekte ne mažiau kaip 30 gumų. | Pateikiamas 5 dydžių įtempimo gumų komplektas; viso komplekte 30 gumų. Saebo Glove technines savybes-ENG, 2 pusl. |
| 6. | Garantinis laikotarpis: Ne mažiau kaip 12 mėn. | 12 mėn. Saebo Glove technines savybes-ENG, 2 pusl. |
| 7. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |
| 8. | Pristatomos prekės ženklinamos CE ženklu: Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Taip. Kartu su pasiūlymu pateikiame siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (EB atitikties deklaracijos) kopiją. |

*Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, turi būti nurodyta prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Siūlomos prekės charakteristika“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentai

6 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD | 12 |  |
| 2. | Saebo Glove techninės savybės-ENG | 2 |  |
| 3. | Saebo Glove techninės savybės-LT | 2 |  |
| 4. | Declaration of Conformity SaeboGlove-ENG | 1 |  |
| 5. | Declaration of Conformity SaeboGlove-LT | 1 |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |

Direktorius; Henrikas Kasparavičius. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).