## Sheet1
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. (85) 247 7365, faksas (85) 272 0044, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
DARBO PRIEMONIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS BEI PASIŪLYMO LENTELĖS FORMA SPS 1 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė/rinkinys | Mato vienetas | Maksimalus perkamų prekių mato vnt. kiekis | * 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė | * * Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | * * Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur be PVM | PVM (xx %) suma | * * Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | Mikrotominiai peiliukai | 10.1 Mikrotominiai peiliukai universalūs | Plonų parafininių audinių pjūvių kokybiškam pjovimui. Universalūs, žemo profilio; pagaminti iš nerūdijančio plieno; ašmens kampas-35°, ašmens ilgis-80 (±1) mm, ašmuo užapvalintais galais. | vnt | 240000 | 0.82 | 50 vnt. | 41 | 196800 | 9840 | 206640 | Histologiniai ašmenys ACCUTEC blades Low profile, N50. ACCUTEC BLADES, 72-0110. žr. „Gamintojų Katalogai (kopijos)“.pdf, psl. 1-4, 11-12
|  | 10.2 Mikrotominiai peiliukai ploniems pjūviams | Plonų parafininių audinių pjūvių kokybiškam pjovimui. Minkštų audinių ploniems pjūviams, žemo profilio; pagaminti iš nerūdijančio plieno; ašmens kampas-22°, ašmens ilgis-80 (±1) mm. Ašmuo užapvalintais galais. | vnt | 2000 | 0.8 | 10 vnt. | 8 | 320 | 16 | 336 | Histologiniai ašmenys ACCUTEC blades Low profile, N10. ACCUTEC BLADES, 72-0133 žr. „Gamintojų Katalogai (kopijos)“.pdf, psl. 1-4, 11-12
[10 empty] | * * 10 pirkimo dalies perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur su PVM | 206976
16 | Dėžutė 100 stiklelių laikymui | Plastikinė dėžutė su dangteliu, skirta 100 standartinio dydžio objektinių stiklelių laikymui/saugojimui. Dangtelis turi susiimti, nebūti pritvirtintas prie dėžutės. |  | vnt | 200 | 7.5 | 1 vnt. | 7.5 | 1500 | 75 | 1575 | Objektyvinių stiklelių dėklas 100 vietų, plastikinis 44-13073 /Bio Optica/ žr. „Gamintojų Katalogai (kopijos)“.pdf, psl. 5-6
17 | Dėžutė 50 stiklelių laikymui | Plastikinė dėžutė su dangteliu skirta 50 standartinio dydžio objektinių stiklelių laikymui/saugojimui. Dangtelis turi susiimti, nebūti pritvirtintas prie dėžutės. |  | vnt | 200 | 4.5 | 1 vnt. | 4.5 | 900 | 45 | 945 | Objektyvinių stiklelių dėklas 50 vietų, plastikinis 44-13072 /Bio Optica/ žr. „Gamintojų Katalogai (kopijos)“.pdf, psl. 5-6
18 | Dėžutė 25 stiklelių laikymui | Plastikinė dėžutė su dangteliu skirta 25 standartinio dydžio objektinių stilelių laikymui/saugojimui. Dangtelis turi susiimti, nebūti pritvirtintas prie dėžutės. |  | vnt | 200 | 4 | 1 vnt. | 4 | 800 | 40 | 840 | Objektyvinių stiklelių dėklas 25 vietų, plastikinis 44-13071 /Bio Optica/ žr. „Gamintojų Katalogai (kopijos)“.pdf, psl. 5-6
19 | Dėžutė 5 stiklelių laikymui | Plastikinė dėžutė su dangteliu skirta 5 standartinio dydžio objektinių stilelių laikymui/saugojimui |  | vnt | 100 | 1.5 | 1 vnt. | 1.5 | 150 | 7.5 | 157.5 | Objektyvinių stiklelių dėklas 5/10 vietų, plastikinis 44-13061 /Bio Optica/žr. „Gamintojų Katalogai (kopijos)“.pdf, psl. 7-8
38 | Antgaliai 5000µl | Antgalis 1000-5000 µl tūrio, 120 mm ilgio, be filtro, nesterilūs. Antgaliai turi būti suderinami su tokio paties tūrio Eppendorf mikrodozatoriais. |  | vnt | 35000 | 0.055 | 1vnt. | 0.055 | 1925 | 96.25 | 2021.25 | Eppendorf tipo antgalis, FL Medical 28075. žr. „Gamintojų Katalogai (kopijos)“.pdf, psl.9
39 | Mėgintuvėlis 2 ml | Eppendorf tipo 2 ml talpos, pagamintas iš PP; neutralios spalvos, standartinio tipo, užapvalintu galu, nesterilus, graduotas; dangtelis pritvirtintas prie mėgintuvėlio |  | vnt | 5000 | 0.0087 | 1000vnt. | 8.7 | 43.5 | 2.175 | 45.675 | Mikro mėgintuvėlis 2ml., FL Medical 23073. žr. „Gamintojų Katalogai (kopijos)“.pdf, psl.10
| PASTABA: | * 1.Vieneto įkainis, Eur be PVM pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių.
* * 2. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).