## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės robotinės chirurgijos sistemai ir krioabliacijos adatos Nr. 7301
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
5. Prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Nepateikus išvardintų dokumentų, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas % | Suma be PVM, EUR | Suma su PVM, EUR
2. | Standartinis apklotas instrumentų laikymo konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu robotinio instrumento fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 800mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | 990 | Vnt. | Firminis priemonių pavadinimas: Standartinis apklotas instrumentų laikymo konsolei Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20101 Supakuota po: 5 vnt | 73.45 | 5 | 72715.5 | 76351.275
3. | Ilgas apklotas instrumentų laikymo konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu robotinio instrumento fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 960mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | 990 | Vnt. | Firminis priemonių pavadinimas: Ilgas apklotas instrumentų laikymo konsolei Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20301 Supakuota po: 5 vnt. | 73.45 | 5 | 72715.5 | 76351.275
4. | Standartinis apklotas vizualizacijos konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu kameros fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 800mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | 225 | Vnt. | Firminis priemonių pavadinimas: Standartinis apklotas vizualizacijos konsolei Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20201 Supakuota po: 10 vnt. | 62.76 | 5 | 14121 | 14827.05
5. | Ilgas apklotas vizualizacijos konsolei | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu kameros fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 960mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | 225 | Vnt. | Firminis priemonių pavadinimas: Ilgas apklotas vizualizacijos konsolei Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20401 Supakuota po: 10 vnt. | 62.76 | 5 | 14121 | 14827.05
6. | Kameros galvos apklotas | Vienkartinis. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. Vientisas apklotas su elastiniu distaliniu galu. Elastinis galas tvirtinamas prie optikos. | 450 | Vnt. | Firminis priemonių pavadinimas: Kameros galvos apklotas Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20501 Supakuota po: 25 vnt. | 19.96 | 5 | 8982 | 9431.1
7. | Izoliacinis priedas-apklotas | Vienkartinis. Fiksuojamas distaliniame „rankos“ gale, skirtas instrumentų valdymo daliai uždengti. | 990 | Vnt. | Firminis priemonių pavadinimas: Izoliacinis priedas-apklotas Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 20901 Supakuota po: 100 vnt. | 55.56 | 5 | 55004.4 | 57754.62
8. | Apkloto vienkartinė tarpinė-mova | Vienkartinio naudojimo mova. Skirta naudoti su robotiniu instrumentu- monopolinėmis žirklėmis. | 990 | Vnt. | Firminis priemonių pavadinimas: Apkloto vienkartinė tarpinė-mova Gamintojas: CMR Surgical Priemonės kodas gamintojo kataloge: 10002 Supakuota po: 12 vnt. | 19.24 | 5 | 19047.6 | 19999.98
[7 empty] | VISO: | 256707 | 269542.35
[7 empty] | PVM suma: | 12835.35