Vakuuminio siurblio (pompos) diafragminio su monometru ir reguliavimo vožtuvu techninė specifikacija (orientacinis kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vakuuminis siurblys | KNF LABOPORT® N 938.50 KT.18 |  |
| 1.1. | Konstrukcija | 1. Vakuuminis diafragminis (arba lygiavertis) siurblys su monometru ir reguliavimo vožtuvu; 2. Atsparus korozijai; 3. Perkėlimas be alyvos; | 1. Vakuuminis diafragminis siurblys su monometru ir reguliavimo vožtuvu (tech. dokumentacija, 1 psl. – pateikiamas siurblys su priedu p/k 112432); 2. Atsparus korozijai (tech. dokumentacija, 1 psl.); 3. Perkėlimas be alyvos (tech. dokumentacija, 1 psl.); |
| 1.2. | Siurblio našumas | Ne mažiau kaip 1,8 m3/val arba 30 l/min | 1,8 m3/val / 30 l/min (tech. dokumentacija, 1 psl.) |
| 1.3. | Vakuumas (absorbcijos) | Ne mažiau kaip 15 mbar | 15 mbar (tech. dokumentacija, 1 psl.) |
| 1.4. | Viršslėgis | Ne daugiau kaip 0,5 bar | 0,5 bar (tech. dokumentacija, 1 psl.) |
| 1.5. | Terpės temperatūros intervalas (ne siauresnis už nurodytą) | +5 +40 °C | +5 +40 °C (tech. dokumentacija, 1 psl.) |
| 1.6. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 110 W | 110 W (tech. dokumentacija, 1 psl.) |
| 1.7. | Žarnelių vidinis diametras prijungimui | Ne daugiau kaip 10 mm | 10 mm (tech. dokumentacija, 1 psl.) |
| 1.8. | Svoris | ≤ 7 kg | 6,8 kg (tech. dokumentacija, 1 psl.) |
| 1.9. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo | Iš 230V/50Hz elektros tinklo (tech. dokumentacija, 1 psl.) |
| 1.10. | Komplektacija | 1. Vakuuminis siurblys; 2. Tikslus valdymo vožtuvas su vakuumo matuokliu; 3. Duslintuvas; 4. Žarnelių jungtys; 5. Žarnelės (ne mažiau kaip 2 metrai); 6. Prietaisas pilnos komplektacijos ir paruoštas darbui arba pridedamos dalys, reikalingos siurbliui pajungti ir dirbti; | 1. Vakuuminis siurblys (atitinka punktą 1.1.1 - tech. dokumentacija, 1 psl. – pateikiamas siurblys su priedu p/k 112432); 2. Tikslus valdymo vožtuvas su vakuumo matuokliu (atitinka punktą 1.1.1 - tech. dokumentacija, 1 psl. – pateikiamas siurblys su priedu p/k 112432); 3. Duslintuvas (tech. dokumentacija, 1 psl. – pateikiama papildoma dalis p/k 007006); 4. Žarnelių jungtys, 2 vnt. (tech. dokumentacija, 1 psl. – pateikiama 2 vnt. papildomų dalių p/k 112004); 5. Žarnelės, 2 m. nuoroda: https://www.drifton.eu/shop/18-standard-pump-tubing/743-norprene-a-60-g-tubing-15-m/ ir tech. dokumentacija, 27-28 psl.); 6. Prietaisas pilnos komplektacijos ir paruoštas darbui (atitinka punktą 1.10 - tech. dokumentacija, 1 psl.); |
| 2. | Reikalavimai reguliavimo vožtuvui | Matavimo intervalas ne siauresnis už 1050 – 0 mbar; | Matavimo intervalas (mechaninis): 1200 – 0 mbar (realaus siurblio monometro pavyzdys - nuotrauka apačioje) |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiame |
| 4. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | Užtikriname 24 mėnesių garantiją |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba; |
| 9. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Užtikriname (žr. dokumentą - Patvirtinimas apie prekių atsarginių dalių palaikymą) |