TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

6. Ištirpstantys nosies tamponai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- biologiškai suderinami;

- skirti stabdyti pooperacinius kraujavimus iš nosies;

- turi palaikyti efektyvų kontroliuojamą spaudimą ant audinių iki 2 parų;

- turi neleisti audiniams sulipti (po sinusito ar polipozės operacijų);

- karpomi netrupa (tai yra nesidalo į smulkias daleles);

- dydis 8 cm ± 0,5 cm.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.