## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės tyrimams atliekamiems elektroforezės metodu su prietaisais panaudai (6247)
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kiekius ir kainas be PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytą tyrimų skaičių per 60 mėnesių.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.).
5. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). Šis reikalavimas netaikomas (neprivalomas) tokioms prekėms/produktams: maistinė acto rūgštis, izotoninis natrio chlorido tirpalas, metanolis, etanolis, vandenilio peroksidas, merkaptoetanolis, izopropanolis, glicerinas, vanduo (CLRW - Clinical Laboratory Reagent Water), šlapimui koncentruoti skirti mėgintuvėliai, kolonėlė šlapimui nudruskinti, gelių dažymo ir agarozės gelio plokštelių skanavimo prietaisams.
6. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Šis reikalavimas netaikomas tokioms prekėms/produktams: maistinė acto rūgštis, izotoninis natrio chlorido tirpalas, metanolis, etanolis, vandenilio peroksidas, merkaptoetanolis, izopropanolis, glicerinas, vanduo (CLRW - Clinical Laboratory Reagent Water), šlapimui koncentruoti skirti mėgintuvėliai, kolonėlė šlapimui nudruskinti, skanavimo prietaisas. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos (išskyrus kompiuterį, spausdintuvą, nepertraukiamo maitinimo (elektros srovės) šaltinį ir skanavimo prietaisą) techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
9. | Pirkimas yra vykdomas ekonominio naudingumo principu - išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Bendras maksimalus galimas ekonominio naudingumo įvertinimas yra 100 balų, kuriuos sudaro kaina (90 balų) ir papildomi tyrimai (10 balų). Pasiūlymo balai pagal kainą yra apskaičiuojami taip: Pasiūlymo kainos balai = Pigiausio pasiūlymo kaina/ Vertinamo pasiūlymo kaina x 90 Papildomų tyrimų balai yra apskaičiuojami taip: Balai už papildomus tyrimus = Kreatinkinazės (CK) izofermentų tyrimas (3 balai) + Vilebrando faktoriaus (vWF) multimerų elektroforezės tyrimas (4 balai) + serumo lipoproteinų elektroforezės tyrimas išskiriant lipoproteino (a) [Lp(a)] frakciją (3 balai). Pasiūlymo ekonominio naudingumo balai = Pasiūlymo kainos balai + Balai už pasiūlytus papildomus tyrimus.
10. | Žalieji kriterijai. Antrinė prekių pakuotė turi būti tinkama perdirbimui. Tiekėjas turi pateikti deklaraciją, kad jo siūlomų reagentų antrinė pakuotė yra tinkama perdirbimui arba kitus lygiaverčius įrodymus (pakuotės aprašymas, gamintojo ir/ar tiekėjo techniniai dokumentai).

## Reikalavimai
Eilės Nr. | Privalomi reikalavimai pasiūlymui | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | Panaudai turi būti suteikiami ne mažiau du kapiliarinės elektroforezės prietaisai ir ne mažiau kaip vienas gelinės elektroforezės prietaisas/prietaisai/prietaisų sistema. Bent vienas kapiliarinės elektroforezės prietaisas turi būti naujas (neeksploatuotas) aštuonių kapiliarų prietaisas, o jo našumas turi būti ne mažiau kaip 56 serumo baltymų elektroforezės tyrimai per 1 valandą prietaisu atliekant tik serumo baltymų elektroforezės tyrimus ir ne mažiau kaip 9 serumo baltymų imunotipavimo tyrimai per 1 valandą prietaisu atliekant tik serumo baltymų imunotipavimo tyrimus. Siūloma įranga gelinei elektroforezei vienu metu/vienu leidimu galima tirti 9 mėginius (įskaitant kontrolinės medžiagos mėginį) imunofiksacijos metodu dėl imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių. | Panaudai suteikiami Sebia gamintojo du kapiliarinės elektroforezės prietaisai (Capillarys 3 Octa ir Minicap Flex Piercing), ir vienas gelinės elektroforezės prietaisas (Hydrasys 2 Scan Focusing). Vienas kapiliarinės elektroforezės prietaisas (Capillarys 3) bus naujas, o jo našumas yra 79 serumo baltymų elektroforezės tyrimai per 1 valandą ir 9 serumo baltymų imunotipavimo tyrimai per 1 valandą. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Analizatorius Siūloma įranga gelinei elektroforezei vienu metu/vienu leidimu galima tirti 30 mėginių (įskaitant kontrolinės medžiagos mėginį) serumo baltymų 6 frakcijas. Siūloma įranga gelinei elektroforezei vienu metu/vienu leidimu galima tirti 9 mėginius (įskaitant kontrolinės medžiagos mėginį) imunofiksacijos metodu dėl imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių .(Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Analizatorius 2; 5, 7-8, 12, 20, 21-22, 31, 38 psl.)
2. | Kartu su automatizuotos kapiliarinės elektroforezės prietaisais turi būti suteikta programinė įranga rezultatų apdorojimui. Baltymų frakcijos identifikuojamos absorbcinės spektrofotometrijos metodu automatiškai, o elektroforezės rezultatų vizualinis/grafinis vaizdas pateikiamas vartotojui/operatoriui (laboratorijos personalui) galutinei vizualinei analizei. | Kartu su automatizuotos kapiliarinės elektroforezės prietaisu Capillarys 3 Octa ir Minicap Flex Piercing suteikta programinė įranga rezultatų apdorojimui - Phoresis software. Baltymų frakcijos identifikuojamos absorbcinės spektrofotometrijos metodu automatiškai, o elektroforezės rezultatų vizualinis vaizdas pateikiamas vartotojui/operatoriui (laboratorijos personalui) galutinei vizualinei analizei. (Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Analizatorius 2; 39-42 psl.)
3. | Kapiliarinės elektroforezės prietaisai turi atlikti šias pagrindines funkcijas: kapiliarų plovimas, mėginio suleidimas į kapiliarą (-us), mėginio migracija kapiliaru (-ais), baltymų detekcija, rezultatų apdorojimas programine įranga ir jų perdavimas per tarpinę programą. | Kapiliarinės elektroforezės prietaisas (Capillarys 3 Octa ir Minicap Flex Piercing) atlieka šias pagrindines funkcijas: kapiliarų plovimas, mėginio suleidimas į kapiliarą (-us), mėginio migracija kapiliaru (-ais), baltymų detekcija, rezultatų apdorojimas programine įranga ir jų perdavimas per tarpinę programą naudojant PHORESIS programinę įrangą tinkamą SEBIA Capillarys 3 Octa, SEBIA Minicap Flex Piercing, SEBIA Hydrasys 2 Scan Focusing analizatoriams. (Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Analizatorius 39-41 psl.)
4. | Serumo baltymų elektroforezės tyrimams, kapiliarinės elektroforezės prietaisai turi automatiškai atlikti pirminio mėginio skiedimą, kai to reikia. | Serumo baltymų elektroforezės tyrimams, kapiliarinės elektroforezės prietaisas (Capillarys 3 Octa ir Minicap Flex Piercing) automatiškai atlieka pirminio mėginio skiedimą, kai to reikia. (Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Analizatorius 39-40 psl.)
5. | Kartu su gelinės elektroforezės prietaisu/prietaisais/prietaisų sistema turi būti suteikta programinė įranga rezultatų apdorojimui. | Kartu su gelinės elektroforezės prietaisu Hydrasys 2 Sacn Focusing suteikta programinė įranga rezultatų apdorojimui - Phoresis Software. (Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Analizatorius 41-42 psl.)
6. | Baltymų frakcijos identifikuojamos skaneriu nuskanuojant tyrimo metu apdorotą agarozės gelio plokštelę, elektroforezės rezultatų vizualinis ir grafinis baltymų frakcijų vaizdas pateikiamas vartotojui (laboratorijos personalui) galutinei vizualinei/grafinei analizei. | Baltymų frakcijos identifikuojamos skaneriu nuskenuojant tyrimo metu apdorotą agarozės gelio plokštelę, elektroforezės rezultatų vizualinis vaizdas pateikiamas vartotojui (laboratorijos personalui) galutinei vizualinei/grafinei analizei dėka PHORESIS programinės įrangos. (Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Analizatorius 41-42, 43 psl.)
7. | Gelinės elektroforezės prietaisas/prietaisai/prietaisų sistema turi atlikti šias pagrindines funkcijas: mėginio migracija agarozės geliu, gelio plokštelių inkubavimas, džiovinimas, dažymas, blankinimas, skanavimas, rezultatų apdorojimas programine įranga ir jų perdavimas per tarpinę programą. Izoelektriniam fokusavimui prietaisas turi turėti galimybę mėginio migraciją vykdyti didelės įtampos režimu. | Gelinės elektroforezės prietaisas HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING atlieka šias pagrindines funkcijas: mėginio migracija agarozės geliu, gelio plokštelių inkubavimas, džiovinimas, dažymas, blankinimas, skanavimas, rezultatų apdorojimas programine įranga ir jų perdavimas kompiuterių tinklu į LIS. Programinės įrangos dėka vartotojas turi galimybę kontroliuoti migracijos ir dažymo etapus. Izoelektriniam fokusavimui prietaisas turi galimybę mėginio migraciją vykdyti didelės įtampos režimu (~1000 V). (Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Analizatorius 43 psl.)

## Pasiūlymo pildymo lapas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PILDOMA TIEKĖJO
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiais - A lentelė. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (A lentelė), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių. Turi būti pateikiami visi elektroforezėms skirtų reagentų gamintojo tyrimų metodikose/rinkinių-priemonių aprašuose nurodyti elektroforezėms skirtų reagentų gamintojo gaminami/numatomi reagentai ir pagalbinės priemonės. Taip pat turi būti pateikti visi ne elektroforezių gamintojo gaminami reagentai - cheminės medžiagos ir pagalbiniai reikmenys, jei šie reagentai - cheminės medžiagos ir pagalbiniai reikmenys yra numatyti kaip būtini siūlomų elektroforezėms skirtų reagentų ir pagalbinių priemonių gamintojo gaminamų reagentų ir pagalbinių priemonių aprašuose/metodikose. Reagentams skiesti (jei siūlomus reagentus - medžiagas reikia skiesti vandeniu) turi būti pateikiamas CLRW (CLRW - Clinical Laboratory Reagent Water) vanduo. Pastaba: Apskaičiuoti rinkinių kiekiai turi būti pakankami atlikti nurodytą tyrimų skaičių (kuris jau apima tyrimų užsakovui raportuotus tyrimus, kokybės kontrolės tyrimus, pakartojimus ir kt.) atitinkamu dažniu per 60 mėnesių laikotarpį, bei taikant atitinkamą kokybės kontrolės procedūrą aprašytą stulpelyje "Techniniai reiklavimai, metodas". Gelinei elektroforezei siūlomų rinkinių kiekių apskaičiavimui taip pat turi įtakos reikalavimai plokštelių dydžiams.
A lentelė
| Tyrimai | Techniniai reikalavimai, metodas |  |  | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Tyrimų atlikimo dažnis
| Kraujo serumo baltymų elektroforezės tyrimas Privalomas tyrimas. | Kapiliarinė elektroforezė. Mėginys - serumas. Baltymai turi būti išskiriami į 6 frakcijas (albumino, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, gama) kartu įvertinant frakcijų santykinį dydį. Atliekami mažiausiai 2-jų lygių kontrolinės medžiagos tyrimai visais prietaiso kapiliarais 1 kartą per 1 tyrimų atlikimo dieną. Tyrimai tyrimų atlikimo dieną atliekami vienu prietaisu. Tyrimas atliekamas aštuonių kapiliarų prietaisu, kurio našumas yra ne mažiau kaip 56 serumo baltymų elektroforezės tyrimai per 1 valandą (išskyrus aštuonių kapiliarų prietaiso gedimo atvejus). Aštuonių kapiliarų prietaiso gedimo atveju, jei panaudai siūlomam antram kapiliarinės elektroforezės tyrimų prietaisui netinka aštuonių kapiliarų prietaisui naudojami reagentai ar kitos priemonės, tuomet su pasiūlymu turi būti pateikta ir bent po vieną antram kapiliarinės elektroforezės prietaisui tinkamą reagento ar priemonės vienetą. |  |  | 72000 | 5 dienas per 1 savaitę
| Šlapimo baltymų elektroforezės tyrimas Privalomas tyrimas. | Kapiliarinė elektroforezė. Mėginys - šlapimas. Baltymai turi būti išskiriami į 5 frakcijas (albumino, alfa-1, alfa-2, beta, gama) kartu įvertinant frakcijų santykinį dydį. Atliekamas mažiausiai vieno lygio kontrolinės medžiagos tyrimas visais kapiliarais 1 kartą per 1 tyrimų atlikimo dieną. Tyrimai tyrimų atlikimo dieną atliekami vienu prietaisu. Tyrimas atliekamas prietaisu, kurio našumas ≥ 4 šlapimo baltymų elektroforezės tyrimai per 1 valandą. |  |  | 2088 | 2 dienas per 1 savaitę
| Imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunotipavimo tyrimas Privalomas tyrimas. | Kapiliarinė elektroforezė. Mėginys - serumas ir/arba šlapimas. Imunotipavimas. Baltymai turi būti išskiriami į IgG, IgM, IgA sunkiųjų grandinių, laisvųjų ir surištųjų lengvųjų kappa ir lambda grandinių frakcijas. Atliekamas mažiausiai vieno lygio kontrolinės medžiagos tyrimas. Tyrimai tyrimų atlikimo dieną atliekami vienu prietaisu. Tyrimas atliekamas prietaisu, kurio našumas ≥ 9 imunotipavimo kapiliarine elektroforeze tyrimai per 1 valandą. |  |  | 11725 | 5 dienas per 1 savaitę
| Disialotransferinas (CDT) Privalomas tyrimas. | Kapiliarinė elektroforezė. IFCC metodas. Mėginys - serumas. Turi būti išskiriamos asialo-, disialo-, trisialo-, tetrasialo- ir pentasialotransferino frakcijos. Atliekamas mažiausiai vieno lygio kontrolinės medžiagos tyrimas visais kapiliarais 1 kartą per 1 tyrimų atlikimo dieną. Siūlyti dvi skirtingas kontrolines medžiagas. Tyrimai tyrimų atlikimo dieną atliekami vienu prietaisu. Tyrimas atliekamas prietaisu, kurio našumas ≥ 2 CDT elektroforezės tyrimų per 1 valandą. |  |  | 783 | 1 dieną per 1 savaitę
| Hemoglobino (Hb) elektroforezės tyrimas Privalomas tyrimas. | Kapiliarinė elektroforezė. Mėginys - kraujas su EDTA. Turi būti išskiriamos A, A2, F, S, C, E hemoglobino frakcijos. Atliekamas mažiausiai vieno lygio kontrolinės medžiagos tyrimas visais kapiliarais 2 kartus per 1 tyrimų atlikimo dieną Tyrimai tyrimų atlikimo dieną atliekami vienu prietaisu. Tyrimas atliekamas prietaisu, kurio našumas ≥ 4 hemoglobino elektroforezės tyrimų per 1 valandą. |  |  | 1566 | 1 dieną per 1 savaitę
| Šlapimo baltymų elektroforezės tyrimas proteinurijos tipui nustatyti Privalomas tyrimas. | Elektroforezė agarozės gelyje. Mėginys - šlapimas. Baltymai turi būti išskiriami į 3 frakcijas: kanalėlių kilmės baltymus, glomerulų kilmės baltymus ir albuminą. Atliekamas mažiausiai vieno lygio kontrolinės medžiagos tyrimas vienai plokštelei. Siūlyti rinkinį, kurio vienos plokštelės takelių skaičius yra ≥ 5 takeliai. |  |  | 2000 | 7 dienas per 1 mėnesį
| Smegenų skysčio baltymų elektroforezės tyrimas Privalomas tyrimas. | Elektroforezė agarozės gelyje. Mėginys - smegenų skystis ir serumas. Izoelektrinis fokusavimas ir imunofiksacija. Mono-, oligo- ir polikloniniams IgG baltymams diferencijuoti. Atliekamas mažiausiai vieno lygio kontrolinės medžiagos tyrimas vienai plokštelei. Tiek smegenų skysčio tiek serumo baltymų migracija vyksta vienoje plokštelėje ir tai yra laikoma vienu tyrimu. |  |  | 1566 | 2 dienas per 1 savaitę
| Imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunofiksacijos tyrimas Privalomas tyrimas. | Elektroforezė agarozės gelyje. Mėginys - serumas. Imunofiksacija. Baltymai turi būti išskiriami į IgG, IgM, IgA, IgD ir IgE sunkiųjų grandinių, laisvųjų ir surištųjų lengvųjų kappa ir lambda grandinių frakcijas (IgG/IgM/IgA tyrimų santykis su IgD/IgE yra apie 30:1). Atliekamas mažiausiai vieno lygio kontrolinės medžiagos tyrimas vienai plokštelei. Reikiamam tyrimų kiekiui atlikti siūlyti skirtingų dydžių plokštelių rinkinius. Siūlomų plokštelių dydžiai turi būti skirti ne mažiau kaip 4 mėginiams. Atitinkamo dydžio plokštelių rinkinių kiekio proporcija atsižvelgiant į tyrimų kiekį ir jų dažnį. |  |  | 21775 | 5 dienas per 1 savaitę
| Imunoglobulinų laisvųjų/lengvujų kappa/lambda grandinių elektroforezės tyrimas (Bence Jones) Privalomas tyrimas. | Elektroforezė agarozės gelyje. Mėginys - serumas. Imunofiksacija. Baltymai turi būti išskiriami į laisvųjų lengvųjų kappa, lambda grandinių frakcijas. Nurodytam tyrimų skaičiui pasiūlyti atitinkamą antiserumų IgA, IgM, IgG kiekį. Siūlyti dviejų dydžių plokšteles. |  |  | 1100 | 1 dieną per 1 savaitę
| Imunoglobulinų laisvųjų/lengvujų kappa/lambda grandinių elektroforezės tyrimas (Bence Jones) Privalomas tyrimas. | Elektroforezė agarozės gelyje. Mėginys - šlapimas. Imunofiksacija. Baltymai turi būti išskiriami į laisvųjų lengvųjų kappa, lambda grandinių frakcijas. Siūlyti dviejų dydžių plokšteles. |  |  | 2200 | 1 dieną per 1 savaitę
| Šarminės fosfatazės (ŠF) izofermentų tyrimas Privalomas tyrimas. | Elektroforezė agarozės gelyje. Mėginys - serumas. Turi būti išskiriami kaulų, kepenų, placentos ir žarnų ŠF izoferementai. Mažiausiai vienas takelis kontroliniam mėginiui tirti. |  |  | 6600 | 3 dienas per 1 savaitę
| Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų tyrimas Privalomas tyrimas. | Elektroforezė agarozės gelyje. Mėginys - serumas. Mažiausiai vienas takelis kontroliniam mėginiui tirti. Siūlyti vieno dydžio plokšteles. |  |  | 1000 | 3 dienas per 1 mėnesį
| Lipoproteinų elektroforezės tyrimas Privalomas tyrimas. | Elektroforezė agarozės gelyje. Mėginys - serumas. Lipoproteinai turi būti išskiriami į frakcijas: chilomikronus, mažo tankio lipoproteinus [MTL], labai mažo tankio lipoproteinus [LMTL], didelio tankio lipoproteinus [DTL]. |  |  | 1540 | 1 dieną per 1 savaitę | Suteikiami 3 balai, jei siūlomomis priemonėmis serumo lipoproteinų elektroforezės metu yra išskiriama ir lipoproteino (a) [Lp(a)] frakcija.
| Kreatinkinazės (CK) izofermentų tyrimas Neprivalomas/ekonomiškai naudingas tyrimas. | Elektroforezė agarozės gelyje. Mėginys - serumas. Turi būti išskiriami CK-MM, CK-MB ir CK-BB izofermentai. Mažiausiai vienas takelis kontroliniam mėginiui tirti. Siūlyti vieno dydžio plokšteles. |  |  | 350 | 1 dieną per 1 mėnesį | Už pasiūlymą šiam tyrimui atlikti suteikiami 3 balai
| Vilebrando faktoriaus (vWF) multimerų elektroforezės tyrimas Neprivalomas/ekonomiškai naudingas tyrimas. | Elektroforezė agarozės gelyje. Mėginys - plazma su natrio citratu. vWF multimerai turi būti išskiriami į frakcijas: mažos molekulinės masės [MMM], vidutinės molekulinės masės [VMM] ir didelės molekulinės masės [DMM] multimerus. |  |  | 250 | 10 dienų per 1 metus | Už pasiūlymą šiam tyrimui atlikti suteikiami 4 balai
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto kaina be PVM (Eur) | Numat. PVM % | Mato vieneto kaina su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1.1 | CAPI 3 PROTEIN(E) 6 | Rinkinys kraujo serumo baltymų elektroforezės tyrimui, 1 rinkinys skirtas imunotipavimo tyrimo verifikacijai | Rinkinys (720 testų) | 200 | 707 | 5 | 742.35 | 141400 | 148470 | 2503 | KBAGD | 5 | 7070 | SEBIA | 2503
1.2 | CONTROL SERA NORMAL | Kontrolinis normalus serumas kraujo serumo baltymų elektroforezės tyrimui | (5x1 ml) | 60 | 72.5 | 5 | 76.125 | 4350 | 4567.5 | 4785 | KBAGD | 5 | 217.5 | SEBIA | 4785
1.3 | HYPERGAMMA CONTROL SERUM | Kontrolinis patologinis serumas kraujo serumo baltymų elektroforezės tyrimui | (5x1 ml) | 60 | 156 | 5 | 163.8 | 9360 | 9828 | 4787 | KBAGD | 5 | 468 | SEBIA | 4787
1.4 | REAGENT CUPS FOR CAPI 3 | Pagalbinė priemonė kraujo serumo baltymų elektroforezės tyrimui (vienas "cup" skirtas 8-niems kapiliarams). | Pakuotė (24x14) | 100 | 50 | 5 | 52.5 | 5000 | 5250 | 2582 | KBAGD | 5 | 250 | SEBIA | 2582
1.5 | CAPI 3 WASH SOLUTION | Ploviklis Capillarys 3 analizatoriui | Pakuotė | 300 | 20 | 5 | 21 | 6000 | 6300 | 2062 | KBAGD | 5 | 300 | SEBIA | 2062
1.6 | CAPI 3 IT | Rinkinys Imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunotipavimo tyrimo reagentai, 1 rinkinys skirtas tyrimo verifikacijai | Pakuotė (60 testų) | 197 | 670 | 5 | 703.5 | 131990 | 138589.5 | 2600 | KBAGD | 5 | 6599.5 | SEBIA | 2600
1.7 | IT/IF CONTROL | Kontrolinis serumas imontipavimui/imunofiksacijai | (1 ml) | 70 | 80 | 5 | 84 | 5600 | 5880 | 4788 | KBAGD | 5 | 280 | SEBIA | 4788
1.8 | CAPILLARYS/MINICAP URINE | Rinkinys Šlapimo baltymų elektroforezės tyrimui | Rinkinys (48 testai) | 44 | 100 | 5 | 105 | 4400 | 4620 | 2013 | KBAGD | 5 | 220 | SEBIA | 2013
1.9 | MINICAP PROTEIN(E) 6 | Kapiliarinės elektroforezės buferis | Rinkinys (250 testų) | 30 | 300 | 5 | 315 | 9000 | 9450 | 2203 | KBAGD | 5 | 450 | SEBIA | 2203
1.10 | CAPILLARYS DIALYSYS SYSTEM | Indeliai skirti šlapimo mėginiui paruošti Šlapimo baltymų elektroforezės tyrimui | Pakuotė (24 vnt.) | 88 | 200 | 5 | 210 | 17600 | 18480 | 9200 | KBAGD | 5 | 880 | SEBIA | 9200
1.11 | MINICAP HEMOGLOBIN(E) | Rinkns Hemoglobino (Hb) elektroforezės tyrimui | Rinkinys (250 testų) | 7 | 300 | 5 | 315 | 2100 | 2205 | 2207 | KBAGD | 5 | 105 | SEBIA | 2207
1.12 | Hb A2 NORMAL CONTROL | Kontrolinis normalus hemoglobino serumas | (5x1 ml) | 5 | 400 | 5 | 420 | 2000 | 2100 | 4778 | KBAGD | 5 | 100 | SEBIA | 4778
1.13 | PATHOLOGICAL HbA2 CONTROL | Kontrolinis patologinis hemoglobino serumas | (1 ml) | 5 | 150 | 5 | 157.5 | 750 | 787.5 | 4779 | KBAGD | 5 | 37.5 | SEBIA | 4779
1.14 | MINICAP CDT | Rinkinys Disialotransferinas (CDT) tyrimui | Rinkinys (250 testų) | 5 | 800 | 5 | 840 | 4000 | 4200 | 2208 | KBAGD | 5 | 200 | SEBIA | 2208
1.15 | NORMAL CDT CONTROL | Kontrolinis normalus Disialotransferinas (CDT) serumas | (5x1 ml) | 5 | 135 | 5 | 141.75 | 675 | 708.75 | 4795 | KBAGD | 5 | 33.75 | SEBIA | 4795
1.16 | HIGH CDT CONTROL | Kontrolinis patologinis Disialotransferinas (CDT) serumas | (1 ml) | 10 | 42 | 5 | 44.1 | 420 | 441 | 4772 | KBAGD | 5 | 21 | SEBIA | 4772
1.17 | CDT MINICAP CALIBRATORS (2) | Disialotransferinas (CDT) tyrimo kalibratoriai (IFCC metodui) | (5x1 ml) | 5 | 168 | 5 | 176.4 | 840 | 882 | 4761 | KBAGD | 5 | 42 | SEBIA | 4761
1.18 | CDT TREATMENT SOLUTION | Disialotransferinas (CDT) tyrimo mėginio apdorojimo tirpalas | Rinkinys | 5 | 50 | 5 | 52.5 | 250 | 262.5 | 2054 | KBAGD | 5 | 12.5 | SEBIA | 2054
1.19 | CAPICLEAN | Ploviklis mėginių adatai Minicap FP analizatoriui | Pakuotė (25 ml) | 30 | 59 | 5 | 61.95 | 1770 | 1858.5 | 2058 | KBAGD | 5 | 88.5 | SEBIA | 2058
1.20 | CLEANPROTECT | Vandens priedas dekontaminuoti vandenį, kuris bus naudojamas elektroforezės tyrimuose | Pakuotė (5 ml) | 20 | 45 | 5 | 47.25 | 900 | 945 | 2059 | KBAGD | 5 | 45 | SEBIA | 2059
1.21 | CAPICLEAN CAPILLARYS 3 | Ploviklis mėginių adatai Capillarys 3analizatoriui | Pakuotė (25 ml) | 30 | 65 | 5 | 68.25 | 1950 | 2047.5 | 2060 | KBAGD | 5 | 97.5 | SEBIA | 2060
1.22 | CAPIPROTECT | Distiliuotas vanduo tyrimų atlikimui | Pakuotė (2 x 5 L) | 30 | 55 | 5 | 57.75 | 1650 | 1732.5 | 2061 | KBAGD | 5 | 82.5 | SEBIA | 2061
1.23 | HYDRAGEL APPLICATORS 15 | Mėginių užnešimo aplikatoriai 15 vietų | Pakuotė (10) | 25 | 50 | 5 | 52.5 | 1250 | 1312.5 | 4199 | KBAGD | 5 | 62.5 | SEBIA | 4199
1.24 | Destaining solution | Blukinimo tirpalas elektroforezei | 10x100 ml | 10 | 100 | 5 | 105 | 1000 | 1050 | 4540 | KBAGD | 5 | 50 | SEBIA | 4540
1.25 | HYDRASYS WASH SOLUTION | Plovimo tirpalas gelinei elektroforezei | 10x80 ml | 50 | 85 | 5 | 89.25 | 4250 | 4462.5 | 4541 | KBAGD | 5 | 212.5 | SEBIA | 4541
1.26 | FLUIDIL | Mėginių apdorojimo tirpalas | 5 ml | 5 | 25 | 5 | 26.25 | 125 | 131.25 | 4587 | KBAGD | 5 | 6.25 | SEBIA | 4587
1.27 | HYDRAGEL 5 PROTEINURIA | Reagentų rinkinys šlapimo baltymų elektroforezės tyrimas proteinurijos tipui nustatyti | Rinkinys (50 testų) | 42 | 400 | 5 | 420 | 16800 | 17640 | 4115 | KBAGD | 5 | 840 | SEBIA | 4115
1.28 | MOLECULAR WEIGHT CONTROL | Kontrolinis serumas proteinurijos tyrimui atlikti | (5x1 ml) | 10 | 190 | 5 | 199.5 | 1900 | 1995 | 4781 | KBAGD | 5 | 95 | SEBIA | 4781
1.29 | HYDRAGEL 3 CSF ISOFOCUSING | Rinkinys smegenų skysčio baltymų elektroforezės tyrimas | Rinkinys (30 testų) | 51 | 444 | 5 | 466.2 | 22644 | 23776.2 | 4353 | KBAGD | 5 | 1132.2 | SEBIA | 4353
1.30 | CSF CONTROL | Kontrolinis serumas smegenų skysčio baltymų elektroforezės tyrimui | Pakuotė (0,5 ml) | 20 | 45 | 5 | 47.25 | 900 | 945 | 4794 | KBAGD | 5 | 45 | SEBIA | 4794
1.31 | ANTI-Ig G - PER | Peroksidazė smegenų skysčio baltymų elektroforezės tyrimui | Pakuotė (0,7 ml) | 20 | 105 | 5 | 110.25 | 2100 | 2205 | 4743 | KBAGD | 5 | 105 | SEBIA | 4743
1.32 | Vandenilio peroksidas 30% stabilizuotas AnalaR NORMAPUR, 0,5 l | Peroksidas skirtas smegenų skysčio baltymų elektroforezės tyrimui | Pakuotė (0,5 L) | 5 | 30 | 5 | 31.5 | 150 | 157.5 | 23619.264 | KBAGD | 5 | 7.5 | SEBIA | 23619.264
1.33 | MAXI-KIT HYD. 9 IF WITH AS (MS) | Rinkinys imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunofiksacijos tyrimui | Rinkinys (720 testų) | 30 | 6357 | 5 | 6674.85 | 190710 | 200245.5 | 4882 | KBAGD | 5 | 9535.5 | SEBIA | 4882
1.34 | HYDRAGEL 4 ACID VIOLET IF (MS) | Rinkinys imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunofiksacijos tyrimui | Rinkinys (40 testų) | 5 | 320 | 5 | 336 | 1600 | 1680 | 4804 | KBAGD | 5 | 80 | SEBIA | 4804
1.35 | AS BOX : FIX-G-A-M-K-L (SM) | Antiserumų rinkinys imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunofiksacijos tyrimui | Rinkinys | 5 | 190 | 5 | 199.5 | 950 | 997.5 | 4815 | KBAGD | 5 | 47.5 | SEBIA | 4815
1.36 | ANTI Ig D (MS) | Antiserumas imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunofiksacijos tyrimui | Pakuotė (1 ml) | 15 | 80 | 5 | 84 | 1200 | 1260 | 4613 | KBAGD | 5 | 60 | SEBIA | 4613
1.37 | ANTI IG E (MS) | Antiserumas imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunofiksacijos tyrimui | Pakuotė (1 ml) | 15 | 88 | 5 | 92.4 | 1320 | 1386 | 4614 | KBAGD | 5 | 66 | SEBIA | 4614
1.38 | DTT DILUENT (IF / IT) | Mėginių apdorojimo tirpalas | Pakuotė | 5 | 44 | 5 | 46.2 | 220 | 231 | 4589 | KBAGD | 5 | 11 | SEBIA | 4589
1.39 | HYDRAGEL 15 LIPO+Lp(a) | Rinkinys lipoproteinų elektroforezės tyrimui | Rinkinys (70 testų) | 26 | 350 | 5 | 367.5 | 9100 | 9555 | 4104 | KBAGD | 5 | 455 | SEBIA | 4124
1.40 | Hydragel 15 ISO - PAL, 10 gelių x 7 testai | Rinkinys Šarminės fosfatazės (ŠF) izofermentų tyrimui | Rinkinys (70 testų) | 95 | 350 | 5 | 367.5 | 33250 | 34912.5 | 4132 | KBAGD | 5 | 1662.5 | SEBIA | 4132
1.41 | ISO-PAL kontrolė | Kontrolinis serumas Šarminės fosfatazės (ŠF) izofermentų tyrimui | Pakuotė (0,5 ml) | 24 | 90 | 5 | 94.5 | 2160 | 2268 | 4793 | KBAGD | 5 | 108 | SEBIA | 4793
1.42 | HYDRAGEL 7 ISO-CK | Rinkinys kreatinkinazės (CK) izofermentų tyrimas | Rinkinys (70 testų) | 6 | 355 | 5 | 372.75 | 2130 | 2236.5 | 4111 | KBAGD | 5 | 106.5 | SEBIA | 4111
1.43 | ENZYCONTROL | Kontrolinis serumas kreatinkinazės (CK) izofermentų tyrimui | Pakuotė (1 ml) | 10 | 95 | 5 | 99.75 | 950 | 997.5 | 4790 | KBAGD | 5 | 47.5 | SEBIA | 4790
1.44 | HYDRAGEL 7 ISO-LDH | Rinkinys Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų tyrimui | Rinkinys (70 testų) | 18 | 310 | 5 | 325.5 | 5580 | 5859 | 4110 | KBAGD | 5 | 279 | SEBIA | 4110
1.45 | HYDRAGEL 4 BENCE JONES (MS) | Rinkinys Imunoglobulinų laisvųjų/lengvujų kappa/lambda grandinių elektroforezės tyrimas (Bence Jones) | Rinkinys (40 testų) | 81 | 250 | 5 | 262.5 | 20250 | 21262.5 | 4824 | KBAGD | 5 | 1012.5 | SEBIA | 4824
1.46 | HYDRAGEL 2 BENCE JONES (MS) | Rinkinys Imunoglobulinų laisvųjų/lengvujų kappa/lambda grandinių elektroforezės tyrimas (Bence Jones) | Rinkinys (20 testų) | 4 | 225 | 5 | 236.25 | 900 | 945 | 4822 | KBAGD | 5 | 45 | SEBIA | 4822
1.47 | AS BOX : FIX-GAM-K-L (SM) | Antiserumų rinkinys imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunofiksacijos tyrimui | Rinkinys | 83 | 115 | 5 | 120.75 | 9545 | 10022.25 | 4835 | KBAGD | 5 | 477.25 | SEBIA | 4835
1.48 | AS BOX : Kl-Ll (SM) | Antiserumų rinkinys imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunofiksacijos tyrimui | Rinkinys | 83 | 220 | 5 | 231 | 18260 | 19173 | 4836 | KBAGD | 5 | 913 | SEBIA | 4836
1.49 | 5 von WILLEBRAND MULTIMERS VISUALIZATION kit | Rinkinys Vilebrando faktoriaus (vWF) multimerų elektroforezės tyrimui | Rinkinys | 5 | 650 | 5 | 682.5 | 3250 | 3412.5 | 4747 | KBAGD | 5 | 162.5 | SEBIA | 4747
1.50 | HYDRAGEL 5 VON WILLEBRAND MULTIMERS kit | Preidų rinkinys Vilebrando faktoriaus (vWF) multimerų elektroforezės tyrimui | Rinkinys (50 testų) | 5 | 800 | 5 | 840 | 4000 | 4200 | 4359 | KBAGD | 5 | 200 | SEBIA | 4359
1.51 | HYDRAGEL 9 CSF ISOFOCUSING | Rinkinys smegenų skysčio baltymų elektroforezės tyrimas | Rinkinys (90 testų) | 1 | 520 | 5 | 546 | 520 | 546 | 4355 |  |  | 26 |  | 4355
1.52 | DTT reagentas | Reagentas skirtas naudoti su DTT DILUENT (IF / IT) | Talpa 1g | 5 | 105 | 5 | 110.25 | 525 | 551.25 | D9163 |  |  | 26.25
1.53 | BME reagentas | Reagentas skirtas naudoti su FLUIDIL | Talpa 250g | 5 | 75 | 5 | 78.75 | 375 | 393.75 | J66742.30 |  |  | 18.75
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 709919
[6 empty] | PVM suma Eur: |  |  | 35495.95
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 745414.95
Duomenys apie panaudai siūlomus prietaisus
Eil. Nr. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas | Įrangos, prietaiso apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Prietaiso pagaminimo metai | Kada prietaisas pradėtas eksploatuoti | Tokio naujo prietaiso gyvavimo trukmė | Prietaiso vertė jo perdavimo Perkančiąjai organizacijai - priėmimo metu
1 | Capillarys 3 OCTA, SEBIA (visi reikalingi papildomai priedai tyrimų atlikimui) | 8 kapiliarų automatinis kapiliarinės elektroforezės analizatorius skirtas baltymų elektroforezei ir imunotipavimui | Vienetas | 1 | 1245 | 2023 | Neeksplotuotas | 15 metų | 65000 be PVM
2 | Minicap Flex Piercing, SEBIA (visi reikalingi papildomai priedai tyrimų atlikimui) | 2 kapiliarų automatinis kapiliarinės elektroforezės analizatorius skirtas šlapimo elektroforezės, CDT, Hemolobino tyrimų atlikimui | Vienetas | 1 | 1232 | 2019 | 2019 | 10 metų | 26000 be PVM
3 | Hydrasys 2 Scan Focusing, SEBIA (visi reikalingi papildomai priedai tyrimų atlikimui) | Pusiau automatinis gelinės elektroforezės analizatorius skirtas: kraujo serumų baltymų elektroforezės, Šlapimo baltymų elektroforezės, Smegenų skysčio baltymų elektroforezės, Imunoglobulinų sunkiųjų / laisvųjų / surištų lengvųjų grandinių imunofiksacijos, Imunoglobulinų laisvųjų/lengvujų kappa/lambda grandinių elektroforezės tyrimas (Bence Jones), Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų, Šarminės fosfatazės (ŠF) izofermentų, Lipoproteinų elektroforezės, Kreatinkinazės (CK) izofermentų, Vilebrando faktoriaus (vWF) multimerų elektroforezės tyrimams atlikti. | Vienetas | 1 | 1202 | 2021 | 2021 | 15 metų | 28000 be PVM
4 | Kaitinantis/šaldantis termostatas, 1 vnt | Papildoma įranga | Vienetas | 1 | - | 2019 | 2019 | 10 metų | 1600
5 | Spasudintuvas, 3 vnt | Papildoma įranga | Vienetas | 3 | - | 2019 | 2019 | 10 metų | 500
6 | Kompiuteris, 2 vnt. | Papildoma įranga | Vienetas | 2 | - | 2019 | 2019 | 10 metų | 1600
7 | Kompiuteris, 1 vnt. | Papildoma įranga | Vienetas | 1 | - | 2023 | Neeksplotuotas | 10 metų | 800
8 | Monitorius, 2 vnt | Papildoma įranga | Vienetas | 2 | - | 2019 | 2019 | 10 metų | 500
9 | Monitorius, 1 vnt | Papildoma įranga | Vienetas | 1 | - | 2023 | Neeksplotuotas | 10 metų | 300
10 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 2 vnt | Papildoma įranga | Vienetas | 2 | - | 2019 | 2019 | 10 metų | 1700
11 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 1 vnt | Papildoma įranga | Vienetas | 1 | - | 2023 | Neeksplotuotas | 10 metų | 1200