110/10 kV Šventosios TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

LITGRID AB teikiamų įrenginių ir medžiagų sąrašas

| Nr. | Įrenginio pavadinimas | Kiekis kompl. | Atsiėmimo adresu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros skaitikliai | 9 vnt. | Liepų g. 64C, Klaipėda |
| 2. | Bandymo gnybtynai | 1 kompl. |  |
| 3. | KDV | 1 kompl. |  |
| 4. | MDV | 1 kompl. |  |