2024-10-06

​2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroninės svarstyklės su dvipusiu ekranu Maksimali svėrimo riba : iki 15 kg.; Svėrimo lėkštutės dydis: 241(±25) mm x192(±15) mm LCD ekranas arba lygiavertis; Ekranas: du ekranai; Apsauga nuo vandens: taip; Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama: taip; Membraninė klaviatūra: taip; Taros svėrimo funkcija: taip; Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo arba naudojant akumuliatorių; Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip; Su pirmine patikra, kuri galioja ne mažiau 24 mėn.; Aplinkosauga: ant prekės turi būti pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą: | Vnt. | 10 | Elektroninės svarstyklės su dvipusiu ekranu D2, tiekėjas: Mingeda Maksimali svėrimo riba : iki 15 kg.; Svėrimo lėkštutės dydis: 263 mm x 203 mm LCD ekranas; Ekranas: du ekranai; Apsauga nuo vandens: taip; Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama: taip; Membraninė klaviatūra: taip; Taros svėrimo funkcija: taip; Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo arba naudojant akumuliatorių; Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip; Su pirmine patikra, kuri galioja 24 mėn.; Aplinkosauga: ant prekės pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą: |
| 2. | Platforminės svarstyklės Maksimali svėrimo riba: ne mažiau kaip 100 kg.; Svėrimo platformos dydis: 400(±20)mm x 500(±20)mm; Svarstyklės iš plieno ir plastiko arba lygiavertės medžiagos; LCD ekranas arba lygiavertis; Vidinis akumuliatorius: taip; Nerūdijančio plieno dangtis: taip; Vienetų skaičiavimas: taip; Automatinis nulio nustatymas: taip; Taros svėrimo funkcija: taip; Svėrimo ribų signalizavimo nustatymas: taip; Nestabilaus svorio svėrimas: taip; Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo: taip; Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip; Su pirmine patikra, kuri galioja ne mažiau 24 mėn.; Aplinkosauga: ant prekės turi būti pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą: | Vnt. | 2 | Platforminės svarstyklės CW 150 Maksimali svėrimo riba: 150 kg.; Svėrimo platformos dydis: 420 mm x 520 mm; Svarstyklės iš plieno ir plastiko LCD ekranas; Vidinis akumuliatorius: taip; Nerūdijančio plieno dangtis: taip; Vienetų skaičiavimas: taip; Automatinis nulio nustatymas: taip; Taros svėrimo funkcija: taip; Svėrimo ribų signalizavimo nustatymas: taip; Nestabilaus svorio svėrimas: taip; Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo: taip; Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip; Su pirmine patikra, kuri galioja 24 mėn.; Aplinkosauga: ant prekės pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą: |
| 3. | Elektroninės svarstyklės su dvipusiu ekranu Maksimali svėrimo riba : iki 6 kg.; Svėrimo lėkštutės dydis: 241(±25) mm x192(±15) mm LCD ekranas arba lygiavertis; Ekranas: du ekranai; Apsauga nuo vandens: taip; Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama: taip; Membraninė klaviatūra: taip; Taros svėrimo funkcija: taip; Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo arba naudojant akumuliatorių; Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip; Su pirmine patikra, kuri galioja ne mažiau 24 mėn.; Aplinkosauga: ant prekės turi būti pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą: | Vnt. | 10 | Elektroninės svarstyklės su dvipusiu ekranu D1, tiekėjas: Mingeda Maksimali svėrimo riba : iki 6 kg.; Svėrimo lėkštutės dydis: 263 mm x 203 mm LCD ekranas; Ekranas: du ekranai; Apsauga nuo vandens: taip; Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama: taip; Membraninė klaviatūra: taip; Taros svėrimo funkcija: taip; Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo arba naudojant akumuliatorių; Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip; Su pirmine patikra, kuri galioja 24 mėn.; Aplinkosauga: ant prekės turi būti pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą: |

Papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

Prekių pristatymas per 10 darbo dienų. Defektų likvidavimas per 5 darbo dienas.