	
	
	


Techninė specifikacija
	[image: image1.png]



	Gamintojas 
	Mingeda

	
	Modelis 
	D2 

	
	Svėrimo riba, kg
	6/15

	
	Padalos vertė, g
	2/5

	
	Platformos dydis ,mm
	190 x 240 

	
	Darbo temperatūros ribos, °C
	-10~+40

	
	Svarstyklių masė, kg
	2,9

	
	

	
	·  25 mm apšviečiamas LCD indikatorius

· Kliento displėjus
· Apsaugos klasė IP42
· Galima nustatyti automatinį išsijungimą
· Taros funkcija

· Nerūdijančio plieno lėkštė

· Maitinimas : tinklas/akumuliatorius
Svarstyklės parduodamos su EB patikra  M 


   Svarstyklės parduodamos su pirmine EB metrologine patikra. Svarstyklėms suteikiama 12 mėnesių garantija. Pristatymas neįskaičiuotas į kainą.
Pastaba: Svarstyklės iki 6kg sveria kas 2g, nuo 6kg iki 15kg – kas 5g.
