## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai imunocheminiams tyrimams su prietaisu panaudai (7935)
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. (Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant, jei taikoma, ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, priežiūros ir kt.) tyrimui atlikti, bei nurodyti jų kainas. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių. Jei reagentai ir pagalbinės priemonės yra sunaudotos, o reikiamas tyrimų skaičius neatliktas, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti reagentus ir pagalbines priemones tol, kol bus atliktas reikiamas tyrimų skaičius.
2. | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų atlikimui per 36 mėn.
3. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. | Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūlomu prietaisu. Kai reagentai yra to paties gamintojo kaip ir panaudai siūlomas prietaisas šio reikalavimo atitikimui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti reagentų naudojimo instrukciją anglų kalba, o kai reagentų ir prietaiso gamintojai yra skirtingi, tuomet kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti reagentų naudojimo instrukciją ir analitinio veiksmingumo įvertinimo ataskaitą anglų kalba arba reagentų naudojimo instrukciją ir prietaiso naudojimo instrukciją ar kitą prietaiso techninę dokumentaciją (pvz. gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją, aprašą). Pateikiamuose dokumentuose turi būti informacija apie priemonių suderinamumą.
5. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: priemonių gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas arba ir priemonių gamintojo parengtas priemonių technines specifikacijas, įrangos gamintojo parengtą įrangos naudojimo instrukciją arba ir įrangos gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją, ir kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
7. | Reagentai, kontrolinės medžiagos, kalibracinės medžiagos, įranga atliekanti tyrimus turi būti ženklinta CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
8. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
9. | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
10. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomo prietaiso techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

## Reikalavimai
Eilės Nr. | Privalomi reikalavimai pasiūlymui | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | Galimybė mėginius tirti iš mikro tūrio mėgintuvėlių (pvz., Eppendorf tipo mėgintuvėlių). | Analizatorius gali tyrimus atlikti iš pirminių mėgintuvėlių bei iš mikro tūrio mėgintuvėlių. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1;
2. | Turi būti mėginių automatinio skiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė. | Analizatorius atlieka automatinį mėginio skiedimą ir tyrimo pakartojimą. Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2;

## Pasiūlymo pildymo lapas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PILDOMA TIEKĖJO
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiais - A lentelė. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (A lentelė), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių. Pastaba: nurodyti tyrimų skaičiai jau apima visus tyrimus (užsakovui raportuotus tyrimus, tyrimus kokybės kontrolei, tyrimų pakartojimus ir kt.). Ne mažiau kaip dviejų skirtingų kontrolinių medžiagų tyrimai atliekami tyrimų atlikimo dieną.
A lentelė
| Tyrimai | Techniniai reikalavimai, metodas |  |  | Tyrimų skaičius per 36 mėnesius | Tyrimų atlikimo dažnis
| Chromograninas A | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (TRACE) |  |  | 4000 | 5 dienas (kartus) per 1 savaitę
| Kopeptinas | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (TRACE) |  |  | 600 | 1 kartą per 3 mėnesius
| Tirpioji FMS tipo tirozinkinazė 1 (sFLT-1) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (TRACE) |  |  | 2850 | 5 dienas (kartus) per 1 savaitę
| Placentos augimo faktorius (PlGF) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (TRACE) |  |  | 5470 | 5 dienas (kartus) per 1 savaitę
| Pro-adrenomedulinas (Pro-ADM) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (TRACE) |  |  | 600 | 1 kartą per 3 mėnesius
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į katalogo psl.
1.1. | BRAHMS Chromogranin A II K-50 |  | pak. | 80 | 412 | 5% | 432.6 | 32960 | 34608 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 839.050
1.2. | BRAHMS Copeptin-proAVP K-50 |  | pak. | 12 | 918 | 5% | 963.9 | 11016 | 11566.8 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 857.050
1.3. | BRAHMS sFlt-1 K-075 |  | pak. | 38 | 598 | 5% | 627.9 | 22724 | 23860.2 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 845.075
1.4. | BRAHMS PIGF plus KRYPTOR K-075 |  | pak. | 73 | 748 | 5% | 785.4 | 54604 | 57334.2 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 859.075
1.5. | BRAHMS MR-proADM K-050 |  | pak. | 12 | 790 | 5% | 829.5 | 9480 | 9954 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 829.050
1.6. | BRAHMS Kcompact-REACT |  | pak. | 5 | 180 | 5% | 189 | 900 | 945 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 89986
1.7. | BRAHMS Kcompact-DILCUP (Dilution Plates) |  | pak. | 2 | 82 | 5% | 86.1 | 164 | 172.2 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 89985
1.8. | BRAHMS Kcompact-SOLUTION 4 |  | pak. | 12 | 44 | 5% | 46.2 | 528 | 554.4 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 89984
1.9. | BRAHMS Kcompact-SOLUTION 3 |  | pak. | 12 | 62 | 5% | 65.1 | 744 | 781.2 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 89983
1.10. | BRAHMS Kcompact-SOLUTION 2 |  | pak. | 12 | 44 | 5% | 46.2 | 528 | 554.4 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 89982
1.11. | BRAHMS Kcompact-SOLUTION 1 |  | pak. | 12 | 36 | 5% | 37.8 | 432 | 453.6 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 89981
1.12. | BRAHMS PIGF plus KRYPTOR QC |  | pak. | 20 | 76 | 5% | 79.8 | 1520 | 1596 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 85992
1.13. | BRAHMS PIGF plus KRYPTOR CAL |  | pak. | 14 | 108 | 5% | 113.4 | 1512 | 1587.6 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 85991
1.14. | BRAHMS Copeptin-proAVP K-Q |  | pak. | 3 | 236 | 5% | 247.8 | 708 | 743.4 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 85792
1.15. | BRAHMS Copeptin-proAVP K-CAL |  | pak. | 10 | 168 | 5% | 176.4 | 1680 | 1764 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 85791
1.16. | BRAHMS sFlt-1 K-QC |  | pak. | 20 | 76 | 5% | 79.8 | 1520 | 1596 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 84592
1.17. | BRAHMS sFlt-1 K-CAL |  | pak. | 14 | 120 | 5% | 126 | 1680 | 1764 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 84591
1.18. | BRAHMS CgA II KRYPTOR QC |  | pak. | 14 | 120 | 5% | 126 | 1680 | 1764 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 83992
1.19. | BRAHMS CgA II KRYPTOR CAL |  | pak. | 20 | 140 | 5% | 147 | 2800 | 2940 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 83991
1.20. | BRAHMS MR-proADM K-QC |  | pak. | 3 | 190 | 5% | 199.5 | 570 | 598.5 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 82992
1.21. | BRAHMS MR-proADM K-CAL |  | pak. | 10 | 154 | 5% | 161.7 | 1540 | 1617 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 82991
1.22. | BRAHMS Kryptor Buffer |  | pak. | 5 | 48 | 5% | 50.4 | 240 | 252 | Thermo Fisher Scientific (Brahms), 89970
Bendra pasiūlymo kaina | [7 empty] | 149530 | 157006.5
Duomenys apie panaudai siūlomą prietaisą
Eil. Nr. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas | Įrangos, prietaiso apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Prietaiso pagaminimo metai | Kada prietaisas pradėtas eksploatuoti | Tokio naujo prietaiso gyvavimo trukmė | Prietaiso vertė jo perdavimo - priėmimo PO metu
1 | "Kryptor Compact Plus" (gamintojas Thermo Fisher Scientific / B.R.A.H.M.S.) | Automatinis analizatorius su priedais | kompl. | 1 | Thermo Fisher Scientific / B.R.A.H.M.S | 2015 m. | 2019 m. | iki 45 d.d. | 19000,00 EUR+PVM