## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės hemofiltracijos procedūroms (7884)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC direktyvos ir/ar (ES) 2017/745 reglamento reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Eil.Nr. | BPVŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėnesiams | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Viso suma Eur be PVM | Viso suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos*. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Maksimali pirkimo (pasiūlymo vertinamoji) suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM
1 | 33692400-1 | Tirpalas Nr. 1 | Fasuotė turi būti ne mažesnė kaip 5 l. Sudėtis: magnio 0,49-0,75 mmol/l; natrio 139-141 mmol/l; chlorido 105-121 mmol/l; laktato 2,9-3,1 mmol/l; bikarbonato 22-33 mmol/l. Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. | Litras | 21000 |  | 5 | 0 |  |  |  | 63000 | 66150
2 | 33692400-1 | Tirpalas Nr. 2 | Fasuotė turi būti ne maženė kaip 5 l. Sudėtis: citrato 9,9-18,0 mmol/l; citrinos rūgšties 0,0-2,1 mmol/l; natrio 135-140 mmol/l; chlorido 86-107 mmol/l. Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. | Litras | 26000 |  | 5 | 0 |  |  |  | 74100 | 77805
3 | 33692400-1 | Tirpalas Nr. 3 | Sterilus, apirogeniškas, skaidrus, bespalvis 4 proc. sodos tirpalas maišose po 1000ml, tinkantis darbui su "Infomed HF-440-05" aparatais. | Litras | 8000 | 13 | 5 | 13.65 | 104000 | 109200 | Sterilus, apirogeniškas, skaidrus, bespalvis 4 proc. sodos tirpalas maišuose po 1500ml, tinkantis darbui su "Infomed HF-440-05" aparatais. Fresenius Medical care, kodas F00008103. | 91200 | 95760
4 | 33140000-3 | Rinkinys citratinei hemofiltracijai | Vienkartinis, sterilus rinkinys, tinkantis atlikti hemofiltracijos arba hemodiafiltracijos procedūrą su "Fresenius Medical Care" aparatais. | Rink. | 380 | 361 | 5 | 379.05 | 137180 | 144039 | Vienkartinis, sterilus rinkinys, tinkantis atlikti hemofiltracijos arba hemodiafiltracijos procedūrą su "Fresenius Medical Care" aparatais. Fresenius Medical Care - kasetė citratinei hemofiltracijai Ci-Ca CVVHD1000 - 5039011. Kasetė citratinei hemofiltracijai Ci-Ca postCVVHDF1000-F00002290. Kasetė citratinei hemofiltracijai multifiltratePRO Ci-Ca HD1000-F00000463. Kasetė citratinei hemofiltracijai multifiltratePRO Ci-Ca HDF1000-F000005329. Hemofiltracijos rinkinys multifiltratePRO HDF1000-F00000461. Hemofiltracijos rinkinys CVVHDF1000-5038871. Atitikimo pagrindimas psl. 1-8 | 148200 | 155610
5 | 33140000-3 | Rinkinys perkutaninei ultragarsinei nefrostomijai atlikti | Nefrostominis rinkinys dvimomentinei nefrostomijai pagal Seldingerio metodiką atlikti kontroliuojant ultragarsu (punkcinė dviejų dalių veikianti troakaro principu adata, echoskopu matoma, styga, kurios vienas galas užlenktas ir minkštas, mikštos dalies ilgis ne trumpesnis nei 10cm, likusi dalis standi, nefrostominis vamzdelis pagamintas iš alifatinio poliuretano (arba lygiavertės medžiagos) su adata nefrostomai ištiesinti, konektorius prijungti prie drenažinės sistemos). Diametras CH08. Pateikti pavyzdį. | Rink. | 300 |  | 5 | 0 |  |  |  | 23500 | 24675