Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| 2. | Prie rainelės fiksuojami ARTISAN tipo lęšiai Model 205 Ophtec Bv | 1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas CQ-UV arba lygiavertė medžiaga. 2. Tipas: ARTISAN Aphakia arba jam lygiavertis. 3. Bendras ilgis: 6,5-8,5 mm. 4. Optinė dalis: 4,4-6,0 mm, abipusiai išgaubta. 5. Laužiamoji galia: afakijos korekcijai nuo +2,0D iki +30,0D, intervalas 1,0D (nuo +14,5D iki +24,5D intervalas 0,5D). 6. Atraminiai elementai: ,,rainelės žnyplių“ (angl.,,iris claw“) tipo arba lygiaverčiai. 7. Tinkami retropupilinei fiksacijai. |  | - Perspex CQ-UV - Artisan Aphakia Model 205 - 8,5 mm - 5,0 mm, abipusiai išgaubta (Biconvex) - Afakijos korekcijai nuo +2,0 iki +30,0, intervalas 1,0D (nuo 14,5D iki 24,5D) - “Rainelės žnyplių“ – Iris Claw - Tinkami retropupilinei fiksacijai Katalogas 2.pdf |
|  | Vienkartinių apklotų rinkinys | Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm (± 1) cm, su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm. (± 10 cm), sterili. Instrumentų stalelio apklotas (1vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm. (± 10 cm), sterilus. |  | Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm., sterili. Instrumentų stalelio apklotas (1vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm., sterilus. Popierinė servetėlė 18x25cm. Apklotai.pdf |