## Pasiūlymas
Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr.1
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 45698
Nr.: | 1334
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | LT100013345013
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
8. DALIS | VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
8. | Vienkartinės medicininės priemonės
8.1. | Medinės lopetėlės gimdos kaklelio nuogramdoms | 300 | vnt. | 0.092 | 0.0966 | 27.6 | FL Medical, 27454
8.1.1. | Medinės | [6 empty] | Medinė (žr.kat.psl.12)
8.1.2. | sterilios, supakuotos po vieną | [6 empty] | Sterili, supkauota po vieną (žr.kat.psl.12)
8.1.3. | atitinkančios gimdos kaklelio formą | [6 empty] | Atitinkančios gimdos kaklelio formą (žr.kat.psl.12)
8.2. | Vatinukai tepinėliui | 20000 | vnt. | 0.0198 | 0.02079 | 396 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Sterile cotton buds
8.2.1. | Sterilūs | [6 empty] | Sterilūs (žr.kat.psl.13-14)
8.2.2. | medinis kotelis, ne trumpesnis kaip 15 cm | [6 empty] | medinis kotelis - 15 cm (žr.kat.psl.13-14)
8.2.3. | Apsukti vata, galvutės dydis 4-5 mm | [6 empty] | Apsukti vata, galvutės dydis 4-5 mm (žr.kat.psl.13-14)
8.2.4. | Supakuoti ne daugiau kaip po 2 vnt. | [6 empty] | Supakuoti po 1 vnt. (žr.kat.psl.13-14)
8.3. | Šepetėliai onkocitologiniams tepinėliams | 5000 | vnt. | 0.102 | 0.1071 | 510 | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., Cervical brush, SC-001
8.3.1. | Vienkartiniai, sterilūs, įpakavimas po 1 vnt. | [6 empty] | Vienkartiniai, sterilūs, įpakavimas po 1 vnt. (žr.kat.psl.15)
8.3.2. | Paskirtis gimdos kaklelio nuogramdų paėmimui | [6 empty] | Paskirtis gimdos kaklelio nuogramdų paėmimui (žr.kat.psl.15)
8.3.3. | Be burbuliuko | [6 empty] | Be burbuliuko (žr.kat.psl.15)
8.4. | Šluotelės onkocitologiniams tepinėliams | 4000 | vnt. | 0.12 | 0.126 | 480 | Plasti-med Plastik Medikal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Sti., Smear brush, 150301
8.4.1. | Vienkartinės, sterilios, įpakavimas po 1 vnt. | [6 empty] | Vienkartinės, sterilios, įpakavimas po 1 vnt. (žr.kat.psl.16-17)
8.5. | Vatinukai žaizdų tepimui plonu galu, galvutė 4-5 mm | 10000 | vnt. | 0.015 | 0.01575 | 150 | Nobamed Paul Danz AG, Wattestabchen, 974116
8.5.1. | Nesterilūs, medinis kotelis, ne trumpesnis kaip 15 cm | [6 empty] | Nesterilūs, medinis kotelis, 15 cm (žr.kat.psl.18)
8.5.2. | Apsukti vata | [6 empty] | Apsukti vata (žr.kat.psl.18)
8.6. | Vatinukai tepinėliui | 600 | vnt. | 0.3 | 0.315 | 180 | LP ITALIANA SPA,112698
8.6.1. | Vienkartiniai, metalinis kotelis, sterilūs. Supakuoti po 1 vnt. | [6 empty] | Vienkartiniai, metalinis kotelis, sterilūs. Supakuoti po 1 vnt. (žr.kat.psl.19)
[5 empty] | Suma be PVM | 1743.6
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 87.18
[5 empty] | Suma su PVM | 1830.78 | Dalies biudžetas su PVM: 15367 Eur
9. DALIS | TEPINĖLIŲ FIKSAVIMO SKYSTIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
9. | Tepinėlių fiksavimo skystis
9.1. | Tepinėlių fiksavimo skystis | 30 | vnt. | 7.4 | 7.77 | 222 | Bio Optica, 05-X200
9.1.1. | Fiksavimo skystis tinka preparatų fiksavimui | [6 empty] | Fiksavimo skystis tinka preparatų fiksavimui (žr.kat.psl.20-21)
9.1.2. | Netoksiškas | [6 empty] | Netoksiškas (žr.kat.psl.20-21)
9.1.3. | Skystis pagamintas taip, kad panaudojus jį, dažant fiksuotas ląsteles bei audinius Papanicolaou metodu, išryškėja optimaliai ląstelių struktūra bei spalva dažais | [6 empty] | Skystis pagamintas taip, kad panaudojus jį, dažant fiksuotas ląsteles bei audinius Papanicolaou metodu, išryškėja optimaliai ląstelių struktūra bei spalva dažais (žr.kat.psl.20-21)
9.1.4. | Sudėtis: specialūs glikoliai ištirpdyti alkoholyje, 180–200 ml buteliukas su purkštuvu | [6 empty] | Sudėtis: specialūs glikoliai ištirpdyti alkoholyje, 200 ml buteliukas su purkštuvu (žr.kat.psl.20-21)
9.1.5. | Fiksuojama užpurškiant šiek tiek skysčio ant tepinėlio | [6 empty] | Fiksuojama užpurškiant šiek tiek skysčio ant tepinėlio (žr.kat.psl.20-21)
[5 empty] | Suma be PVM | 222
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 11.1
[5 empty] | Suma su PVM | 233.1 | Dalies biudžetas su PVM: 363 Eur
10. DALIS | KAULŲ ČIULPŲ PUNKCINĖS IR TREPANOBIOPSINĖS ADATOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
10. | Kaulų čiulpų punkcinės ir trepanobiopsinės adatos
10.1. | Kaulų čiulpų punkcinė adata | 360 | vnt. | 7.25 | 7.6125 | 2610 | Vigeo, Myelo Slim, VVI11XX0/X0
10.1.1. | Vienkartinės, sterilios | [6 empty] | Vienkartinės, sterilios (žr.kat.psl.22-23)
10.1.2. | Ilgis be ilgio reguliatoriaus 50-70mm±2mm | [6 empty] | Ilgis be ilgio reguliatoriaus 50-70mm (žr.kat.psl.22-23)
10.1.3. | Adatos ilgis su ilgio reguliatoriumi 24mm±2mm | [6 empty] | Adatos ilgis su ilgio reguliatoriumi 24mm (žr.kat.psl.22-23)
10.1.4. | Su dozuota dūrio jėga ir reguliuojamu adatos ilgiu gyliu nuo 10mm±2mm | [6 empty] | Su dozuota dūrio jėga ir reguliuojamu adatos ilgiu gyliu nuo 10mm (žr.kat.psl.22-23)
10.1.5. | Ergonomiška (sukamo fiksavimo) tipo rankena | [6 empty] | Ergonomiška (sukamo fiksavimo) tipo rankena (žr.kat.psl.22-23)
10.1.6. | Galimi diametrai 14, 15 ir 16G, ilgis 30, 50, 70mm ±2mm | [6 empty] | Galimi diametrai 14, 15 ir 16G, ilgis 30, 50, 70mm (žr.kat.psl.22-23)
10.1.7. | Galimybė prijungti švirkštą su Luer Lock jungtimi | [6 empty] | Galimybė prijungti švirkštą su Luer Lock jungtimi (žr.kat.psl.22-23)
10.2. | Trepanobiopsinės adatos | 360 | vnt. | 13 | 13.65 | 4680 | Vigeo, Block, VVJT81X10,VVJT111X10
10.2.1. | Vienkartinės, sterilios | [6 empty] | Vienkartinės, sterilios (žr.kat.psl.24-25)
10.2.2. | Adatos galimi diametrai 8, 11G | [6 empty] | Adatos galimi diametrai 8, 11G (žr.kat.psl.24-25)
10.2.3. | Ilgiai 10 ir 15 cm ±2cm | [6 empty] | Ilgiai 10 ir 15 cm (žr.kat.psl.24-25)
10.2.4. | Rinkinyje yra buko galo obturatorius (įvesti į kaniulę norint nustatyti mėginio ilgį arba išstumti mėginį iš kaniulės), mėginio ištraukimo kaniulę su žnyplių formos galu; "Double Diamond" (dvigubo rombo) tipo adatą ir stiletą; ergonomišką (sukamo fiksavimo) tipo rankeną, Luer Lock jungtį (galimybė prijungti švirkštą ir atlikti aspiraciją vienos punkcijos metu), taip pat rinkinyje yra papildomas rankenos kamštelis | [6 empty] | Rinkinyje yra buko galo obturatorius (įvesti į kaniulę norint nustatyti mėginio ilgį arba išstumti mėginį iš kaniulės), mėginio ištraukimo kaniulę su žnyplių formos galu; "Double Diamond" (dvigubo rombo) tipo adatą ir stiletą; ergonomišką (sukamo fiksavimo) tipo rankeną, Luer Lock jungtį (galimybė prijungti švirkštą ir atlikti aspiraciją vienos punkcijos metu), taip pat rinkinyje yra papildomas rankenos kamštelis (žr.kat.psl.24-25)
[5 empty] | Suma be PVM | 7290
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 364.5
[5 empty] | Suma su PVM | 7654.5 | Dalies biudžetas su PVM: 12100 Eur
11. DALIS | ADATA 21GX120 MM
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
11. | Adata 21Gx120 mm
11.1. | Adata 21Gx120 mm | 1200 | vnt. | 0.86 | 0.903 | 1032 | CHIRANA T. Injecta , a.s., Medoject Special needle, CH21434
11.1.1. | Sterili, vienkartinė | [6 empty] | Sterili, vienkartinė (žr.kat.psl.26-28)
11.1.2. | 3-jų plokštumų facet tipo nuopjova | [6 empty] | 3-jų plokštumų nuopjova (žr.kat.psl.26-28)
[5 empty] | Suma be PVM | 1032
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 51.6
[5 empty] | Suma su PVM | 1083.6 | Dalies biudžetas su PVM: 1270,5 Eur
14. DALIS | ŠVIRKŠTŲ KOMPLEKTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
14. | Švirkštų komplektai
14.1. | Švirkštų komplektas | 600 | vnt. | 9.99 | 10.4895 | 5994 | Unionmed, SMR104
14.1.1. | Aukšto slėgio švirkštai automatiniam kontrastinės medžiagos įvedimui KT tyrimo metu, tinkami MEDRAD STELLANT injektoriui arba pateikti panaudai* reikalingą prietaisą pagal perkančiosios organizacijos poreikį, bet ne mažiau 1 vnt. | [6 empty] | Aukšto slėgio švirkštai automatiniam kontrastinės medžiagos įvedimui KT tyrimo metu, tinkami MEDRAD STELLANT injektoriu (žr.kat.psl.31)
14.1.2. | Komplekte: du švirkštai "A" ir "B", talpa po 200 ml | [6 empty] | Komplekte: du švirkštai "A" ir "B", talpa po 200 ml (žr.kat.psl.31)
14.1.3. | Į komplektą įeina Y jungtis, greito įsiurbimo kieta žarnelė J tipo, greito įsiurbimo adata. Prailginimo linija (aukšto slėgio) | [6 empty] | Į komplektą įeina Y jungtis, greito įsiurbimo kieta žarnelė J tipo, greito įsiurbimo adata. Prailginimo linija (aukšto slėgio) (žr.kat.psl.31)
[5 empty] | Suma be PVM | 5994
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 299.7
[5 empty] | Suma su PVM | 6293.7 | Dalies biudžetas su PVM: 7986 Eur
15. DALIS | STOMOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
15. | Stomos priežiūros priemonės
15.1. | Stomos turinio rinktuvai | 300 | vnt. | 3.95 | 4.1475 | 1185 | ConvaTec Limited, 416719
15.1.1. | Atviras 1 dalies rinktuvas su lipniu užsegimu, natūralaus pluošto, kūno spalvos, skaidrūs | [6 empty] | Atviras 1 dalies rinktuvas su lipniu užsegimu, natūralaus pluošto, kūno spalvos, skaidrūs (žr.kat.psl.32)
15.1.2. | Nedirgina odos, sugeria prakaitą | [6 empty] | Nedirgina odos, sugeria prakaitą (žr.kat.psl.32)
15.1.3. | Anga kerpama | [6 empty] | Anga kerpama (žr.kat.psl.32)
15.1.4. | Skersmuo nuo 20 mm iki 70 mm | [6 empty] | Skersmuo nuo 20 mm iki 70 mm (žr.kat.psl.32)
15.2. | Stomos rinktuvo plokštelės | 60 | vnt. | 5.53 | 5.8065 | 331.8 | ConvaTec Limited, 41181x
15.2.1. | Stomos rinktuvo hidrokoloidinė plokštelė, lygi, formuojama pirštais | [6 empty] | Stomos rinktuvo hidrokoloidinė plokštelė, lygi, formuojama pirštais (žr.kat.psl.32)
15.2.2. | Skirta taisyklingos ir netaisyklingos formos neįdubusiai stomai | [6 empty] | Skirta taisyklingos ir netaisyklingos formos neįdubusiai stomai (žr.kat.psl.32)
15.2.3. | Nereikia kirpti | [6 empty] | Nereikia kirpti (žr.kat.psl.32)
15.2.4. | Skirta naudoti, esant suformuotai kolostomai, ileostomai, kai stomos skersmuo 22 mm -33 mm ir 33 mm - 45 mm | [6 empty] | Skirta naudoti, esant suformuotai kolostomai, ileostomai, kai stomos skersmuo 22 mm -33 mm ir 33 mm - 45 mm (žr.kat.psl.32)
15.3. | Stomos rinktuvo maišeliai | 120 | vnt. | 2.87 | 3.0135 | 344.4 | ConvaTec Limited, 4164xx
15.3.1. | Atviras maišelis, su anglies filtru, dvigubu lipniu užsegimu | [6 empty] | Atviras maišelis, su anglies filtru, dvigubu lipniu užsegimu (žr.kat.psl.32)
15.3.2. | Su kišenėle lipniam užsegimui paslėpti | [6 empty] | Su kišenėle lipniam užsegimui paslėpti (žr.kat.psl.32)
15.3.3. | Natūralaus pluošto, kūno spalvos | [6 empty] | Natūralaus pluošto, kūno spalvos (žr.kat.psl.32)
15.3.4. | Nedirgina odos, sugeria prakaitą, tinka naudoti su siūloma pirštais formuojama stomos rinktuvo plokštele | [6 empty] | Nedirgina odos, sugeria prakaitą, tinka naudoti su siūloma pirštais formuojama stomos rinktuvo plokštele (žr.kat.psl.32)
[5 empty] | Suma be PVM | 1861.2
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 93.06
[5 empty] | Suma su PVM | 1954.26 | Dalies biudžetas su PVM: 2178 Eur
16. DALIS | PIRŠTAIS FORMUOJAMOS PLOKŠTELĖS IR STOMOS RINKTUVO MAIŠELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
16. | Pirštais formuojamos plokštelės ir stomos rinktuvo maišeliai
16.1. | Pirštais formuojama plokštelė | 150 | vnt. | 5.54 | 5.817 | 831 | ConvaTec Limited, 411811
16.1.1. | Pirštais formuojama plokštelė, lygi, pakeliamu žiedu 57 dydžio, tinka iškiliai, taisyklingos formos stomai 22-33mm skersmens | [6 empty] | Pirštais formuojama plokštelė, lygi, pakeliamu žiedu 57 dydžio, tinka iškiliai, taisyklingos formos stomai 22-33mm skersmens (žr.kat.psl.32)
16.1.2. | Plokštelės lipnioji dalis - hidrokoloidinė | [6 empty] | Plokštelės lipnioji dalis - hidrokoloidinė (žr.kat.psl.32)
16.2. | Pirštais formuojama plokštelė | 150 | vnt. | 5.54 | 5.817 | 831 | ConvaTec Limited, 411813
16.2.1. | Pirštais formuojama plokštelė, lygi, pakeliamu žiedu 70 dydžio, tinka iškiliai, taisyklingos formos stomai 33-45mm skersmens | [6 empty] | Pirštais formuojama plokštelė, lygi, pakeliamu žiedu 70 dydžio, tinka iškiliai, taisyklingos formos stomai 33-45mm skersmens (žr.kat.psl.32)
16.2.2. | Plokštelės lipnioji dalis - hidrokoloidinė | [6 empty] | Plokštelės lipnioji dalis - hidrokoloidinė (žr.kat.psl.32)
16.3. | Stomos rinktuvo maišeliai | 300 | vnt. | 2.83 | 2.9715 | 849 | ConvaTec Limited, 416423
16.3.1. | Maišelis atviras 70 mm dydžio, dviejų sluoksnių, nepermatomas, pagamintas iš natūralaus pluošto medžiagos, nedirginančios odos | [6 empty] | Maišelis atviras 70 mm dydžio, dviejų sluoksnių, nepermatomas, pagamintas iš natūralaus pluošto medžiagos, nedirginančios odos (žr.kat.psl.32)
16.3.2. | Rinktuvo viršutinėje dalyje yra filtras, kuris pašalina dujas | [6 empty] | Rinktuvo viršutinėje dalyje yra filtras, kuris pašalina dujas (žr.kat.psl.32)
16.3.3. | Iš abiejų pusių yra ąselės dirželio pritvirtinimui | [6 empty] | Iš abiejų pusių yra ąselės dirželio pritvirtinimui (žr.kat.psl.32)
16.3.4. | Atviras rinktuvas yra su dvigubu lipniu užsegimu, kuris paslepiamas papildomoje maišelio kišenėje | [6 empty] | Atviras rinktuvas yra su dvigubu lipniu užsegimu, kuris paslepiamas papildomoje maišelio kišenėje (žr.kat.psl.32)
[5 empty] | Suma be PVM | 2511
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 125.55
[5 empty] | Suma su PVM | 2636.55 | Dalies biudžetas su PVM: 3025 Eur
17. DALIS | VALOMOSIOS SERVETĖLĖS PERISTOMINĖS ODOS PRIEŽIŪRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
17. | Valomosios servetėlės peristominės odos priežiūrai
17.1. | Valomosios servetėlės peristominės odos priežiūrai | 900 | vnt. | 0.36 | 0.378 | 324 | ConvaTec Limited, 37443/37441
17.1.1. | Drėgnos servetėlės aliejiniu pagrindu, hermetiškoje pakuotėje | [6 empty] | Drėgnos servetėlės aliejiniu pagrindu, hermetiškoje pakuotėje (žr.kat.psl.33-34)
17.1.2. | Pašalina nuo odos pastos likučius, nešvarumus nuo peristominės odos, medicininių klijų likučius | [6 empty] | Pašalina nuo odos pastos likučius, nešvarumus nuo peristominės odos, medicininių klijų likučius (žr.kat.psl.33-34)
17.1.3. | Tinka naudoti esant kolostomai, ileostomai, urostomai | [6 empty] | Tinka naudoti esant kolostomai, ileostomai, urostomai (žr.kat.psl.33-34)
17.1.4. | Pakuotėje 50-100 vnt. | [6 empty] | Pakuotėje 100 vnt. (žr.kat.psl.33-34)
[5 empty] | Suma be PVM | 324
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 16.2
[5 empty] | Suma su PVM | 340.2 | Dalies biudžetas su PVM: 484 Eur
ŠALIŲ PARAŠAI
|  | Mindaugas Vaitkus |  | Povilas Janonis
|  | Direktorius |  | Direktorius
|  | ______________ (parašas) |  | ______________ (parašas)

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
14577-1 2025-02-10 11:21:40