## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ 1.1. PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
MEDICINOS PRIEMONĖS REANIMACIJOS-INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-03-27
Nr.: | ACS-20250327-1
Vieta: | Klaipėda
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | AmberCell Solutions, UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302591590
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
22. DALIS | ENTERINIO MAITINIMO SISTEMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
22. | Enterinio maitinimo sistemos
22.1. | Enterinio maitinimo sistema su integruotu maišu. | 150 | vnt. | 5.5 | 825 | Cardinal Health, Feeding sets with integrated bags, 1000 ml set. Ref.: 777106
22.1.1. | Turi būti tinkamos turimoms įstaigoje Kangaroo epump maitinimo pompoms. | [5 empty] | Tinkamos Kangaroo epump maitinimo pompoms. Brošiūra Nr. 1
22.1.2. | Vienkartinė. | [5 empty] | Vienkartinė. Brošiūra Nr. 1
22.1.3. | Sterili. | [5 empty] | Sterili. Brošiūra Nr. 1
22.1.4. | Be DEHP (simboliai ant pakuotės). | [5 empty] | Sudėtyje nėra DEEHP. Brošiūra Nr. 1
22.1.5. | Su integruotu ≥ 1000 ml tūrio maišu. | [5 empty] | Su integruotu 1000ml maišu. Brošiūra Nr. 1
22.1.6. | Maišo viršutinėje dalyje kamštis ir rankenėlė pakabinimui. | [5 empty] | Maišo viršutinėje dalyje maišas ir rankenėlė pakabinimui. Brošiūra Nr. 1
22.1.7. | Maišo apačioje integruota magnetinė jungtis, užtikrinanti atitiktį tarp rinkinio ir pompos. | [5 empty] | Maišo apčioje integruota magnetinį jungtis, kuri užtikrina atitiktį tarp rinkinio ir pompos. KANGAROO ePump_ vartotojo instrukcija, 4 psl.
22.1.8. | Sistema turi ENFit jungtį su integruotu kamšteliu, skirtą vaistams. | [5 empty] | Turi ENFit jungtį su integruotu kamšteliu vaistams. Brošiūra Nr. 1
22.1.9. | Sistemos gale ENFit jungtis su integruotu kamšteliu paciento maitinimo zondo prijungimui. | [5 empty] | Turi ENFit jungtį su kamšteliu maitinimo zondo prijungimui. Brošiūra Nr. 1
22.1.10. | Piltuvėlio formos adapteris sistemų sujungimui. | [5 empty] | Piltuvėlio formos adapteris sistemos prijungimui. Brošiūra Nr. 1
22.2. | Enterinio maitinimo sistema su smaigaliu, universali | 660 | vnt. | 4.4 | 2904 | Cardinal Health, Feeding sets with spikes, ENPlus 3-in-1 set. Ref.: 777403
22.2.1. | Turi būti tinkamos turimoms įstaigoje Kangaroo epump maitinimo pompoms. | [5 empty] | Tinkamos Kangaroo epump maitinimo pompoms. Brošiūra Nr. 1
22.2.2. | Vienkartinė. | [5 empty] | Vienkartinė. Brošiūra Nr. 1
22.2.3. | Sterili. | [5 empty] | Sterili. Brošiūra Nr. 1
22.2.4. | Be DEHP (simboliai ant pakuotės). | [5 empty] | Sudėtyje nėra DEEHP. Brošiūra Nr. 1
22.2.5. | Sistema turi jungtis enterinio mišinio pakuotėms: Enplus smaigalys ir adapteris užsukimui ant butelio tipo pakuotės. | [5 empty] | Turi jungtis : ENPlus smaigalys ir adapteris užsukimui ant butelio. Brošiūra Nr. 1
22.2.6. | Integruota magnetinė jungtis, užtikrinanti atitiktį tarp rinkinio ir pompos. | [5 empty] | Maišo apčioje integruota magnetinį jungtis, kuri užtikrina atitiktį tarp rinkinio ir pompos. KANGAROO ePump_ vartotojo instrukcija, 4 psl.
22.2.7. | Sistemos gale ENFit jungtis su inyrgruotu kamšteliu paciento maitinimo zondo prijungimui. | [5 empty] | Turi ENFit jungtį su kamšteliu maitinimo zondo prijungimui. Brošiūra Nr. 1
22.2.8. | Sistema turi ENFit jungtį su integruota kamšteliu, skirtą vaistams. | [5 empty] | Turi ENFit jungtį su integruotu kamšteliu vaistams. Brošiūra Nr. 1
22.3. | Adapteris | 400 | vnt. | 0.42 | 168 | Cardinal Health, Adaptors, ENFit to funnel feeding tube adaptor. Ref.: 777444
22.3.1. | Vienkartinis. | [5 empty] | Vienkartinis. Brošiūra Nr. 1
22.3.2. | Sterilus. | [5 empty] | Sterilusi. Brošiūra Nr. 1
22.3.3. | Be DEHP (simboliai ant pakuotės). | [5 empty] | Sudėtyje nėra DEEHP. Brošiūra Nr. 1
22.3.4. | Turi ENFit jungtį prijungimui ENLock / Luer Slip tipo švirkštams. | [5 empty] | Turi ENFit jungtį prijungimui ENLock/Luer Slip tipo švirkštams. Brošiūra Nr. 1
|  |  |  | Suma be PVM | 3897
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 194.85
|  |  |  | Suma su PVM | 4091.85

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RKL-3669-1-RKL-3669-2 2025-02-18 10:26:17