# SPS 8 priedas

# PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

Užpildyti „Siūlomų prekių/paslaugų/darbų techniniai parametrai“ ir „Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių/paslaugų/darbų techninius parametrus“ stulpelius, įrašant jame siūlomų Prekių konkretų parametro dydį, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymint pasiūlymo puslapį ar kitokią nuorodą, kur pateiktuose Prekių aprašymuose, techniniame pase, naudotojo vadove ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių / paslaugų / darbų techniniai parametrai | Siūlomų prekių / paslaugų / darbų techniniai parametrai | Įrangos gamintojas, pavadinimas ir modelis | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių / paslaugų / darbų techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Pilno ūgio sukamieji varteliai |  |  |  |
| 1.1. | • Dviejų kryčių praėjimas; |  |  |  |
| 1.2. | Pritaikytas darbui lauko sąlygomis; |  |  |  |
| 1.3. | Rezervinis maitinimas užtikrinantis vartelių veikimą dingus įtampai ne mažiau kaip 3val.; |  |  |  |
| 1.4. | Įrangos aukštis ne didesnis kaip 2600 mm; |  |  |  |
| 1.5. | Įrangos plotis ne didesnis kaip 1800 mm; |  |  |  |
| 1.6. | Praėjimo aukštis ne mažesnis kaip 2000 mm; |  |  |  |
| 1.7. | Praėjimo plotis ne didesnis kaip 800 mm |  |  |  |
| 1.8. | Integruotas vartelių vidaus apšvietimas; |  |  |  |
| 1.9. | MCBF ne mažiau kaip 3000000 ciklų; |  |  |  |
| 1.10. | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip: -25° iki 40°; |  |  |  |
| 1.11. | Korpusas: Nerūdijančio plieno. |  |  |  |
| 1.12 | Kilmės šalis (nurodyti siūlomos prekės kilmės šalį) |  |  |  |
| 2. | Įeigos kontrolės valdiklis |  |  |  |
| 2.1 | Eksploatavimo sąlygos: Patalpoje; |  |  |  |
| 2.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip +45 °C |  |  |  |
| 2.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip 0 °C |  |  |  |
| 2.4 | Duomenų perdavimo sąsaja RJ45; |  |  |  |
| 2.5 | Skaitytuvų sąsaja RS485, OSDPv2; |  |  |  |
| 2.6 | Palaikomų skaitytuvų skaičius: 8; |  |  |  |
| 2.7 | Montavimo tipas ant DIN bėgelio; |  |  |  |
| 2.8 | Maitinimo šaltinis 10 - 30 VDC, max. 60 VA; |  |  |  |
| 2.9 | Turi būti suderinamas su kortelių skaitytuvais naudojančiais HID iCLASS abipusio autentiškumo tikrinimo algoritmu naudojant 64 bitų autentiškumo raktus |  |  |  |
| 2.10 | Turi būti suderinamas su Litgrid AB centriniame biure naudojama įeigos kontrolės sistemos programine įranga |  |  |  |
| 2.11 | Turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo, kaip ir įeigos kontrolės valdiklio, metaliniu korpusu arba montavimo panele skirta montavimui į 19“ komutacinę spintą, kuriame/kurioje būtų montuojamas valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatoriais |  |  |  |
| 2.12 | Kilmės šalis (nurodyti siūlomos prekės kilmės šalį) |  |  |  |
| 3. | Įeigos kontrolės kortelių skaitytuvas |  |  |  |
| 3.1 | Eksploatavimo sąlygos: Patalpoje ir lauke; |  |  |  |
| 3.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip +65 °C |  |  |  |
| 3.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip -35 °C |  |  |  |
| 3.4 | Palaikomi kortelių standartai: iCLASS SEOS, iCLASS SE, MIFARE; |  |  |  |
| 3.5 | iCLASS kortelių nuskaitymo atstumas ≥60 mm |  |  |  |
| 3.6 | Duomenų perdavimas RS485 Open Source Device Protocol (OSDP); |  |  |  |
| 3.7 | Mobilių raktų palaikymas NFC/Bluetooth Smart; |  |  |  |
| 3.8 | Skaitytuvo aparatinės programinės įrangos atnaujimo palaikymas per Bluetooth |  |  |  |
| 3.9 | Galimybė išjungti palaikomų kortelių standartus |  |  |  |
| 3.10 | Kilmės šalis (nurodyti siūlomos prekės kilmės šalį) |  |  |  |

* * Tiekėjas lentelėje nurodytiems standartams gali siūlyti lygiavertį standartą, pateikiamo „lygiaverčio“ dokumento lygiavertiškumą įrodyti turi tiekėjas.