SPS 4 priedas 

[image: image1.emf]
UAB „OSTECA“
Uždaroji akcinė bendrovė, Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda, Tel.: 8 46 400002, Faks.: 8 46 314094, VšĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, Įmonės kodas: 300871049, PVM kodas: LT100003238211

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS

MEDICINOS PRIETAISŲ IR INSTRUMENTŲ ORTOPEDIJOS-TRAUMATOLOGIJOS CENTRUI PIRKIMAS (648)

2020-12-18, Nr. OST20/1218/1
(Data)

Klaipėda
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas 

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	UAB „Osteca“

	Tiekėjo adresas 

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	Projketų vadovas Evaldas Ročys

	Telefono numeris
	Tel. 8-46-400002, mob. tel.: 8-650-42318

	El. pašto adresas
	er@ostca.lt 


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

2) Atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil.Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas ir adresas

	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.
Mes siūlome šias prekes:
	Eil. Nr.
	Pirkimo dalies

pavadinimas
	Modelis, gamintojas 
	Kiekis,

mato vnt.
	Vieneto kaina

Eur be PVM
	Vieneto kaina

Eur su

21 % PVM


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Revizinis instrumentų rinkinys gūžduobės komponentui bei kauliniam cementui šalinti
	Renovation – Implant removal system. Gamintojas: „Smith & Nephew” (JAV)
	1 kompl.
	5685,00
	6878,85

	Bendra 2 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
	5685,00

	21% PVM suma Eur:
	1193,85

	Bendra 2 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
	6878,85


	Eil. Nr.
	Pirkimo dalies

pavadinimas
	Modelis, gamintojas 
	Kiekis,

mato vnt.
	Vieneto kaina

Eur be PVM
	Vieneto kaina

Eur su

21 % PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Išorinės fiksacijos osteosintezės rinkinys galūnių deformacijoms koreguoti
	TL-HEX, ORTHOFIX (Italija)
	2 kompl.
	6765,50
	8186,255

	Bendra 4 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
	13531,00

	21% PVM suma Eur:
	2841,51

	Bendra 4 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
	16372,51


	Eil. Nr.
	Pirkimo dalies

pavadinimas
	Modelis, gamintojas 
	Kiekis,

mato vnt.
	Vieneto kaina

Eur be PVM
	Vieneto kaina

Eur su

21 % PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9
	Žaizdų skėstuvai endoprotezavimo operacijoms
	Charnley Retraktorius, Gamintojas PRO-MED (Vokietija)
	3 kompl.
	2157,00
	2609,97

	Bendra 9 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
	6471,00

	21% PVM suma Eur:
	1358,91

	Bendra 9 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
	7829,91


	Eil. Nr.
	Pirkimo dalies

pavadinimas
	Modelis, gamintojas 
	Kiekis,

mato vnt.
	Vieneto kaina

Eur be PVM
	Vieneto kaina

Eur su

21 % PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Užpakalinio kryžminio raiščio nukreipiklis
	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Acufex Director.
	1 vnt.
	2268,00
	2744,28

	Bendra 11 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
	2268,00

	21% PVM suma Eur:
	476,28

	Bendra 11 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
	2744,28


	Eil. Nr.
	Pirkimo dalies

pavadinimas
	Modelis, gamintojas 
	Kiekis,

mato vnt.
	Vieneto kaina

Eur be PVM
	Vieneto kaina

Eur su

21 % PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas,  naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai
	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Single Flute Drill Bit
	4 vnt.
	229,00
	277,09

	Bendra 12 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
	916,00

	21% PVM suma Eur:
	192,36

	Bendra 12 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
	1108,36


	Eil. Nr.
	Pirkimo dalies

pavadinimas
	Modelis, gamintojas 
	Kiekis,

mato vnt.
	Vieneto kaina

Eur be PVM
	Vieneto kaina

Eur su

21% PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13
	Artroskopinis platus kandiklis
	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Oval Punch
	1 vnt.
	1000,00
	1210,00

	Bendra 13 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
	1000,00

	21%PVM suma Eur:
	210,00

	Bendra 13 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
	1210,00


	Eil. Nr.
	Pirkimo dalies

pavadinimas
	Modelis, gamintojas 
	Kiekis,

mato vnt.
	Vieneto kaina

Eur be PVM
	Vieneto kaina

Eur su

21 % PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15
	Instrumentas skirtas siūlo pravedimui per sausgysles, pritaikytas peties artroskopinėms operacijoms
	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Truepass
	1 vnt.
	1900,00
	2299,00

	Bendra 15 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
	1900,00

	21%PVM suma Eur:
	399,00

	Bendra 15 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
	2299,00


	Eil. Nr.
	Pirkimo dalies

pavadinimas
	Modelis, gamintojas 
	Kiekis,

mato vnt.
	Vieneto kaina

Eur be PVM
	Vieneto kaina

Eur su

..... % PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16
	Artroskopo optika
	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Arthroscope
	1 vnt.
	1750,00
	2117,50

	Bendra 16 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
	1750,00

	21% PVM suma Eur:
	367,50

	Bendra 16 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
	2117,50


Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
	Pirkimo dalies Nr.
	Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras,  prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))

	
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	

	2.
	Paskirtis
	Naudojamas revizinių endoprotezavimo operacijų metu šalinant gūžduobės komponentus bei kaulinį cementą
	Naudojamas revizinių endoprotezavimo operacijų metu šalinant gūžduobės komponentus bei kaulinį cementą

	2.1
	Kaltas
	Pusapvalis, gūžduobei, 48-50 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko.
	Pusapvalis, gūžduobei, 48-50 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko (Renovation – Implant removal system, REF. 7136-7550), 

Katalogas I, psl. 4, 7. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV)

	2.2
	Kaltas
	Pusapvalis, gūžduobei, 52-54 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko.
	Pusapvalis, gūžduobei, 52-54 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko. (Renovation – Implant removal system, REF. 7136-7554), 

Katalogas I, psl. 4, 7. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV)

	2.3
	Kaltas
	Pusapvalis, gūžduobei, 56-58 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko.
	Pusapvalis, gūžduobei, 56-58 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7558), 

Katalogas I, psl. 4, 7. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV)

	2.4
	Kaltas
	Gūžduobei, lenktas, rankena briaunuota, tvirto plastiko.
	Gūžduobei, lenktas, rankena briaunuota, tvirto plastiko.  (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7544), 

Katalogas I, psl. 2. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV)

	2.5
	Skaldiklis
	Skirtas cementui aplink gūžduobę suskaldyti, rankena apvali arba briaunuota, tvirto plastiko, su metaliniu kalimo paviršiumi.
	Skirtas cementui aplink gūžduobę suskaldyti, rankena briaunuota, tvirto plastiko, su metaliniu kalimo paviršiumi. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7545), 
Katalogas I, psl. 3. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV)

	2.6
	Gniaužiklis
	Skirtas gūžduobės komponentui sugriebti.
	Skirtas gūžduobės komponentui sugriebti. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7542), 
Katalogas I, psl. 3. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV)

	2.7
	Plaktukas
	Su plyšiu, skirtu kaltų iškalimui, rankena apvali arba briaunuota, tvirto plastiko.
	Su plyšiu, skirtu kaltų iškalimui, rankena briaunuota, tvirto plastiko. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7552), 
Katalogas I, psl. 5, 6. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV)

	2.8
	Žnyplės (didelės)
	Skirtos gūžduobės komponentui suimti.
	Skirtos gūžduobės komponentui suimti. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7543), 
Katalogas I, psl. 4. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV)

	2.9
	Priemonės sterilizavimui 
	Krepšelis, talpinantis visus instrumentus, su dangčiu. 

Autoklavuojamas.
	Krepšelis, talpinantis visus instrumentus, su dangčiu. 

Autoklavuojamas. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7576), 
Katalogas I, psl. 7. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV)

	2.10
	Suderinamumas
	Instrumentai rinkinyje - vieno gamintojo, visiškai suderinami vienas su kitu.
	Instrumentai rinkinyje - vieno gamintojo, visiškai suderinami vienas su kitu. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV)

	2.11
	Garantinis terminas
	Ne mažiau 24 mėn.
	24 mėn.

	4.1.
	Paskirtis
	Išorinės kaulų fiksacijos sistema skirta galūnių ilginimui esant metafiziniams ir epifiziniams lūžiams, atvirų ir uždarų lūžių fiksavimui, ilgųjų kaulų nesuaugimams arba pseudoartrozei gydyti, taip pat kaulinio arba minkštojo audinio pažeidimams arba deformacijoms koreguoti
	Išorinės kaulų fiksacijos sistema skirta galūnių ilginimui esant metafiziniams ir epifiziniams lūžiams, atvirų ir uždarų lūžių fiksavimui, ilgųjų kaulų nesuaugimams arba pseudoartrozei gydyti, taip pat kaulinio arba minkštojo audinio pažeidimams arba deformacijoms koreguoti.

ORTHOFIX (Italija)

Katalogo psl. 1, internetinė svetainė: www.orthofix.com/international/ifus/tl-hex-pedi/ 



	4.2.
	Modulinis žiedas
	Pilno apskritimo ilgio, skersmuo 100-220 mm, galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 7 dydžių, žiedo konstrukcija suteikia galimybę reguliuojamą dinaminį strypą tvirtinti iš žiedo išorinės pusės integruoto greitojo fiksavimo mechanizmo pagalba
	Pilno apskritimo ilgio modulinis žiedas, skersmuo 100-220 mm, galimybė rinktis iš 7 dydžių, žiedo konstrukcija suteikia galimybę reguliuojamą dinaminį strypą tvirtinti iš žiedo išorinės pusės integruoto greitojo fiksavimo mechanizmo pagalba.

ORTHOFIX (Italija)

Ref.: 56-20320; 56-20200; 56-20000; 56-20020; 56-20040; 56-20060; 99-56-20080

Katalogo psl. 2-5

	4.3.
	Modulinis žiedas
	5/8 apskritimo ilgio, skersmuo 100-220 mm, galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 7 dydžių, žiedo konstrukcija suteikia galimybę reguliuojamą dinaminį strypą tvirtinti iš žiedo išorinės pusės integruoto greitojo fiksavimo mechanizmo pagalba
	5/8 apskritimo ilgio modulinis žiedas, skersmuo 100-220 mm, galimybė rinktis iš 7 dydžių, žiedo konstrukcija suteikia galimybę reguliuojamą dinaminį strypą tvirtinti iš žiedo išorinės pusės integruoto greitojo fiksavimo mechanizmo pagalba.

ORTHOFIX (Italija)

Ref.: 56-21320; 56-21200; 56-21400; 56-21420; 56-21440; 56-21460; 99-56-21480

Katalogo psl. 2-5

	4.4.
	Reguliuojamas dinaminis strypas
	Greito reguliavimo dinaminis strypas, ne mažiau kaip 4 skirtingų dydžių: itin trumpo (reguliuojama 40-100 mm (±5mm) diapazone), trumpo (reguliuojama 90-120 mm (±5mm) diapazone), vidutinio (reguliuojama 110-180 mm (±5mm) diapazone), ilgo (reguliuojama 160-320 mm (±5mm) diapazone)
	Greito reguliavimo dinaminis strypas, 4 skirtingų dydžių: itin trumpo (reguliuojama 45-101 mm diapazone), trumpo (reguliuojama 92-122 mm diapazone), vidutinio (reguliuojama 114-184 mm diapazone), ilgo (reguliuojama 158-318 mm diapazone).

ORTHOFIX (Italija)

Ref.: 50-10100; 50-10200; 50-10300; 50-10400

Katalogo psl. 6-8

	4.5.
	Veržliaraktis
	T formos rankena, skirtas dinaminiams strypams fiksuoti prie žiedo, ribojantis priveržimo jėgą
	Veržliaraktis su T formos rankena, skirtas dinaminiams strypams fiksuoti prie žiedo, ribojantis priveržimo jėgą.

ORTHOFIX (Italija)

Ref.: 54-2236

Katalogo psl. 9

	4.6.
	Žnyplės vieloms įtempti
	Universalios žnyplės, skirtos vielų įtempimui
	Universalios žnyplės, skirtos vielų įtempimui.

ORTHOFIX (Italija)

Ref.: 54-1139

Katalogo psl. 10


	4.7.
	Konteineris
	Specialus konteineris sterilizavimui, talpinantis reikalingus komponentus.
	Specialus konteineris sterilizavimui, talpinantis reikalingus komponentus.
ORTHOFIX (Italija)

Ref.: 30110087; 30110088; 30110088-01; 30110088-02; 30110088-03

Katalogo psl. 9, 11

	4.8.
	Komplektacijoje
	Kartu su perkama įranga nemokamai turi būti suteikta ir visa kompiuterinė programinė įranga bei mokymai kaip šią perkamą sistemą naudoti. 
	Kartu su perkama įranga nemokamai bus suteikta visa kompiuterinė programinė įranga bei atlikti mokymai kaip šią perkamą sistemą naudoti. 

Katalogo psl. 12

	4.9.
	Garantinis terminas
	Ne mažiau 24 mėn.
	Garantinis terminas 24 mėn.

	9. 

	9.1
	Retraktorius
	Charnley tipo arba lygiavertis, rėmas U formos, keturkampio profilio, išmatavimai (ilgis x plotis): (300x240)±3 mm, su ant grandinės kabinamu 1740±10 g svoriu
	Charnley tipo arba lygiavertis, rėmas U formos, keturkampio profilio, išmatavimai (ilgis x plotis): 31 x 24 cm, su ant grandinės kabinamu 175g svoriu Gamintojas Pro-Med (Vokietija) Ref. Nr. 17.7001; 17.7002. https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; 

Katalogas III psl. 1

	9.2
	Mentelė
	Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (51x25x60)±1 mm
	Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 50x25x60 mm, ref. Nr. 17.7013; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; 

Katalogas III psl. 1-3

	9.3
	Mentelė
	Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (57x25x60)±1 mm
	Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 57x25x60 mm. Ref. Nr. 17.7014; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; 

Katalogas III psl. 1-3

	9.4
	Mentelė
	Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (76x25x60)±1 mm
	Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 75x25x60 mm; ref.nr. 17.7016; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; 

Katalogas III psl. 1-3

	9.5
	Mentelė
	Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (114x25x60)±1 mm
	Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 114x25x60 mm, ref. Nr. 17.7018; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; 

Katalogas III psl. 1-3

	9.6
	Mentelė
	Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (57x25x192)±1 mm
	Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 57x25x174 mm ref. Nr. 17.7024; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; II Katalogo 

Katalogas III psl. 1-3

	9.7
	Mentelė
	Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (76x25x174)±1 mm
	Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 75x25x174 mm; ref. Nr. 17.7026; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; 

Katalogas III psl. 1-3

	9.8
	Mentelė
	Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (114x25x174)±1 mm
	Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 114x25x174 mm; ref. Nr. 17.7028; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; 

Katalogas III psl. 1-3

	9.9
	Instrumentams suteikiama garantija
	24 mėnesiai.
	24 mėnesiai.

	11

Užpakalinio kryžminio raiščio nukreipiklis
Užpakalinio kryžminio raiščio nukreipiklis, susidedantis iš nukreipiklio rankenos ir kaiščio įmovos
Užpakalinio kryžminio raiščio nukreipiklis, susidedantis iš nukreipiklio rankenos ir kaiščio įmovos; Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 7205517; 7207282; 7205525
https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/
Katalogas III psl. 4-7
Suteikiama garantija
24 mėnesiai.
24 mėnesiai.
12

Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas,  naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai
12.1 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 10mm diametro.
12.1 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 10mm diametro.  Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 3134188 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/;  
Katalogas III psl. 8
12.2 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 10,5mm diametro.
12.2 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 10,5mm diametro.  Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 3134189 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/;  
Katalogas III psl. 8

12.3 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 11mm diametro.

12.3 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 11mm diametro.  Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 3134190 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/;  
Katalogas III psl. 8
12.4 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 12mm diametro.
12.4 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 12mm diametro.  Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 3134192 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/;  
Katalogas III psl. 8
Suteikiama garantija
24 mėnesiai.
24 mėnesiai.
13

Artroskopinis platus kandiklis
Artroskopinis platus kandiklis su ergonomiška rankena: mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais,  darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, žemo profilio. Darbinė dalis lenkta 15° į viršų, 6,6 ±0,1mm pločio, kirpimo plotis 4,4 ±0,1mm, profilio aukštis ne didesnis negu 1,7mm.
Artroskopinis platus kandiklis su ergonomiška rankena: mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais,  darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, žemo profilio. Darbinė dalis lenkta 15° į viršų, 6,57 pločio, kirpimo plotis 4,39mm, profilio aukštis 1,65mm.  Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 7207083 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/; 

Katalogas III psl. 9-12
Suteikiama garantija
24 mėnesiai.
15

Instrumentas skirtas siūlo pravedimui per sausgysles, pritaikytas peties artroskopinėms operacijoms
1. Daugkartinio naudojimo instrumentas

2. Privaloma galimybė tuo pat metu pravesti bei tuo pačiu instrumentu  ištraukti siūlą

3. Užtikrina galimybę  instrumentą naudoti 1 ranka

4. Naudojamas su vienkartinėmis adatomis
Daugkartinio naudojimo instrumentas
Privaloma galimybė tuo pat metu pravesti bei tuo pačiu instrumentu  ištraukti siūlą

Užtikrina galimybę  instrumentą naudoti 1 ranka

Naudojamas su vienkartinėmis adatomis  Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 72203791 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/; 

Katalogas III psl. 13-15
Suteikiama garantija
24 mėnesiai.
24 mėnesiai.
16

Artroskopo optika
4-4.1 mm skersmens, greito sujungimo teleskopas; stebėjimo kryptis (instrumento išilginės ašies atžvilgiu) 30°, suderinamas su 2 vožtuvų užsirakinančia turimo Smith Nephew artroskopo įmova , darbinis ilgis 160-180 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno, autoklavuojamas.

4 mm skersmens, greito sujungimo teleskopas; stebėjimo kryptis (instrumento išilginės ašies atžvilgiu) 30°, suderinamas su 2 vožtuvų užsirakinančia turimo Smith Nephew artroskopo įmova , darbinis ilgis 160 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno, autoklavuojamas. Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 72202087 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/;
Katalogas III psl. 16-17
Suteikiama garantija
24 mėnesiai.



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	Pasiūlymo forma
	9 (MS Word formatu)

	2
	Techninė specifikacija
	8 (MS Word formatu)

	3
	Katalogas I
	7

	4
	Katalogas II
	12

	5
	Katalogas III
	17

	6
	Įgaliojimas Evaldui Ročiui
	1

	7
	Prašymas dėl nepašalinimo iš viešojo pirkimo
	6

	8
	Priedai Nr. 1-9 prie prasymo nepasalinti iš viešojo pirkimo
	22

	9
	Gamintojų dokumentai
	8

	10
	EBVPD pažyma
	14


5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

	Eil.

Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje :

	1
	Įgaliojimas Evaldui Ročiui
	

	2
	Prašymas dėl nepašalinimo iš viešojo pirkimo
	

	3
	Priedai Nr. 1-9 prie prasymo nepasalinti iš viešojo pirkimo
	

	4
	Gamintojų dokumentai
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.
Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Projektų vadovas
Evaldas Ročys
	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas, pavardė*)



*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.
4

