## Pasiūlymas
SPECIALIŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ 1 PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
MEDICINOS ĮRANGA
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-04-10
Nr.: | 20250410_01
Vieta: | Mažeikiai
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.1. | Įrangos papildoma funkcija | Taip
| KT1.1. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.2. | Įrangos papildoma funkcija | Taip
| KT1.2. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.3. | Įrangos papildoma funkcija | Taip
| KT1.3. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.4. | Siūlomas garantinis terminas | 4
| KT1.4. balo reikšmė (ne mažiau nei 2 ir ne daugiau nei 4) | 4
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
1.1. | Oftalmologinis chirurginis mikroskopas | 1 | Kompl. | 86890 | 86890 | Gamintojas - Haag-Streit AG, modelis - HS Hi-R NEO 900A
1.1.1. | Paskirtis (taikymas) - skirtas akių operacijoms atlikti; | [5 empty] | Skirtas akių operacijoms atlikti. Žr. Bukletas.pdf 2, 3 psl.
1.1.2. | Reikalavimai stovui - 1. Mobilus, grindinis; 2. Stovo pagrindas su 4 ratukais ir stabdžiais; | [5 empty] | 1. Mobilus, grindinis; 2. Stovo pagrindas su 4 ratukais ir stabdžiais; Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
1.1.3. | Valdymo ir kontrolės sąsaja - prisilietimu valdomas ekranas; | [5 empty] | Prisilietimu valdomas ekranas. Žr. Bukletas.pdf 6 psl.
1.1.4. | Mikroskopo režimų išsaugojimas - būtina galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 5 chirurgų ar procedūrų nustatymų: pradinį didinimą, varikliukų greičius, koja valdomos kontrolinės panelės bei rankenų valdymo konfigūraciją; | [5 empty] | Yra galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje 5 chirurgų ir procedūrų nustatymų: pradinį didinimą, varikliukų greičius, koja valdomos kontrolinės panelės bei rankenų valdymo konfigūraciją. Žr. Bukletas.pdf 11,13 psl.
1.1.5. | Mikroskopo valdymas - mikroskopo funkcijos turi būti valdomos belaidžiu kojiniu jungikliu (komplektuojamu kartu su laidu, esant gedimo atvejui) bei rankenomis; | [5 empty] | Mikroskopo funkcijos yra valdomos belaidžiu kojiniu jungikliu (komplektuojamu kartu su laidu, esant gedimo atvejui) bei rankenomis. Žr.Bukletas.pdf 3,5, 14, 15 psl.
1.1.6. | Maksimalus pasiekiamas atstumas - ne mažiau kaip 130 cm (nuo stovo( arba nuo stovo centrinės ašies) iki objektyvo); | [5 empty] | Maksimalus pasiekiamas atstumas 132 cm ( nuo stovo centrinės ašies iki objektyvo). Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
1.1.7. | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas - ne mažiau kaip 270 laipsnių; | [5 empty] | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas 270 laipsnių. Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
1.1.8. | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas - ne mažiau kaip 270 laipsnių; | [5 empty] | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas 270 laipsnių. Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
1.1.9. | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį - ne mažiau kaip 270 laipsnių; | [5 empty] | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį +-270 (540 laipsnių)laipsnių. Žr. Bukletas.pdf 8,16 psl.
1.1.10. | Mikroskopo pakėlimo kampas: į priekį ne mažiau nei +90 laipsnių; atgal ne mažiau nei -15 laipsnių; | [5 empty] | Mikroskopo pakėlimo kampas: 1. Į priekį +90°; 2. Atgal -70°. Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
1.1.11. | Pagrindinis mikroskopas - apochromatinė optikos sistema (arba pilnai apochromatiškai koreguota optikos sistema); | [5 empty] | Pagrindinis mikroskopas: Apochromatinė optikos sistema. Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
1.1.12. | Motorizuota fokusavimo sritis - ne mažiau kaip 50 mm; | [5 empty] | Motorizuota fokusavimo sritis 50 mm. Žr. Bukletas.pdf 8, 16 psl.
1.1.13. | Pagrindinio mikroskopo bendras didinimas - keičiamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 5,1x iki 21x; | [5 empty] | Pagrindinio mikroskopo bendras didinimas keičiamas ribose nuo 3,9x iki 23,2x. Žr. Bukletas.pdf 8,17 psl.
1.1.14. | Binokuliarinio vamzdžio keičiamas kampas - lankstomas aukštyn, žemyn. | [5 empty] | Binokuliarinio vamzdžio keičiamas kampas lankstomas aukštyn, žemyn.Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
1.1.15. | Okuliarai chirurgui - okuliaras 10x ± 0,5x arba 12,5x ± 0,5x (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas); | [5 empty] | Okuliarai chirurgui: Okuliaras 10x Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
1.1.16. | Objektyvo židinio nuotolis - 200 ± 5 mm, arba 175 ± 5 mm (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas); | [5 empty] | Objektyvo židinio nuotolis 175 mm. Žr. Bukletas.pdf 16 psl.
1.1.17. | Asistento mikroskopas (binokuliaras): reikalavimai asistento binokuliarui - integruotas (arba kartu sujungtas), stereoskopinio vaizdo; | [5 empty] | Asistento binokuliaras: kartu sujungtas, Stereoskopinio vaizdo. Žr.Bukletas.pdf 4 psl.
1.1.18. | Asistento binokuliaro reguliavimas - galimybė persukti asistento binokuliarą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę chirurgo binokuliaro atžvilgiu; | [5 empty] | Asistento binokuliaro reguliavimas galima persukti asistento binokuliarą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę chirurgo binokuliaro atžvilgiu. Žr.Bukletas.pdf 1, 4 psl.
1.1.19. | Asistento okuliarai - okuliaras 10x ± 0,5x arba 12,5x ± 0,5x (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas); | [5 empty] | Asistento okuliarai: Okuliaras 12,5x . Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
1.1.20. | XY koordinačių valdymo blokas - judėjimo ribos ne mažiau kaip 60mm x 60mm; | [5 empty] | XY koordinačių valdymo blokas judėjimo ribos 60mm x 60mm. Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
1.1.21. | „Anuliavimo“ mygtukas - X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę (arba nulinę, arba standartinę) padėtį; | [5 empty] | „Anuliavimo“ mygtukas X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę, standartinę padėtį. Žr. Bukletas.pdf 18 psl.
1.1.22. | Stereo koaksialinė apšvietimo sistema (arba raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema, arba kita lygiavertė sistema) - integruota stereo koaksialinė apšvietimo sistema (arba integruota raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema, arba kita lygiavertė sistema). | [5 empty] | Integruota raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema. Žr.Bukletas.pdf 4 psl.
1.1.23. | Reikalavimai šviesos šaltiniui - šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė; | [5 empty] | Šviesos šaltinio technologija LED. Žr. Bukletas.pdf 8 psl.
1.1.24. | Filtrai - 1. Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui arba reguliuojamas šviesos ryškumas su halogeninei lempai būdinga spalvų temperatūra; 2. UV filtras; | [5 empty] | Filtrai: 1. Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui; 2. UV filtras. Žr. Bukletas.pdf 19 psl.
1.1.25. | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas - kojiniu pedalu; | [5 empty] | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas kojiniu pedalu. Žr. Bukletas.pdf 20 psl.
1.1.26. | Vaizdo kamera - 1. Integruota arba prijungta per vaizdo šakotuvą; 2. Skiriamoji geba ne mažiau kaip (1280 x 720) pikselių (ne prasčiau kaip HD). | [5 empty] | Vaizdo kamera - 1. Prijungta per vaizdo šakotuvą; 2. Skiriamoji geba (1920 x 1080) pikselių (Full HD). Žr.Bukletas.pdf 6,21, 27 psl.
1.1.27. | Operacinių vaizdų įrašymo (arba mikroskopo vaizdų įrašymo ir valdymo, arba kita lygiavertė) sistema: ekranas - prisilietimui jautrus; spalvotas; įstrižainė ne mažiau kaip 45 cm; HD (ar lygiavertės) raiškos vaizdo įrašymas ir išsaugojimas integruotame kietame diske su galimybe vaizdą perkelti ir išsaugoti išorinėje USB (arba lygiavertėje) laikmenoje. Informacijos laikmenos - integruotas ne mažiau kaip 1 TB kietasis diskas; montavimas - ant reguliuojamos padėties alkūnės ant mikroskopo stovo; belaidis kojinio valdymo įrenginys - būtina; | [5 empty] | Operacinių vaizdų įrašymo sistema: Ekranas - prisilietimui jautrus; spalvotas, įstrižainė - 54,61 cm.(21.5"), HD raiškos vaizdo įrašymas ir išsaugojimas integruotame kietame diske su galimybe vaizdą perkelti ir išsaugoti išorinėje USB laikmenoje. Informacijos laikmenos - integruotas 2 TB kietasis diskas; montavimas - ant reguliuojamos padėties alkūnės ant mikroskopo stovo; belaidis kojinio valdymo įrenginys. Žr.Bukletas.pdf 3,6,20,22,23, 25, 29 psl.
1.1.28. | Oftalmologinio chirurginio mikroskopo komplekto žymėjimas CE ženklu - būtinas. Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. | [5 empty] | Oftalmologinio chirurginio mikroskopo komplektas žymimas CE ženklu. Žr. Atitikties deklaracija.pdf.
1.1.29. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija -1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; | [5 empty] | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. Žr. Bukletas.pdf 30 psl.
1.1.30. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis - ne mažiau kaip 2 metai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | [5 empty] | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 4 metai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Žr. Bukletas.pdf 30 psl.
1.1.31. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas): įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | [5 empty] | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas). Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Žr. Bukletas.pdf 30 psl.
1.1.32. | Medicininio personalo apmokymas - medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | [5 empty] | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Žr. Bukletas.pdf 30 psl.
1.1.33. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu - atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai. | [5 empty] | Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Žr. Bukletas.pdf 30 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 86890
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 18246.9
|  |  |  | Suma su PVM | 105136.9

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RŠL-3532-5 2025-03-25 13:08:49