## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas_ "SANOVUS", UAB
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141320-9 | Adatos krūtų stulpelinių biopsijų atlikimui, tinkančios Bard Magnum biopsinei šaudyklei 14G 9-10 cm, 14G 15-16 cm | vnt. | 800
2 | 33141320-9 | Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 21G x 100 ±5 mm su ultragarso reflektoriais ir elektros stimuliacijos laidu | vnt. | 200
3 | 33141320-9 | Adatos spinalinei anestezijai 27G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 110-130 mm | vnt. | 300
4 | 33172000-6 | Amara gel tipo arba lygiavertė NIV veido kaukė be iškvėpimo vožtuvo (vaikiškų dydžių) | vnt. | 2
5 | 33141000-0 | Apklotai limpančiu kraštu 300±5x175 ±5cm | vnt. | 3000
6 | 33141000-0 | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui | pak. | 200
7 | 33190000-8 | Apklotas orinio šildymo tiesiamas po pacientu vaikams | vnt. | 1500
8 | 33711700-4 | Burnos higienos šepetėlis su siurbimo galimybe | vnt. | 7000
9 | 33141000-0 | Dangalai rentgeno aparatui | vnt. | 1200
10 | 33141000-0 | Elektrodai elektrochirurginiams prietaisams (nesterilūs) | vnt. | 1000
11 | 33172000-6 | Endotrachėjiniai vamzdeliai su integruotu viršmoviniu atsiurbimo kanalu Nr. 6, Nr. 6.5, Nr. 7, Nr. 7.5, Nr. 8, Nr. 8.5, Nr. 9 | vnt. | 2300
12 | 33172000-6 | Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžetėm Nr 3.0 | vnt | 360
13 | 33172000-6 | Endotrachėjinis vamzdelis su kūgio formos plonasiene manžete 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 | vnt. | 100
14 | 33141000-0 | Filtras provokacijos prietaisui | vnt. | 2500
16 | 33124131-2 | Indikatorius pH 4-9 žingsnių vaisiaus vandenų šarminei reakcijai nustatyti | vnt. | 3000
17 | 33141200-2 | Intraveniniai kateteriai su šonine anga 24 G | vnt. | 80000
18 | 33141000-0 | Generatorius, tinkantis prie Medin CPAP sistemos aparato naujagimiams | vnt. | 160
19 | 33172000-6 | Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai suaugusiems su 2 l rezerviniu maišu ir papildomu kvėpavimo vamzdžiu | vnt. | 38000
20 | 33141000-0 | Juostelės (medžiaginės) nosies kaniulių tvirtinimui naujagimiams | vnt. | 400
21 | 33141200-2 | Kateteriai Swan Ganz arba lygiaverčiai darbui su nuolatinio širdies minutinio tūrio monitoriumi ,,Vigilance“ | vnt. | 5
22 | 33141200-2 | Kateteris balioninis termodiliucinis 7 F | vnt. | 240
23 | 33141000-0 | Kaukės aerozolinės pediatrinės su vaistų purkštuvu | vnt. | 1600
24 | 33172000-6 | Kaukės anesteziologinės veido suaugusiems (labai didelės) XL | vnt. | 700
25 | 33141110-4 | Kraujavimo iš nosies tvarstis 10±1 x 1,5±0,5 x 2,5±0,5 cm | vnt. | 900
26 | 33141000-0 | Krūtinės drenavimo sistema suaugusiems | vnt. | 280 | 32 | 5% | 8960 | 9408 | Drentech Variant, 10112, Redax, Italija
27 | 33141000-0 | Leukocitus sulaikantys filtrai Cell saver paruoštai eritocitų masei filtruoti | vnt. | 50
28 | 33141000-0 | Mikrokiuvetės portatyviniam hemoglobino analizatoriui | vnt. | 800
29 | 33141000-0 | Nazofaringinis vamzdelis suaugusiems ID 6mm ± 1mm, Fr 24 | vnt. | 100
30 | 33141000-0 | Nebulizatorius | vnt. | 3000
31 | 33172000-6 | Orofaringiniai vamzdeliai Nr. 3 | vnt. | 1500
32 | 33141110-4 | Poliuretano putų ar lygiavertės medžiagos tvarstis su išpjova tracheostomai | vnt. | 1000
33 | 33141320-9 | PORT tipo arba lygiavertė adata be prailginimo skirta kraujagyslinio prietaiso praplovimui (20±0,1 mm-25±0,1 mm-30±0,1 mm) | vnt. | 3200
34 | 33141320-9 | PORT tipo arba lygiavertė adata su prailginimu skirta vaistų lašinimui 19G, 20G, 22G | vnt. | 5000
35 | 33141000-0 | Prailginimo linija ne trumpesnė 30 cm,aukšto slėgio, nemaž. 8,3 (1200 PSI) suderinta darbui su "Medral" ir "Ulrich medical" injekavimo sistema | vnt. | 120000
36 | 33141000-0 | Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 10 | vnt. | 30
37 | 33141000-0 | Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 8 | vnt. | 20
38 | 33141000-0 | Rinkinys parenchiminiam IKS matuoti ir tinkantis darbui su ligoninėje turimais pacientų gyvybinių f-jų monitoriais, turinčiais invazinio kraujospūdžio modulius | vnt. | 100
39 | 33141000-0 | Sistema invazinio kraujo spaudimo monitoravimui | vnt. | 200
41 | 33194000-6 | Sistemos perfuzinės | vnt. | 1500
42 | 33141310-6 | Švirkštai vienkartiniai Žanet tipo arba lygiaverčiai, naudojami su 13 cm stūmoklio blokavimo prietaisu | vnt. | 1000
43 | 33141118-0 | Tamponai keturkampiai (neaust.medž.) 5x5 ± 0,5 cm | vnt. | 4400000
44 | 33141110-4 | Tamponai keturkampiai (neaust.medž.) 7,5x7,5 ± 0,5 cm | vnt. | 3500000
45 | 33141110-4 | Tamponai keturkampiai (neaust.medž.) 10x10 ± 0,5 cm | vnt. | 2300000
46 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai dvikanaliai CH 4 | vnt. | 10
47 | 33141000-0 | žymekliai sferiniai, atspindintys IR šviesą, procedūros tikslumo užtikrinimui, sterilūs | pak. (1 vnt.) | 120
48 | 33141000-0 | žymekliai sferiniai, atspindintys IR šviesą, procedūros tikslumo užtikrinimui, sterilūs | pak. (4 vnt.) | 150
49 | 33141126-9 | Viela ligatūrinė (D 0,4 - 0,45 mm, ilgis 7,5-90 m) | m | 2000
50 | 33141000-0 | Vienkartinė kvėpavimo sistema DPV aparatui paraPAC plus | vnt. | 20
51 | 33141000-0 | Vienkartinių priemonių sistema, skirta kraujo surinkimui operacijos metu, eritrocitų plovimui ir koncentravimui | vnt. | 150