## MGCL_4615
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS RETŲ LIGŲ DIAGNOSTIKAI IR RETŲ LIGŲ GYDYMO KONTROLEI IR MOLEKULINĖS GENETIKOS IR CITOGENETIKOS LABORATORIJAI (4615)
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus. Visus dokumentus tiekėjas turi pateikti (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
2. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
4. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC arba lygiaverčiu ženklu. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės, išskyrus 1,2,3,4,5,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,70 pirkimo dalis, turi būti skirtos in vitro diagnostikai.
5. Tiekėjas turi pateikti atitikties dokumentą pagal EN standartus pirkimo dalyse, kuriose nustatytas specialusis reikalavimas.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius ISO atitikimą pirkimo dalyse, kuriose nustatytas specialusis reikalavimas.
7. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo siūlomų prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 5 darbo dienas pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
8. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
9. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
10. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
RAUDONAI PAŽYMĖTOS POZICIJOS - NUTRAUKTAS PIRKIMAS
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus perkamas kiekis | Numatomas PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas ir kilmės šalis, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., pateikiamo dokumento pav./Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį (jei yra) | Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina EUR be PVM
1 | Termometro jutiklis | Nuo -50C iki 150C (tikslumas +/-0,2C) temepratūrai matuoti, su nerūdijančio plieno davikliu, sujungtu su termometro skaitmeniniu ekranu ne trumpesniu nei 1 m silikoniniu kabeliu. Skirtas šaldytuvo ir šaldiklio temperatūrai matuoti. Skaitmeninis ekranas išvadamas į įrenginio išorę, pakraunamas laidu arba elementais, ne didesnis nei 110x60x20mm | vnt. | 20 | 21 | [5 empty] | 4000
2 | Apsauginės priemonės. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai | [9 empty] | 22000
2.1 | Nitrilo pirštinės S | Vienkartinės, tvirtos,tinkančios abiem rankom, su tekstūruotu pirštų galiukų raštu, neslystančios sušlapinus, apsaugai nuo chemikalų be talko, S dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 10000 | 21 | 0.3 | 0.363 | 3000 | 3630 | Carl Roth HLP8.1, Vokietija, "2.1-2.3, 2.7-2.9 poz." https://www.carlroth.com/com/en/single-use-gloves/disposable-gloves-microflex-93-856/p/hlp8.1
2.2 | Nitrilo pirštinės M | Vienkartinės, tvirtos,tinkančios abiem rankom, su tekstūruotu pirštų galiukų raštu, neslystančios sušlapinusapsaugai nuo chemikalų be talkoM dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 10000 | 21 | 0.3 | 0.363 | 3000 | 3630 | Carl Roth HLP9.1, Vokietija, "2.1-2.3, 2.7-2.9 poz." https://www.carlroth.com/com/en/single-use-gloves/disposable-gloves-microflex-93-856/p/hlp9.1
2.3 | Nitrilo pirštinės L | Vienkartinės, tvirtos, tinkančios abiem rankom, su tekstūruotu pirštų galiukų raštu, neslystančios sušlapinus, apsaugai nuo chemikalų be talko, L dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 8000 | 21 | 0.29 | 0.3509 | 2320 | 2807.2 | Carl Roth HLT0.1, Vokietija, "2.1-2.3, 2.7-2.9 poz." https://www.carlroth.com/com/en/single-use-gloves/disposable-gloves-microflex-93-856/p/hlt0.1
2.4 | Nitrilo pirštinės su apsauga nuo etidžio bromido | S dydžio | vnt | 4800 | 21 | 0.16 | 0.1936 | 768 | 929.28 | Carl Roth CPX6.1, Vokietija, "2.4-2.6 poz." https://www.carlroth.com/com/en/single-use-gloves/disposable-gloves-rotiprotect--nitril-evo/p/cpx6.1
2.5 | Nitrilo pirštinės su apsauga nuo etidžio bromido | M dydžio | vnt | 5100 | 21 | 0.16 | 0.1936 | 816 | 987.36 | Carl Roth CPX7.1, Vokietija, "2.4-2.6 poz." https://www.carlroth.com/com/en/single-use-gloves/disposable-gloves-rotiprotect--nitril-evo/p/cpx7.1
2.6 | Nitrilo pirštinės su apsauga nuo etidžio bromido | L dydžio | vnt | 1000 | 21 | 0.16 | 0.1936 | 160 | 193.6 | Carl Roth CPX8.1, Vokietija, "2.4-2.6 poz." https://www.carlroth.com/com/en/single-use-gloves/disposable-gloves-rotiprotect--nitril-evo/p/cpx8.1
2.7 | Nitrilo pirštinės apsaugai nuo chemikalų be talko | S dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 4800 | 21 | 0.3 | 0.363 | 1440 | 1742.4 | Carl Roth HLP8.1, Vokietija, "2.1-2.3, 2.7-2.9 poz." https://www.carlroth.com/com/en/single-use-gloves/disposable-gloves-microflex-93-856/p/hlp8.1
2.8 | Nitrilo pirštinės apsaugai nuo chemikalų be talko | M dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 4800 | 21 | 0.3 | 0.363 | 1440 | 1742.4 | Carl Roth HLP9.1, Vokietija, "2.1-2.3, 2.7-2.9 poz." https://www.carlroth.com/com/en/single-use-gloves/disposable-gloves-microflex-93-856/p/hlp9.1
2.9 | Nitrilo pirštinės apsaugai nuo chemikalų be talko | L dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 1000 | 21 | 0.29 | 0.3509 | 290 | 350.9 | Carl Roth HLT0.1, Vokietija, "2.1-2.3, 2.7-2.9 poz." https://www.carlroth.com/com/en/single-use-gloves/disposable-gloves-microflex-93-856/p/hlt0.1
2.10 | Latekso pirštinės be talko | XS dydžio | vnt. | 10800 | 21 | 0.11 | 0.1331 | 1188 | 1437.48 | Carl Roth 1N17.1, Vokietija, "2.10-2.13 poz." https://www.carlroth.com/com/en/examination-gloves/examination-gloves-gentle-skin-sensitive/p/1n17.1
2.11 | Latekso pirštinės be talko | S dydžio | vnt. | 40000 | 21 | 0.11 | 0.1331 | 4400 | 5324 | Carl Roth 1N18.1, Vokietija, "2.10-2.13 poz." https://www.carlroth.com/com/en/examination-gloves/examination-gloves-gentle-skin-sensitive/p/1n18.1
2.12 | Latekso pirštinės be talko | M dydžio | vnt. | 14000 | 21 | 0.11 | 0.1331 | 1540 | 1863.4 | Carl Roth 1N19.1, Vokietija, "2.10-2.13 poz." https://www.carlroth.com/com/en/examination-gloves/examination-gloves-gentle-skin-sensitive/p/1n19.1
2.13 | Latekso pirštinės be talko | L dydžio | vnt. | 2000 | 21 | 0.11 | 0.1331 | 220 | 266.2 | Carl Roth 1N1A.1,Vokietija, "2.10-2.13 poz." https://www.carlroth.com/com/en/examination-gloves/examination-gloves-gentle-skin-sensitive/p/1n1a.1
2.14 | Rankogaliai | Apsauginiai, polipropileniniai, 37 cm ilgio | pora | 1000 | 21 | 1.4 | 1.694 | 1400 | 1694 | Carl Roth 8193.1, Vokietija, "2.14 poz." https://www.carlroth.com/com/en/sleeves/sleeves-made-of-secutex/p/8193.1
[7 empty] | Viso suma 2 p.d. | 21982 | 26598.22
3 | Buteliniai dozatoriai | [9 empty] | 7500
3.1 | Elektroninis dozatorius | Rankinis pilnai elektroninis dozatorius. Antgalių tūrių ribos nuo 0.1 ml iki 50 ml. Dozuojamo tūrio ribos nuo 1 µl iki 50 ml. Galimybė nustatyti, bet kokį dozuojamą tūrį, dozuojamo tūrio ribose. Į dozatoriaus komplektacija įeina pakrovėjas ir pakraunama baterija. Reguliuojamas skysčio pritraukimo ir išpilstymo greitis. Pipetės privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, CE paženklintos pagal IVD direktyvą 98/79/EC. Garantija- 5 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. 1vnt./ pak. | pak. | 1 | 21
3.2 | Dozatorius, 1-10 mL | Butelinis dozatorius, paskirstomas tūris nuo 1-10 mL, su gradacija ne rečiau kaip 0,2 mL, su recirkuliaciniu vožtuvu, atsparus rūgštims. | vnt. | 3 | 21
3.3 | Dozatorius, 10-100 mL | Butelinis dozatorius,paskirstomas tūris nuo 10-100 mL, su gradacija ne rečiau kaip 1 mL, su recirkuliaciniu vožtuvu, atsparus rūgštims. | vnt. | 3 | 21
3.4 | Butelinis dozatorius 5-50 ml | Paskirstomas tūris nuo 5 iki 50 mL, su gradacija ne rečiau kaip 1 mL, su "fortron" tipo (arba analogišku) stūmokliu, su recirkuliaciniu vožtuvu, atsparus rūgštims. Komplektuojamas su >3 butelių adapteriais. | vnt. | 3 | 21
Viso suma 3 p.d.
4 | Dėžutės mėginių saugojimui | [9 empty] | 12000
4.1 | Dėžutės DNR mėginių saugojimui | Pagamintos iš plastiko, tinkamos 1,5 ml ir 2 ml mėgintuvėliams. Atsparios temperatūrai nuo -90C iki +121C, kvadratinės 100 vietų (10x10), su pritvirtintu atsilenkiančiu dangčiu užsifiksuojančiu uždarant. Galimybė pasirinkti bent iš trijų spalvų. | vnt. | 100 | 21
4.2 | Dėžutės DNR mėginių saugojimui | Pagamintos iš plastiko, tinkamos 1,5 ml/2 ml ir 0,5 ml mėgintuvėliams. Atsparios temperatūrai nuo -90C iki +121C. Naudojamos iš abiejų pusių skirtingo tūrio mėgintuvėliams. 96 mėgintuvėliams (8x12) su nuimamu dangčiu. Galimybė pasirinkti bent iš trijų spalvų. | vnt | 220 | 21
4.3 | Dėžutės mėgintuvėliams | Pagamintos iš plastiko, tinkamos 1,5 ml ir 2 ml mėgintuvėliams. Atsparios temperatūrai nuo -90C iki +121C, kvadratinės 100 vietų (10x10), su pritvirtintu atsilenkiančiu dangčiu užsifiksuojančiu uždarant. Galimybė pasirinkti bent iš trijų spalvų. | vnt. | 20 | 21
4.4 | Dėžutės mėgintuvėliams | Pagamintos iš kartono, tinkamos 1,5 ml ir 2 ml mėgintuvėliams. Kvadratinės 100 vietų (10x10). | vnt. | 100 | 21
Viso suma 4 p.d.
5 | Mėgintuvėliai ir antgaliai su mažu sienelių padengimu DNR/RNR molekulėmis. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai. | [9 empty] | 4800
5.1 | 2,0 ml talpos mėgintuvėliai su mažu sienelių padengimu DNR/RNR molekulėmis | Pagaminti iš polipropileno, kuris būtinai yra atsparus mechaniniam, cheminių medžiagų ir temperatūrų poveikiui bei ženkliai sumažina mėgintuvėlio sienelių padengimą DNR/RNR molekulėmis, pilnai užtikrina iki 99% molekulių atkūrimą nepriklausomai nuo inkubacijos temperatūros ir laiko. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad mėgintuvėliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, biocidų ir ftalatų. Būtinas pilnas funkcionalumas esant temperatūroms nuo -85°C iki 99°C Būtinas saugaus užrakto dangtelis, saugantis nuo atsitiktinio atsidarymo bei garavimo saugant ilgą laiką ir kintant laikymo sąlygoms. Būtinas PGR švarumo lygis, be DNR, DN-azių, RN-azių ir PGR inhibitorių Turi atlaikyti ne mažesnį kaip 30000xg išcentrinės jėgos poveikį Būtina galimybė autoklavuoti atidarytus mėgintuvėlius esant ne mažesnei nei 121°C temperatūrai ne trumpiau kaip 20 min. 2,0 ml tūrio | vnt. | 4000 | 21
5.2 | 1,5 ml talpos mėgintuvėliai su mažu sienelių padengimu DNR/RNR molekulėmis | Pagaminti iš polipropileno, kuris būtinai yra atsparus mechaniniam, cheminių medžiagų ir temperatūrų poveikiui bei ženkliai sumažina mėgintuvėlio sienelių padengimą DNR/RNR molekulėmis, pilnai užtikrina iki 99% molekulių atkūrimą nepriklausomai nuo inkubacijos temperatūros ir laiko. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad mėgintuvėliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, biocidų ir ftalatų. Būtinas pilnas funkcionalumas esant temperatūroms nuo -85°C iki 99°C Būtinas saugaus užrakto dangtelis, saugantis nuo atsitiktinio atsidarymo bei garavimo saugant ilgą laiką ir kintant laikymo sąlygoms. Būtinas PGR švarumo lygis, be DNR, DN-azių, RN-azių ir PGR inhibitorių Turi atlaikyti ne mažesnį kaip 30000xg išcentrinės jėgos poveikį Būtina galimybė autoklavuoti atidarytus mėgintuvėlius esant ne mažesnei nei 121°C temperatūrai ne trumpiau kaip 20 min. 1,5 ml tūrio, kūgio formos dugnu | vnt. | 4000 | 21
5.3 | 0,5 ml talpos mėgintuvėliai su mažu sienelių padengimu DNR/RNR molekulėmis | Pagaminti iš polipropileno, kuris būtinai yra atsparus mechaniniam, cheminių medžiagų ir temperatūrų poveikiui bei ženkliai sumažina mėgintuvėlio sienelių padengimą DNR/RNR molekulėmis, pilnai užtikrina iki 99% molekulių atkūrimą nepriklausomai nuo inkubacijos temperatūros ir laiko. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad mėgintuvėliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, biocidų ir ftalatų. Būtinas pilnas funkcionalumas esant temperatūroms nuo -85°C iki 99°C Būtinas saugaus užrakto dangtelis, saugantis nuo atsitiktinio atsidarymo bei garavimo saugant ilgą laiką ir kintant laikymo sąlygoms. Būtinas PGR švarumo lygis, be DNR, DN-azių, RN-azių ir PGR inhibitorių Turi atlaikyti ne mažesnį kaip 30000xg išcentrinės jėgos poveikį Būtina galimybė autoklavuoti atidarytus mėgintuvėlius esant ne mažesnei nei 121°C temperatūrai ne trumpiau kaip 20 min. 0,5 ml tūrio, kūgio formos dugnu | vnt. | 4000 | 21
5.4 | Antgaliai Eppendorf pipetėms su lygiu, hidrofobiniu paviršiumi 0,5-20 ul | Siūlomi antgaliai turi tikti Eppendorf gamintojo pipetėms. Jeigu siūlomi kito gamintojo antgaliai, būtina pateikti pipečių gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad siūlomi antgaliai yra tinkami Eppendorf pipetėms. Vidinis antgalių paviršius turi būti išskirtinai homogeniškas ir hidrofobiškas, turi mažinti dozuojamų skysčių suputojimą bei užtikrinti beveik 100% skysčių pašalinimą iš antgalio. Antgaliai turi užtikrinti beveik visišką dozuojamų skysčių ir jų komponentų pernešimą ruošiant tirpalus skirtus įvairių tipų PGR reakcijoms, vykdant DNR ir baltymų išskyrimą, gryninimą, elektroforezę bei dozuojant detergentus. Naudojant antgalius turi būti pasiekiamas ypatingai didelis jautrumas ir tyrimų atkartojamumas. Siūlomi antgaliai turi neturėti žmogaus DNR, DNazių, RNazių ir PGR inhibitorių. Su pasiūlymu turi būti pateikiamas tai patvirtinantis gamintojo sertifikatas. Siūlomi antgaliai turi būti ne trumpesni nei 46 mm Vieną pakuotę turi sudaryti 5 steriliai supakuoti stoveliai po 96 antgalius ir viena daugkartinio naudojimo, autoklavuojama dėžutė. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad antgaliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, biocidų ir ftalatų, o Hg ir Zn koncentracija mažesnė nei 0,001 ng/μl. Prekės turi būti pateikiamos su CE sertifikatu, prekių tiekėjas turi turėti ISO sertifikatą. | vnt. | 4000 | 21
5.5 | Antgaliai Eppendorf pipetėms su lygiu, hidrofobiniu paviršiumi 2-200 ul | Siūlomi antgaliai turi tikti Eppendorf gamintojo pipetėms. Jeigu siūlomi kito gamintojo antgaliai, būtina pateikti pipečių gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad siūlomi antgaliai yra tinkami Eppendorf pipetėms. Vidinis antgalių paviršius turi būti išskirtinai homogeniškas ir hidrofobiškas, turi mažinti dozuojamų skysčių suputojimą bei užtikrinti beveik 100% skysčių pašalinimą iš antgalio. Antgaliai turi užtikrinti beveik visišką dozuojamų skysčių ir jų komponentų pernešimą ruošiant tirpalus skirtus įvairių tipų PGR reakcijoms, vykdant DNR ir baltymų išskyrimą, gryninimą, elektroforezę bei dozuojant detergentus. Naudojant antgalius turi būti pasiekiamas ypatingai didelis jautrumas ir tyrimų atkartojamumas. Siūlomi antgaliai turi neturėti žmogaus DNR, DNazių, RNazių ir PGR inhibitorių. Su pasiūlymu turi būti pateikiamas tai patvirtinantis gamintojo sertifikatas. Siūlomi antgaliai turi būti ne trumpesni nei 53 mm Vieną pakuotę turi sudaryti 5 steriliai supakuoti stoveliai po 96 antgalius ir viena daugkartinio naudojimo, autoklavuojama dėžutė. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad antgaliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, biocidų ir ftalatų, o Hg ir Zn koncentracija mažesnė nei 0,001 ng/μl. Prekės turi būti pateikiamos su CE sertifikatu, prekių tiekėjas turi turėti ISO sertifikatą. | vnt. | 4000 | 21
5.6 | Antgaliai Eppendorf pipetėms su lygiu, hidrofobiniu paviršiumi 50-1000ul | Siūlomi antgaliai turi tikti Eppendorf gamintojo pipetėms. Jeigu siūlomi kito gamintojo antgaliai, būtina pateikti pipečių gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad siūlomi antgaliai yra tinkami Eppendorf pipetėms. Vidinis antgalių paviršius turi būti išskirtinai homogeniškas ir hidrofobiškas, turi mažinti dozuojamų skysčių suputojimą bei užtikrinti beveik 100% skysčių pašalinimą iš antgalio. Antgaliai turi užtikrinti beveik visišką dozuojamų skysčių ir jų komponentų pernešimą ruošiant tirpalus skirtus įvairių tipų PGR reakcijoms, vykdant DNR ir baltymų išskyrimą, gryninimą, elektroforezę bei dozuojant detergentus. Naudojant antgalius turi būti pasiekiamas ypatingai didelis jautrumas ir tyrimų atkartojamumas. Siūlomi antgaliai turi neturėti žmogaus DNR, DNazių, RNazių ir PGR inhibitorių. Su pasiūlymu turi būti pateikiamas tai patvirtinantis gamintojo sertifikatas. Siūlomi antgaliai turi būti ne trumpesni nei 71 mm Vieną pakuotę turi sudaryti 5 steriliai supakuoti stoveliai po 96 antgalius ir viena daugkartinio naudojimo, autoklavuojama dėžutė. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad antgaliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, biocidų ir ftalatų, o Hg ir Zn koncentracija mažesnė nei 0,001 ng/μl. Prekės turi būti pateikiamos su CE sertifikatu, prekių tiekėjas turi turėti ISO sertifikatą. | vnt. | 4000 | 21
Viso suma 5 p.d.
6 | Mikromėgintuvėliai | [9 empty] | 48000
6.1 | 2 ml mikromėgintuvėlis vienkartinio naudojimo | 2 ml talpos polipropileniniai be slydimo agentų (įskaitant oleamidus, erukamidus, stearamidus), biocidų (DiHEMDA druskos) ar plastifikatorių mėgintuvėliai, atsparūs chemikalams. Yra dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos, užraktas apsaugo nuo atsidarymo centrifugavimo metu. Mėgintuvėlio apačia apvalios formos. Mėgintuvėliai sandariai užsidarantys safe-lock, sterilūs,patvirtinta gamintojo sertifikatu). Dangtelis plokščias, gruoblėtas, patogus žymėjimui. Atlaiko ne mažesnį nei 22000 x g centrifugavimą. Autoklavuojami prie 121° C ne mažiau 20 min. Sugraduoti. Po 1 val. mėgintuvėlių inkubavimo su koncentruota azoto rūgštimi metalų pėdsakų kiekiai turi būti:Al -0,002 ng/µl, Cr - <0,00005 ng/µl, Hg - <0,001 ng/µl, Ni - <0,00005 ng/µl, Zn - <0,001 ng/µl. Pakuotėje ne daugiau 1000vnt. | vnt | 50000 | 5 | 0.072 | 0.0756 | 3600 | 3780 | Eppendorf 0030120094 Vokietija, "6.1-6.4 poz, 6.1-6.4 poz. Manualas" https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tubes/Eppendorf-Safe-Lock-Tubes-p-0030120094
6.2 | 1,5 ml mikromėgintuvėlis vienkartinio naudojimo | 1,5 ml talpos polipropileniniai be slydimo agentų (įskaitant oleamidus, erukamidus, stearamidus), biocidų (DiHEMDA druskos) ar plastifikatorių mėgintuvėliai, atsparūs chemikalams. Yra dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos, užraktas apsaugo nuo atsidarymo centrifugavimo metu. Mėgintuvėlio apačia kūgio formos. Mėgintuvėliai sandariai užsidarantys safe-lock, sterilūs, (patvirtinta gamintojo sertifikatu). Dangtelis plokščias, gruoblėtas, patogus žymėjimui. Atlaiko ne mažesnį nei 22000 x g centrifugavimą. Autoklavuojami prie 121° C ne mažiau 20 min. Sugraduoti. Po 1 val. mėgintuvėlių inkubavimo su koncentruota azoto rūgštimi metalų pėdsakų kiekiai turi būti:Al -0,002 ng/µl, Cr - <0,00005 ng/µl, Hg - <0,001 ng/µl, Ni - <0,00005 ng/µl, Zn - <0,001 ng/µl. Pakuotėje ne daugiau 1000vnt. | vnt | 20000 | 5 | 0.053 | 0.05565 | 1060 | 1113 | Eppendorf 0030120086 Vokietija, "6.1-6.4 poz, 6.1-6.4 poz. Manualas" https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tubes/Eppendorf-Safe-Lock-Tubes-p-0030120086
6.3 | 0,5 ml mikromėgintuvėlis vienkartinio naudojimo | 0,5 ml talpos polipropileniniai be slydimo agentų (įskaitant oleamidus, erukamidus, stearamidus), biocidų (DiHEMDA druskos) ar plastifikatorių mėgintuvėliai, atsparūs chemikalams. Yra dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos, užraktas apsaugo nuo atsidarymo centrifugavimo metu. Mėgintuvėlio apačia kūgio formos. Mėgintuvėliai sandariai užsidarantys safe-lock, sterilūs, patvirtinta gamintojo sertifikatu). Dangtelis plokščias, gruoblėtas, patogus žymėjimui. Atlaiko ne mažesnį nei 22000 x g centrifugavimą. Autoklavuojami prie 121° C ne mažiau 20 min. Sugraduoti. Po 1 val. mėgintuvėlių inkubavimo su koncentruota azoto rūgštimi metalų pėdsakų kiekiai turi būti:Al -0,003 ng/µl, Cr - <0,00005 ng/µl, Hg - <0,001 ng/µl, Ni - <0,00005 ng/µl, Zn - <0,001 ng/µl. Pakuotėje ne daugiau 500 vnt. | vnt | 20000 | 5 | 0.11 | 0.1155 | 2200 | 2310 | Eppendorf 0030121023 Vokietija, "6.1-6.4 poz, 6.1-6.4 poz. Manualas" https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tubes/Eppendorf-Safe-Lock-Tubes-p-0030121023
6.4 | 1,5 ml mikromėgintuvėlis vienkartinio naudojimo | 1,5 ml talpos polipropileniniai mėgintuvėliai sandariai užsidarantys, atsparūs chemikalams ir išcentriniai centrifugavimo jėgai, dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos,be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių ir PCR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu). Dangtelis plokščias, gruoblėtas, patogus žymėjimui. Atlaiko 30000xg centrifugavimą. Autoklavuojami prie 1210 C ne mažiau 20 min. Sugraduoti nuo 0,1 iki 1,5 ml. Paprasta atidaryti ir uždaryti dėl pagerintos dangtelio geometrijos. Pakuotėje ne daugiau 1000 vnt. | vnt. | 20000 | 5 | 0.05 | 0.0525 | 1000 | 1050 | Eppendorf 0030125215, Vokietija, "6.1-6.4 poz, 6.1-6.4 poz. Manualas" https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tubes/Eppendorf-Tubes3810X-p-0030125215
6.5 | 0,5 ml mikromėgintuvėlis vienkartinio naudojimo | 0,5 ml talpos plonasieniai polipropileno mėgintuvėliai. Dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos, be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių ir PCR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu); Specialus vietą taupantis dangtelio dizainas (maksimaliai talpai termociklerio bloke), dangtelis gruoblėtas, patogus žymėjimui. Taip pat šone yra pašiurkštintas paviršius žymėjimui. Atlaiko 10000 x g centrifugavimą. Autoklavuojami prie 1210 C ne mažiau 20 min. Pakuotėje ne daugiau 500 vnt. | vnt. | 10000 | 5 | 0.114 | 0.1197 | 1140 | 1197 | Eppendorf 0030124537, Vokietija, "6.5 poz." https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tubes/Eppendorf-PCR-Tubes-p-PF-8634
6.6 | 0,2 ml mikromėgintuvėlis PGR reakcijai atlikti vienkartinio naudojimo | 0,2 ml talpos plonasieniai polipropileno mėgintuvėliai, juostelės formatu po 8 mėgintuvėlius su atskirai pritvirtintais dangteliai. Dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos, be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių ir PCR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu); Specialus vietą taupantis dangtelio dizainas (maksimaliai talpai termociklerio bloke), dangtelis gruoblėtas, patogus žymėjimui. Taip pat šone yra pašiurkštintas paviršius žymėjimui. Atlaiko 10000 x g centrifugavimą. Autoklavuojami prie 1210 C ne mažiau 20 min. Pakuotėje ne daugiau 120 juostelių su 8 mėgintuvėliais. | vnt | 40000 | 5 | 0.2 | 0.21 | 8000 | 8400 | Eppendorf 0030124359, Vokietija, "6.6 poz." https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tubes/Eppendorf-PCR-Tubes-p-0030124359
6.7 | Sedimentaciniai 50 ml mėgintuvėliai be kojelės | Sterilūs, graduoti, su sandariai užsukamu dangteliu, pakuotė ne daugiau kaip 25 mėgintuvėliai | vnt | 20000 | 5 | 0.14 | 0.147 | 2800 | 2940 | Nerbe 02-572-3001, Vokietija, "6.7 poz." https://www.nerbe-plus.de/ENU/20635/Item.aspx?ItemNo=02-572-3001&FromNo=19975
6.8 | Sedimentaciniai 50 ml mėgintuvėliai su kojele | Sterilūs, graduoti, su sandariai užsukamu dangteliu, pakuotė ne daugiau kaip 25 mėgintuvėliai | vnt | 1000 | 5 | 0.17 | 0.1785 | 170 | 178.5 | Nerbe 02-572-4001, Vokietija, "6.8 poz." https://www.nerbe-plus.de/ENU/21336/Item.aspx?ItemNo=02-572-4001&FromNo=19975
6.9 | Sedimentaciniai 15 ml mėgintuvėliai | Sterilūs, skaidraus plastiko, graduoti, su sandariai užsukamu dangteliu, tinkami ląstelių kultūrų auginimui | vnt | 30000 | 5 | 0.25 | 0.2625 | 7500 | 7875 | TPP 91015, Šveicarija, "6.9 poz." https://www.tpp.ch/page/produkte/13_zentrifugen_roehrchen.php
[7 empty] | Viso suma 6 p.d. | 27470 | 28843.5
7 | Antgaliai su filtru. Tinkami Eppendorf ir Thermoscientific pipetėms. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai ir vieno gamintojo. | [9 empty] | 48000
7.1 | 2,5 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru | 34 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt | 19200 | 5
7.2 | 10 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru | 40 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt | 19200 | 5
7.3 | 20 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru, sterilūs, dėžutėse | 53 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt | 57600 | 5
7.4 | 100 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru | 53 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt. | 57600 | 5
7.5 | 200 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru | 55 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt. | 19200 | 5
7.6 | 1000 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru | 71 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt. | 24000 | 5
Viso suma 7 p.d.
8 | Antgaliai. Tinkami Eppendorf ir Thermoscientific pipetėms. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai ir vieno gamintojo. | [9 empty] | 22000
8.1 | 2,5 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt | 4800 | 21
8.2 | 10 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt | 19200 | 21
8.3 | 20 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt | 4800 | 21
8.4 | 100 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt. | 19200 | 21
8.5 | 200 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt. | 19200 | 21
8.6 | 1000 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt. | 19200 | 21
Viso suma 8 p.d.
9 | Antgaliai be filtro. Tinkami Eppendorf ir Thermoscientific pipetėms. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai. | [9 empty] | 12000
9.1 | 1000 µl vienkartinio naudojimo antgaliai, polipropileniniai | Nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes | vnt | 50000 | 21 | 0.011 | 0.01331 | 550 | 665.5 | Nerbe 07-132-0095, Vokierija, "9.1 poz" https://www.nerbe-plus.de/ENU/20781/Item.aspx?ItemNo=07-132-0095&FromNo=20291
9.2 | 100 µl vienkartinio naudojimo antgaliai, polipropileniniai | Nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes | vnt | 120000 | 21 | 0.009 | 0.01089 | 1080 | 1306.8 | Nerbe 07-122-0073, Vokietija, "9.2 poz." https://www.nerbe-plus.de/ENU/20780/Item.aspx?ItemNo=07-122-0073&FromNo=20291
9.3 | 10 µl vienkartinio naudojimo antgaliai, polipropileniniai | Nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes | vnt. | 120000 | 21 | 0.015 | 0.01815 | 1800 | 2178 | Carl Roth 1EK4.1, Vokietija, "9.3 poz." https://www.carlroth.com/com/en/pipette-tips/pipette-tips-rotilabo-10-%C2%B5l/p/1ek4.1
9.4 | 300 µl vienkartinio naudojimo antgaliai mikrodozatoriui, polipropileniniai | Nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes | vnt | 3000 | 21 | 0.043 | 0.05203 | 129 | 156.09 | Eppendorf 0030000897, Vokietija, "9.4 poz." https://www.eppendorf.com/lt-en/eShop-Products/Laboratory-Consumables/Tips/epTIPS-p-0030000897
[7 empty] | Viso suma 9 p.d. | 3559 | 4306.39
10 | Stikliniai laboratoriniai indai | [9 empty] | 22000
10.1 | Konusinė (erlenmejerio) kolba | Borosilikatinio stiklo, 100 ml, atspari karščiui, tinkama plauti laboratorinėse indaplovėse, autoklavuojama, plačiu kaklu (Erlenmejerio formos) | vnt | 60 | 21
10.2 | Konusinė (erlenmejerio) kolba | Borosilikatinio stiklo, 250ml atspari karščiui, tinkama plauti laboratorinėse indaplovėse, autoklavuojama, plačiu kaklu (Erlenmejerio formos) | vnt. | 10 | 21
10.3 | Konusinė (erlenmejerio) kolba | 500 ml, graduota, atspari karščiui, tinkama plauti laboratorinėse indaplovėse, autoklavuojama, plačiu kaklu (Erlenmejerio formos) | vnt. | 10 | 21
10.4 | Laboratorinės stiklinės | Borosilikatinio stiklo, autoklavuojamos, 50 ml talpos | vnt. | 60 | 21
10.5 | Laboratorinės stiklinės | Borosilikatinio stiklo, autoklavuojamos, 100 ml talpos | vnt. | 60 | 21
10.6 | Laboratorinės stiklinės | Borosilikatinio stiklo, autoklavuojamos, 250ml | vnt. | 10 | 21
10.7 | Laboratorinės stiklinės | Borosilikatinio stiklo, autoklavuojamos, 500ml | vnt. | 5 | 21
10.8 | Laboratorinės stiklinės | Borosilikatinio stiklo, autoklavuojamos, 1000ml | vnt. | 5 | 21
10.9 | Laboratorinės stiklinės | Borosilikatinio stiklo, autoklavuojamos, 2000ml | vnt. | 5 | 21
10.10 | Matavimo kolba | Borosilikatinio stiklo, 100ml , stiklinė, graduota | vnt. | 10 | 21
10.11 | Matavimo kolba | Borosilikatinio stiklo,1000ml , stiklinė, graduota | vnt. | 2 | 21
10.12 | Matavimo cilindras | A klasės, Borosilikatinio stiklo, su snapeliu, graduotas įspaustomis žymėmis, heksagonalinis pagrindas, gali būti autoklavuojamas. Atitinka ISO 4788, 10 ml talpos | vnt | 20 | 21
10.13 | Matavimo cilindras | A klasės, Borosilikatinio stiklo, su snapeliu, graduotas įspaustomis žymėmis, heksagonalinis pagrindas, gali būti autoklavuojamas. Atitinka ISO 4788, 25 ml talpos | vnt | 10 | 21
10.14 | Matavimo cilindras | A klasės, Borosilikatinio stiklo, su snapeliu, graduotas įspaustomis žymėmis, heksagonalinis pagrindas, gali būti autoklavuojamas. Atitinka ISO 4788, 50 ml talpos | vnt | 10 | 21
10.15 | Matavimo cilindras | A klasės, Borosilikatinio stiklo, su snapeliu, graduotas įspaustomis žymėmis, heksagonalinis pagrindas, gali būti autoklavuojamas. Atitinka ISO 4788, 100 ml talpos | vnt | 10 | 21
10.16 | Matavimo cilindras | A klasės, Borosilikatinio stiklo, su snapeliu, graduotas įspaustomis žymėmis, heksagonalinis pagrindas, gali būti autoklavuojamas. Atitinka ISO 4788, 250 ml talpos | vnt | 10 | 21
10.17 | Matavimo cilindras | A klasės, Borosilikatinio stiklo, su snapeliu, graduotas įspaustomis žymėmis, heksagonalinis pagrindas, gali būti autoklavuojamas. Atitinka ISO 4788, 500 ml talpos | vnt | 5 | 21
10.18 | Matavimo cilindras | A klasės, Borosilikatinio stiklo, su snapeliu, graduotas įspaustomis žymėmis, heksagonalinis pagrindas, gali būti autoklavuojamas. Atitinka ISO 4788, 1000 ml talpos | vnt | 5 | 21
10.19 | Stiklinis butelis | Borosilikatinis, su užsukumu dangteliu, autoklavuojamas, 1000 ml talpos, graduotas. | vnt. | 6 | 21
10.20 | Konusinės kolbutės | Stiklinės, 250ml atsparios karščiui, graduotos, tinkamos mikrobangų krosnelės kaitinimui | vnt. | 20 | 21
10.21 | Konusinės kolbutės | Borosilikatinio stiklo, 100 ml talpos | vnt. | 30 | 21
10.22 | Laboratorinės stiklinės | Borosilikatinio stiklo, 250ml, graduota, su snapeliu | vnt. | 50 | 21
10.23 | Laboratorinės stiklinės | Borosilikatinio stiklo, 100ml graduota, su snapeliu | vnt. | 40 | 21
10.24 | Laboratorinės stiklinės | Borosilikatinio stiklo, 500mlgraduota, su snapeliu | vnt. | 10 | 21
10.25 | Laboratorinės stiklinės | Borosilikatinio stiklo, 1000 ml graduota, su snapeliu | vnt. | 10 | 21
10.26 | Matavimo kolba | Borosilikatinio stiklo, 100ml , stiklinė, graduota | vnt. | 30 | 21
10.27 | Matavimo kolba | Borosilikatinio stiklo,1000ml , stiklinė, graduota | vnt. | 4 | 21
10.28 | Konusinė (erlenmejerio) kolba | 500 ml, graduota, atspari karščiui, tinkama plauti laboratorinėse indaplovėse, autoklavuojama, plačiu kaklu (diametras 50 ±2 mm), platėjančiu dugnu (diametras 105±2 mm) - (Erlenmejerio formos) | vnt. | 10 | 21
10.29 | Stiklinis piltuvėlis | Stiklinis, 150±10 mm skersmens, kojelė 150±10 mm ilgio | vnt. | 2 | 21
10.30 | Konusinė (erlenmejerio) kolba | 250 ml, graduota, atspari karščiui, tinkama plauti laboratorinėse indaplovėse, autoklavuojama, plačiu kaklu (diametras 34 ±2 mm), platėjančiu dugnu (diametras 85±2 mm) - (Erlenmejerio formos) | vnt. | 6 | 21
10.31 | Stiklinis paverčiamas automatinis skysčio dozatorius | Stiklinis, dozuojamo skysčio tūris 5 ml. Šlifiniu pagrindu, skirtas naudoti su stikliniu buteliu ar kolba turinčius šlifinius kaklelius 29/32 dydžio, Duran arba atitinkantį Duran kokybę. | vnt. | 5 | 21
10.32 | Piltuvėlis | Stiklinis, 100±10 mm skersmens, 100±10 mm ilgio | vnt. | 10 | 21
10.33 | Stiklinė konusinė kolba | 250 ml tūrio, su šlifiniam kamščiui skirtu šlifuoto stiklo kakleliu 29/32 dydžio. | vnt. | 5 | 21
10.34 | Stiklinis kamštis | Skirtas šlifuoto stiklo kakleliui 29/32 dydžio | vnt. | 5 | 21
10.35 | Volumetrinė kolba | Stiklinė, 5 ml tūrio, šlifuoto stiklo kakliuku | vnt. | 5 | 21
10.36 | Stiklinis kamštis | Šlifuoto stiklo, skirtas aukščiau nurodytai 5 ml tūrio volumetrinei kolbai su šlifuoto stiklo kakliuku. | vnt. | 5 | 21
10.37 | Volumetrinė kolba | Stiklinė, 10 ml tūrio, šlifuoto stiklo kakliuku | vnt. | 5 | 21
10.38 | Stiklinis kamštis | Šlifuoto stiklo, skirtas aukščiau nurodytai 10 ml tūrio volumetrinei kolbai su šlifuoto stiklo kakliuku. | vnt. | 5 | 21
10.39 | Volumetrinė kolba | Stiklinė, 20 ml tūrio, šlifuoto stiklo kakliuku | vnt. | 5 | 21
10.40 | Stiklinis kamštis | Šlifuoto stiklo, skirtas aukščiau nurodytai 20 ml tūrio volumetrinei kolbai su šlifuoto stiklo kakliuku. | vnt. | 5 | 21
10.41 | Stiklinis piltuvėlis | Piltuvėlio skersmuo 30 ± 5 mm, kotelio skersmuo 6 ± 2 mm | vnt. | 10 | 21
10.42 | Laboratorinis indas Coplin tipo | Stiklinis, atsparus karščiui, su dangteliu, skirtas pastatyti 5 (10) objektinių stiklelių vertikaliai | vnt. | 50 | 21
Viso suma 10 p.d.
11 | Indelis audinių kultūroms auginti, 25 cm2 | Polistirolinis, sterilus, užsukamu dangteliu, lenktu kakleliu, skaidrus | vnt. | 500 | 5 | [5 empty] | 1200
12 | Pastero pipetės | [9 empty] | 18000
12.1 | Pastero pipetė | Sterili, tūris >4ml, graduota kas 0,5 ml, gradavimas iki 3 ml, įpakuota kiekviena atskirai į polietileno/popieriaus įpakavimą („peel pack“), plastikinė | vnt. | 20000 | 5 | 0.2 | 0.21 | 4000 | 4200 | Carl Roth EA66.1, Vokietija, "12.1 poz." https://www.carlroth.com/com/en/pasteur-pipettes/pasteur-pipettes-graduated-filling-volume-3-2-ml/p/ea66.1
12.2 | Pastero pipetė | Nesterili, tūris >7 ml, graduota kas 1 ml, gradavimas iki 5 ml, plastikinė | vnt. | 7000 | 5 | 0.09 | 0.0945 | 630 | 661.5 | Carl Roth 1CC2.1, Vokietija, "12.2 poz." https://www.carlroth.com/com/en/pasteur-pipettes/pasteur-pipettes-graduated-5-ml/p/1cc2.1
12.3 | Pastero pipetė | Nesterili, 1 ml tūrio , iš netoksiško peršviečiamo polipropileno, siauru galiuku. | vnt. | 7000 | 5 | 0.056 | 0.0588 | 392 | 411.6 | Carl Roth 1CAH.1, Vokietija, "12.3 poz." https://www.carlroth.com/com/en/pasteur-pipettes/pasteur-pipettes-graduated-1-ml-small-suction-ball/p/1cah.1
12.4 | Plastikinės pastero pipetės | 150 mm ilgio, 3,5 ml tūrio, skersmuo 5 mm, nesterilios, Įpakavimas: 500-1000 vnt/dėž.; Galiojimo laikas neribotas. Būtina nurodyti gamintojo katalogo pavadinimą ir katalogo numerį. | vnt. | 15000 | 5 | 0.028 | 0.0294 | 420 | 441 | Nerbe 12-113-0055, Vokietija, "12.4 poz." https://www.nerbe-plus.de/ENU/22080/Item.aspx?ItemNo=12-113-0055&FromNo=20302
12.5 | Serologinė pipetė, 10 ml | Sterili, gradavimas > kaip iki 12 ml, įpakuota kiekviena atskirai į polietileno/popieriaus įpakavimą, su vatos filtru, plastikinė | vnt. | 3000 | 5 | 0.18 | 0.189 | 540 | 567 | Nerbe 12-461-9108, Vokietija, "12.5 poz." https://www.nerbe-plus.de/ENU/20869/Item.aspx?ItemNo=12-461-9108&FromNo=20306
12.6 | Serologinė pipetė, 25 ml | Sterili, graduota, įpakuota kiekviena atskirai į polietileno/popieriaus įpakavimą, su vatos filtru, plastikinė | vnt. | 600 | 5 | 0.35 | 0.3675 | 210 | 220.5 | Nerbe 12-481-9102, Vokietija, "12.6 poz." https://www.nerbe-plus.de/ENU/20870/Item.aspx?ItemNo=12-481-9102&FromNo=20306
[7 empty] | Viso suma 12 p.d. | 6192 | 6501.6
13 | Pagalbinės priemonės svėrimui | [9 empty] | 1800
13.1 | Svėrimo mentelė | Nerūdijančio plieno, ilgis 170±5mm, semtuvėlis 40±2mm ilgio, 10±2mm pločio. Autoklavuojama. | vnt. | 8 | 21 | 8 | 9.68 | 64 | 77.44 | Carl Roth YL59.1, Vokietija. "13 poz." https://www.carlroth.com/com/en/spatulas/powder-spatulas/p/yl59.1
13.2 | Svėrimo mentelė | Su mikro šaukšteliu viename gale ir kitu plokščiuoju galu. Nerūdijančio plieno, autoklavuojama, ilgis 150±5 mm, plokščiojo galo ilgis 40±2mm, plotis 5±2 mm. | vnt. | 10 | 21 | 7 | 8.47 | 70 | 84.7 | Carl Roth 6186.1, Vokietija. "13 poz." https://www.carlroth.com/com/en/spoons/micro-spoon-spatulas-spoon-form/p/6186.1
13.3 | Svėrimo lėkštelės | Iš polistireno, baltos, sulenkiamos lengvesniam sveriamos medžiagos išpylimui. Tinkamos mikrobangei krosnelei. Atsparios silpnoms rūgštims ir šarmams. 41 x 41 x 8 mm (+- 5 mm) dydžio | vnt. | 4000 | 21 | 0.07 | 0.0847 | 280 | 338.8 | Carl Roth 1878.2, Vokietija. "13 poz." https://www.carlroth.com/com/en/weighing-pans/weighing-pan-rotilabo-white-antistatic/p/1878.2
13.4 | Svėrimo lėkštelės | Iš polistireno, baltos, sulenkiamos lengvesniam sveriamos medžiagos išpylimui. Tinkamos mikrobangei krosnelei. Atsparios silpnoms rūgštims ir šarmams.140 x 140 x 22 mm (+- 5 mm) dydžio | vnt. | 1500 | 21 | 0.2 | 0.242 | 300 | 363 | Carl Roth 0875.2, Vokietija. "13 poz." https://www.carlroth.com/com/en/weighing-pans/weighing-pan-rotilabo-white-antistatic/p/0875.2
13.5 | Svėrimo lėkštelės | Iš polistireno, baltos, sulenkiamos lengvesniam sveriamos medžiagos išpylimui. Tinkamos mikrobangei krosnelei. Atsparios silpnoms rūgštims ir šarmams. 89 x 89 x 25 mm (+- 5 mm) dydžio | vnt. | 3000 | 21 | 0.1 | 0.121 | 300 | 363 | Carl Roth 1884.1, Vokietija. "13 poz." https://www.carlroth.com/com/en/weighing-pans/weighing-pan-rotilabo-white-antistatic/p/1884.1
[7 empty] | Viso suma 13 p.d. | 1014 | 1226.94
14 | Maišymo magnetukai | [9 empty] | 1200
14.1 | Maišymo magnetukai | Su PTFE danga, cilindro formos užapvalintais galais, autoklavuojami. Skersmuo 3 mm, igis 12 mm. | vnt. | 100 | 21 | 1.5 | 1.815 | 150 | 181.5 | Carl Roth XA17.1, Vokietija. "14 poz." https://www.carlroth.com/com/en/accessories-for-magnetic-stirrers/magnetic-bars-rotilabo-economy/p/xa17.1
14.2 | Maišymo magnetukai | Su PTFE danga, cilindro formos užapvalintais galais, autoklavuojami. Skersmuo 8 mm, ilgis 25 mm. | vnt. | 60 | 21 | 2 | 2.42 | 120 | 145.2 | Carl Roth XA18.1, Vokietija. "14 poz." https://www.carlroth.com/com/en/accessories-for-magnetic-stirrers/magnetic-bars-rotilabo-economy/p/xa18.1
14.3 | Maišymo magnetukai | Su PTFE danga, cilindro formos užapvalintais galais, autoklavuojami. Skersmuo 8 mm, ilgis 40 mm. | vnt. | 60 | 21 | 2.3 | 2.783 | 138 | 166.98 | Carl Roth XA19.1, Vokietija. "14 poz." https://www.carlroth.com/com/en/accessories-for-magnetic-stirrers/magnetic-bars-rotilabo-economy/p/xa19.1
[7 empty] | Viso suma 14 p.d. | 408 | 493.68
15 | Saran film laboratorinė plėvelė | Iš vinilideno chlorido, rulonas 30cm×300m, storis 11,5µm, tinkama elektroforezės gelių pakavimui, nepralaidi etidžio bromidui | vnt | 10 | 21 | 60 | 72.6 | 600 | 726 | Carl Roth HCL0.1, Vokietija. "15 poz." https://www.carlroth.com/com/en/film/clear-cling-film-barriofilm/p/hcl0.1 | 2700
16 | Parafilm "M" | skaidrus, plotis 100mm, ilgis ne mažiau 38m | vnt. | 15 | 21 | 30 | 36.3 | 450 | 544.5 | Isolab 058.01.002, Turkija, "16 poz." https://isolab.de/englishcatalog/#75/z | 2700
17 | Laboratoriniai žymekliai | 0,5mm storio, atsparūs vandeniui ir karščiui, skirti rašyti ant stiklo ir plastiko, nenuplaunamas vandeniu, alkoholiu, greitai džiūstantis, rašantis ant šaltų ir drėgnų paviršių, metalo, stiklo ir plastiko, įv. Spalvų | vnt | 120 | 21 | 3 | 3.63 | 360 | 435.6 | Carl Roth 0883.1, Vokietija. "17 poz." https://www.carlroth.com/com/en/laboratory-markers/laboratory-markers-ink-pen-set/p/0883.1 | 1080
18 | Laboratoriniai žymekliai | 1 mm galiuku, nenuplaunamas vandeniu, alkoholiu, greitai džiūstantis, rašantis ant šaltų ir drėgnų paviršių, metalo, stiklo ir plastiko, įv. spalvų | vnt. | 60 | 21 | 3.6 | 4.356 | 216 | 261.36 | Carl Roth HPE1.1, Vokietija. "18 poz." https://www.carlroth.com/com/en/laboratory-markers/laboratory-markers/p/hpe1.1 | 540
19 | Klijuojamos juostelės mikromėgintuvėliams | 0,5 ml mėgintuvėliams, lipnios šaltyje (iki -80°C), rulonėlis. Galimybė pasirinkti bent iš trijų spalvų. | vnt | 24 | 21 | 48 | 58.08 | 1152 | 1393.92 | Carl Roth K164.1, X615.1, X614.1,X613.1, X612.1, Vokietija. "19,20 poz." https://www.carlroth.com/com/en/labels/labels-tough%C2%A0spots%E2%84%A2-on-a-roll-round/p/k164.1 | 3240
20 | Klijuojamos juostelės mikromėgintuvėliams | 1,5 ml mėgintuvėliams, lipnios altyje (iki -80°C), rulonėlis. Galimybė pasirinkti bent iš trijų spalvų. | vnt | 24 | 21 | 45 | 54.45 | 1080 | 1306.8 | Carl Roth N120.1, N121.1, N122.1, N123.1, N124.1, Vokietija. "19,20 poz." https://www.carlroth.com/com/en/labels/labels-tough%C2%A0spots%E2%84%A2-on-a-roll-round/p/n121.1 | 3240
21 | Polietileniniai laboratorinių atliekų maišeliai | 200×300 mm dydžio, autoklavuojami, fasuota po 100 vnt. | vnt. | 6000 | 21 | 0.1 | 0.121 | 600 | 726 | Nerbe 09-302-0020, Vokietija."21 poz." https://www.nerbe-plus.de/ENU/20430/Item.aspx?ItemNo=09-302-0020&FromNo=20267 | 1440
22 | Stovelis | Stovelis, iš plieno, dengto poliamidu, skirtas 3 ml ir 10 ml talpos mėgintuvėliams (vakutaineriams), talpa: dvi eilės po 6 mėgintuvėlius | vnt. | 8 | 21 | 48 | 58.08 | 384 | 464.64 | Carl Roth L385.1, Vokietija. "22 poz." https://www.carlroth.com/com/en/sample-stands/test-tube-stands-rotilabo-pa-coated-compartment-size-18-x-18-mm/p/l385.1 | 3600
23 | Svareliai | Svarelių rinkinys elektroninių svarstyklių kalibravimui, nerūdijančio plieno ir aliuminio, 1mg - 500g: rinkinyje : 1mg, 2mg, 2mg, 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg, 200mg, 500mg, 2mg, 20mg, 200mg, 1mg, 2mg, 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg, 200mg, 500mg, 2g, 20g, 200g, plastikinėje dėžutėje. Atitinka ISO17025:2005, ISO9001, ISO14001 | rinkinys | 1 | 21 | [5 empty] | 450
24 | Lašinimo buteliukai | Pagaminti iš minkšto plastiko, 15±5ml tūrio, užsukami, kamštelis su tiesiu snapeliu, uždengiamas. | vnt. | 10 | 21 | 0.7 | 0.847 | 7 | 8.47 | ISOLAB 062.10.015, Turkija, "24 poz." https://isolab.de/englishcatalog/#46/z | 108
25 | Spiritinė lemputė | Stiklinė, pastatoma, su stikliniu dangteliu | vnt. | 4 | 21 | 26 | 31.46 | 104 | 125.84 | Carl Roth AL29.1, Vokietija. "25 poz." https://www.carlroth.com/com/en/other-burners/spirits-burner-made-of-calcium-soda-glass/p/al29.1 | 144
26 | Objektiniai stikleliai | [9 empty] | 6000
26.1 | Objektiniai stikleliai | Švarūs, nuriebalinti, šlifuotais kraštais, šlifuotu laukeliu iš abiejų pusių, su užrašui skirta vieta, vakuuminiame įpakavime | vnt. | 12000 | 21
26.2 | Dėžutė mikroskopinių stiklelių saugojimui statomų statmenai | 100 vietų (dviejų eilių), su dangčiu, su stiklelių numeracija ant dangčio ir dėkle, su dviem dangčio fiksatoriais, juodos. | vnt. | 50 | 21
26.3 | Dengiamieji stikleliai apvalūs | 12 mm skersmens | vnt. | 5000 | 21
26.4 | Dėžutė mikroskopinių stiklelių archyvavimui | Dėžutė mikroskopinių stiklelių saugojimui – pagamintas iš polistireno, 100 vietų (dviejų eilių), su atverčiamu dangčiu, su stiklelių numeracija ant dangčio ir dėkle, su dangčio fiksatoriumi, tamsi | vnt. | 20 | 21
26.5 | Padėklai mikroskopiniams stikleliams | Plastikiniai, ne <20 vietų, su skaidriu plastikiniu atverčiamu dangčiu | vnt. | 40 | 21
Viso suma 26 p.d.
27 | Filtrinis popierius | [9 empty] | 350
27.1 | Filtrinis popierius | Apvalus, popierinis, tirpalų ruošimui, skersmuo 240±10 mm, storis 0,16±0,1 mm, porų tankis (retention range) 12-15 um, pakuotėje 100 vnt. | pak. | 6 | 21 | 39 | 47.19 | 234 | 283.14 | Carl Roth AP65.1, Vokietija. "27 poz." https://www.carlroth.com/com/en/filter-papers/round-filters-rotilabo-type-111a/p/ap65.1
27.2 | Filtrinis popierius | Apvalus, popierinis, tirpalų ruošimui, skersmuo 150±10 mm, porų tankis 20±5 um | pak. | 6 | 21 | 19 | 22.99 | 114 | 137.94 | Carl Roth AP63., Vokietija. "27 poz." https://www.carlroth.com/com/en/filter-papers/round-filters-rotilabo-type-111a/p/ap63.1
[7 empty] | Viso suma 27 p.d. | 348 | 421.08
28 | Ląstelių kultūrų terpės ir priedai. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai ir vieno gamintojo.
28.1 | RPMI 1640 terpė su L-glutaminu ir NaHCO3 | Sterili, skysta, skirta žmogaus periferinio kraujo limfocitų auginimui, pakuota ne daugiau kaip 100 ml indeliuose | ml | 100000 | 21 | [5 empty] | 15000
28.2 | RPMI 1640 terpė su L-glutaminu ir NaHCO3 | Sterili, skysta, skirta žmogaus periferinio kraujo limfocitų auginimui, pakuota ne daugiau kaip 500 ml indeliuose | ml | 250000 | 21 | [5 empty] | 15000
28.3 | Mitybinė terpė amniocitų auginimui | Sterili, skirta amniocitų kultūrų auginimui, Amniomax arba analogiška, pakuotė ne didesnė nei 90 ml | ml | 9000 | 21 | [5 empty] | 10000
28.4 | Amniocitų mitybinės terpės papildas | Sterilus, amniocitų kultūrų auginimui, specifinis papildas tinkantis Amniomax C-100 arba analogiškai terpei, supakuota ne >15ml indeliuose | ml | 1500 | 21 | [5 empty] | 7500
28.5 | Terpė periferinio kraujo limfocitų auginimui | Pilnai paruošta naudojimui, sudaryta iš RPMI, FBS, L-glutamino ir PHA, 1x koncetracijos, supakuota ne >100ml indeliuose | ml | 200000 | 21 | [5 empty] | 160000
28.6 | Kolcemidas, Hank`s buferiniame tirpale | sterilus, tirpalas, koncetracija ne mažiau kaip 10 µg/ml, pakuotė ne > 10 ml | ml | 100 | 21 | [5 empty] | 300
28.7 | DMEM 1× (Dulbecco's Modified Eagle Media) terpė | Sterili, skysta, gliukozės koncentracija ne mažiau kaip 4,5 g/l, su stabolizuotu glutaminu, tinkama žmogaus fibroblastų auginimui, supakuota ne >500ml indeliuose | ml | 2000 | 21 | [5 empty] | 120
28.8 | Lektinas | PHA-M, sterilus tirpalas, išskirtas iš Phaseolus vulgaris, supakuotas ne > 10 ml | ml | 1000 | 21 | [5 empty] | 7200
28.9 | Fetalinis veršiuko serumas | Sterilus, inaktyvuotas karščiu, užšaldytas, supakuotas ne>100 ml indeliuose | ml | 20000 | 21 | [5 empty] | 6000
28.10 | L-glutaminas | 200 mM, užšaldytas, sterilus, supakuotas ne >20 ml talpose | ml | 500 | 21 | [5 empty] | 100
28.11 | Penicilinas-streptomicinas | Tirpalas,Pen/Strep 10K/10K vv, tinkantis ląstelių kultivavimui, supakuotas ne >100ml talpose | ml | 400 | 21 | [5 empty] | 120
28.12 | Penicilinas-streptomicinas | Tirpalas,Pen/Strep 10K/10K vv, tinkantis ląstelių kultivavimui, supakuotas ne >20ml talpose | ml | 80 | 21 | [5 empty] | 100
28.13 | PBS | Be kalcio ir magnio jonų, pakuotė ne >500 ml | ml | 150000 | 21 | [5 empty] | 9000
28.14 | Trypsin EDTA | Sterilus, ne mažiau kaip 0,5% tripsino, su EDTA, be fenolio raudonojo, sterilus, tinkamas darbui su ląstelių kultūromis. Pakuotės dydis ne >100ml. | ml | 200 | 21 | [5 empty] | 200
28.15 | Kanamicinas | Tirpalas, tinkantis darbui su ląstelių kultūromis, koncetracija ne mežiau kaip 10mg/ml, supakuotas ne >100ml talpose | ml | 400 | 21 | [5 empty] | 600
28.16 | Amfotericinas B | Tirpalas, tinkantis darbui su ląstelių kultūromis, , koncetracija ne mežiau kaip 250 µg/ml, supakuotas ne >50ml talpose | ml | 200 | 21 | [5 empty] | 200
28.17 | Kolagenazė I | Liofilizuota, išskirta iš Clostridium histolyticum, II tipo, aktyvumas ne <120 vv/mg. Pakuotės dydis ne daugiau kaip 1g | pak. | 1 | 21 | [5 empty] | 300
28.18 | Kolagenazė II | Liofilizuota, išskirta iš Clostridium histolyticum, II tipo, aktyvumas ne <120 vv/mg. Pakuotės dydis ne daugiau kaip 1g | pak. | 1 | 21 | [5 empty] | 550
28.19 | Kolagenazė IV | Liofilizuota, išskirta iš Clostridium histolyticum, IVtipo, aktyvumas ne <150 vv/mg. Pakuotės dydis ne daugiau kaip 1g | pak. | 1 | 21 | [5 empty] | 550
28.20 | Giemsa dažai | Tirpalas skirtas chromosomų dažymui, supakuota ne daugiau kai po 100ml | ml | 500 | 21 | [5 empty] | 325
Viso suma 27 p.d.
29 | Timidinas | Liofilizuotas, grynumas >99%, supakauotas ne >2g | g | 18 | 21 | 9.5 | 11.495 | 171 | 206.91 | Thymidine, Carl Roth 3005.3, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/nucleosides-for-dna-synthesis/thymidine/p/3005.3 | 900
30 | Metanolis | Chemiškai grynas, pakuotė ne >2500 ml | ml | 90000 | 21 | 0.009 | 0.01089 | 810 | 980.1 | Methanol, Carl Roth CP43.4 Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/a-to-z/methanol/p/cp43.4 | 2520
31 | Ledinė acto rūgštis | Chemiškai gryna, pakuotė ne >1000ml | ml | 30000 | 21 | 0.018 | 0.02178 | 540 | 653.4 | Acetic acid, Carl Roth 6755.3, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/a-to-z/acetic-acid/p/6755.3 | 2160
32 | Toluenas | Chemiškai švarus, pakuotė 2,5L | ml | 15000 | 21 | 0.017 | 0.02057 | 255 | 308.55 | Toluene, Carl Roth 7115.2, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/solvents-for-synthesis/toluene/p/9558.3 | 360
33 | Natrio citratas | Tribazinis, liofilizuotas, chemiškai švarus, grynumas ne< 99% | g | 500 | 21 | 0.035 | 0.04235 | 17.5 | 21.18 | tri-Sodium citrate dihydrate, Carl Roth 4088.3, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/enzymatic-determination-of-sucrose-glucose-according-to-din-10326/tri-sodium-citrate-dihydrate/p/4088.3 | 360
34 | NaOH | 1N, chemiškai švarus, skirtas molekulinės biologijos tyrimams, pakuotė ne >100ml | ml | 2000 | 21 | 0.025 | 0.03025 | 50 | 60.5 | Sodium hydroxide solution, Carl Roth 6785.1, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/volumetric-standard-solutions-ready-to-use-reag-ph-eur/sodium-hydroxide-solution/p/6785.1 | 900
35 | Formamidas | Koncentracija >99,5%, chemiškai grynas, supakuota ne >1000 ml | ml | 7500 | 21 | 0.041 | 0.04961 | 307.5 | 372.08 | Formamide, Carl Roth 6749.2, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/a-to-z/formamide/p/6749.2 | 450
36 | Formalino tirpalas, 10% | Formaldehido koncentracija ne>4%, supakuota ne >500 ml | ml | 3000 | 21 | [5 empty] | 324
37 | NP-40 | Nejonizuotantis detergentas, chemiškai švarus, supakuotas ne >1000ml, skirtas molekulinė biologijos tyrimams | ml | 100 | 21 | [5 empty] | 7200
38 | DAPI II | 125 ng/ml, chemiškai švarus, supakuotas ne >500ul | ml | 20 | 21 | [5 empty] | 2700
39 | MgCl2 1M tirpalas | Skirtas molekulinės biologijos tyrimams, supakuotas ne >20ml | ml | 120 | 21 | 1.2 | 1.452 | 144 | 174.24 | Magnesium chloride, 1M aq. soln., Alfa Aesar J62411, Šveicarija, https://www.alfa.com/en/catalog/J62411/ | 990
40 | SSC (20×) buferis | Liofilizuotas, grynas, skirtas molekulinės biologijos tyrimams | ml | 3000 | 21 | 0.06 | 0.0726 | 180 | 217.8 | ROTI®Fair 20x SSC, Carl Roth 1232.1, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/rotifair-reagents/rotifair-20x-ssc/p/1232.1 | 576
41 | Gumos klijai | Skirti dengiamajam stikleliui prie objektinio stiklelio tvirtinti, pakuotė po 50 (±10) g | vnt. | 6 | 21 |  |  | 2475 | 2994.76 |  | 450
42 | Chromosomų raiškos priedas | Sterilus, ištirpintas fosfatiniame druskos tirpale, sudėtyje nėra etidžio bromido, skirtas chromosomų rezoliucijai pagerinti, pakuotės dydis ne >1ml. | ml | 2 | 21 | [5 empty] | 1800
43 | Proteinazė K | Liofilizuota, aktyvumas ne <30 vv/mg, tinkama darbui su ląstelių kultūromis. Pakuotės dydis ne >5mg | mg | 5 | 21 | [5 empty] | 180
44 | Rnazė A | Išskirta iš jaučio kasos, neturinti Dnazės aktyvumo, koncentracija ne <10mg/ml, aktyvumas ne <5000 vv/mg, tinkama darbui su ląstelių kultūromis. Pakuotės dydis ne >5 ml | pak. | 1 | 21 | [5 empty] | 900
45 | Trypsin EDTA | Sterilus, ne > 0,5% tripsino, ne >0,2% EDTA, tinkamas darbui su ląstelių kultūromis. Pakuotės dydis ne >100ml. | ml | 100 | 21 | [5 empty] | 90
46 | Bario hidroksi hidratas | Liofilizuotas, koncentracija ne<98%, skirtas molekulinės biologijos tyrimams | g | 200 | 21 | [5 empty] | 3600
47 | Natrio hidroksidas 1M | Chemiškai grynas | ml | 1000 | 21 | [5 empty] | 37800
48 | Natrio chloridas | Liofilizuotas, koncentracija ne<99,5%, skirtas molekulinės biologijos tyrimams | g | 1500 | 21 | 0.03 | 0.0363 | 45 | 54.45 | Sodium chloride, Carl Roth 3957.3, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/sodium-salts-na/sodium-chloride/p/3957.3 | 162
49 | Kalio chloridas | Liofilizuotas, koncentracija ne<99,5%, skirtas molekulinės biologijos tyrimams | g | 1500 | 21 | 0.035 | 0.04235 | 52.5 | 63.53 | Potassium chloride, Carl Roth 6781.3, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/potassium-salts-k/potassium-chloride/p/6781.3 | 162
50 | Kalio dihidrofosfatas | Liofilizuotas, koncentracija ne<99,5%, skirtas molekulinės biologijos tyrimams | g | 1000 | 21 | 0.07 | 0.0847 | 70 | 84.7 | Potassium dihydrogen phosphate, Carl Roth 3904.1, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/potassium-salts-k/potassium-dihydrogen-phosphate/p/3904.1 | 144
51 | Sidabro nitratas | Liofilizuotas, švarumas >99%, CAS nr.: 7761-88-8, supakuota po 50g, nuo šviesos apsaugančioje pakuotėje | g | 50 | 21 | 1.46 | 1.7666 | 73 | 88.33 | Silver nitrate, Carl Roth 9370.1, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/general-reagents/silver-nitrate/p/9370.1 | 90
52 | Imersinis aliejus | Nefluorescuojantis, skaidrus, tinkamas mikroskopijai, klampumas 1,515±03, supakuotas ne>500ml | ml | 6000 | 21 | 0.12 | 0.1452 | 720 | 871.2 | Immersion oil, Carl Roth X899.3, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/zubehoer/immersion-oil/p/x899.3 | 900
53 | Kolchicinas | Liofilizuotas, mitozės inhibitorius, skirtas molekulinės biologijos tyrimams, koncentracija ne<96% | g | 15 | 21 | 81.91 | 99.1111 | 1228.65 | 1486.67 | Colchicine, Carl Roth 8884.7, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/a-to-z/colchicine/p/8884.7 | 2700
54 | Natrio acetatas | Chemiškai švarus, skirtas molekulinės biologijos tyrimams, 3M, pH 5,2, tinkamas DNR išskyrimui skystas, pakuotė ne >100ml | ml | 2000 | 21 | 0.42 | 0.5082 | 840 | 1016.4 | Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 5.2, RNAse free, Alfa Aesar J61928, Šveicarija, https://www.alfa.com/en/catalog/J61928/ | 5200
55 | Vanduo tinkamas darbui su RNR | Be RNazių, DNazių, tinkamas kDNR sintezei ir RL-PGR; pakuotės ne didesnė nei 30 ml | ml | 300 | 21 | [5 empty] | 972
56 | 10x TBE buferis | Pakuotė 1L | litrai | 50 | 21 | 30 | 36.3 | 1500 | 1815 | ROTIPHORESE®10x TBE Buffer, Carl Roth 3061.1, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/gel-buffer-solutions/rotiphorese10x-tbe-buffer/p/3061.1 | 4050
57 | Agarozė | Milteliai, pakuotė iki 100 g | g | 2000 | 21 | 6.1 | 7.381 | 12200 | 14762 | Agarose Low Melt, Carl Roth 6351.2, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/agarose-gelling-reagents/agarose-low-melt/p/6351.2 | 6534
58 | Chelex joninė derva | Chelex joninė derva 6%, skysta, išpilstyta po ne daugiau nei 20 ml, tūris pakankamas 100 reakcijų, skirta DNR išskyrimui (iš amniocitų, choriono gaurelių, periferinio kraujo leukocitų, sauso kraujo kortelių), paruošta naudoti. | ml | 300 | 21 | [5 empty] | 7200
59 | Proteinazė K | Tinkama DNR išskyrimui, be DNazių, RNazių, egzonukleazių, 20 mg/ml | ml | 200 | 21 | 32.45 | 39.2645 | 6490 | 7852.9 | Proteinase K - Solution, Carl Roth 3719.2, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/enzymes/proteinase-k---solution/p/3719.2 | 42000
60 | Sacharozė | Tinkama DNR išskyrimui, | kg | 40 | 21 | [5 empty] | 2100
61 | Chloroformas | Tinkamas DNR išskyrimui | ml | 4000 | 21 | [5 empty] | 3600
62 | Chloroformo-izoamilo mišinys | Tinkamas DNR išskyrimui | ml | 3000 | 21 | [5 empty] | 2700
63 | 10 % Natrio dodecil sulfato tirpalas | Tinkamas DNR išskyrimui | ml | 200 | 21 | [5 empty] | 108
64 | Fenolis | Tinkamas DNR išskyrimui | ml | 6000 | 21 | 0.12 | 0.1452 | 720 | 871.2 | ROTI®Aqua-Phenol, Carl Roth A980.3, Vokietija, https://www.carlroth.com/com/en/rotiphenol/rotiaqua-phenol/p/a980.3 | 1836
65 | 0,5M EDTA tirpalas | pH 8, sterilus | ml | 400 | 21 | 0.32 | 0.3872 | 128 | 154.88 | Ethylenediaminetetraacetic acid, (EDTA), 0.5M soln, Alfa Aesar J15694.AE, Šveicarija, https://www.alfa.com/en/catalog/J15694/ | 1200
66 | TE buferis | DNR tirpinimui, 1×, 10mM Tris-HCl containing 1mM EDTA•Na2, pH 7.9–8.1. Pakuotė ne didesnė nei 100 ml | ml | 3000 | 21 | [5 empty] | 3100
67 | Tritonas X-100 | Skaidrus nuo bespalvės iki šviesiai gelsvos spalvos tirpalas. Molekulinė masė 625 arba 1.7 M, UV sugertis lambda max = 275 nm ir 283 nm metanolyje, klampa 240 mPas 25°C temperatūroje, pH (5% vandeninio tirpalo): nuo 6 iki 8. | ml | 2000 | 21 | [5 empty] | 720
68 | 2-Propanolis | Tinkamas DNR išskyrimui, skystas | ml | 1000 | 21 | [5 empty] | 126
69 | MgCl2x6H2O | M=203,30g/Mol, tinkamas DNR išskyrimui, pH - 5,0-6,5 | g | 500 | 21 | [5 empty] | 45
70 | PGR fragmentų valymo rinkinys | [9 empty] | 2434
70.1 | PGR fragmentų valymo rinkinys iš reakcijos mišinių (kolonėlės) | PGR valymo rinkinys, skirtas greitam aukštos kokybės 25 bp - 20 kb DNR fragmentų išskyrimui (turi būti užtikrinama 100 % išeiga 100 bp - 10 kb fragmentams) iš reakcijos mišinių; turi būti tiekiama kartu su naudojimui paruoštomis kolonėlėmis įdėtomis į mėgintuvėlius. Sudėtyje turi būti: surišimo, plovimo, eliucijos tirpalai. Pakuotė - 50 reakcijų | rinkinys | 5 | 21 | [5 empty] | 0
70.2 | PGR fragmentų valymo rinkinys iš reakcijos mišinių (kolonėlės) | PGR valymo rinkinys, skirtas greitam aukštos kokybės 25 bp - 20 kb DNR fragmentų išskyrimui (turi būti užtikrinama 100 % išeiga 100 bp - 10 kb fragmentams) iš reakcijos mišinių; turi būti tiekiama kartu su naudojimui paruoštomis kolonėlėmis įdėtomis į mėgintuvėlius. Sudėtyje turi būti: surišimo, plovimo, eliucijos tirpalai. Pakuotė - 250 reakcijų | rinkinys | 1 | 21 | [5 empty] | 0
70.3 | Rinkinys NucleoSEQ tipo kolonėlių sekvenavimo PGR produkto valymui | Skirtas pašalinti fluorescuojančiomis žymėmis žymėtus sekvenavimo PGR reakcijos produktus geline filtravimo technologija. Valymo procesas turi būti be precipitacijos etanoliu etapo. Pritaikytos centrifuguoti 1,5/2 ml mėgintuvėlių centrifuga. Paruoštos naudoti. Rinkinyje turi būti NucleoSEQ tipo kolonėlės ir 2 ml surinkimo mėgintuvėliai, papildomos būtinos valymui medžiagos ir priemonės. Turi būti tinkamas valyti sekvenavimo reakcijos, naudojant ABI Prism Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit produktą. | rinkinys | 4 | 21 | [5 empty] | 0
Viso suma 70 p.d.