Sutartis Nr. __________________

Priedas Nr. 2
Revizijos rinkinių techninė specifikacija (kiekis 2 kompl.)
	Eil. Nr.
	Parametras (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Techninis suderinamumas
	Siūlomas revizijos rinkinys turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu smūginės bangos terapijos prietaisu „ShockMaster 500“
	Siūlomas revizijos rinkinys techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu smūginės bangos terapijos prietaisu „ShockMaster 500“

	2.
	Revizijos rinkinio sudėtis


	1. Balistiniai vamzdeliai – 2 vnt;

2. „Kulkos“ – 2 vnt;

3. Tarpiklių komplektas – 2 vnt.
	1. Balistiniai vamzdeliai – 2 vnt;

2. „Kulkos“ – 2 vnt;

3. Tarpiklių komplektas – 2 vnt.

	3.
	Garantinis terminas
	Ne mažiau kaip 6 mėnesiai
	6 mėnesiai


_____________________________________________________________________

