## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės ortopedijai-traumatologijai (2399)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento (ar 93/42/EEB) direktyvos reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Laimėjęs Tiekėjas, atitinkamai pirkimo daliai 1,4 turės pateikti laikinam naudojimui ir neatlygintinai instrumentų rinkinius -instrumentariumus, taip kaip numatyta konkrečioje pirkimo dalyje. Prisijungimo teisės prie chirurginio planavimo programos ( mažiausiai 4 vartotojų paskyros ) 1 pirkimo daliai. 7. Apie poreikį pateikti pavyzdžius tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai. *Nurodyti preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais. **Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | BPVŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija (privalomi parametrai) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge** | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
2 | 33162000-3 | Geležtės osciliuojančiam pjūklui prie Linvatec Micro Saggital Saw aparato | Geležtės osciliuojančiam pjūklui tinkančios LINVATEC firmos aparatui Micro 100 Saggital Saw. Steriliai įpakuotos po 1 vnt.
2.1 |  |  | Darbinis ilgis 25,5 mm, plotis 9,5 mm, medžiagos storis 0,39 mm., pjovimo storis 0,6 mm (±0,1mm). | vnt. | 900 | Saw blade; Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG; PC5023.138 STE | 22 | 5 | 18 | 16200 | 17010
2.2 |  |  | Darbinis ilgis 25,5 mm, plotis 10,0 mm, medžiagos storis 0,39 mm., pjovimo storis 0,6 mm (±0,1mm) | vnt. | 600 | Saw blade; Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG; KM3101 STE | 22 | 5 | 18 | 10800 | 11340
2.3 |  |  | Darbinis ilgis 41,0 mm, plotis 14,0 mm, medžiagos storis 0,39 mm., pjovimo storis 0,6 mm (±0,1mm) | vnt. | 200 | Saw blade; Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG; PC5023.133 STE | 22 | 5 | 18 | 3600 | 3780
2.4 |  |  | Darbinis ilgis 25,5 mm, plotis 5,5 mm, medžiagos storis 0,39 mm., pjovimo storis 0,6 mm (±0,1mm) | vnt. | 150 | Saw blade; Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG; PC5023.132 STE | 23 | 5 | 16 | 2400 | 2520
2.5 |  |  | Darbinis ilgis 34,0 mm, plotis 6,0 mm, medžiagos storis 0,38 mm., pjovimo storis 0,6 mm (±0,1mm) | vnt. | 120 | Saw blade; Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG; PC5023.141 STE | 23 | 5 | 16 | 1920 | 2016
|  | Viso 2 p.d.: | [7 empty] | 34920 | 36666
3 | 33162000-3 | Frezos | Frezos dedamos į jėgos instrumento Jacobs antgalį
3.1 |  |  | Apvalios formos, rožės tipo frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø2,7mm, ilgis 95mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Stainless steel · Round bur; Gebr. BrasseLer GmbH & Co. KG; NS0152.012 | 35 | 5 | 28 | 280 | 294
3.2 |  |  | Apvalios formos, rožės tipo frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø3,5mm, ilgis 95mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Stainless steel · Round bur; Gebr. BrasseLer GmbH & Co. KG;NS0191.012 | 37 | 5 | 28 | 280 | 294
3.3 |  |  | Apvalios formos, rožės tipo frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø4,5mm, ilgis 95mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Stainless steel · Round bur; Gebr. BrasseLer GmbH & Co. KG;NS0123.012 | 40 | 5 | 28 | 280 | 294
3.4 |  |  | Apvalios formos, rožės tipo frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø6,0mm, ilgis 95mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Stainless steel · Round bur; Gebr. BrasseLer GmbH & Co. KG;NS0156.012 | 40 | 5 | 28 | 280 | 294
3.5 |  |  | Apvalios formos, rožės tipo frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø7,0 mm, ilgis 95mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Stainless steel · Round bur; Gebr. BrasseLer GmbH & Co. KG;NS0125.012 | 47 | 5 | 28 | 280 | 294
3.6 |  |  | Konuso formos frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø4,0 mm, ilgis 70 mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Stainless steel · Bud; Gebr. BrasseLer GmbH & Co. KG; NS2201.009 | 20 | 5 | 18 | 180 | 189
3.7 |  |  | Konuso formos frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø 5,0 mm, ilgis 70 mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Stainless steel · Bud; Gebr. BrasseLer GmbH & Co. KG;NS2203.009 | 20 | 5 | 18 | 180 | 189
3.8 |  |  | Konuso formos frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø 6,0 mm, ilgis 70 mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Stainless steel · Bud; Gebr. BrasseLer GmbH & Co. KG;NS2205.009 | 20 | 5 | 18 | 180 | 189
|  | Viso 3 p.d.: | [7 empty] | 1940 | 2037