## AF_Specifikacija_2016
Atviro konkurso salygu 3 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ NUOMA (PANAUDA) PIRKIMAS
TYRIMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
18. PIRKIMO DALIS – BIOCHEMINIŲ ANALIZATORIŲ (2 VNT.) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JAIS
18.1. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminiam analizatoriui (1 vnt): Cobas c501
(analizatoriaus pavadinimas)
Kontrolinės ir pagalbinės medžiagos: reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas.
Eil. Nr. | Tyrimai / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.)nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
BIOCHEMINIAI TYRIMAI
1. | Bendras baltymas TP | 10500 | 35 | 300 | 16.19 | 566.65 | 594.98 | 3183734190
1.1. | Calibrator f.a.s. |  | 6 | 12 x 3 ml. | 48.22 | 289.32 | 303.79 | 10759350190
1.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  | 3 | 20 x 5 ml. | 208.53 | 625.59 | 656.87 | 5117208922
1.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  | 3 | 20 x 5 ml. | 208.53 | 625.59 | 656.87 | 5117291922
2. | Baltymas šlapime | 600 | 4 | 150 | 24.29 | 97.16 | 102.02 | 3333825190
2.1. | C.f.a.s PUC |  | 3 | 5 x 1 ml. | 65.17 | 195.51 | 205.29 | 3121305122
2.2. | Precinorm PUC |  | 3 | 4 x 3 ml. | 129.9 | 389.7 | 409.19 | 3121313122
2.3. | Precipath PUC |  | 3 | 4 x 3 ml. | 144.28 | 432.84 | 454.48 | 3121291122
3. | C reaktyvusis baltymas CRB/CRP | 40000 | 160 | 250 | 88.05 | 14088 | 14792.4 | 4956842190
3.1. | Calibrator f.a.s. Proteins |  | 6 | 5 x 1 ml. | 125.64 | 753.84 | 791.53 | 11355279216
3.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
3.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
4. | Šlapalas UREA | 39000 | 78 | 500 | 19.13 | 1492.14 | 1566.75 | 4460715190
4.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
4.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
4.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
5. | Kreatininas | 45000 | 65 | 700 | 26.06 | 1693.9 | 1778.6 | 4810716190
5.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
5.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
5.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
6. | Kreatininas šlapime | 600 | 1 | 700 | 26.06 | 26.06 | 27.36 | 4810716190
6.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
6.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
6.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
7. | Šlapimo rūgštis UA | 1400 | 4 | 400 | 24.62 | 98.48 | 103.4 | 3183807190
7.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
7.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
7.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
8. | Bendras bilirubinas TBIL | 20000 | 80 | 250 | 33.36 | 2668.8 | 2802.24 | 5795397190
8.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
8.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
8.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
9. | Tiesioginis bilirubinas DBIL | 20000 | 58 | 350 | 18.24 | 1057.92 | 1110.82 | 5589061190
9.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
9.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
9.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
10. | Alaninaminotransferazė ALT | 25000 | 50 | 500 | 26.55 | 1327.5 | 1393.88 | 20764957322
10.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
10.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
10.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
11. | Aspartataminotransferazė AST | 25000 | 50 | 500 | 26.33 | 1316.5 | 1382.33 | 20764949322
11.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
11.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
11.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
12. | Šarminė fosfatazė ALP | 7200 | 36 | 200 | 12.87 | 463.32 | 486.49 | 3333752190
12.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
12.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
12.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
13. | Gama gliutamiltranferazė (GGT) | 7500 | 19 | 400 | 24.88 | 472.72 | 496.36 | 3002721122
13.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
13.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
13.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
14. | Alfa amilazė AMYL | 8100 | 27 | 300 | 64.47 | 1740.69 | 1827.72 | 3183742122
14.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
14.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
14.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
15. | Kasos amilazė | 1000 | 5 | 200 | 56.77 | 283.85 | 298.04 | 20766623322
15.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
15.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
15.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
16. | Gliukozė | 78000 | 98 | 800 | 39.1 | 3831.8 | 4023.39 | 4404483190
16.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
16.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
16.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
17. | Cholesterolis CHOL | 25000 | 63 | 400 | 24.3 | 1530.9 | 1607.45 | 3039773190
17.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
17.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
17.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
18. | Trigliceridai TRIG | 15000 | 60 | 250 | 23.46 | 1407.6 | 1477.98 | 20767107322
18.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
18.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
18.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
19. | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis DTL | 15000 | 75 | 200 | 47.21 | 3540.75 | 3717.79 | 4399803190
19.1. | C.f.a.s Lipids |  | 5 | 3 x 1 ml. | 50.68 | 253.4 | 266.07 | 12172623122
19.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
19.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
20. | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis(tiesioginis metodas) MTL | 15000 | 75 | 200 | 121.5 | 9112.5 | 9568.13 | 7005717190
20.1. | C.f.a.s Lipids |  |  | 3 x 1 ml. |  |  |  | 12172623122
20.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
20.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
21. | Kalis K | 27000 | 3 | 1 vnt. | 194.98 | 584.94 | 614.19 | 10825441001
22. | Natris Na | 27000 | 3 | 1 vnt. | 222.84 | 668.52 | 701.95 | 10825468001
23. | Chloras Cl | 27000 | 3 | 1 vnt. | 275.86 | 827.58 | 868.96 | 3246353001
24. | Kalcis Ca | 27000 | 90 | 300 | 19.42 | 1747.8 | 1835.19 | 5061482190
24.1 | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
24.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
24.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
25. | Magnis | 27000 | 108 | 250 | 50.64 | 5469.12 | 5742.58 | 6481647190
25.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
25.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
25.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
26. | Geležis | 8100 | 41 | 200 | 22.42 | 919.22 | 965.18 | 3183696122
26.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
26.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
26.2. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
27. | Fosforas | 7000 | 28 | 250 | 12.36 | 346.08 | 363.38 | 3183793122
27.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
27.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
27.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
28. | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | 3000 | 20 | 150 | 140.75 | 2815 | 2955.75 | 5336163190
28.1. | Cfas HbA1c |  | 6 | 3 x 2 ml. | 115.85 | 695.1 | 729.86 | 4528417190
28.2. | PreciControl HbA1c norm |  | 3 | 4 x 1 ml. | 99.05 | 297.15 | 312.01 | 5479207190
28.3. | PreciControl HbA1c path |  | 3 | 4 x 1 ml. | 99.05 | 297.15 | 312.01 | 5912504190
28.4. | HbA1c hemolyzing reagent |  | 6 | 51 ml. | 40.55 | 243.3 | 255.47 | 4528182190
29. | Reumatoidinis faktorius | 2400 | 24 | 100 | 64.86 | 1556.64 | 1634.47 | 20764574322
29.1. | Preciset RF |  | 6 | 5 x 1 ml. | 49.73 | 298.38 | 313.3 | 12172828322
29.2. | RF Control Set |  | 6 | 4 x 1 ml. | 78.2 | 469.2 | 492.66 | 3005496122
30. | Ig G | 2000 | 14 | 150 | 78 | 1092 | 1146.6 | 3507432190
30.1. | Calibrator f.a.s. Proteins |  |  | 5 x 1 ml. |  |  |  | 11355279216
30.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
30.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
31. | Ig M | 1800 | 12 | 150 | 80 | 960 | 1008 | 3507190190
31.1. | Calibrator f.a.s. Proteins |  |  | 5 x 1 ml. |  |  |  | 11355279216
31.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
31.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
32. | Ig A | 1800 | 12 | 150 | 72 | 864 | 907.2 | 3507343190
32.1. | Calibrator f.a.s. Proteins |  |  | 5 x 1 ml. |  |  |  | 11355279216
32.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
32.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
33. | Laktatdehidrogenazė LDH | 3300 | 11 | 300 | 22.16 | 243.76 | 255.95 | 3004732122
33.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
33.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
33.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
34. | Kreatinkinazė CK | 8400 | 42 | 200 | 37.06 | 1556.52 | 1634.35 | 4524977190
34.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
34.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
34.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
35. | Kreatinkinazė CK-MB | 8700 | 87 | 100 | 37 | 3219 | 3379.95 | 4525299190
35.1. | C.f.a.s. CK-MB |  | 6 | 3 x 1 ml. | 28 | 168 | 176.4 | 11447394216
35.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
35.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
36. | C3 | 1000 | 10 | 100 | 69.98 | 699.8 | 734.79 | 3001938322
36.1. | Calibrator f.a.s. Proteins |  |  | 5 x 1 ml. |  |  |  | 11355279216
36.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
36.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
37. | C4 | 1000 | 10 | 100 | 58 | 580 | 609 | 3001962322
37.1. | Calibrator f.a.s. Proteins |  |  | 5 x 1 ml. |  |  |  | 11355279216
37.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
37.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
38. | Albuminas | 1000 | 4 | 300 | 15.76 | 63.04 | 66.19 | 3183688122
38.1. | Calibrator f.a.s. |  |  | 12 x 3 ml. |  |  |  | 10759350190
38.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117208922
38.3. | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS |  |  | 20 x 5 ml. |  |  |  | 5117291922
39. | Diluent NaCl 9 % |  | 9 | 50 ml. | 8.1 | 72.9 | 76.55 | 4489357190
40. | Reference Electrode |  | 3 | 1 vnt. | 205.92 | 617.76 | 648.65 | 3149501001
41. | ISE Standard low |  | 18 | 10 x 3 ml. | 9.13 | 164.34 | 172.56 | 11183974216
42. | ISE Standard high |  | 18 | 10 x 3 ml. | 9.13 | 164.34 | 172.56 | 11183982216
43. | ISE Compensator |  | 3 | 10 x 1 ml. | 26.1 | 78.3 | 82.22 | 11489828216
44. | ISE Diluent Gen.2 |  | 19 | 5 x 300 ml. | 49.37 | 938.03 | 984.93 | 4522630190
45. | ISE Internal Standard Gen.2 |  | 63 | 5 x 600 ml. | 42.32 | 2666.16 | 2799.47 | 4522320190
46. | ISE Reference Electrolyte Solution |  | 24 | 5 x 300 ml. | 28.94 | 694.56 | 729.29 | 11360981216
47. | ISE Cleaning Solution |  | 6 | 5 x 100 ml. | 39.1 | 234.6 | 246.33 | 11298500316
48. | Activator |  | 21 | 9 x 12 ml. | 46.92 | 985.32 | 1034.59 | 4663632190
49. | NaOH-D |  | 150 | 66 ml. | 4.62 | 693 | 727.65 | 4489241190
50. | SMS |  | 50 | 50 ml. | 4.55 | 227.5 | 238.88 | 4489225190
51. | Cell Wash Solution I/NaOH-D |  | 96 | 2 x 1,8 l. | 20.85 | 2001.6 | 2101.68 | 4880285190
52. | Acid wash Solution |  | 3 | 2 x 1,8 l. | 27.67 | 83.01 | 87.16 | 4880307190
53. | Multiclean/Sample Cleaner 1 |  | 3 | 12 x 59 ml. | 59.95 | 179.85 | 188.84 | 4708725190
54. | Hitergent for HIT 917 |  | 6 | 12 x 59 ml. | 69.19 | 415.14 | 435.9 | 11555448216
55. | Reaction cell sets for cobas c 501 |  | 3 | 1 | 521.32 | 1563.96 | 1642.16 | 4854241001
56. | Sample Cup Micro 13/16 |  | 20 | 900 vnt. | 28.67 | 573.4 | 693.81 | 5085713001
57. | Cobas sample cup |  | 4 | 5000 vnt. | 45.61 | 182.44 | 220.75 | 10394246001
18.1. pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 89600.54 | 94080.57
18.2. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminiam analizatoriui (1 vnt): Cobas h232
(analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Tyrimai / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.)nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Troponino T nustatymui heparinizuotame veniniame kraujyje | 4500
1.1 | Roche CARDIAC POC Troponin T |  | 450 | 10 | 57.92 | 26064 | 27367.2 | 4877772190
1.2 | Roche CARDIAC Control POC Troponin T |  | 160 | 2 x 1 ml. | 37.65 | 6024 | 6325.2 | 4890515190
18.2. pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 32088 | 33692.4
1. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms. 2. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką nurodytų tyrimų atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis). 3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikimui. 4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, gali būti ne tik to paties gamintojo kaip ir siūlomas analizatorius, tačiau turi būti jam tinkamos (adaptuotos) (pateikti gamintojo patvirtinimą). 6. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
22. PIRKIMO DALIS – HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIŲ (2 VNT.) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JAIS
22. Reagentai bei papildomos priemonės hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui (2 vnt.) Sysmex XN-2000
(analizatoriaus pavadinimas)
Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms.
Eil. Nr. | Tyrimai / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | WBC, BA(%,#), NRBC(%,#), LY(%,#), NE(%,#), MO(%,#), EO(%,#), BA(%,#), nesubrendę granulocitai arba ankstyvosios granuliuotosios ląstelės (%,#), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW, PDW, MPV, PCT tyrimas | 81000
1.1. | CELLPACK DCL |  | 205 | 20 l. | 80 | 16400 | 17220 | 6510167001
1.2. | LYSERCELL WNR |  | 42 | 1 x 5 l. | 75 | 3150 | 3307.5 | 6510213001/ 7654367001
1.3. | LYSERCELL WDF |  | 30 | 1 x 5 l. | 260 | 7800 | 8190 | 6510221001/ 7654383001
1.4. | CELLPACK DFL |  | 6 | 2 x 1,5 l. | 135 | 810 | 850.5 | 6510205001
1.5. | FLUOROCELL WNR |  | 18 | 2 x 82 ml. | 100 | 1800 | 1890 | 6510248001
1.6. | FLUOROCELL WDF |  | 18 | 2 x 42 ml. | 460 | 8280 | 8694 | 6510256001
1.7. | FLUOROCELL PLT |  | 6 | 2 x 12 ml. | 265 | 1590 | 1669.5 | 6510299001
1.8. | CELLCLEAN |  | 108 | 50 ml. | 80 | 8640 | 9072 | 12215292001
1.9. | SULFOLYSER |  | 42 | 1,5 l. | 100 | 4200 | 4410 | 12215616001
1.10. | XN CHECK LEVEL 1 |  | 40 | 3,0 ml. | 60 | 2400 | 2520 | 6510388001/ 7744005001
1.11. | XN CHECK LEVEL 2 |  | 58 | 3,0 ml. | 60 | 3480 | 3654 | 6510396001/ 7744030001
1.12. | XN CHECK LEVEL 3 |  | 58 | 3,0 ml. | 60 | 3480 | 3654 | 6510400001/ 7744056001
2. | RET(%,#) tyrimas, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He | 300
2.1. | FLUOROCELL RET |  | 4 | 2 x 12 ml. | 270 | 1080 | 1134 | 6510272001
22. pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 63110 | 66265.5
PASTABOS:
1. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
6. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą )
7. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pasirašymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).