Atviro konkurso sąlygų 4 priedas
[image: image1.png]@;S'Sf%‘é”&'iﬁ



            VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ ANTAKALNIO FILIALAS

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	47. Priemonės paviršiams valyti ir dezinfekuoti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

	47.1.
	Paviršių dezinfekcijos medžiagos

Sterisept forte
	L
	220
	4,956
	1090,32
	5 l
	24,78
	Veiklioji medžiaga: aminai ir ketvirtiniai amonio junginiai (100 g koncentrato veikliųjų medžiagų turi būti ne mažiau kaip 25 g). Sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų, fenolių junginių, rūgščių. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTO). Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis. 

Turi tikti įvairių kietų paviršių, san. mazgų, stalo indų, maisto ruošimo patalpų, naujagimių inkubatorių, anestezijos įrangos, slaugos priemonių plovimui ir dezinfekcijai.

Turi turėti trumpą ekspozicijos laiką (10-30 min.); nepalikti dėmių, greitai džiūti; fiksuotas užsukimas.

	47.2.
	Paviršių dezinfekcijos medžiagos

Sterisept forte
	L
	20
	4,96
	99,20
	1,0 l
	4,96
	Veiklioji medžiaga: aminai ir ketvirtiniai amonio junginiai (100 g koncentrato veikliųjų medžiagų turi būti ne mažiau kaip 25 g). Sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų, fenolių junginių, rūgščių. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTO). Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis. 

Turi tikti įvairių kietų paviršių, san. mazgų, stalo indų, maisto ruošimo patalpų, naujagimių inkubatorių, anestezijos įrangos, slaugos priemonių plovimui ir dezinfekcijai.

Turi turėti trumpą ekspozicijos laiką (10-30 min.); nepalikti dėmių, greitai džiūti; fiksuotas užsukimas.

	47.3.
	Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai
Bacticid 
	L
	1000
	3,05
	3050,00
	1,0 l
	3,05
	Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms, grybeliams (t.t. aspergylus niger), virusams. Veikliosios medžiagos – alkoholiai (100 g tirpalo alkoholio turi būti ne mažiau kaip 70 g). Turi tikti greitai dezinfekcijai. Turi būti fiksuotas užsukimas.

Ekspozicijos laikas: nuo 30 sek. iki 5 min. Prie flakono turi būti specialus išpurškėjas.

	66-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina:
	4239,52
	

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	53.
	Sanitarinių mazgų dezinfekcijos priemonės
Chlorinex 60
	Table-tė
	93600
	0,0375
	3510,00
	Pakuo-tėje 300 tabl.
	11,25
	Natrio dichloroisocianurato tabletės, vienoje tabletėje 1.5 g aktyvaus chloro, darbinio tirpalo galiojimo laikas iki 3 parų. Tabletės turi turėti silpną chloro kvapą. Vertinama 1 l darbinio tirpalo kaina.

	66. Endoskopų ikisterilizacinio plovimo ir aukšto lygio dezinfekcijos rankiniu būdu priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms

	66.1.
	Endoskopų iki sterilizacinio plovimo medžiagos

Des insurance
	L
	40
	3,10
	124,00
	5,0 l
	15,50
	Turi derėti su endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos priemone. Sudėtyje turi turėti tenzidus, amino rūgštis ir jų junginius. Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis, greitu valymo poveikiu (ne ilgiau 5-6 min.), neturi putoti, turi būti bekvapis, sudėtyje neturėti dažų. Turi būti fiksuotas užsukimas.

	66.2.
	Endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos (sterilizacijos) priemonės

Chemihyd des
	L
	80
	3,42
	273,60
	5,0 l
	17,10
	Gamintojo paruoštas 2% -2,5% gliutaraldehidų koncentratas. Ekspozicijos laikas nuo 15 iki 45 min. Darbinis tirpalas naudojamas ne mažiau 28 parų. Turi būti fiksuotas užsukimas.

	66-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina:
	397,60
	


