| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „AQT90FLEX brochure“, 2 PSL. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Analizatoriaus paskirtis) | TEST MENU: Troponin I, Troponin T, CKMB,Myoglobin,NT-proBNP, CRP, BhCG, d-dimer | Tyrimų menių: Troponin I, Troponin T, CKMB,Myoglobin,NT-proBNP, CRP, BhCG, d-dimer |
|  | Measurement on whole blood and plasma | Matavimai su visu krauju ir plazma. |
| 2 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Reikalavimai biocheminiam analizatoriui | High analytical performance Autimatic and continous evaluation of analyzer performance | Aukštos analitinis efektyvumas Automatinis ir nuolatinis vertinimas analizatoriaus veikimo |