TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – projektavimo ir remonto darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Projektavimo ir remonto darbai

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Atlikti vidaus patalpų projektavimo ir remonto darbus administraciniame pastate adresu Chemijos g. 4, Kaunas.

  - Numatomi preliminarūs darbų kiekiai ir matavimo vienetai nurodyti projektavimo užduotyje (Priedai Nr. 1) ir  darbų kiekių žiniaraštyje (Priedas Nr. 4).

  - Reikalavimai medžiagoms, darbams nurodyti Priede Nr. 3.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Chemijos g. 4, Kaunas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Pirkimo objektas – pastato Chemijos g. 4, Kaunas. vidaus patalpų projektavimo ir remonto darbai.

    - Rangovo įsipareigojimai:

5.1.2.1. Gauti visą reikiamą dokumentaciją ir, jei reikia, darbams būtinus leidimus iš reikiamų institucijų.

5.1.2.2 Darbus atlikti pagal abejų šalių raštu suderintą darbų vykdymo grafiką.

5.1.2.3. Organizuoti darbus taip, kad dalis jų būtų atliekama po Pirkėjo darbo valandų.

5.1.2.4. Užtikrinti, kad naudojamų statybos produktų savybės turi būti įvertintos vadovaujantis STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ reikalavimais, ir turi būti tokios, kad statybos produktus tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį, bei esminius statinio reikalavimus, numatytus šių dokumentų aktualiose galiojančiose redakcijose:

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.

5.1.2.5. Užtikrinti, kad statybos produktų atitikties deklaravimas atitiktų STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ ir STR 1.03.03:2008 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“ reikalavimus.

5.1.2.6. Darbų vykdymo metu atsako už savo ir / ar savo subtiekėjų darbuotojų saugą darbe, gaisrinę saugą ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.

5.1.2.7. Rangovas privalo sutvarkyti statybines atliekas pagal LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (aktualią galiojančią dokumento redakciją) patvirtintas „Atliekų tvarkymo taisykles“. Taip pat privalo pateikti Pirkėjui pažymą apie tinkamą atliekų sutvarkymą.

5.1.2.8. Rangovas, pagal LR galiojančius įstatymus ir gamintojo dokumentus, suteikia darbams ir medžiagoms garantinį terminą.

5.1.2.9. Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką, ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.

  - . Sutarties vykdymo metu Rangovo pateikiama dokumentacija

5.2.1. Remonto darbų metu naudojamų medžiagų sertifikatai valstybine kalba.

5.2.2. Parengtas techninis projektas ir kiti projektavimo etapo metu paruošti bei iš institucijų gauti dokumentai.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Patalpų projektavimo užduotis;

Priedas Nr. 2 – 1a. planas;

Priedas Nr. 3 – Reikalavimai medžiagoms, darbams;

Priedas Nr. 4 – Darbų kiekių žiniaraštis (preliminarus);

Priedas Nr. 5 – Siūlomų medžiagų Chemijos g. 4 sąrašas.