## Koštuvas
Įrenginys
289062_294310_SP4 STRAINPRESS
Eil. Nr. | Aprašymas | Nurodomas siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Detalės Nr. | Įkainis EUR be PVM*
1 | Variklis | Gamintojas "Bauer", prekės kodas 703404 | 703404 | 1755
2 | Prizminis spraustelis | Gamintojas "Huber", prekės kodas 702845 | 702845 | 33.01
3 | Prizminis spraustelis | Gamintojas UAB "Axioma servisas", prekės kodas 703011 | 703011 | 45.5
4 | O formos sandarinimo žiedas | Gamintojas "Billi Dichtungstechnik" GmbH, modelis 440,00x4,00 | 706380 | 39
5 | O formos sandarinimo žiedas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 707952 | 707952 | 21.99
6 | Dantytasis žiedas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 710798 | 710798 | 128.36
7 | Dantytasis žiedas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 711357 | 711357 | 341.11
8 | Sandariklis | Gamintojas "Huber", prekės kodas 702794 | 702794 | 73.38
9 | Kraštų apsaugos profilis | Gamintojas "Huber", prekės kodas 703538 | 703538 | 29.35
10 | Trauklė | Gamintojas "Huber", prekės kodas 301669 | 301669 | 1610.05
11 | Sraigto velenas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 302902 | 302902 | 12337.92
12 | Sraigto velenas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 301665 | 301665 | 19265.54
13 | Mova | Gamintojas "Huber", prekės kodas 504447 | 504447 | 1577.04
14 | Pneumatinis cilindras | Gamintojas "Festo", modelis DSBC-100-100-PA-R3-40E | 702817 | 337.29
15 | L formos srieginė jungtis | Gamintojas "Festo", modelis QSL-1/4-10 | 703711 | 2.81
16 | Žarna | Gamintojas "Festo", modelis PUN-H-10X1,5-NT | 700789 | 1.76
17 | T formos jungtis | Gamintojas "Festo", modelis QST-10-8 | 702946 | 3.23
18 | Slankusis guolis | Gamintojas "Igus", modelis GSM-2528-35 | 702618 | 23.14
19 | Mova | Gamintojas "Huber", prekės kodas 511228 | 511228 | 1157.76
20 | Movos korpusas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 301667 | 301667 | 11123.62
21 | Sieto korpusas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 302855 | 302855 | 12843.72
22 | Diafragminio tipo slėgio matavimo prietaisas | Gamintojas SUKU Druck- und Temperaturmesstechnik GmbH, modelis NS100 5921 | 700454 | 325
23 | Varžtas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 500733 | 500733 | 66.02
24 | Žiedas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 505293 | 505293 | 121.03
25 | Kūgis | Gamintojas "Huber", prekės kodas 505296 | 505296 | 1059.92
26 | Žiedas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 501839 | 501839 | 682.15
27 | Kreipiamieji ratukai | Gamintojas "Blickle", modelis LK-PO 125G-1 | 700461 | 27.56
28 | Kreipiamieji ratukai | Gamintojas "Blickle", modelis LK-PO 125G-1 | 700461 | 27.56
29 | Zondas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 702810 | 702810 | 2599.78
30 | Vamzdžio apsauginis antgalis | Gamintojas "Huber", prekės kodas 707811 | 707811 | 21.99
31 | Elektra valdomas riebalų indas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 700724 | 700724 | 363.09
32 | Manometras | Gamintojas SUKU Druck- und Temperaturmesstechnik GmbH, modelis NS100 6511 | 713189 | 572
33 | Savaime išlyginamasis rutulinis guolis | Gamintojas "NTN, modelis 22313EA W33 D140 d65 W48 | 713955 | 132.6
34 | Veleno sandarinimo žiedas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 702616 | 702616 | 91.68
35 | Veleno sandarinimo žiedas | Gamintojas "Huber", prekės kodas 700838 | 700838 | 150.37
36 | Veleno veržlė | Gamintojas "Huber", prekės kodas 505299 | 505299 | 476.75
37 | Mova | Gamintojas "Huber", prekės kodas 505304 | 505304 | 861.86
38 | Elektra valdomas riebalų indas 1/4" 125cm³ | Gamintojas "Huber", prekės kodas 700724 | 700724 | 363.09
Iš viso kaina EUR be PVM |  |  |  | 70693.03
PVM |  |  |  | 14845.54
Iš viso kaina EUR su PVM |  |  |  | 85538.57
* Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

## Dumblo cirkuliacijos siurblys
Įrenginys
Andritz-ritz SD100-315 Z/E
Eil. Nr. | Aprašymas | Nurodomas siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Detalės Nr. | Įkainis EUR be PVM*
1 | Siurblio korpusas | Gamintojas RITZ, detalės nr. 101 | 101 | 1752.85
2 | Korpuso dangtis | Gamintojas RITZ, detalės nr. 161 | 161 | 874.24
3 | Atraminė koja | Gamintojas RITZ, detalės nr. 183 | 183 | 228.26
4 | Velenas | Gamintojas RITZ, detalės nr. 210 | 210 | 713.29
5 | Darbo ratas | Gamintojas RITZ, detalės nr. 230,3 | 230.3 | 1542.57
6 | Guolis | Gamintojas SKF, modelis 6309-2Z/C3 | 321 | 33.8
7 | Guolio laikiklis | Gamintojas RITZ, detalės nr. 330 | 330 | 460.5
8 | Sandariklis | Gamintojas RITZ, detalės nr. 410 | 410 | 5
9 | Sandarinamasis žiedas | Gamintojas RITZ, detalės nr. 411 | 411 | 5
10 | Žiedinė tarpinė | Gamintojas RITZ, detalės nr. 412 | 412 | 5
11 | Sandarinamasis žiedas | Gamintojas RITZ, detalės nr. 421 | 421 | 5
12 | Sandarinamasis žiedas | Dinaminė dalis - Gamintojas "Billi Dichtungstechnik" GmbH, modelis BB3-2 40mm CA/V. Stacionari dalis - Gamintojas "Billi Dichtungstechnik" GmbH, modelis C6 40mm SC/V. | 433 | 130
Iš viso kaina EUR be PVM |  |  |  | 5755.51
PVM |  |  |  | 1208.66
Iš viso kaina EUR su PVM |  |  |  | 6964.17
* Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

## Dublo tiekimo į džiovinimą
Įrenginys
Pumpenfabrik Wangen KL80RQ 90.4
Eil. Nr. | Aprašymas | Nurodomas siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Detalės Nr. | Įkainis EUR be PVM*
1 | Statorius | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1037 | 1037 | 1280.82
2 | Rotorius | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1036 | 1036 | 4554.37
3 | O-ringas | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1039 | 1039 | 7.74
4 | Įstatomasis žiedas | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1040 | 1040 | 951.85
5 | Traukė | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1041 | 1041 | 65.2
6 | Žiedinis tarpiklis | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1044 | 1044 | 289.3
7 | O-ringas | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1997 | 1997 | 2.77
8 | Adapteris | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 2036 | 2036 | 825
9 | O-ringas | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1997 | 1997 | 2.77
10 | Pavaros kotas | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1995 | 1995 | 493.84
11 | Grandinė | Grandinės gamintojas "Witra", modelis 24B-1 Grandinės sujungimas S-24B-1 su atačmentu K2x2 | 1214 | 345.8
12 | Įtraukimo velenas | Gamintojas "Axioma servisas", modelis 2000x60x20 | 1215 | 559
13 | Varžtas su cilindrine galvute | Gamintojas UAB "WURTH LIETUVA", modelis - ner.pl. A2 varžtas su cilindrine galvute M10x45 | 1216 | 1.3
14 | Šešiabriaunė užfiksuojanti veržlė | Gamintojas UAB "WURTH LIETUVA", modelis - ner. pl. A2 veržlė su kapronu (kad neatsisuktų nuo vibracijų) M10 | 1217 | 1.3
15 | Guolis | Gamintojas "FAG", modelis 22310E | 1661 | 93.6
16 | Guolio korpusas | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1662 | 1662 | 623
17 | O-ringas | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1678 | 1678 | 11.5
18 | Velenas(varantysis) | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 2052 | 2052 | 3083.73
19 | Velenas | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 2053 | 2053 | 2691.68
20 | Velenas(prie įtempimo) | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 2054 | 2054 | 2691.68
21 | Žvaigždutė | Gamintojas "Axioma servisas", modelis ZVA-00.00 | 2055 | 312
22 | Jungiamoji dalis | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1048 | 1048 | 1607.01
23 | Kištukinė mova | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1343 | 1343 | 1450
24 | Jungiamoji dalis | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1388 | 1388 | 1503.58
25 | Lankstas | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 1515 | 1515 | 906.99
26 | VS lanstas | Gamintojas "Wangen Pumpen", prekės kodas 2094 | 2094 | 940
Iš viso kaina EUR be PVM |  |  |  | 25295.83
PVM |  |  |  | 5312.12
Iš viso kaina EUR su PVM |  |  |  | 30607.95
* Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

## Maišyklė dumblo rezervuaro
Įrenginys
Sulzer RW 3033-A 28/6
Eil. Nr. | Aprašymas | Nurodomas siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Detalės Nr. | Įkainis EUR be PVM*
1 | Propeleris | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 35075038 | 35075038 | 544.7
2 | Mechaninis sandariklis | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11110095 | 11110095 | 102.7
3 | Sandariklis | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 43075026 | 43075026 | 15.6
4 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11120141 | 11120141 | 5.2
5 | DI sandariklis | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 43040005 | 43040005 | 5.2
6 | DI elektrodas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 42130109 | 42130109 | 5.2
7 | Guolis | Gamintojas "FAG", modelis 6204 ZR.C3 | 11010017 | 3.38
8 | Guolis | Gamintojas "FAG", modelis 6305 | 11010087 | 3.76
9 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11120107 | 11120107 | 5.2
10 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11120050 | 11120050 | 5.2
11 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11120120 | 11120120 | 5.2
12 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11120418 | 11120418 | 5.2
13 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11120050 | 11120050 | 5.2
14 | Rotorius su velenu | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 65015152 | 65015152 | 573.3
Iš viso kaina EUR be PVM |  |  |  | 1285.04
PVM |  |  |  | 269.86
Iš viso kaina EUR su PVM |  |  |  | 1554.9
* Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

## Maišyklė išpūdyto dumblo
Įrenginys
Sulzer RW 6523-A 50/12
Eil. Nr. | Aprašymas | Nurodomas siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Detalės Nr. | Įkainis EUR be PVM*
1 | Propeleris | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 35070419 | 35070419 | 3237
2 | Mechaninis sandariklis | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11110144 | 11110144 | 296.4
3 | Sandariklis | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 43070398 | 43070398 | 11.7
4 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11120054 | 11120054 | 5.2
5 | Guolis | Gamintojas "FAG", modelis 6306 2RSD | 11010113 | 5.56
6 | Guolis | Gamintojas "FAG", modelis 6308 2RSR C3 | 11010031 | 10.47
7 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11121063 | 11121063 | 24.7
8 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11120067 | 11120067 | 7.8
9 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11121061 | 11121061 | 27.3
10 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11121064 | 11121064 | 20.8
11 | O-ringas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 11121051 | 11121051 | 5.2
12 | Variklio korpusas | Gamintojas Sulzer Ltd, detalės kodas 31000660-EX | 31000660-EX | 3116.1
Iš viso kaina EUR be PVM |  |  |  | 6768.23
PVM |  |  |  | 1421.33
Iš viso kaina EUR su PVM |  |  |  | 8189.56
* Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

## Jutikliai
Įrenginys
Pumpenfabrik Wangen KL80RQ 90.4
Eil. Nr. | Aprašymas |  | Nurodomas siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Įkainis EUR be PVM*
| Daviklio pavadinimas | Gamintojas, modelis, serija
1 | PH jutiklis, | Prominent, Dulcotest ,PHEX-112-SE ;ph -1...12. | Gamintojas ProMinent GmbH, modelis PHEX 112-SE, kodas 305096 | 507
2 | Peroksido H2O2 jutiklis | Prominent,Dulcotest, PEROX-h2.10P Nr.792976 | Gamintojas ProMinent GmbH, modelis PEROX-H2.10-P, kodas 792976 | 871
3 | PH matuoklis | Prominent, TYP compact Regler, Ser.Nr./TN. 2011045745 | Gamintojas ProMinent GmbH, modelis DCCAW006PR0010LT (su dažnine rele siurblio valdymui, su alarmine/ribine rele, su mA išejimo signalu) | 704.6
4 | PH jutiklis | +GF+ signet 2724 Series Dryloc PH | Gamintojas Georg Fischer Ltd, modelis 12724 | 372.71
5 | PH matuoklis | GEORG FISCHER 387503P Signet pH/ORP TRANSMITTER | Gamintojas Georg Fischer Ltd, modelis 3-9900-1P, vieno kanalo | 721.41
6 | PH jutiklis | Endress+ Hauser , CPS11D-7BS2G | Gamintojas UAB "Endress+Hauser (Baltic)", modelis CPS11D-7BT2G | 435.04
7 | Laidumo matuoklis | Endress+Hauser, CPS92D-1009/0 ; CPS92D-7PB21 | Gamintojas UAB "Endress+Hauser (Baltic)", modelis CPS92D-1009/0 | 344.65
8 | Laidumoir PH matuoklis | Endress+Hauser, code CM442-AAM2B6F010A+AI | Gamintojas UAB "Endress+Hauser (Baltic)", modelis CM442-5LF0/0 | 1963.68
9 | Biodujų analizatorius | Ados , Biogas 401 ; O2 ;CH4; H2S | Gamintojas ADOS GmbH, modelis Biogas 401 (komplekte daugiakanalis dujų analizatorius Biogas 401, ventiliatorius, nuolatinio matavimo sistema, kondensato kolektorius, sprogimo vožtuvas, elektrinis dujų vėsintuvas) | 15707.25
10 | Deguonies jutiklis O2 | Ados ,Biogas 401 analizatoriaus deguonies jutiklis 0-21 val% O2 | Gamintojas ADOS GmbH, modelis O2 jutiklis | 1023.75
11 | Metano jutiklis CH4 | Ados ,Biogas 401 analizatoriaus metano jutiklis BG IR 309 ,0-100val% CH4 ;SNR 1012 0653M | Gamintojas ADOS GmbH, modelis CH4 jutiklis | 1560
12 | Vandenilio sulfido jutiklis H2S | Ados,Biogas 401 analizatoriaus vandenilio sulfido jutiklis 0-3000 ppm H2S | Gamintojas ADOS GmbH, modelis H2S jutiklis | 1121.25
13 | Lygio matuoklis | Vega ,Vegapuls 62 ; PS62XXDGD3HkMXX ,sn:21169879 | Gamintojas VEGA Controls Ltd., modelis PS62.XXDGD3HKMXX (radarinis lygmatis; G1 1/2"; FFKM ir PTFE -20...+130C; antena 75 mm diam.) | 2601.3
14 | Dujų matavimo valdiklis | GfG ,GMA,41 | Gamintojas "GfG", modelis GMA41 (kontroleris dujų detektoriams) | 525.85
15 | Degių dujų transmiteris | GfG, CC28 | Gamintojas "GfG", modelis CC28 (dujų detektorius, be jutiklio) Gamintojas "GfG", modelis MK217-21 (Metano dujų jutiklis CH4 0-100 % LEL, detektoriui CC28) | 735.48
16 | Dažnio keitiklis ABB | ACS355-03E-31A0-4 | Gamintojas "ABB", modelis ACS355-03E-31A0-4 | 1235.39
17 | Dažnio keitiklis ABB | ACS550-01-015A-4 | Gamintojas "ABB", modelis ACS580-01-018A-4+J400 Pld: 7,5kW, IP21 | 1031.75
18 | Biodujų jutiklis | Bitas, DKJ-1 | Gamintojas "Bitas" UAB, modelis DKJ-01 | 209.3
19 | Slėgio matuoklis | Endress+Hauser,PMP48-LR23SBR1EKA1 | Gamintojas UAB "Endress+Hauser (Baltic)", modelis PMP55-N6X6/173 | 350.59
20 | Slėgio matuoklis | Endress+Hauser, pmp41-ge17h1p11f1 | Gamintojas UAB "Endress+Hauser (Baltic)", modelis PMP51-8VAF1/0 | 880.38
21 | Drėgmės ir temperatūros jutiklis | Werme&Thiel FSV-G80-Te-K-IT | Gamintojas Werne & Thiel sensortechnic GbR, modelis Type FSV-15-G80-TE-K-IT (maitinimas+ 15V ir -15V DC ) | 2497.3
22 | Lygio matuoklis | Siemens, sietrans LR 200 | Gamintojas "Siemens", modelis "Sietrans LR 200" | 3120
23 | Temperaturos ir dregmes matuolis | Vaisala, Humicap HMT330 | Gamintojas Vaisala Oyj, modelis HMT330-360B001CBHM103A0AACCAA1 (komplekte siųstuvas ir jutiklis) | 2485.6
Iš viso kaina EUR be PVM |  |  |  | 41005.28
PVM |  |  |  | 8611.11
Iš viso kaina EUR su PVM |  |  |  | 49616.39
* Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.