## SDKŽ
Lentelė. Perimetro ir įvažiavimo darbai
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis
1 | Alytaus 330/110 kV TP
1.1. | Projektvimo darbai | kompl. | 1
1.2. | Esamos tvoros demontavimas | m | 481
1.3. | Tvoros iš permatomų surenkamų pl. segmentų su concertina įrengimas | m | 190
1.4. | Tvoros iš surenkamų g/b segmentų su concertina įrengimas | m | 1284
1.5. | Apsauginio sustiprinto užtvaro rankinio valdymo įrengimas | kompl. | 1
1.6. | Nepermatomų vartų rankinių (h2,5m, b4,0m) įrengimas. | kompl. | 1
1.7. | Demontuotų dangų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas | kompl. | 1
1.8. | Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | kompl. | 1
Alytaus 400 kV skirstykla ir SKS
1.1. | Projektavimo darbai | kompl. | 1
1.2. | Esamos tvoros demontavimas | m | 112
1.3. | Tvoros iš permatomų surenkamų pl. segmentų su concertina įrengimas | m | 564
1.4. | Tvoros iš surenkamų g/b segmentų su concertina įrengimas | m | 1103
1.5. | Apsauginio sustiprinto užtvaro rankinio valdymo įrengimas | kompl. | 3
1.6. | Automatinio apsauginio sustiprinto užtvaro (su elektrine pavara) įrengimas perkeliant esamą apsauginį užtvarą į naują vietą, pajungimas ir pėsčiųjų vartelių su įeigos kontrolės sistema įrengimas naujoje vietoje. | kompl. | 1
1.7. | Nepermatomų vartų rankinių (h2,5m, b4,0m) įrengimas. | kompl. | 3
1.8. | Betono lego blokų (1600x600x600mm) įsigijimas ir sumontavimas | vnt. | 183
1.9. | Demontuotų dangų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas | kompl. | 1
1.10. | Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | kompl. | 1
Klaipėdos TP ir NordBalt
1.1. | Projektvimo darbai | kompl. | 1
1.2. | Esamos tvoros demontavimas | m | 1330
1.3. | Tvoros iš surenkamų g/b segmentų su concertina įrengimas | m | 1330
1.4. | Nepermatomų vartų rankinių (h2,5m, b4,0m) įrengimas. | kompl. | 1
1.5. | Demontuotų dangų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas | kompl. | 1
1.6. | Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | kompl. | 1
Neries TP ir SKS
1.1. | Projektavimo darbai | kompl. | 1
1.2. | Esamos tvoros demontavimas | m | 937
1.3. | Tvoros iš surenkamų g/b segmentų su concertina įrengimas | m | 1291
1.4. | Apsauginio sustiprinto užtvaro rankinio valdymo įrengimas | kompl. | 1
1.5. | Automatinio apsauginio sustiprinto užtvaro (su elektrine pavara), su pėsčiųjų varteliais ir vartelių įeigos kontrolės sistema įrengimas ir pajungimas. | kompl. | 1
1.6. | Nepermatomų vartų rankinių (h2,5m, b4,0m) įrengimas. | kompl. | 1
1.7. | Demontuotų dangų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas | kompl. | 1
1.8. | Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | kompl. | 1
Telšių TP ir SKS
1.1. | Projektavimo darbai | kompl. | 1
1.2. | Esamos tvoros demontavimas | m | 110
1.3. | Tvoros iš surenkamų g/b segmentų su concertina įrengimas | m | 1193
1.4. | Apsauginio sustiprinto užtvaro rankinio valdymo įrengimas | kompl. | 1
1.5. | Automatinio apsauginio sustiprinto užtvaro (su elektrine pavara), su pėsčiųjų varteliais ir vartelių įeigos kontrolės sistema įrengimas ir pajungimas. | kompl. | 1
1.6. | Nepermatomų vartų rankinių (h2,5m, b4,0m) įrengimas. | kompl. | 1
1.7. | Demontuotų dangų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas | kompl. | 1
1.8. | Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | kompl. | 1