## Sheet1
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 12 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas (privaloma užpildyti) | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma užpildyti) | Vieneto įkainis, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5 | Cheminiai indikatoriai sterilizavimo proceso kontrolei:
5.1. | Cheminis indikatorius įrangos kontrolei frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriui su testavimo įranga | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir garų skvarbumo patikrinimui, atitinkantis standartus: LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-3 ar LST EN ISO 11140-4 ir LST EN 867-5 reikalavimus. Indikatorius pagamintas iš laminuoto popierinio pagrindo su ištisine indikatorinio pagrindo juostele. | vnt. | 600 | C-S-BDS-SV1 chem. indikatorius 211-115, Gke- GmbH, Vokietija | 2tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir garų skvarbumo patikrinimui, atitinkantis standartus: LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-3 ar LST EN ISO 11140-4 ir LST EN 867-5 reikalavimus. Indikatorius pagamintas iš laminuoto popierinio pagrindo su ištisine indikatorinio pagrindo juostele. | 1.1 | 660 | 798.6
5.2. | Išorinis cheminis indikatorius sterilizavimo procesui dokumentuoti | 1 klasės proceso cheminis indikatorius, atitinkantis standarto LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. Dvisluoksnis lipdukas, dviejų arba trijų linijų, turi nemažiau kaip 26 simbolius. Lipduke turi būti duomenys: sterilizacijos data, galiojimo data, sterilizatoriaus eilės Nr., sterilizacijos ciklo numeris, sterilizuojamų paketų arba neįpakuotų prietaisų krovinio sudėtis, operatorius. Lipdukas turi būti tinkamas naudoti su siūlomu aplikatoriumi. Būtina pateikti aplikatorių. | vnt. | 351500 | Doku-L-Label ECO chem.indikat. (750vnt), Gke-GmbH, Vokietija | 1 tipo proceso cheminis indikatorius, atitinkantis standarto LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. Dvisluoksnis lipdukas, trijų linijų, turi 36 simbolius. Lipduke yra duomenys: sterilizacijos data, galiojimo data, sterilizatoriaus eilės Nr., sterilizacijos ciklo numeris, sterilizuojamų paketų arba neįpakuotų prietaisų krovinio sudėtis, operatorius. Suteiksime aplikatorius – nemokamai. | 0.008 | 2812 | 3402.52
5.3. | Aplikatoriaus kasetė | Tinkama įdėti į aplikatorių, pasiūlytu remiantis 7.3. punkto reikalavimais. Pakuotėje ne daugiau 2 vnt. | vnt. | 10 | Rašalo kasetės pakeitimui, Gke-GmbH, Vokietija | Tinkama įdėti į aplikatorių, pasiūlytu remiantis 5.2 punkto reikalavimais. Pakuotėje 1 vnt. | 3 | 30 | 36.3
5.4. | Cheminis indikatorius įkrovos arba krovinio kontrolei su patikros prietaisu | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius su patikros prietaisu, skirtas medicinos prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinio patikrai. Veikimo parametrai 134°C - 4 min., 121°C - 16 min. Indikatorius su lipniu apatiniu sluoksniu. | vnt. | 6000 | Helix steam strips indikatoriai(250 vnt), PharmaLabel B.V., Olandija | 2 tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius su patikros prietaisu, skirtas medicinos prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinio patikrai. Veikimo parametrai 134°C - 4 min., 121°C - 16 min. Indikatorius su lipniu apatiniu sluoksniu. | 0.18 | 1080 | 1306.8
5.5. | Siūlėjimo kokybės testas | Pagal LST EN ISO 11607-2, skirta užtikrinti siūlei ne mažiau 1 cm pločio užlydimo kokybę. Testo tikrinimo parametrai ne mažiau 6: siūlėtuvo AK (atpažinimo kodas), įstaigos pavadinimas, data, kas atliko, parašas, įvertinimas. Testas turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėn. | vnt. | 400 | SEAL TEST indikatoriai, PharmaLabel B.V., Olandija | Pagal LST EN ISO 11607-2, skirta užtikrinti siūlei ne mažiau 1 cm pločio užlydimo kokybę. Testo tikrinimo parametrai ne mažiau 6: siūlėtuvo AK (atpažinimo kodas), įstaigos pavadinimas, data, kas atliko, parašas, įvertinimas. Testas galioja trumpiau kaip 12 mėn. | 0.11 | 44 | 53.24
Bendra 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM): | [8 empty] | 5597,46 Eur
58 | Aukšto lygio dezinfekcinė valymo priemonė medicininiams instrumentams:
58.1. | Aukšto lygio dezinfekcinė valymo priemonė medicininiams instrumentams. | Paskirtis: rankinė aukšto lygio cheminė dezinfekcija. Tinka termolabilių kietų ir lanksčių endoskopų, chirurgijos bei anesteziologijos instrumentų iš metalo, stiklo, polimerų aukšto lygio dezinfekcijai; Priemonės pavidalas: balti milteliai arba granulės; Veiklioji medžiaga: peracto rūgštis arba aktyvus deguonis; Sudėtis: korozijos inhibitoriai, valančios priemonės, antialerginiai priedai; Poveikis: veikia bakterijas (TBC), virusus, grybelius ir sporas; Tirpalo pH – neutralus; Turi būti pramoninės gamybos indikatoriai darbinių tirpalų efektyvumui nustatyti; Ekspozicijos laikas: sporicidinis poveikis - ne daugiau 15 min, esant koncentracijai ne daugiau nei 2%. | kg | 90 | Instru Plus O2, 1kg, Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija | Paskirtis: rankinė aukšto lygio cheminė dezinfekcija. Tinka termolabilių kietų ir lanksčių endoskopų, chirurgijos bei anesteziologijos instrumentų iš metalo, stiklo, polimerų aukšto lygio dezinfekcijai; Priemonės pavidalas: balti milteliai. Veiklioji medžiaga: aktyvus deguonis; Sudėtis: korozijos inhibitoriai, valančios priemonės, antialerginiai priedai; Poveikis: veikia bakterijas (TBC), virusus, grybelius ir sporas; Tirpalo pH – neutralus; Yra pramoninės gamybos indikatoriai darbinių tirpalų efektyvumui nustatyti; Ekspozicijos laikas: sporicidinis poveikis - ne daugiau 15 min, esant koncentracijai ne daugiau nei 1,5%. | 11 | 990 | 1039.5
58.2. | Indikacinės juostelės | Paskirtis - aukšto lygio dezinfekcinės valymo priemonės darbinio tirpalo (nurodyto 59.1. punkte), veiksmingumui įvertinti. Indikatoriumi galima nustatyti aktyviųjų medžiagų kiekį darbiniame tirpale. Pateikti indikatorių spalvos pasikeitimo etaloną. | vnt. | 1500 | Indikacinės juostelės, Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija | Paskirtis - aukšto lygio dezinfekcinės valymo priemonės darbinio tirpalo (nurodyto 58.1. punkte), veiksmingumui įvertinti. Indikatoriumi galima nustatyti aktyviųjų medžiagų kiekį darbiniame tirpale. | 0.7 | 1050 | 1270.5
Bendra 58 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM): | [8 empty] | 2310,00 Eur
61 | Servetėlės greitai prietaisų ir paviršių dezinfekcijai:
61.1. | Dezinfekcinės valymo servetėlės be alkoholio | Paviršius saugančios, tausojančios valymo ir dezinfekcijos servetėlės, paruoštos naudoti, impregnuotos dezinfekciniu tirpalu. Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto, ne didesnės nei 20cmx27cm. Dermatologiškai patikrintos. Nedirgina kvėpavimo takų. Veikimas: bakteriocidiškas, virucidinis, fungicidinis. Sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai; nėra alkoholio, fenolių, peroksidų, triklosano, aldehidų. pH neutralus. Paskirtis: tinka naudoti ultragarso įrenginiams, odontologinėms kėdėms bei kitiems alkoholiui jautriems medicinos prietaisams bei paviršiams dezinfekuoti.Pakuotė: servetėlės supakuotos dėžutėje su dangčiu, kuris ištraukus servetėlę sandariai užsidaro. Servetėlės lengvai ištraukiamos iš pakuotės. Servetėlių tankis ne mažesnis nei 20g/m3, valymo metu ant paviršių nepalieka pūkų, patvarios, neplyšta. Ekspozicija: iki 5min. . Galimybė papildyti dėžutę. | vnt. | 75000 | Innolin SMALL AF servetėlės su dėžute (100vnt.), Prisman GmbH, Vokietija | Paviršius saugančios, tausojančios valymo ir dezinfekcijos servetėlės, paruoštos naudoti, impregnuotos dezinfekciniu tirpalu. Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto, 130mmx200mm. Dermatologiškai patikrintos. Nedirgina kvėpavimo takų. Veikimas: bakteriocidiškas, virucidinis, fungicidinis. Sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai; nėra alkoholio, fenolių, peroksidų, triklosano, aldehidų. pH neutralus. Paskirtis: tinka naudoti ultragarso įrenginiams, odontologinėms kėdėms bei kitiems alkoholiui jautriems medicinos prietaisams bei paviršiams dezinfekuoti. Pakuotė: servetėlės supakuotos dėžutėje su dangčiu, kuris ištraukus servetėlę sandariai užsidaro. Servetėlės lengvai ištraukiamos iš pakuotės. Servetėlių tankis ne mažesnis nei 20g/m3, valymo metu ant paviršių nepalieka pūkų, patvarios, neplyšta. Ekspozicija: iki 5min. . Galimybė papildyti dėžutę. | 0.048 | 3600 | 3780
61.2. | Dezinfekcinės valymo servetėlės be alkoholio | Paviršius saugančios, tausojančios valymo ir dezinfekcijos servetėlės, paruoštos naudoti, impregnuotos dezinfekciniu tirpalu. Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto, ne didesnės nei 20cmx27cm. Dermatologiškai patikrintos. Nedirgina kvėpavimo takų. Veikimas: bakteriocidiškas, virucidinis, fungicidinis. Sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai; nėra alkoholio, fenolių, peroksidų, triklosano, aldehidų. pH neutralus. Paskirtis: tinka naudoti ultragarso įrenginiams, odontologinėms kėdėms bei kitiems alkoholiui jautriems medicinos prietaisams bei paviršiams dezinfekuoti.Pakuotė: servetėlės supakuotos dėžutėje su dangčiu, kuris ištraukus servetėlę sandariai užsidaro. Servetėlės lengvai ištraukiamos iš pakuotės. Servetėlių tankis ne mažesnis nei 20g/m3, valymo metu ant paviršių nepalieka pūkų, patvarios, neplyšta. Ekspozicija: iki 5min. Pakuotė: minkšta pakuotė (dėžutės papildymas). |  | 35000 | Innolin SMALL AF servetėlės su dėžute (100vnt.), Prisman GmbH, Vokietija | Paviršius saugančios, tausojančios valymo ir dezinfekcijos servetėlės, paruoštos naudoti, impregnuotos dezinfekciniu tirpalu. Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto, 13cmx20cm. Dermatologiškai patikrintos. Nedirgina kvėpavimo takų. Veikimas: bakteriocidiškas, virucidinis, fungicidinis. Sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai; nėra alkoholio, fenolių, peroksidų, triklosano, aldehidų. pH neutralus. Paskirtis: tinka naudoti ultragarso įrenginiams, odontologinėms kėdėms bei kitiems alkoholiui jautriems medicinos prietaisams bei paviršiams dezinfekuoti. Pakuotė: servetėlės supakuotos dėžutėje su dangčiu, kuris ištraukus servetėlę sandariai užsidaro. Servetėlės lengvai ištraukiamos iš pakuotės. Servetėlių tankis ne mažesnis nei 20g/m3, valymo metu ant paviršių nepalieka pūkų, patvarios, neplyšta. Ekspozicija: iki 5min. Pakuotė: minkšta pakuotė (dėžutės papildymas). | 0.04 | 1400 | 1470
Bendra 61 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM): | [8 empty] | 5250,00 Eur
64 | Chloro tabletės | Paskirtis: paviršių, instrumentų ir kito inventoriaus dezinfekcijai. Vandenyje visiškai tirpios, valančios ir dezinfekuojančios tabletės. Poveikis: bakteriocidinis (įskaitant tuberkuliozę), fungicidinis, virucidinis, sporicidinis. Tabletėje aktyvaus chloro kiekis 5 gr±1gr. | gr | 10350 | Haz-Tabs 4,5 gr. dez. priemonė (100 tab), Guest Medical Ltd., Didžioji Britanija | Paskirtis: paviršių, instrumentų ir kito inventoriaus dezinfekcijai. Vandenyje visiškai tirpios, valančios ir dezinfekuojančios tabletės. Poveikis: bakteriocidinis (įskaitant tuberkuliozę), fungicidinis, virucidinis, sporicidinis. Tabletėje aktyvaus chloro kiekis 5 gr±1gr. | 0.018 | 186.3 | 225.42