## SPS 1 priedas
SPS 1 priedas
Dezinfekcinių ir kt.susijusių priemonių pirkimas (Nr. 4171)
Techninė specifikacija
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas siūlantiems priemones, skirtas medicinos priemonių /prietaisų priežiūrai (valymui ir dezinfekavimui).
2. Tiekėjai, siūlantys biocidus, turi pateikti Biocidinio produkto autorizacijos liudijimą.
3. Tiekėjai, siūlantys cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones, turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą.
4. Tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
5. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Eil. Nr. | Pavadinimas | Prekės charakteristika | Matavimo vienetas | Maksimalus kiekis (36 mėn) | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas, % | Suma Eur be PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. | Antibakteriniai kilimėliai | Lipnūs, skaidrūs lakštai, padengti vandens pagrindo akriliniais klijais. Lakštai pagaminti iš mažo tankio polietileno, spalva – mėlyna. Lakšto plėvelės storis – ne mažiau 40 mikronų, lakštai sunumeruoti skaičiais nuo 1 iki 30. Išmatavimai 115 cm x 60 cm (+/- 1 cm), lipumas – ne mažiau 10N/cm. Kiekvieno kilimėlio sluoksnio šone turi būti nelipni juostelė, palengvinanti plėvelės nuplėšimą. Klijai pasižymi antibakteriniu poveikiu (įskaitant Staphylococcus aureus, Escherichia coli, ir kt.) Ženklinti CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB). Komplekte ne mažiau 30 vnt. lakštų. | Vnt. | 360 | 17,00 Eur/vnt. | 5% | 6120,00 Eur | Daugiasluoksniai higieniniai kilimėliai 115cmx60cm (pakuotėje-5 kompl.), Genimpex srl., Italija „Meditalika dokumentai“; Psl.Nr.7 – 24 https://genimpex.it/CN_73_ProductionandPackaging.html
| PVM ( 5%) suma | [5 empty] | 306,00 Eur
| Bendra suma 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [5 empty] | 6426,00 Eur