## Sheet1
Medicinos pagalbos priemonės
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 2 metams | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141200-2 | Abscesų drenažo kateterių rinkiniai 12F | rink. | 100
2 | 33198000-4 | Apklotai limpančiais kraštais 45x75cm (anga 5-8cm) | vnt. | 16000
3 | 33141000-0 | Boliusinė sistema su švirkštu 150ml, tinkantys injektoriui Medrad Mark 7 | vnt | 600
4 | 33695000-8 | Gelis sterilus | vnt. | 12000
5 | 33141110-4 | Hidrokoloidinis tvarstis gausiai eksuduojančioms žaizdoms iš neaustinės medžiagos 15 x 15cm | vnt. | 700
6 | 33141000-0 | Kamšteliai ant švirkštų su Luer-Lock arba lygiavertėmis jungtimis | vnt. | 2000
7 | 33190000-8 | Kamšteliai intraveninių kaniulių su injekciniu lizdu | vnt. | 300000
8 | 33141200-2 | Kateteriai deguonies 3m | vnt. | 10000
9 | 33141100-1 | Klijai chirurginėms žaizdoms klijuoti | vnt. | 900
10 | 33141000-0 | Kraneliai trijų kanalų (infuzinėms sistemoms), tinkantys riebalams lašinti | vnt. | 60000
11 | 33141000-0 | Maitinimo zondai CH 4 (30-50 cm) | vnt | 500
12 | 33141200-2 | Periferiniai centrinės venos kateteriai 2-jų atšakų 2 Fr 30 cm (24 G) | vnt. | 20
13 |  | Priemonės, skirtos pH ir kraujo dujų tyrimams atlikti
13.1 | 33141300-3 | Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata 23G × 25 mm | vnt. | 1600
13.2 | 33141300-3 | Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema be adatos | vnt. | 80000
13-os pirkimo dalies kaina |  |  |  | 81600
14 | 33141000-.0 | Ragenos vakuuminis perforatorius | vnt. | 50
15 | 33140000-3 | Rinkinys smegenų skysčio spaudimo matavimui juosmeninės punkcijos metu | vnt. | 200
16 | 33141000-0 | Specialios nosies kaukės XS, S, M, L, XL, skirtos sistemai ,,Infant Flow SiPAP" | vnt. | 1800
17 | 33141000-0 | Stiletas su silikoniniu arba jam lygiaverčiu konektoriumi endotrachėjiniams vamzdeliams M, L, XL | vnt. | 100
18 | 33141200-2 | Termodiliucijos kateteriai tinkantys Picco sistemai (brachialinei a., femoralinei a.) | vnt. | 55
19 | 33141110-4 | Tinklelinis tvarstis su chlorheksidino diacetatu | vnt. | 100 | 0.27 | 5% | 27 | 28.35 | Smith&Nephew/7457
20 | 33194000-6 | Transfuzinės sistemos kamieninių kraujodaros ląstelių lašinimui | vnt | 300
21 | 33141110-4 | Tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų dengti minkštu silikonu ar lygiaverčių medžiagų 15±2x20±2 cm | vnt. | 1000
22 | 33141110-4 | Tvarstis antimikrobinis poliuretano ar lygiavertės medžiagos putų, dengtas silikono ar lygiavertės medžiagos sluoksniu, su sidabru ar lygiaverte medžiaga 12,5±0,5 x 12,5± 0,5 cm | vnt. | 150
23 | 33141000-0 | Uždara trachėjos siurbimo sistema su vožtuvu CH5, CH6, CH7, CH8 | vnt. | 450
24 |  | Vertebroplastikos rinkinys
24.1 | 33697110-6 | Vertebroplastikai skirtas cementas ir įranga | vnt. | 110
24.2 | 33141000-0 | Vertebroplastikos adata | vnt. | 110
24.3 | 33141000-0 | Lankstus grąžtas | vnt. | 3
24.4 | 33141000-0 | Biopsijos rinkinys | pak. | 10
24-os pirkimo dalies kaina |  |  |  | 233
25 | 33170000-2 | Vienkartiniai kontūrai klasikinis T- formos "Neopuff" aparatui | vnt. | 200
26 | 33141000-0 | Vienkartiniai lipnūs transtorakalinės defibriliacijos elektrodai | vnt. | 1600
27 | 33141000-0 | Vienkartiniai zondai tonometrui, tinkami darbui su Icare tonometru (modelis TA01i) | vnt. | 2500