TSD-316, VPP-1967

Pneumatinio jėgos instrumento remonto techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikromotoro „PDA-SMH“ remontas (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Pirkimo objektas | Gamintojo „Nakanishi Inc“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoro „PDA-SMH“ remonto paslauga (įskaitant remontui atlikti reikalingas atsargines dalis/medžiagas) | Gamintojo „Nakanishi Inc“ pneumatinio jėgos instrumento „Primado Air“ mikromotoro „PDA-SMH“ remonto paslauga (įskaitant remontui atlikti reikalingas atsargines dalis/medžiagas) |
| 1.2. | Reikalavimas mikromotoro remontui | Mikromotoro remontas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad mikromotoro remontas bus atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus) | Mikromotoro remontas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus |
| 1.3. | Remontui naudojamos atsarginės dalys | 1. Guolių laikiklio komplektas – 1 vnt. 2. Stabilizatorius – 1 vnt. 3. Įvorės – 1 vnt. 4. Kaištis – 1 vnt. 5. Poveržlių rinkinys – 1 vnt. 6. Rutuliniai guoliai – 1 vnt. | 1. Guolių laikiklio komplektas – 1 vnt. 2. Stabilizatorius – 1 vnt. 3. Įvorės – 1 vnt. 4. Kaištis – 1 vnt. 5. Poveržlių rinkinys – 1 vnt. 6. Rutuliniai guoliai – 1 vnt. |
| 1.4. | Pasiūlymo kaina | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su mikromotoro remonto darbais susijusios išlaidos, įskaitant remontui naudojamų atsarginių dalių/medžiagų kainą ir transportavimo išlaidas (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos su mikromotoro remonto darbais susijusios išlaidos, įskaitant remontui naudojamų atsarginių dalių/medžiagų kainą ir transportavimo išlaidas) | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos su mikromotoro remonto darbais susijusios išlaidos, įskaitant remontui naudojamų atsarginių dalių/medžiagų kainą ir transportavimo išlaidas |
| 1.5. | Atliktiems darbams ir pakeistoms atsarginėms dalims suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai | Suteikiama 6 mėnesių garantija |