## Medziagu lentele
Tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas su galimais alternatyviais pasiūlymais
Eil. Nr. | Medžiagų ir įrenginių pavadinimas | Pagrindinis pasiūlymas |  | 1.Alternatyvus pasiūlymas | 2.Alternatyvus pasiūlymas
|  | Gaminys iš ESO sąrašo | Tiekėjo siūlomas gaminys atitinkantis ESO techninius reikalavimus | Gaminys iš ESO sąrašo | Gaminys iš ESO sąrašo
|  | Eilės numeris, gamintojas, gaminio tipas | Gamintojas, gaminio tipas,techninio aprašymo, psl. numeris (eil.Nr. ESO sąraše) | Eilės numeris, gamintojas, gaminio tipas | Eilės numeris, gamintojas, gaminio tipas
1 | Galinės modulinės transformatorinės be galios transformatoriaus. |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
2 | Mažo gabarito modulinės transformatorinės be galios transformatoriaus. | 25.2.1 Ozas MMT-2 1x630 |  | 25.2.3 UAB Armetlina MT(m)-10/0,4-1x630 | 25.2.2 UAB ELGA MMT-1x630 | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
3 | Tranzitinės modulinės/ betoninės/ karkasinės/ stacionarios transformatorinės be galios transformatoriaus. |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
4 | 10 kV stulpinė transformatorinė – komplektas be galios transformatoriaus. | 22.1.1 UAB "Elmaga" 10-0,4 kV 25-63 kVA ST |  | 22.2.1 UAB "Elmaga" 10-0,4 kV 100-400 kVA ST |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
5 | Transformatorinių 10 kV skirstyklos (SF6, hermetizuoto oro, oro izoliacija) | 11.1.1 ABB Safering |  | 11.1.2 Schneider Electric FBX | 11.1.3 Siemens 8DJH | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
6 | 10 kV vakuuminiai jungtuvai* | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
7 | 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai* |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
8 | 10/0,4 kV alyviniai galios transformatoriai |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
9 | 10/0,4 kV galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
10 | 10 kV kabelių spintos su komutacinių įrenginių | 19.6.1 GEVEA Quicksec |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
11 | 10 kV kabelių spinta be komutacinių aparatų | 19.5.1 ABB Kabeldon HDC-A 12250, HDC-A 12630 |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
12 | 0,4 kV elektros skydai KAS | 19.1.2 UAB "OZAS" ĮAS |  | 19.1.4 UAB "ArmetLina" ĮEAS | 19.1.1 UAB "ELGA" ĮAS | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
13 | 0,4 kV elektros skydai KS |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
14 | 0,4 kV elektros skydai KS/KAS |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
15 | 0,4 kV įtampos 6-63 A srovės automatiniai jungikliai |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
16 | 0,4 kV įtampos 80-125 A srovės automatiniai jungikliai |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
17 | 0,4 kV įtampos 160-630 A srovės automatiniai jungikliai |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
18 | 0,4 kV 800-1250 A automatiniai jungikliai |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
19 | 0,4 kV 1600-4000 A automatiniai jungikliai |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
20 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai, polių išdėstymas horizontalus* |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
21 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai, polių išdėstymas vertikalus* |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
22 | 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (gTr) blokas transformatoriaus apsaugai* |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
23 | 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokai |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
24 | 0,4 kV OL atramos | 23.1.2 UAB "Gelžbetoninės konstrukcijos": S90, S96, S110 |  | 23.1.1 UAB "Markučiai": S90, S96, S110 | 23.1.3 UAB "Perdanga": S90, S96, S110 | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
25 | 10 kV OL atramos | 23.3.2 UAB "Gelžbetoninės konstrukcijos": S110 |  | 23.3.1 UAB "Markučiai": S110, S130 | 23.3.3 UAB "Perdanga": S110, S130 | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
26 | 10 kV oro linijų skyrikliai | 16.1.1 UAB "Elmaga" 3LSG-10-1 (V,H), 3LSG-10-2 (V, H) |  | 16.1.2 UAB "ELGA" LSP-10-1 (V, H), LSP-10-2 (V, H) |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
27 | 10 kV nuotoliniu būdu valdomas oro linijų skyriklis | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
28 | 10 kV oro linijų sekcionavimo įrenginys su vakuuminiais jungtuvais | 29.1.1 TAVRIDA (OSM/TEL-15,5) |  | 29.1.2 NOJA (OSM-15) | 29.1.3 SCHNEIDER (U27-ACR-SOLID) | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
29 | 10 kV oro linijų trumpojo jungimo indikatorius su nuotoliniu duomenų perdavimu |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
30 | 10 kV antros klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai | 30.1.2 TICO (Raychem) BOW-OCP2 |  | 30.1.1 ABB(MVK-12) |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
31 | 10 kV pirmos klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai | 8.2.1 ABB POLIM-D |  | 8.2.2 RAYCHEM DA1 | 8.2.3 SIEMENS 3EK7 | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
32 | 0,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai | 8.1.4 EBB PZ-A (440/10) |  | 8.1.1 ABB LOVOS-10/440 | 8.1.3 RAYCHEM-440B | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
33 | Cinkuoti įžeminimo elementai | 31.1.2 KM GROM (km120; km120.20) |  | 31.1.1 OBO (219 20 ST,BP FT) | 31.1.3 J.Propster GmbH (JP/type A Ø 20 mm) | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
34 | Variuoti transformatorinių įžeminimo elementai | 31.2.2 ERICO |  | 31.2.1 CBM Galmar (G100 11;12;13;14;15) | 31.2.3 ABB (RB210; RB230) | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
35 | 10 kV OL izoliuoti laidai |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
36 | 0,4 kV oro linijos kabeliai |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
37 | 10 kV smaiginiai izoliatoriai izoliuotam laidui |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
38 | 10 kV trigysliai kabeliai | 1.2.5 Draka AXLJ-TT |  | 1.2.2 Energokomplekt AHXCMK–WTC WTR | 1.2.4 TF kable AXLJ-F TT | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
39 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
40 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
41 | Iki 1 kV Aliumininiai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore | 1.5.6 Draka AXMK/AXPK–PLUS |  | 1.5.4 Energokomplekt AXMK FLEX | 1.5.3 TF kable AXMK FLEX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
42 | Iki 1 kV Variniai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
43 | Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti uždaru būdu | 9.1.1 Evopipes Evocab Sting |  | 9.1.3 Pipelife | 9.1.5 AB Plasta | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
44 | Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti atviru būdu | 9.2.1 Evopipes Evocab Hard |  | 9.2.2 Pipelife | 9.2.3 AB Plasta | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
45 | 10 kV kabelių galinės movos | 7.4.1 Raychem POLT-12 |  | 7.4.2 Cellpack CHE | 7.4.3 Ensto HIT, HOT | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
46 | 10 kV kabelių jungiamosios movos | 7.5.1 Raychem POLJ-12 |  | 7.5.2 Cellpack CHMSV | 7.5.3 Ensto HJ, HJW | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
47 | 10 kV kabelių pereinamosios movos |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
48 | 10 kV C tipo ekranuotos kištukinės movos | 7.7.1 Raychem RSTI |  | 7.7.2 Cellpack CTS, CTKS, CTKSA | 7.7.4 Ensto CONT... 630... | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
49 | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
50 | 10 kV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
51 | Mikroelektroninė apsaugų rėlė, veikianti be išorinio operatyvinės įtampos šaltinio | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
52 | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
53 | TP, SP 10 kV skirstyklos, narveliai |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
54 | TP, SP 10 kV vakuuminiai jungtuvai* | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
55 | 10 kV vidaus tipo vienfaziai srovės transformatoriai | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
56 | 10 kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
57 | 10 kV nulinės sekos transformatoriai | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
58 | Relinė apsauga TP ir SP |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
59 | Savų reikmių transformatoriai | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
60 | Savųjų reikmių/kompensacinių ričių transformatoriai | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
61 | 10 kV kompensacinės ritės | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
62 | AEEAS valdiklis | XXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
63 | Apsauginiai šviesolaidžio pluošto kabelių vamzdžiai požeminėms sistemoms |  |  |  |  | Pasirinkti du pagrindiniai pasiūlymai!
LENTELĖS PILDYMO INSTRUKCIJA:
|  | pasirenkamas laukas (neredaguojamas) |  |  | redaguojamas laukas
1. Tiekėjas siūlydamas medžiagas ir įrenginius gali siūlyti pagrindinį ir alternatyvius variantus sumoje neviršijant trijų variantų.
2. Pirmiausia pildomi lentelės stulpeliai, kurių viršuje nurodyta „Pagrindinis pasiūlymas“. Atkreipiame dėmesį, kad vienam įrenginiui ar vienai medžiagai galima siūlyti tik vieną pagrindinį variantą ir du alternatyvius t.y. pasirenkamas lentelės stulpelis „Tiekėjo siūlomas gaminys“ ir du lentelės stulpeliai „Gaminys iš ESO sąrašo“. Atkreipiame dėmesį, kad skiltyje "Tiekėjo siūlomas gaminys atitinkantis ESO techninius reikalavimus" galima siūlyti daugiausia tris gaminių variantus, nebesiūlant alternatyvių variantų.
Pastaba: pasirinkus du pagrindinius pasiūlymus, laukai paraudonuoja.
3. Jei medžiagai ar įrenginiui galima siūlyti alternatyvą, pildomi lentelės stulpeliai, kurių viršuje nurodyta „Alternatyvus pasiūlymas“.
| 4. Lentelės langeliai, kurių redaguoti ir pildyti negalima, pažymėti taip: |  |  | XXXXXXXXXXX
5. Tiekėjas, siūlantis gaminį, kuris yra patvirtintame AB „Energijos skirstymo operatorius“ viešai paskelbtame ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąraše (http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html) privalo pirma pildyti lentelės stulpelį „Gaminys iš ESO sąrašo“. Stulpelis pildomas pasirenkant Medžiagų ir įrenginių pavadinimą ir Gamintojas, gaminio tipas iš pasirinktame langelyje išsiskleidusio sąrašo. Atkreipiame dėmesį, kad trinti pasirinkimo sąrašo duomenis stulpeliuose „Medžiagų ir įrenginių pavadinimas" ir "Gamintojas, gaminio tipas“ draudžiama. Neradus gaminio tipo stulpelyje "Gaminys iš ESO sąrašo" pildyti stulpelį "Tiekėjo siūlomas gaminys atitinkantis ESO techninius reikalavimus".
6. Tiekėjui pačiam įrašius duomenis langeliuose, kuriuose yra pasirinkimas iš ESO sąrašo, bus laikoma, kad tiekėjas minėtoje pozicijoje nieko nenurodė ir atitinkamai bus vertinama alternatyvaus pasiūlymo pozicijoje nurodyta informacija apie gaminį bei gamintoją. Jei tiekėjas duomenis ištrins tiek pagrindinio pasiūlymo pozicijose, tiek alternatyvaus pasiūlymo pozicijose, bus laikoma, kad tiekėjas minėtose pozicijose nesiūlo jokio gaminio. Atitinkamai, jei perkamam objektui bus reikalingas toks gaminys, tiekėjo pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.
7. Tiekėjas, siūlantis gaminį, ne iš ESO techninius reikalavimus atitinkančių medžiagų sąrašo, pildo stulpelį „Tiekėjo siūlomas gaminys atitinkantis ESO techninius reikalavimus“. Privaloma įrašyti pilną medžiagos ar įrangos gamintojo pavadinimą ir gaminio tipą, bei nurodyti Tiekėjo tiekiamų medžiagų techninio aprašymo priedą ir psl. numerį.
8. Lentelės stulpelių „Gaminys iš ESO sąrašo“ išskleidžiamų sąrašų langeliuose duomenų keisti negalima. Pasirinkti tinkančias pagal projektinius sprendinius.
9. * Pildoma, kai pažymėtas žvaigždute komponentas montuojams atskirai, į esamą transformatorinę, narvelį ar skydą.

## Medziagos pagal ESO sarasa (hidden)
|  | Tiekėjo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas, pagal ESO patvirtintą sąrašą |  |  | Reka_AHXAMK_W | Suvytų kabelių naudojimas AB LESTO tinkluose: suvytų kabelių linijų remontui arba iki 2014-10-01 d. patvirtintuose projektuose. | a10_kV_suvyti_kabeliai_plastikine_izoliacija_ir_neizoliuota_varine_gysla_skirti_kloti_žemėje_ir_atvirame_ore | 1.1
| 1 lentelė |  |  |  | Draka_AHXAMK_W | Suvytų kabelių naudojimas AB LESTO tinkluose: suvytų kabelių linijų remontui arba iki 2014-10-01 d. patvirtintuose projektuose. | a10_kV_trigysliai_kabeliai_plastikine_izoliacija_skirti_kloti_žemėje_ir_atvirame_ore | 1.2
Eil. Nr. | Medžiagos, įrenginio pavadinimas | Gamintojas, tipas | Pastabos | Pozicijos Nr. | TF_kable_AHXAMK_W | Suvytų kabelių naudojimas AB LESTO tinkluose: suvytų kabelių linijų remontui arba iki 2014-10-01 d. patvirtintuose projektuose. | a10_kV_viengysliai_kabeliai_plastikine_izoliacija_skirti_kloti_žemėje_ir_atvirame_ore | 1.3
1 | a10_kV_trigysliai_kabeliai_plastikine_izoliacija_skirti_kloti_žemėje_ir_atvirame_ore |  | #N/A |  | ABB_Tmax_XT_Tmax_T | Gabaritai XT1, XT2, XT4, T4, T5, T6 | a10_kV_viengysliai_kabeliai_plastikine_izoliacija_skirti_tiesti_patalpose | 1.4
2 |  |  | #N/A | #N/A | Apator_ARS_PRO_NH2_NH3 | Tinka NH1 gabarito lydieji įdėklai | aIki_1_kV_kabeliai_plastikine_izoliacija_skirti_kloti_žemėje_patalpose_ir_atvirame_ore | 1.5
3 |  |  | #N/A | #N/A | Apator_RBK_PRO_NH1_NH2_NH4a | Horizontalus | a023_04_kV_oro_kabeliai | 1.6
4 |  |  | #N/A | #N/A | Efen_E3_NH_La_Lei_NH1_NH2_NH3 | Vertikalus | a10_kV_izoliuoti_laidai | 1.7
5 |  |  | #N/A | #N/A | Efen_SILAS_NH1_NH2_NH3_NH_Latr_4a | Horizontalus | a04_kV_įtampos_6_63_A_srovės_automatiniai_jungikliai | 2.1
6 |  |  | #N/A | #N/A | Pronutec_Triver_BTVC_DT_2_NH1_NH2_NH3 | Vertikalus | a04_kV_įtampos_80_125_A_srovės_automatiniai_jungikliai | 2.2
7 |  |  | #N/A | #N/A | Jean_Muller_SL1_3X3_NH1_NH2_NH3 | Vertikalus | a04_kV_įtampos_160_630_A_srovės_automatiniai_jungikliai | 2.3
8 |  |  | #N/A | #N/A | Jean_Muller_LTL4A_3X3 | Horizontalus | a04_kV_vidaus_tipo_saugiklių_kirtiklių_blokai | 3.1
9 |  |  | #N/A | #N/A | Mersen_M_Schneider_Multivert_250_400_630_NH1_NH2_NH3 | Vertikalus | a04_kV_lauko_tipo_kirtiklių_saugiklių_blokai | 3.2
10 |  |  | #N/A | #N/A | Mersen_M.Schneider_Multibloc_1_ST8_Multibloc_2_ST8_Multibloc_3_ST8_NH1_NH2_NH3 | Horizontalus | a04_kV_kirtiklių_saugiklių_gTr_blokas_transformatoriaus_apsaugai | 3.3
11 |  |  | #N/A | #N/A | ABB_XLP1_XLP2_XLP3 | Horizontalus | a04_kV_saugiklių_lydieji_įdėklai | 4.1
12 |  |  | #N/A | #N/A | ABB_ZLBM_1_ZLBM_2_ZLBM_3 | Vertikalus | a10_kV_saugiklių_lydieji_įdėklai | 5.1
13 |  |  | #N/A | #N/A | ENSTO_SZ | Lauko tipo kirtiklių saugiklių blokai | a04_kV_automatiniai_laidų_sujungikliai | 6.1
14 |  |  | #N/A | #N/A | ETI_NH00_NH00C_NH1_NH1C_NH2_NH2C_NH3_NH3C | Vardinė įtampa 500 V. Amperažai: -NH 00/000: 20,25,32,40,50,63,80,100, 125,160 A. -NH 1: 25,32,35,40,50,63,80,100, 125,160,200,224,250 A. -NH 2: 63,80,100,125,160,200,224,250,315, 350 arba 355,400 A. -NH 3: 250,315,350 arba 355,400,500,630 A. -NH 4a: 630,800,1000,1250 A. | a04_kV_elektros_oro_kabelių_linijų_hermetiški_izoliaciją_prakertantys_gnybtai | 6.2
15 |  |  | #N/A | #N/A | EFEN_NH00_NH1_NH1C_NH2_NH2C_NH3_NH3C | Vardinė įtampa 500 V. Amperažai: -NH 00/000: 20,25,32,40,50,63,80,100, 125,160 A. -NH 1: 25,32,35,40,50,63,80,100, 125,160,200,224,250 A. -NH 2: 63,80,100,125,160,200,224,250,315, 350 arba 355,400 A. -NH 3: 250,315,350 arba 355,400,500,630 A. -NH 4a: 630,800,1000,1250 A. | a04_kV_elektros_oro_kabelių_linijų_laikantieji_gnybtai | 6.3
16 |  |  | #N/A | #N/A | OEZ_NH00_NH000_NH1_NH2_NH3 | Vardinė įtampa 500 V. Amperažai: -NH 00/000: 20,25,32,40,50,63,80,100, 125,160 A. -NH 1: 25,32,35,40,50,63,80,100, 125,160,200,224,250 A. -NH 2: 63,80,100,125,160,200,224,250,315, 350 arba 355,400 A. -NH 3: 250,315,350 arba 355,400,500,630 A. -NH 4a: 630,800,1000,1250 A. | a04_kV_elektros_oro_kabelių_linijų_tempiamieji_gnybtai | 6.4
17 |  |  | #N/A | #N/A | Mersen_Ferraz_Shawmut_NH00_NH000_NH1_NH2_NH3 | Vardinė įtampa 500 V. Amperažai: -NH 00/000: 20,25,32,40,50,63,80,100, 125,160 A. -NH 1: 25,32,35,40,50,63,80,100, 125,160,200,224,250 A. -NH 2: 63,80,100,125,160,200,224,250,315, 350 arba 355,400 A. -NH 3: 250,315,350 arba 355,400,500,630 A. -NH 4a: 630,800,1000,1250 A. | a04_10_kV_elektros_oro_linijų_universalūs_gnybtai_neizoliuotiems_laidams | 6.5
18 |  |  | #N/A | #N/A | ABB_CEF_S_6_200 | Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. straiker) poveikio jėga 80 N | a10_kV_kabelių_pereinamos_movos | 7.1
19 |  |  | #N/A | #N/A | BUSSMANN_12TDLEJ_63_63_A_12THLEJ_80_100_A_12TKLEJ_125_A | Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. straiker) poveikio jėga 80 N | a10_kV_trigyslių_kabelių_popierine_izoliacija_galinės_movos | 7.2
20 |  |  | #N/A | #N/A | ETI_VVT_6_160_A | Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. straiker) poveikio jėga 80 N | a10_kV_trigyslių_kabelių_popierine_izoliacija_jungiamosios_movos | 7.3
[5 empty] | Prysmian_Coldfit_CDTO | Tik lauko tipo mova | a10_kV_viengyslių_ir_trigyslių_kabelių_plastikine_izoliacija_galinės_movos | 7.4
| Pastabos lentelės pildymui: 1. Jeigu siūloma medžiaga ar įrenginys iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ patvirtinto sąrašo, privaloma pasirinkti medžiagą / įrenginį bei siūlomą gamintoją / tipą. 2. Jeigu medžiagos / įrenginio / gamintojo / tipo nėra AB „Energijos skirstymo operatorius“ patvirtintame sąraše, pildoma 2 lentelė. |  |  |  | Evopipes_Evocab_Sting | 1250 N | a10_kV_viengyslių_ir_trigyslių_kabelių_plastikine_izoliacija_jungiamosios_movos | 7.5
[5 empty] | Wavin_Waviduct_Smooth | 1250 N | a10_kV_viengyslių_ir_trigyslių_kabelių_plastikine_izoliacija_pereinamosios_movos | 7.9
[5 empty] | Pipelife | 1250 N | a10_kV_C_tipo_ekranuotos_kištukinės_movos | 7.6
[5 empty] | Evopipes_Evocab_Hard | 750 N | a10_kV_Viengyslių_ir_trigyslių_kabelių_plastikine_izoliacija_šalto_arba_hibridinio_montavimo_galinės_movos | 7.7
[5 empty] | Pipelife_ | 750 N | a10_kV_Viengyslių_ir_trigyslių_kabelių_plastikine_izoliacija_šalto_arba_hibridinio_montavimo_jungiamosios_movos | 7.8
| _____________________________________________________ |  |  |  | Horstmann_OPTO_F_3_0 | Indikatorius komplektuojamas su transformatoriumi 115-230/24-48V (49-0921-002) | a10_kV_A_tipo_ekranuotos_kištukinės_movos | 7.9
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas |  |  |  | EMG_Elektro_mechanik_MF_L | Indikatoriaus versija su 230 V | aIki_1_kV_kabelių_pereinamosios_movos | 7.9
[5 empty] | ABB_Safering | C, F, SI narveliai | aIki_1_kV_kabelių_plastikine_izoliacija_galinės_ir_jungiamosios_movos | 7.10
[5 empty] | Schneider_Electric_FBX | C, T1, Sb narveliai | aIki_1_kV_kabelių_popierine_izoliacija_galinės_ir_jungiamosios_movos | 7.11
[5 empty] | Siemens_8DJH | R, T, S narveliai | a04_kV_lauko_tipo_viršįtampių_ribotuvai | 8.1
[5 empty] | SEL_TPR6 | F, L, U3 narveliai | a10_kV_pirmos_klasės_lauko_tipo_viršįtampių_ribotuvai | 8.2
[5 empty] | ZPUE_TPM | T, L, S | aUždaru_būdu_žemėje_klojami_kabelių_apsaugos_vamzdžiai | 9.1
[5 empty] | Schneider_Electric_RM6 | I, IC, Q | aAtviru_būdu_žemėje_klojami_kabelių_apsaugos_vamzdžiai | 9.2
[5 empty] | ABB_Safering_ | C, V, SI narveliai | a10_kV_elektromechaninis_trumpojo_jungimo_indikatorius | 10.1
[5 empty] | Schneider_Electric_FBX_ | C, T2, Sb narveliai | a10_kV_oro_linijos_trumpojo_jungimo_indikatorius_su_nuotoliniu_duomenų_perdavimu | 10.2
[5 empty] | Siemens_8DJH_ | R, L, S narveliai | a10_kV_oro_linijų_trumpojo_jungimo_indikatoriai | 10.3
[5 empty] | SEL_TPR6_ | C, L, U3 narveliai | a10_kV_trumpojo_jungimo_indikatoriai_kabelių_tinklui_su_prijungimo_prie_TSPĮ_galimybe | 10.4
[5 empty] | ZPUE_TPM_ | W, L, S | a10_kV_SF6_dujų_arba_hermetizuoto_oro_izoliacijos_skirstyklos_transformatorinėms_su_galios_transformatoriais_iki_630_kVA | 11.1
[5 empty] | Schneider_Electric_VAMP_V300F_CGGGI_DABCA_B2 | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu | a10_kV_SF6_dujų_arba_hermetizuoto_oro_izoliacijos_skirstyklos_transformatorinėms_su_800_kVA_ir_didesnės_galios_transformatoriais | 11.2
[5 empty] | ABB_REF_620_NBFNAAACBDG1BBN1XF | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu | aTransformatorių_pastotės_skirstomojo_punkto_35_10_6__kV_skirstyklos_narvelių_apsaugų_ir_automatikos_terminalai | 12.1
[5 empty] | Siemens_7SJ85_P1J127343 | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu | aTransformatorių_pastotės_skirstomojo_punkto_10_kV_narveliai | 13.1
[5 empty] | Siemens_7SJ82_P1J74698 | Tik objektams su LST EN 60870-5-103 ryšio protokolu | aTransformatorių_pastotės_skirstomojo_punkto_10_kV_narveliai_SF6_dujų_arba_kieta_izoliacija | 13.2
[5 empty] | ELGA_USN_10_150 | Su vežimėlio ir įžemiklio rankinėmis bei motorinemis pavaromis, šynos iki 2500 A | aTransformatorių_pastotės_35_kV_narveliai_SF6_dujų_izoliacija | 13.3
[5 empty] | ABB_Unigear_ZS1 | Su vežimėlio ir įžemiklio rankinėmis bei motorinemis pavaromis, šynos iki 2500 A
[5 empty] | Elektromontaz_ODRA | Su vežimėlio ir įžemiklio rankinėmis bei motorinemis pavaromis, šynos iki 2500 A
[5 empty] | Siemens_NX_AIR | Su vežimėlio ir įžemiklio rankinėmis pavaromis, šynos iki 1250 A
[5 empty] | Siemens_8DJH__ | Su skyriklio ir įžemiklio motorinemis pavaromis, šynos iki 630 A
[5 empty] | Schneider_Electric_GMA | Su skyriklio ir įžemiklio motorinemis pavaromis, šynos iki 1250 A
[5 empty] | Schneider_Electric_PREMSET | Su įžemiklio rankine pavara, šynos iki 1250 A
[5 empty] | Eaton_FMX | Su vežimėlio ir įžemiklio rankinėmis ir motorinėmis pavaromis, šynos iki 2000 A
[5 empty] | Siemens_NXPUS_C | Su skyriklio ir įžemiklio motorinemis pavaromis, šynos iki 2500 A
[5 empty] | Siemens_NXPUS | Su skyriklio ir įžemiklio motorinemis pavaromis, šynos iki 2000 A
[5 empty] | Shneider_Electric_GHA | Su skyriklio ir įžemiklio motorinemis pavaromis, šynos iki 2500 A

## Informacija (hidden)
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | G25 | G26 | G27 | G28 | G29 | G30 | G31 | G32 | G33 | G34 | G35 | G36 | G37 | G38 |  | G39 | G40 | G41 | G42 | G43 | G44 | G45 | G46 | G47 | G48 | G49 | G50 | G51 | G52 | G53 | G54 | G55 | G56 | G57 | G58 | G59 | G60 | G61
11.1, 11.2 | 24.1, 24.2 | 10.4 | 10.1 | 8.2 | 7.7 | 7.10 | 5.1 | 4.1 | 4.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1H | 3.1V | 3.3 | 3.2 | 19.5 | 19.6 | 19.1, 19.2 | 19.3 | 19.4 | 22.1, 22.2 | 23.1, 23.2 | 23.3 | 17.1, 17.3, 17.4 | 17.2 | 20.2 | 16.1 | 10.2 | 8.1 | 20.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 v | 1.5 a | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 9.1 | 9.2 | 7.2, 7.4, 7.8 | 7.3, 7.5, 7.6, 7.9 | 7.1 | 7.12, 7.13 | 7.11 | 13.1, 13.2 | 13.3 | 12.1 | 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 31.2 | 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 | 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 | 32.1 | 35.1 | 9.3
11.1.1 ABB Safering | 24.1.1 ABB NAL126K-170ER | 10.4.1 Horstmann OPTO F-3.0 | 10.1.1. EMG (Elektro-mechanik) KM | 8.2.1 ABB POLIM-D | 7.7.1 Raychem RSTI | 7.10.1 Cellpack CWS | 5.1.1 ABB CEF-S (6–200) | 4.1.1 ETI NH00, NH00C, NH1, NH1C, NH2, NH2C, NH3, NH3C | 4.2.1 EFEN gTr | 2.1.1 ABB S200 | 2.2.1 ABB S800 | 2.3.1 ABB Tmax XT/ Tmax T | 2.4.1 ABB Tmax T7, Emax2 | 2.5.1 ABB Emax2 | 3.1.2 Apator RBK PRO (NH1, NH2, NH4a) | 3.1.1 Apator ARS PRO (NH2, NH3) | 3.3.1 EFEN E3 NH-La-Lei 3 910 A | 3.2.1 ENSTO SZ | 19.5.1 ABB Kabeldon HDC-A 12250, HDC-A 12630 | 19.6.1 GEVEA Quicksec | 19.1.1 UAB "ELGA" ĮAS | 19.3.1 UAB "ELGA" TKS | 19.4.1 UAB "ELGA" KSA | 22.1.1 UAB "Elmaga" 10-0,4 kV 25-63 kVA ST | 23.1.1 UAB "Markučiai": S90, S96, S110 | 23.3.1 UAB "Markučiai": S110, S130 | 17.1.1 ENSTO (SDI90.150) | 17.2.1 ENSTO (SDI37) | 20.2.1 Schneider-electric Trihal | 16.1.1 UAB "Elmaga" 3LSG-10-1 (V,H), 3LSG-10-2 (V, H) | 10.2.1 Nortroll Linetroll R400D | 8.1.1 ABB LOVOS-10/440 | 20.1.1 ABB TNOSCTLT | 1.2.1 Reka AXLJ-F TT | 1.3.1 Reka AXLJ–F TT | 1.4.1 Reka AHXCMK-WTC | 1.5.2 TF kable N2XY | 1.5.1 Reka AXMK | 1.8.1 Energokomplekt (A-25; A-35; A-50; A-70; A-95) | 1.9.1 Energokomplekt (AS-35/6,2; AS-50/8,0; AS-70/11; AS-95/16) | 1.7.1 TF kable PAS-W | 1.6.1 TF kable AMKA | 9.1.1 Evopipes Evocab Sting | 9.2.1 Evopipes Evocab Hard | 7.2.1 Raychem GUST-12 | 7.3.1 Raychem GUSJ-12 | 7.1.1 Raychem TRAJ-12 | 7.12.1 Ensto | 7.11.1 Raychem | 13.1.1 ELGA USN-10/150 | 13.3.1 Siemens NXPUS | 12.1.1 Schneider Electric VAMP V300F-CGGGI-DABCA-B2 | 26.1.1 Ozas GMT1 (160) | 29.1.1 TAVRIDA (OSM/TEL-15,5) | 30.1.1 ABB(MVK-12) | 31.1.1 OBO (219 20 ST,BP FT) | 31.2.1 CBM Galmar (G100 11;12;13;14;15) | 26.2.1 Armetlina 2x1600 | 25.1.1 Armetlina MMT 1x160 | 32.1.1 ABB RTU-520 | 35.1.1 TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o ZW-(NV)OTKtsdDb | 9.3.1 SIA EVOPIPES" „EVODUCT OPTO PEHD DN 40 x 3.7“.
11.1.2 Schneider Electric FBX | 24.1.2 Tieno Enterprise LTD ISARC 1-04 | 10.4.2 EMG (Elektro-mechanik) MF-L |  | 8.2.2 RAYCHEM DA1 | 7.7.2 Cellpack CTS, CTKS, CTKSA | 7.10.2 Ensto CONE250.2 | 5.1.2 BUSSMANN 12TDLEJ (6.3–63 A); 12THLEJ (80–100 A); 12TKLEJ (125 A) | 4.1.2 EFEN NH00, NH1, NH1C, NH2, NH2C, NH3, NH3C | 4.2.2 Jean Muller gTr | 2.1.2 GE (General Electric) G60, G100 | 2.2.2 GE (General Electric) Hti | 2.3.2 Schneider Electric Compact NSX | 2.4.2 Schneider Electric Compact NS | 2.5.2 Schneider Electric Masterpac NW | 3.1.4 Efen SILAS (NH1, NH2, NH3), NH-Latr 4a | 3.1.3 Efen E3 NH–La–Lei (NH1, NH2, NH3) | 3.3.2 ABB XLBM 910 A MB |  |  |  | 19.1.2 UAB "OZAS" ĮAS | 19.3.2 UAB "OZAS" KTSS | 19.4.2 UAB "OZAS" KTSSA | 22.2.1 UAB "Elmaga" 10-0,4 kV 100-400 kVA ST | 23.1.2 UAB "Gelžbetoninės konstrukcijos": S90, S96, S110 | 23.3.2 UAB "Gelžbetoninės konstrukcijos": S110 | 17.3.1 Rusija, ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод»/ TF-20 |  | 20.2.2 ABB DTE | 16.1.2 UAB "ELGA" LSP-10-1 (V, H), LSP-10-2 (V, H) | 10.2.2 Sipronika LOK 200 | 8.1.2 APATOR ASA 440-10 | 20.1.2 Končar D&ST 5TBNO | 1.2.2 Energokomplekt AHXCMK–WTC WTR | 1.3.2 Reka AHXCMK–W TT | 1.4.2 Tfkable AHXCMK-WTC | 1.5.8 Draka XPK/XPK-PLUS | 1.5.3 TF kable AXMK FLEX | 1.8.2 Gomelkabel (A-25; A-35; A-50; A-70; A-95) | 1.9.2 Gomelkabel (AS-35/6,2; AS-50/8,0; AS-70/11; AS-95/16) | 1.7.2 Draka SAX–W (PAS–W) | 1.6.2 Energokomplekt AMKA | 9.1.2 Wavin Waviduct Smooth | 9.2.2 Pipelife | 7.2.2 Ensto HITP, HOTP | 7.3.2 Ensto HJPM | 7.1.2 Ensto HJT | 7.12.2 Cellpack | 7.11.2 Cellpack | 13.1.2 ABB Unigear ZS1 | 13.3.2 Shneider Electric GHA | 12.1.2 ABB REF 620 NBFNAAACBDG1BBN1XF | 26.1.2 ELGA MGT (6x7) | 29.1.2 NOJA (OSM-15) | 30.1.2 TICO (Raychem) BOW-OCP2 | 31.1.2 KM GROM (km120; km120.20) | 31.2.2 ERICO | 26.2.2 ELGA MT 2x1600 | 25.1.2 UAB ELGA MMT 1x160 | 32.1.2 ABB RTU-540 | 35.1.2 KABELWERK RHENANIA GMB. U-DQ(ZN)BH | 9.3.2 SIA EVOPIPES" „EVOCABT STING PEHD DN 110 x 6.6“.
11.1.3 Siemens 8DJH | 24.2.1 ABB NALF12-6A170ER, NALFO12-6A170L. | 10.4.3. Nortroll CableTroll 2320 |  | 8.2.3 SIEMENS 3EK7 | 7.7.3 Prysmian MSCT |  | 5.1.3 ETI VVT (6–160 A) | 4.1.3 OEZ NH00, NH000, NH1, NH2, NH3 | 4.2.3 ETI gTr | 2.1.3 Schneider Electric iC60N | 2.2.3 Schneider Electric C120N | 2.3.3 Legrand DPX3 | 2.4.3 Legrand DPX3 | 2.5.3 Legrand DMX | 3.1.7 Jean Muller LTL4A 3X3 | 3.1.5 Pronutec Triver+ BTVC–DT 2 (NH1, NH2, NH3) |  |  |  |  | 19.1.3 UAB "Automatikos sistemos" EAS | 19.3.3 UAB "Automatikos sistemos" EKS | 19.4.3 UAB "Automatikos sistemos" EKAS |  | 23.1.3 UAB "Perdanga": S90, S96, S110 | 23.3.3 UAB "Perdanga": S110, S130 | 17.4.1 ENSTO (SDI30) |  | 20.2.3 Siemens GEAFOL NEO (EcoDesign) |  |  | 8.1.3 RAYCHEM-440B | 20.1.3 LEMI TRAFO TM | 1.2.3 TF kable AHXCMK–WTC RLT | 1.3.3 TF kable TSLE |  | 1.5.9 Eupen U-1000 R2V | 1.5.4 Energokomplekt AXMK FLEX | 1.8.3 Jauda (A-25; A-35; A-50; A-70; A-95) | 1.9.3 Jauda (AS-35/6,2; AS-50/8,0; AS-70/11; AS-95/16) |  | 1.6.3 Draka AMKA | 9.1.3 Pipelife | 9.2.3 AB Plasta | 7.4.1 Raychem POLT-12 | 7.5.1 Raychem POLJ-12 | 7.1.3 Cellpack CHMPR | 7.12.3 Raychem |  | 13.1.3 Elektromontaz ODRA |  | 12.1.3 Siemens 7SJ85 P1J127343 | 26.1.3 UAB Armetlina MGT 1x160 | 29.1.3 SCHNEIDER (U27-ACR-SOLID) |  | 31.1.3 J.Propster GmbH (JP/type A Ø 20 mm) | 31.2.3 ABB (RB210; RB230) | 26.3.1 ELGA MT 1x1000 | 25.2.1 Ozas MMT-2 1x630 | 32.1.3 Siemens SICAM A-8000 |  | 9.3.3 WAVIN "OPTO RHDPE DN 40 x 3,0“.
11.1.4 SEL TPR6 | G2: 24.2.2 Tieno Enterprise LTD ISARC 2-12; G5: 8.2.4 SIEMENS 3EK4; G6: 7.7.4 Ensto CONT... 630...; G9: 4.1.4 Mersen (Ferraz Shawmut) NH00, NH000, NH1, NH2, NH3; G11: 2.1.4 HYUNDAI HGD 63H; G12: 2.2.4 HYUNDAI HGD 125; G13: 2.3.4 Siemens 3VA; G14: 2.4.4 Siemens 3VA; G15: 2.5.4 Siemens 3WL; G16: 3.1.9 Mersen (M.Schneider) Multibloc 1.ST8, Multibloc 2. ST8, Multibloc 3.ST8 (NH1, NH2, NH3); G17: 3.1.6 Jean Muller SL1 3X3 (NH1, NH2, NH3); G22: 19.1.4 UAB "ArmetLina" ĮEAS; G23: 19.3.4 UAB „ArmetLina“ ESS-X-T; G24: 19.4.4 UAB "ArmetLina" ESS-X-TA; G26: 23.2.1 UAB "Markučiai": S90, S96, S110, S130; G30: 20.2.4 WESTRAFO ECO DESIGN; G33: 8.1.4 EBB PZ-A (440/10); G34: 20.1.4 Siemens TUMETIC; G35: 1.2.4 TF kable AXLJ-F TT; G36: 1.3.4 TF kable AHXCMK–WTC RLT | 1.5.5 NKT AXMK |  |  |  | 1.6.4 HASCELIK AMKA | 9.1.4 HAKA Plast |  | 7.4.2 Cellpack CHE | 7.5.2 Cellpack CHMSV |  | 7.12.4 UAB AIZ – DSG Canusa |  | 13.1.4 Siemens NX AIR |  | 12.1.4 Siemens 7SJ82 P1J74698 | [5 empty] | 26.3.2 Armetlina MT 1x1600 | 25.2.2 UAB ELGA MMT-1x630 | 32.1.4 Aedilis WCC-Lite |  | 9.3.4 PipeLife ESTI AS „OPTO HDPE DN 40 x 3.7“
11.1.5 ZPUE TPM | G5: 8.2.5 IZOELEKTRO 2SS15N; G11: 2.1.5 Legrand DX3; G12: 2.2.5 Legrand DX3; G16: 3.1.10 ABB (XLP1, XLP2, XLP3); G17: 3.1.8 Mersen (M.Schneider) Multivert 250, 400, 630 (NH1, NH2, NH3); G22: 19.1.5 V.Vaičiulio I.Į. ĮAS; G23: 19.3.5 V.Vaičiulio I.Į. KTS; G24: 19.4.5 V.Vaičiulio I.Į. KTAS; G26: 23.2.2 UAB "Gelžbetoninės konstrukcijos": S90, S96, S110; G30: 20.2.5 TMC TRANSFORMERS; G34: 20.1.5 Elprom Trafo TMX; G35: 1.2.5 Draka AXLJ-TT; G36: 1.3.5 Energokomplekt AHXCMK–WTC WTR | 1.5.6 Draka AXMK/AXPK–PLUS |  |  |  | 1.6.5 TTkabeli AMKA | 9.1.5 AB Plasta |  | 7.4.3 Ensto HIT, HOT | 7.5.3 Ensto HJ, HJW |  | 7.13.1 Raychem |  | 13.1.5 Tavrida MILE (su SION vakuuminiu jungtuvu) |  | 12.1.5 eTango 800+eTango J10 (ETH+OPTO-MM+RS-485, 8IN+12IN+12IN, 8OUT+8OUT, ARC)* (su valdymo kontaktais ≥ 2/1 A (110/220 DC V ir L/R = 40 ms)) | [5 empty] | 26.3.3 Ozas MT1 1x1000 | 25.2.3 UAB Armetlina MT(m)-10/0,4-1x630 | 32.1.5 Sprecher-Automation SPRECON®-E-T3
11.1.6 Schneider Electric RM6 | G5: 8.2.6 Ensto HE-S 15 L; G16: 3.1.13 Jean Muller KETO-2-3/F; G17: 3.1.11 ABB (ZLBM 1, ZLBM 2, ZLBM 3); G22: 19.2.1 UAB "ELGA" ĮAS; G24: 19.4.6 JSC "JAUDA" LtKU; G26: 23.2.3 UAB "Perdanga": S90, S96, S110, S130; G34: 20.1.6 NEWTON ECO OIL A0-CK; G35: 1.2.6 Draka AXCLJ-TT; G36: 1.3.6 Draka AXLJ-TT, AXLJ-TT TSLE, AXLJ-TTCL TSLF | 1.5.7 TTkabeli AXMK/AXPK | [6 empty] | 7.8.1 Ensto COTH,COT, COTW, CITH,CIT, CITW | 7.6.1 Raychem MXSU 12/3x SOME |  | 7.13.2 Cellpack |  | 13.2.1 Siemens 8DJH |  | 12.1.6 Siemens 7SJ45 | [5 empty] | 26.4.1 Armetlina MT 2x1600 | 25.3.1 ELGA MMT 2x630
11.2.1 ABB Safering | G16: 3.1.15 OEZ FH (NH1, NH2, NH3); G17: 3.1.12 Wöhner QU185 (NH-1, NH-2, NH3); G22: 19.2.2 UAB "OZAS" ĮAS; G34: 20.1.7 ULUSOY ELEKTRIC; G35: 1.2.7 Energokomplekt AXCEL(WP)-F | [7 empty] | 7.8.2 3M QT II | 7.6.2 Cellpack CHMSV3-+ Kevlar set |  |  |  | 13.2.2 Schneider Electric GMA |  | 12.1.7 Schneider Electric P115 | [5 empty] | 26.4.2 ELGA MT 2x1600 | 25.3.2 UAB OZAS MMT3 2x630
11.2.2 Eaton Xiria | G16: 3.1.16 Pronutec BTHC (NH2, NH3); G17: 3.1.14 OEZ FSD (NH1, NH2, NH3); G22: 19.2.3 UAB "Automatikos sistemos" EAS; G35: 1.2.8 ELKA AXLJ-F-TT | [7 empty] | 7.8.3 Raychem MVTI, MVTO | 7.6.3 Ensto HJ11+ SJE; Ensto CJWH11+SJEW |  |  |  | 13.2.3 Schneider Electric PREMSET | [7 empty] | 26.4.3 Ozas MT2 2x1600
11.2.3 Schneider Electric FBX | G22: 19.2.4 UAB "ArmetLina" ĮEAS | [7 empty] | 7.8.4 Prysmian Coldfit CDTO | 7.9.1 Ensto CJH, CJAIO, CJAIOW |  |  |  | 13.2.4 Eaton FMX
11.2.4 Siemens 8DJH | G22: 19.2.5 V.Vaičiulio I.Į. ĮAS | [8 empty] | 7.9.2 3M QS 2000E, QS200 |  |  |  | 13.2.5 Siemens NXPUS C
11.2.5 SEL TPR6 | [45 empty] | 7.9.3 Raychem CSJH, CSJA |  |  |  | 13.2.6 Tavrida SmartCELL
11.2.6 ZPUE TPM | [45 empty] | 7.9.4 Prysmian Compact Elaspeed