## 1-146
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | [14 empty] | 2 priedas
Techninė specifikacija. Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams. 2020 m.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytomis priemonėmis.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas.
5. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti ne didesnė nei nurodyta lentelėje.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, prašo ir gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas).
8. Sutarties terminas - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą dviem mėnesiams.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, metodas ar tipas, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, metodus ar tipus.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė (mato vnt.) | Orientacinis kiekis pakuotėmis (mato vienetais) | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Gamintojas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
26 |  | 33696500-0 | Manitas |  | milteliai | 500g | 1 | 500 g | 1 | 26 p.d. EN | Biolife terpės CE LT, Biolife terpės CE EN | Biolife | 11.9 | 5 | 12.495 | 11.9 | 12.495 | UAB "Ardeola"
27 |  | 33696500-0 | Fenol Red agaro pagrindas |  | milteliai | 500g | 1 | 500 g | 1 | 27 p.d. LT, 27 p.d. EN | Biolife terpės CE LT, Biolife terpės CE EN | Biolife | 37.4 | 5 | 39.27 | 37.4 | 39.27 | UAB "Ardeola"
51 |  | 33696500-0 | Polispecifiniai ir monospecifiniai reagentai E.coli nustatymui | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | 528 | 554.4
| 51.1 | 33696500-0 | E.coli Nonavalent (Trivalent I+ Trivalent II+ Trivalent III) vienas buteliukas |  | skysta | 3 ml | 2 | 3 ml | 2 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 45 | 5 | 47.25 | 90 | 94.5 | UAB "Ardeola"
| 51.2 | 33696500-0 | E.coli Trivalent I (0111+055+026) |  | skysta | 3 ml | 2 | 3 ml | 2 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 39 | 40.95 | UAB "Ardeola"
| 51.3 | 33696500-0 | E.coli Trivalent II ( 086+0119+0127) |  | skysta | 3 ml | 2 | 3 ml | 2 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 39 | 40.95 | UAB "Ardeola"
| 51.4 | 33696500-0 | E.coli Trivalent III (0125+0126+0128) |  | skysta | 3 ml | 2 | 3 ml | 2 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 39 | 40.95 | UAB "Ardeola"
| 51.5 | 33696500-0 | E.coli Trivalent IV (0114+0124+0142) |  | skysta | 3 ml | 2 | 3 ml | 2 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 39 | 40.95 | UAB "Ardeola"
| 51.6 | 33696500-0 | Anti-Coli O 26 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.7 | 33696500-0 | Anti-Coli O 55 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.8 | 33696500-0 | Anti-Coli O 86 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.9 | 33696500-0 | Anti-Coli O 111 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.10 | 33696500-0 | Anti-Coli O 114 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.11 | 33696500-0 | Anti-Coli O 119 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.12 | 33696500-0 | Anti-Coli O 124 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.13 | 33696500-0 | Anti-Coli O 125 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.14 | 33696500-0 | Anti-Coli O 126 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.15 | 33696500-0 | Anti-Coli O 127 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.16 | 33696500-0 | Anti-Coli O 128 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.17 | 33696500-0 | Anti-Coli O 142 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 19.5 | 5 | 20.475 | 19.5 | 20.475 | UAB "Ardeola"
| 51.18 | 33696500-0 | Šigelių antiserumas |  | skysta | 3ml | 1 | 2x2 ml | 1 | 51.18 p.d. LT | 51.18 p.d. CE LT, 51.18 p.d. CE EN | Bio-Rad | 48 | 5 | 50.4 | 48 | 50.4 | UAB "Ardeola"
52 |  | 33696500-0 | Latex testai streptokokams ABCDFG | greitai testai; ekstrakcijai nereikalinga inkubacija | testai ant vienkartinių plokštelių | 1 rinkinys 6 streptokokų grupėms | 3 | 1 rinkinys 6 streptokokų grupėms | 3 | 52 p.d. EN | 52 p.d. CE LT, 52 p.d. CE EN | Diesse | 85 | 5 | 89.25 | 255 | 267.75 | UAB "Ardeola"
54 |  | 33696500-0 | Monovalentinis agliutinacinis serumas E.coli 0157 |  | skysta | 3 ml | 1 | 2x2 ml | 1 | 54 p.d. EN | 54 p.d. CE LT, 54 p.d. CE EN | Mast Group | 35.8 | 5 | 37.59 | 35.8 | 37.59 | UAB "Ardeola"

## Krešėjimo (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas* | Paskirtis | Vaistinės kodas | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Tyrimų skaičius 36 mėn. | Pageidaujama pakuotė mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodoma, kiek pakuotėje yra atitinkamoje pozicijoje nurodytos prekės mato vienetų) | Siūlomų pakuočių skaičius 36 mėn. | Gamintojas | Siūlomos 1 pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos 1 pakuotės kaina su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur 36 mėn. | Suma su PVM, Eur, 36 mėn. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
200 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės koagulometrui Benk | Tiekėjas pateikia ligoninei papildomai (ligoninė turi 1 nuosavą analizatorių) rezervinį dar vieną analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. Reikalavimai analizatoriui nurodyti šios pirkimo dalies pabaigoje. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 200 pirkimo dalies kainą
| 200.1 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22401 | 7 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. aktyvatorius silicis, liofilizuotas |  | 12x5ml | 15
| 200.2 | 33696500-0 | Dalinis aktyvintas tromboplastino laikas (DATL) |  | 22402 | 14 d. Jautrus faktorių stokai 1-55 proc. Polifenolio aktyvatorius, skystas. |  | 12x4ml | 25
| 200.3 | 33696500-0 | CaCl2 0,025 M |  | 22403 | 2m, Turi būti ton pačio gamintojo, kaip ir visi reagentai krešėjimo sistemos tyrimams |  | 15ml | 25
| 200.4 | 33696500-0 | SPA (20) - protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymui |  | 22404 | 3d. Reagentas II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymui protrombino-prokonvertino met., gamintojo kalibruotas BE analizatoriui. Reagento sudėtyje turi būti kalcio chloridas, titruotas gamintojo |  | 12x4ml | 13
| 200.5 | 33696500-0 | SPA buferis |  | 22405 |  |  | 250ml | 15
| 200.6 | 33696500-0 | Koalino suspensija 0,5g/l |  | 22406 |  |  | 100ml | 7
| 200.7 | 33696500-0 | Fibrinogeno koncentracija (Fibri-prest automate) |  | 22407 | 1mėn. Norma 2 -4 g/l. Klauso met. Pagamintas žmogaus trombino pagrindu, gamintojo kalibruotas koagulometrui. |  | 12x2ml | 9
| 200.8 | 33696500-0 | Normalios žmogaus plazmos pulas |  |  |  |  | 1ml | 3
| 200.9 | 33696500-0 | Owren - Koller buferis |  | 22408 |  |  | 15ml | 45
| 200.10 | 33696500-0 | Kiuvetės ir rutuliukai BE |  | 22410 | Coagulator analizatoriui |  | 1000vnt | 10
| 200.11 | 33696500-0 | Kiuvetės ST |  |  |  |  | 4x150vnt | 1
| 200.12 | 33696500-0 | Rutuliukai ST |  |  |  |  | 1850 vnt | 1
| 200.13 | 33696500-0 | Antgaliai Stepper |  |  |  |  | 100 vnt | 1
| 200.14 | 33696500-0 | Terminis popierius |  |  | 110 mm |  | 5 vnt | 9
| 200.15 | 33696500-0 | Indeliai reagentų laikymui |  | 22412 | Coagulator analizatoriui, reagento laikymui |  | 100 vnt | 12
| 200.16 | 33696500-0 | Kontrolinė plazma normali ir patologinė |  | 22414 | DATL, SPA, Fibrinogeno konc. |  | (12x2ml) x 2 | 7
| 200.17 | 33696500-0 | Peiliukai standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti |  | 22415 | IVY metodu |  | 1 vnt. | 20
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Reikalaujami parametrai |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai: |  | Atitinka/Neatitinka |  |  |  | Gamintojas
| 1 |  | Matavimo metodas | Elektromagnetinis klampumo kitimo krešulio nustatymo principas
| 2 |  | Našumas | Matavimo kanalų skaičius - ne mažiau 4 kanalų Turi būti integruotas sauso oro inkubatorius (37°C) talpa ne mažiau 16 vietų
| 3 |  | Vienetų sistema | Atsakymai turi būti gaunami šiais vienetais: s, %, INR, g/l, mg/dl, IU/ml
| 4 |  | Parametrai protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo analitei | Turi būti galimybė tirti protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumą (INR) iš kapiliarinio kraujo
| 5 |  | Duomenų atsekamumas dokumentavimui | Analizatoriuje turi būti galimybė tiriamajam mėginiui įvesti identifikacijos numerį, reagento serijos numerį, kalibracinę kreivę, atspausdinti tyrimų atlikimo pradžios/pabaigos laiką.
| 6 |  | Jungtys, analizatoriaus duomenų perdavimas | RS- 232 jungtis
| 7 |  | Prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus. | Būtina
| 8 |  | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių atstovas | Būtina
201 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniam analizatoriui ,,MINI VIDAS" (arba lygiaverčiai reagentai ir priemonės lygiaverčiam analizatoriui) | Tiekėjas turi suteikti ligoninei analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą | Čia įrašyti IR bendrą 201 pirkimo dalies kainą
| 201.1 | 33696500-0 | Prokalcitonino reagentas |  | L 0023.1 |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 18
| 201.2 | 33696500-0 | Tyrimų kontrolė |  | L 0023.2 |  |  | Rinkinys 2x30 testų | 20
| 201.3 | 33696500-0 | Vitamino D reagentas |  |  |  |  | Rinkinys 1x60 testų | 66
| 201.4 | 30197600-2 | Termo popierius ( 110x12x45 mm) |  | L 0023.3 |  |  | vnt. | 40
| 201.5 | 30197600-2 | Priežiūros priemonių rinkinys |  | L0023.4 |  |  | vnt. | 3