## specifikacija (2)
Pirkimo dokumentų priedas Nr.3
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge | Vieneto kaina be PVM, EUR | Bendra kaina be PVM, EUR
1. | Krūtinės aortos hibridinis(dviejų dalių) dengtas stentas, skirtas nusileidžiančiosios krūtinės aortos endoprotezavimui, esant tiek ūminei tiek lėtinei krūtinės aortos disekacijai, sudėtingos aortos disekacijai, bei aortos aneurizmai gydyti. | vnt. | 1 | Sterilus, sterilioje pakuotėje; dviejų sujungtų dalių: pinto poliesterinio stent-grafto (be metalinio karkaso) ir dengto metalinio stento dalies; papildoma kraujagyslinio protezo šaka, skirta dirbtinei kraujo apytakai prijungti (perfizijos šaka); dalių jungtis privalo būti sutvirtinta ir pažymėta, taip pat ši vieta privalo turėti siuvimo manžetę, skirtą aortos sienai prisiūti; bekarkasė, pinta dalis privalo būti impregnuota medžiagomis užtikrinančiomis hemostazę; įvedimo sistemos distalinė dalis turi turėti išpučiamą-suskleidžiamą atraumatinį balionėlį skirtą sistemos įvedimui; įvedimo sistema turi turėti distalinį išorinį sistemos žiedą-žymeklį leidžiantį tiksliai nustatyti stent-grafto kraujagyslinės dalies ir metalinio stent-grafto jungties ribą esant dar neišskleistai sistemai;įvedimo sistema turi turėti atskirą (nuo stento išskleidimo) stento proksimalinės dalies atjungimo mechanizmą leidžiantį tiksliai pozicionuoti stentą. įvedimo sistema privalo užtikrinti galimybę koreguoti dalinai išskleisto stentgrafto poziciją;bekarkasio pinto stent-grafto proksimalinėje dalyje turi būti stento ištraukimo/pozicionavimo siūlas; hibridinio stent-grafto ilgis: stento dalies ilgis: ne mažiau 180 mm ir pintos (bekarkasės) dalies ilgis: ne mažiau 100 mm; perfuzijos šakos diametras 10 mm, ilgis ne mažiau 100 mm, pintos (be karkasės) dalies diametras 30 mm; stento diametras 30 mm. | E-vita OPEN NEO Straight (vientisas), 95HGxxxxLxxx-C01 JOTEC GmbH, Vokietija | 11800 | 11800
Bendra suma EUR be PVM | [6 empty] | 11800
PVM (5%) suma EUR | [6 empty] | 590
Bendra suma EUR su PVM | [6 empty] | 12390
V14:AA14V14:AF14