| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI - Klientas– UAB „VĖJO GŪSIS“. - Rangovas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį. - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Rangovo dėl Pirkimo objekto. - Darbai – vėjo elektrinių techninė priežiūra. - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Darbų kiekiai, terminai. - PIRKIMO OBJEKTAS - Vėjo elektrinių techninė priežiūra. | TECHNICAL SPECIFICATION - DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS - Client – UAB „VĖJO GŪSIS“. - Contractor– the entity – private person, private legal entity, public organization, other organizations and their departments or team, with whom the Client concludes the Contract. - Contract – a contract concluded by the Contractor and the Client on the project of Procurement. - Work – Unscheduled maintenance of wind power plants. - Order – On the basis of the Contract, the Wokr a written document is submitted to the Contractor by text message, e-mail and/or through the information system specified by the Client, which indicates the jobs and time limit. - OBJECT OF PROCUREMENT - Maintenance of wind power plants. |
| --- | --- |
| - PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / SCOPE OF THE PROCUREMENT OBJECT - Darbai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1/ 3.1. The work are given in table 1 below: Lentelė Nr. 1/ Table No 1 Eil. Nr. No.; Darbų pavadinimas / Name of work; Mato vnt. / Unit. Remonto darbai ar avarijų šalinimai / Repair works or elimination of emergency situations. 1.; Remonto ar avarijų šalinimo darbai, atliekami Pirmadieniais – penktadieniais 8:00-17:00 (1 darbuotojo) / Repair works or elimination of emergency situations on Monday - Friday 08:00-17:00 (1 technician); Valanda/ Hour. 2.; Remonto ar avarijų šalinimo darbai, atliekmai savaitgaliais ir ne darbo laiku (1 darbuotojo) Repair works or elimination of emergency situations on weekend and non-working hours (1 technician); Valanda/ Hour. *Darbai perkami pagal poreikį. Darbų kiekis yra nurodomas sutarties suma / Works are purchased on demand. The quantity of work is specified in the contract amount. 3.2 Medžiagos reikalingos remonto darbams ar avarijų šalinimui atlikti bus perkamos pagal atlygintinų išlaidų kainodara, o darbai apmokami pagal fiksuoto įkainio kainodarą. 3.3 Rangovas iš anksto derina su Klientu būsimas Susijusias išlaidas visam Sutarties galiojimo terminui, mėnesiui ar kiekvieną atvejį derina atskirai. Rangovas privalo kartu su rašytiniu prašymu patvirtinti būsimas Susijusias išlaidas, pateikti argumentus, pagrindžiančius, kad jis negalėjo numatyti tokių išlaidų atsiradimo, nurodyti tokių išlaidų kainas, pavadinimus, nurodyti iš kurios trečiosios šalies atitinkamas resursas bus įsigyjamas, prie kurių iš Sutartyje nurodytų atlygintinų Susijusių išlaidų tos išlaidos priskiriamos bei įrodyti, kad tai tiesiogiai susiję su Sutarties vykdymu ir yra būtina. Klientas raštu patvirtina Susijusias išlaidas, jų kainas ir apimtis arba pateikia pastabas. Rangovas turi teisę į Susijusių išlaidų kompensavimą tik Klientui patvirtinus būsimas Susijusias išlaidas, jų kainas ir apimtis. 3.4 Rangovas visas patirtas atlygintinas Susijusias išlaidas, kurias nori, kad Klientas kompensuotų, privalo pagrįsti su šiomis išlaidomis susijusiais dokumentais (jie teikiami Klientui el. paštu ar kitu Šalims priimtinu būdu). Susijusių išlaidų kompensavimas atliekamas Rangovui išrašant Sąskaitą Klientui, bet ne anksčiau nei yra pateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai. Sąskaitoje gali būti nurodomos tik tos Susijusios išlaidos, kurioms gautas Kliento pritarimas ir kurias pagrindė Rangovas. Visos Susijusios išlaidos turi būti išskirtos pagal pavadinimus ir sumas. Sąskaita siunčiama Sutartyje nustatyta tvarka, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 3.5 Išlaidas, kurias galima sieti ir su kitomis Rangovu veiklomis ar kurios nenurodytos kaip atlygintinos, taip pat išlaidas, dėl kurių nebuvo gautas Kliento sutikimas, Rangovas turės dengti pats. 3.6 Rangovas negali įtraukti pelno į Susijusias išlaidas. Rangovas turi užtikrinti, kad Susijusios išlaidos ir jų kainos atitiktų rinkos kainas ir būtų konkurencingos. 3.7 Kilus įtarimams, kad Susijusių išlaidų kainos yra nekonkurencingos ir neatitinkančios rinkos kainų, Klientas turi teisę, gavęs prašymą patvirtinti būsimas išlaidas, prašyti Rangovo pateikti argumentuotą paaiškinimą arba apklausti kitus rinkos dalyvius (ne mažiau trijų rinkos dalyvių) ar (ir) patikrinti viešai prieinamą informaciją (ne mažiau trijų rinkos dalyvių), išskyrus atvejus, jei rinkoje nėra trijų rinkos dalyvių, tokiu atveju apklausiami visi esantys rinkos dalyviai. Jei atlikus rinkos dalyvių apklausą paaiškėja, kad bent vienas iš Susijusių išlaidų įkainis yra daugiau kaip 20 % (dvidešimt procentų) didesnis nei Kliento apklaustų rinkos dalyvių įkainių vidurkis dėl Rangovo nurodytos Susijusios išlaidos, Rangovo prašymas yra atmetamas.; 3.2 Materials needed for repairs or emergency disposal will be purchased at Reimbursement of contract performance costs.pricing,o works would is paid according to fixed-rate pricing. 3.3 The Contractor shall coordinate with the Client the future Related Costs for the whole period of the Contract, for a single month or coordinate each case as appropriate. The Contractor shall undertake to confirm their future Related Costs with a written request, to present evidence, justifying that the Contractor was unable to foresee the appearance of such costs, to indicate prices, names of such costs and a third person from which the respective resource shall be purchased, the type of remunerable Related Costs indicated in the Contract such costs are attributable to and to prove that such costs are directly related to the performance of the Contract and are necessary. The Client confirms the Related Costs as well as the prices and the scope thereof in writing or provides comments. The Contractor shall have the right to remuneration of costs only if the Client confirms the future Related Costs, as well as the prices and the scope thereof. 3.4 The Contractor shall undertake to justify all and any incurred remunerable Related Costs if the Contractor wishes such costs to be remunerated by the Client, with documents related to such costs (documents shall be submitted to the Clients by email or by other means acceptable to both Parties). Related Costs shall be remunerated upon issuance of the Service Provider’s invoice to the Client, however no earlier than documents of evidence of the costs are presented. Only those Related Costs, which were agreed on by the Client and justified by the Contractor may be included into the Invoice. All Related Costs shall be specified according to their titles and amounts. The Invoice shall be sent according to the procedure established in the Contract and pursuant to the requirements laid down by legislations. 3.5 Costs, which may also be related with other activities of the Contractor, or costs, which are not considered remunerable, as well as costs, to which the Client has not agreed, shall be covered by the Contractor themselves. 3.6 The Contrator cannot include its profit into Related Costs. The Contractor shall ensure that Related Costs and their prices met the market prices and were competitive. 3.7 case of suspicions that the prices for Related Costs are not competitive and do not reflect the market prices, the Clients, upon receipt of the request to approve the future costs, shall have the right to request that the Contractor submitted a motivated explanation or to survey other market participants (at least three market participants) and/or to verify publicly accessible information (of at least three market participants), except for cases where there are less than three participants in the market. If that is the case, all participants in the market shall be surveyed. Should it come to light after the survey of the market participants, that at least one price rate of Related Costs exceeds the average price rate for the Related Costs suggested by the market participants surveyed by the Buyer by more than 20% (twenty percent), the request of the Contractor shall be rejected.. |
| - PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA - Liepynės.k, Vydmantų k.v., Kretingos r. sav. - REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI - Pirkimo objekto aprašymas .1 Paslaugų apimtis.Rangovas sutarties metu turi Klientui atlikti šiuos darbus: 5.1.1.2 Neplanuota Vėjo jėgainių techninė priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu: 2021 m. gruodžio 31 d. – 2022 kovo 31 d. - Rangovas turi atlikti neplanuotą visų elementų techninę priežiūrą pagal techninės priežiūros instrukciją. Į neplanuotos techninės priežiūros darbus turi būti įtraukti atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimas ir vežimas. Taip pat, Rangovo darbuotojų kelionė įdarbų atlikimo vietą ir, jei reikia apgyvendinimas. 5.1.2Obligations of the Client: 5.1.2.1Klientas įsipareigoja užtikrinti privažiavimo kelių ir aikštelių priežiūrą ir tinkamą būklę sutarties galiojimo laikotarpiu. 5.1.2.2. Eksploatuoti vėjo jėgaines pagal gamintojo naudojimo instrukcijas. 5.1.2.3 Išlaikyti nuolatinį duomenų ryšį vėjo elektrinėse savo sąskaita. 5.1.2. Laiku sumokėti už tinkamai atliktus darbus Lentelė Nr.2 ŽVP reikalavimai; Atitiktį įrodantys dokumentai. Perkami darbai atitinka jiems nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024); I tipo ekologinis ženklas arba kitas tiekėjo pateiktas lygiavertis įrodymas (pvz.: gamintojo techniniai dokumentai (jeigu taikoma), saugos duomenų lapas (jeigu taikoma), pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas (jeigu taikoma) ir pan.).. - PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI - Pirminė įrenginio diagnostika turi būti atlikta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie avariją. - KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS - Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos ir teisės aktų, reglamentuojančių Darbų kokybę, reikalavimams. - Klientas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo suteiktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos. - Kliento nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas. - APMOKĖJIMO SĄLYGOS - Klientas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus kokybiškus remonto (avarijų šalinimo) darbus per 30 (trisdešimt) dienų nuo Darbų rezultato perdavimo - priėmimo akto (atliktų darbų akto) pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos. - KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI - Įrenginių techninių aptarnavimų rezultatai fiksuojami priežiūros žurnaluose (galima skaitmeninė žurnalo versija); - Atliktus remonto ar avarijos šalinimo darbus, pakeitus detales, pasirašomas Papildomų Darbų atlikimo aktas kuriame nurodomi atlikti darbai, sunaudotos medžiagos, pakeistos detalės, sugaištas darbų atlikimo laikas. Taip pat pateikiami dokumentai įrodantys panaudotų medžiagų įkainius. - KITI REIKALAVIMAI 10.1 Rangovas vykdomų Darbų objektuose negali leisti vykdyti jokių funkcijų ir (ar) operatyvinių perjungimų trečiosioms šalims be raštiško suderinimo su Užsakovu. | 4.LOCATION OF SERVICES PROVIDED 4.1. Liepynės.k, Vydmantų k.v., Kretingos r. sav. 5.REQUIREMENTS FOR CONTRACT OBJECT 5.1. Description of the purchase object 5.1.1 Scope of the services.During the term of the Contract Contractor shall perform to the Clients the following Work: 5.1.1.2 Unscheduled Maintenance during the period December 31st. 2021 until March 31st 2022. - The Contractor shall perform the Work of unscheduled maintenance on all item in accordance with the manufacturer’s Instruction. Within the scope of unscheduled maintenance shall include the procurement and transport of Spare parts and Consumables. 5.1.1.5 The provision of labour, travel and accommodation of the Contractor’s personnel. 5.1.2Obligations of the Client: 5.1.2.1 The Client undertakes to ensure the maintenance and proper condition of access roads and sites during the term of the contract. 5.1.2.2. To operate wind farms in accordance with the manufacturer’s operating instructions. 5.1.2.3 To maintain a permanent data connection in wind power stations at his own expense. 5.1.2.4 To pay for properly provided services in a timely manner. Table No. 2 GPA requirements; Documents proving compliance. The works purchased comply with its first Type eco-label requirements (according to LST EN ISO 14024); First Type eco-label or other equivalent evidence provided by the supplier (e.g. manufacturer's technical documentation (if applicable), safety data sheet (if applicable), test report carried out by a recognised/notified body (if applicable), etc.). - PROCEDURE AND TIMEFRAME OF THE CONTRACT - The initial diagnosis of the device must be carried out no later than within 10 (ten) working days of the notification of the accident. - QUALITY AND REVIEW IF NOTICED - Defects in the results of works and/or works are considered to be non-compliances with the requirements of the Technical Specification and the legal acts regulating the quality of works. - The Client has the right to apply to the Contractor or the elimination of defects of the Works and/or the Result of Works no later than within 30 (thirty) days from the date of transmission of the submitted Works – signing / recording of defects of the acceptance act. - A deadline of 10 (ten) working days is set to address the shortcomings of the Work result identified by the Client. - PAYMENT TERMS - The Client shall pay the Contractor for the provided quality repair works or elimination of emergency situations within 30 (thirty) days from the date of transmission of the Result of the Work - the signing of the act of acceptance (act of performed works) and receipt of the Account. - ADDITIONAL DOCUMENTS REQUIRED FROM THE SUPPLIER 9.1 Results of technical work of equipment recorded in maintenance log (possible digital version of the log); 9.2 Repair or emergency work carried out, after changing the details, additional Works are signed an act of performance specifying the works carried out, the materials used, the parts replaced, the time spent on the work. Documents proving the rates of the materials used shall also be provided. - OTHER REQUIREMENTS - The Contractor shall not allow any functions and (or) operational switches to be carried out by third parties on the Works sites without written coordination with the Client. |