## Sheet1
Pasiūlymo formos priedas Nr. 2
Nurodytų prekių sąrašas
Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametras | Preliminarus kiekis vnt. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu* | Vieno vnt. įkainis, EUR be PVM (pildo Tiekėjas) | Kaina, EUR be PVM
1. | Hach lange pH elektrodas | 08362=A=2000 | 1 | 745 | 745
2. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklis | K1100-S00 | 1 | 3163 | 3163
3. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio O-ring tarpinių rinkinys | 33087 | 1 | 19.2 | 19.2
4. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio apsauginis dangtelis | 28129 | 1 | 224 | 224
5. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio optikos antgalis | K1100-L | 1 | 254 | 254
6. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio K1100 antgalių montavimo įrankis | 33103 | 1 | 64.2 | 64.2
7. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio kalibravimo įrenginys | 33088 | 1 | 575 | 575
8. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio kalibravimo įrenginio O-ring tarpinių rinkinys | 33090 | 1 | 19.2 | 19.2
9. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklis | G1100-300 | 1 | 1966.93 | 1966.93
10. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio G1100 antgalių ir O-ring tarpinių rinkinys | 33021 | 1 | 154 | 154
11. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio pratekėjimo armatūros G1100-Fx O-ring tarpinė | 33020 | 1 | 31.6 | 31.6
12. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio filtro 33079-x filtravimo elementų (100μm) rinkinys (6 vnt.) | 33080 | 1 | 146 | 146
13. | Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio filtras | 33079-4 | 1 | 207 | 207
14. | Hach lange Na+ referencinis elektrodas | 09240=C=0310 | 1 | 356 | 356
15. | Hach lange Na+ natrio elektrodas | 09240=C=0320 | 1 | 550 | 550
16. | Hach lange Na+ referencinio elektrodo elektrolitas | 363140.00500 | 1 | 48.9 | 48.9
17. | Hach lange Na+ 10 mg/L natrio standartinis tirpalas | 28351-53 | 1 | 56 | 56
18. | Hach lange Na+ 100 mg/L natrio standartinis tirpalas | 28342-53 | 1 | 54.7 | 54.7
19. | Hach lange Na+ natrio nitrato tirpalas (0.5M) | 2507149 | 1 | 22.5 | 22.5
20. | Hach lange Na+ diizopropilamino (DIPA) tirpalas | 28344-53 | 1 | 155 | 155
21. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 oro siurblio filtras | 2718 | 1 | 40 | 40
22. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kapiliarų rinkinys | 6786901 | 1 | 135 | 135
23. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 cėlės dangtelis | 6767800 | 1 | 17.1 | 17.1
24. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 cėlės gaubtas | 773100 | 1 | 18 | 18
25. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetras | 6786800 | 1 | 666 | 666
26. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetro cėlė | 6768000 | 1 | 89.9 | 89.9
27. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetro dangtelis | 6766900 | 1 | 35.8 | 35.8
28. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 ventiliatoriaus filtro kaištis | 6789300 | 1 | 40.4 | 40.4
29. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 ventiliatoriaus filtro remontinis rinkinys | 6789100 | 1 | 46.4 | 46.4
30. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 slėgio reguliatorius | 6782900 | 1 | 237 | 237
31. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentų rinkinys | 2035600 | 1 | 392 | 392
32. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 1 Silica | 2035702 | 1 | 174 | 174
33. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 2 Silica | 2035802 | 1 | 80.5 | 80.5
34. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 3 Silica | 2036002 | 1 | 146 | 146
35. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 4 Silica | 2037502 | 1 | 43.7 | 43.7
36. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 standartas 1 Silica | 2035902 | 1 | 50.8 | 50.8
37. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 (vieno kanalo) remontinis rinkinys | 6788304 | 1 | 446 | 446
38. | Hach lange SiO2 analizatoriaus Polymetron 9610 (keturių kanalų) remontinis rinkinys | 6788305 | 1 | 455 | 455
39. | Hach lange pH elektrodas | 08350=C=0004 | 1 | 531 | 531
40. | Hach lange POLYMETRON 9582 ištirpusio deguonies jutiklio membranų rinkinys | 09185=A=3500 | 1 | 302 | 302
41. | Hach lange POLYMETRON 9582 ištirpusio deguonies jutiklio elektrolitas | 09181=A=3600 | 1 | 75.7 | 75.7
Viso kaina (A), EUR be PVM |  |  |  |  | 12834.53
| Kitoms prekėms taikoma nuolaida N, % (pildo Tiekėjas) | 6
| Pasiūlymo kaina (K) EUR be PVM, (apskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę ir naudojama vertinimui) | 12064.4582
| PVM | 2533.5362
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM | 14597.9944
PASIŪLYMO KAINOS APSKAIČIAVIMO FORMULĖ:
K = A -A*N
Kur:
K – Pasiūlymo kaina, EUR be PVM, kuri naudojama vertinimui;
A – Viso kaina (A), EUR be PVM, nurodyta langelyje G47
N% - Kitoms prekėms taikoma nuolaida, nurodyta langelyje C50