## Sheet1
Vienkartinėms priemonėms ir terpėms pagalbinio apvaisinimo procedūroms įsigyti techninės specifikacijos projektas
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Paskirtis ir specialieji reikalavimai | Pageidau-jama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės poreikis 2 metams | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma viso be PVM, Eur | Suma viso su PVM, Eur
1. | IVF Petri lėkštelė (35mm) | 35 mm diametro IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais. Kultivavimo plotas 8,8 cm². Ventiliuojamas dangtelis. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 10 lėkštelių. | 10vnt. pakuotėje | 150 pak | 10 vnt./pak. | 150 pak. | 5.2 | 5% | 780 | 819
3 | IVF Petri lėkštelė (90mm) | 90 mm Petri lėkštelė skirta IVF prodecūroms. Plotas ne daugiau 56.7 cm2, išorinis diametras ne mažiau 88 mm. Aukštis ne daugiau 15 mm. Pagaminta iš VI klasės polistireno. Ventiliuojamas dangtelis. Sterilizuotos gama spinduliais, nepirogeniškos (sertifikuotos). Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. | 20vnt. pakuotėje | 75 pak | 20 vnt./pak. | 75 pak. | 18.4 | 5% | 1380 | 1449
5 | ICSI lėkštelė | 51 mm diametro ICSI lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, MEA testuotos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai 51x9 mm, kultivavimo plotas 21,5 cm². Kiekviena pakuota atskirai po 1vnt. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. | vnt. | 600 vnt. | 1 vnt. | 600 vnt. | 0.88 | 5% | 528 | 554.4
6 | 6 šulinėlių repro lėkštelė vitrifikcijai | Repro lėkštelė 6 šulinėlių su vieta cryo šiaudeliams laikyti. Supakuota po vieną atskirai. Patvirtinta, naudojant sistemoje su Kitazato užšaldymo/atšildymo terpėmis ir cryošiaudeliais. Dugnas plokščias. Endotoksinai ≤ 0.5EU , atliktas pelės embrionų testavimas (vienos ląstelės ) ≥ 80%. CE ženklinimas | vnt. | 1000 vnt. | 1 vnt. | 1000 vnt. | 11 | 5% | 11000 | 11550
7 | IVF lėkštelė su vidiniu skyriumi | Lėkštelės pagamintos iš medicininio polistireno, nepirogeniškos, netoksiškos embrionams ir lytinėms ląstelėms; sterilizuotos gama spinduliais, diametras ne daugiau 60 mm. Ventiliuojamas dangtelis. Kiekviena pakuota atskirai. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. | vnt. | 1500 vnt. | 1 vnt. | 1500 vnt. | 1.59 | 5% | 2385 | 2504.25
8 | Keturių dalių IVF lėkštelė | 4-5 šulinėlių IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai 60x60 mm, šulinėlio kultivavimo plotas 1,9 cm², lėkštelės dangtelis ištisai uždengia lėkštelę, ventiliuojamas. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 4 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. | 4vnt. pakuotėje | 375 pak | 4 vnt./pak. | 375 pak. | 8.8 | 5% | 3300 | 3465
9 | Kiaušialąsčių surinkimo mėgintuvėlis (OPU) (14mL) | 14 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu, sterilūs. Pagaminti iš polistireno (PS), su polietileno (PE) dvigubos padėties dangteliu, užtikrinančiu dujų srautus: ventiliuojamas/uždarytas. Ilgis ne daugiau 95 mm, išorinis skersmuo ne daugiau 17,5 mm. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), CE ženklinimas. | 10vnt. pakuotėje | 480 pak. | 10 vnt./pak. | 480 pak. | 3.3 | 5% | 1584 | 1663.2
10 | Andrologijos mėgintuvėlis (5mL) | 5 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu. Pagaminti iš polistireno (PS), su polietileno (PE) dvigubos padėties dangteliu, užtikrinančiu dujų srautus: ventiliuojamas/uždarytas. Sterilūs, supakuoti indvidualiai po 1 vnt. Be RNazės/DNazės. CE ženklinimas | vnt. | 1500 vnt. | vnt. | 1500 vnt. | 0.32 | 5% | 480 | 504
11 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis (11ml) | Sterilūs mėgintuvėliai, tūris 11ml. Testuoti MEA, nepirogeniški. Spermatozoidų išgyvenamumo testas. Pakuota ne daugiau nei 5 mėgintuvėliai pakuotėje. CE ženklinimas. | 5vnt. pakuotėje | 600 pak | 5 vnt./pak. | 600 pak. | 2.75 | 5% | 1650 | 1732.5
13 | Plastikinės Pastero pipetės individualiai supakuotos, sterilios (3mL) | Sterilios pastero pipetės. Tūris ne daugiau 3ml. Graduota. Pakuota kieviena atskirai CE ženklinimas | vnt. | 3000 vnt. | 1 vnt. | 3000 vnt. | 0.05 | 5% | 150 | 157.5
14 | Stiklinės Pastero pipetės sterilios | Stiklinės Pastero pipetės. Ne mažiau 150 mm ilgio, tūris 2mL. Endotoksinams ir LAL testuoti, sterilizuoti gama spinduliais, sterilūs, supakuoti po 25vnt. Į pakuotę. | 25vnt. pakuotėje | 180 pak | 25 vnt./pak. | 180 pak. | 11 | 5% | 1980 | 2079
16 | Šaldymo mėgintuvėliai (1.8ml) | Krio mėgintuvėliai. Pagaminti iš polipropileno.Su vieta užrašui. Tūris 1.8ml aukštis 49mm; diametras 12.5mm. Netoksiškas ir nepirogeninis. | vnt. | 600 vnt. | 1 vnt. | 600 vnt. | 0.48 | 5% | 288 | 302.4
17 | ICSI Injekcinės adatos suderinamos su laikomosiomis adatomis | Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Išorinis skersmuo 120 µm, vidinis skersmuo 15-20 µm, antgalio kampas 35 laipsniai. Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas | 10vnt. pakuotėje | 60 pak | 10 vnt./pak. | 60 pak. | 132 | 5% | 7920 | 8316
19 | IVF sterilūs švirkštai | Švirkšai skirti embrionų patalpinimui (IVF). Korpusas, stūmoklis pagaminti iš polipropileno, sandarintojas iš poliizopreno. Silikoninis žiedas užtikrina sklandų švirkšto stūmoklio judėjimą. Be latekso, nepirogeniški, MEA testuoti, sterilizuoti, sterilūs, supakuoti po 1 vnt. CE ženklinimas. | 100vnt. pakuotėje | 5 pak | 100 vnt./pak. | 5 pak. | 59 | 5% | 295 | 309.75
21 | Mikroskopavimo stikliukai spermatozoidų morfologijos nustatymui | Stikliukai spermatozoido morfologijai vertinti. Stikliukai dengti metilo mėlynojo dažu. Pakuotėje ne mažiau 10 stikliukų. Kartu kompektuojama su dengiamaisias stikliukais. | 10vnt. pakuotėje | 50 pak | 10 vnt./pak. | 50 pak. | 20 | 5% | 1000 | 1050
25 | Trijų dydžių kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės (Dydžiai: 125μm; 175μm; 300μm) | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 125µm, 175µm, 300µm diametro. Pakuoti po 10vnt tubelėję. Pilna pakuotė 50vnt pipečių. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. | 50vnt. pakuotėje | 60 pak | 50 vnt./pak. | 60 pak. | 160 | 5% | 9600 | 10080
26 | Markeris (be lakiųjų organinių junginių) juodas, raudonas | Laboratorinių žymeklių rinkinys. Netoksiški, be ksilenų, negaruojantys, greit džiūstantys, permanentiniai. Brėžiamos linijos storis ne daugiau 0,5 mm. Rinkinyje yra 4 spalvų žymekliai (juodi - būtini, kiti – raudonas, mėlynas, žalias). | 4vnt. pakuotėje | 5 pak | 4 vnt./pak. | 5 pak. | 25 | 21% | 125 | 151.25
27 | Spermos plovimo terpė | Spermos plovimo terpė. Skirta naudoti nenaudojant CO2. Terpė be antibiotikų, su žmogaus serumo albuminu. Terpė patikrinta Endotoksinų testu (LAL), pelės embrionų išgyvenanumo testu, sterilumo testu, osmotiškumo. Galiojimas ne mažiau 24 mėn nuo pagaminimo datos, vieno buteliuko tūris ne daugiau 12ml. CE ženklinimas. | 12x12ml | 100 pak | 12x12mL/pak. | 100 pak. | 165 | 5% | 16500 | 17325
31 | Terpė spermatozoidų imobilizacijai 7% | Paruoštas naudoti 7% PVP tirpalas buferyje, skirtas spermatozoido imobilizacijai atliekant ICSI procedūras su žmogaus lytinėmis ląstelėmis. Supakuota atskiruose mėgintuvėliuose po 0,5 ml (pakuotėje ne daugiau 5x0,5 ml), mėgintuvėlis plastikinis užsukamu dangteliu. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), pelės embriono tyrimas ≥ 80% blastocistų po 96 h inkubavimo. CE ženklinimas. Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 6 mėnesių nuo pagaminimo datos. | 5x0.5ml | 50 pak | 5x0.5mL/pak. | 50 pak. | 102 | 5% | 5100 | 5355