	Saugos duomenų lapas
(pagal direktyvas 91/155/EEB ir  2001/58/EB)
	1 lapas  iš       5         lapų
pildymo data: 2011.02.21
paskutinio peržiūrėjimo data 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

	1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

   Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas: Kalibravimo dujos1, kodas 962-169
   Kiti pavadinimai (sinonimai): nėra
   Paskirtis: Skalavimo tirpalas. Naudojamas „In vitro“ diagnostikai.
   Konteinerio dydis: suspaustų dujų cilindras, 1 l. 

   Tiekėjas: UAB „Vitrolab“

   Adresas: Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas

   Telefonas, faksas: (8-37) 33 33 17, faksas (8-37) 33 33 29

   Telefonas skubiai informacijai suteikti: (8-37) 33 33 29




	2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

    Empirinė (molekulinė) formulė

    Molekulinė masė

    Pavojingi komponentai



	CAS Nr.
	EINECS  Nr.

ELINCS Nr.
	Cheminis pavadinimas
	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)
	Pavojingumo simboliai
	Rizikos frazės

	124-38-9
7727-37-9

7782-44-7
	
	Anglies dioksidas (CO2)
azotas (N2)

Deguonis (O2)
	5,60
74,64

19,76


	Nėra
Nėra

O; R8
	


	3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO Galimi pavojai
Gaminys gali sukelti nušalimą dėl spartaus garavimo. Plati ekspozicija gali sukelti sukelti sunkų kvėpavimą. Ypatingais atvejais, rizikinga netekti sąmonės. 



	4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

    Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas:

    Įkvėpus: išvesti žmogų į gryną orą ir nuraminus žmogų jį stebėti. Jei būtina, vežti žmogų į ligoninę ir pasiimti šį saugos duomenų lapą ir instrukcijas. 
    Patekus ant odos: Nušalimas. Negalima nurengti, reikia nuplauti dideliu kiekiu drugno vandens. Iškviesti greitąją pagalbą. Pratęsti plovimą vežant į ligoninę. 
    Patekus į akis: Nedelsiant plauti dideliu kiekiu drugno vandens. Pašalinti bet kokius kontaktinius lęšius ir plauti pakėlus akių vokus. Iškviesti greitąją pagalbą. Pratęsti plovimą vežant į ligoninę. Pasiimti kartu ir šias instrukcijas. 
    Prarijus: Nedelsiant praskalauti burną ir gerti daug skysčių. Stebėti žmogų. Jeigu nemalonus jausmas išlieka vežti į ligoninę ir pasiimti instrukcijas kartu. 



	5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Gaminys nedegus.

Gaisro gesinimo priemonės: naudokite aplinkinių medžiagų gaisro gesinimo priemones. Atšaldykite balionus, kurie pateko į šilumą, vandens srove ir pašalinkite juos, jeigu nėra rizikos.
Specifiniai pavojai: labai įkaitinus balioną jis gali sprogti dėl per didelio slėgio. 


	6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninė apsauga: Jeigu dujos išsiskyrė, užsukite tiekimą ir užtikrinkite gerą vėdinimą. Jeigu reikia panaudokite oro tiekimo, kvėpavimo aparatus. 
Aplinkos apsaugos priemonės: konkrečių nėra.
Išvalymo metodai: nutekėjęs balionas turi būti perkeltas į patalpą su gera ventiliacija. 


	7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Laikymas: turi būti geros higieninės sąlygos. 

Saugojimas: Saugoti šaltoje, nuo ugnies apsaugotoje patalpoje.


	8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Techninės priemonės: Numatyti atitinkamą vėdinimą. Laikytis saugos taisyklių ir sumažinti įkvėpimo riziką. 
Poveikio ribos darbo vietoje:
Cheminis pavadinimas:       Ekspozicijos limitas:        nuoroda:
Anglies dioksidas                5000 ppm                         ACGIH (USA,2002), OSHA (USA,  

                                                                                      2002), Danija TLV (2002)


	9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIkiNĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

	   Spalva: bespalvis
   Kvapas: aštrus

   pH: nėra
   lydymosi temperatūra: nėra
   virimo temperatūra: nėra
   irimo temperatūra: nėra   
   Pliūpsnio temperatūra: nėra
   Sprogumo ribos: nėra

	Garų slėgis:  nėra
Specifinė masė, tankis g/cm3: nėra
Tirpumas (vandenyje,): nėra
Kiti: nėra


	10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTinguMAS 

Stabilumas: Stabili

Sąlygos / medžiagų vengimas: šildymas

Pavojingi skilimo produktai: nėra


	11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Įkvėpus:

              Pernelyg didelis anglies dioksido poveikis gali sukelti sunkų kvėpavimą, prakaitavimą, galvos skausmą ir svaigimą.
Kontaktas su oda:

                             Nušalimo atveju: odos paraudimas, skausmas, rimti nudegimai. 

Kontaktas su akimis:

                                 Nušalimo atveju: oparaudimas, skausmas, sutrikęs regėjimas.

Nurijus: 

               Mažai tikėtina.

Ilgalaikos poveikis: nežinoma jokių. 


	12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Mobilumas: išgaruoja
Skilimas: netaikoma

Ekotoksiškumas: anglies dioksidas prisideda prie šiltnamio efekto. 




	13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS

EWC-code (European Waste Catalogue)(Europos atliekų katalogo kodas):            16 05 05
Abfallsschlüsselnummern in Austria (ÖNORM S2100)(Austrijos):                59803.

Sunaikinti pagal vietinių įstatymų reikalavimus.


	14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO vežimAS 

	Norminio dokumento pavadinimas
	Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas
	Pavojingo krovinio kodas
	Pavojingumo klasė
	JT numeris
	Pakuotės grupė

	Jūra (IMDG)

Žemė (RID/ADR)
Oras (ICAO/IATA) 
	SUSPAUSTOS DUJOS, N.O.S (deguonis, azotas)
	
	2.2, EmS: F-C, S-V
2.2.

2.2
	
	


	15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA ir informacija, NURODYTA medžiagos preparato pakuotės etiketėje 

Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje 

Firmai „Radiometer medical ApS atestuojant gaminį 2005, gegužės 9 d., nustatyta, kad pagal EEB reikalavimus 67/548/EEC ir 99/45/EEC gaminys nėra priskiriamas klasifikuojamų ir ženklinamų gaminių kategorijai.




	16. KITA INFORMACIJA

Saugos duomenų lapas atitinka JAV ANSI standartą (ANSI 2400.1-1993 ir tarptautinį standartą (ISO 11041-1)

Piešinio Nr. 28931-A4
Versijos Nr.: 5
Paruoštas pagal: „Radiometer medical ApS. 
Versijos Nr.: 1

Data: 2005, gegužės mėn. 09 d. 


Kalibravimo dujos I, kodas 962-169

1 lapas iš 5

