TSD-1283, VPP-6877

Elastinių intramedulinių vinių techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 40 vnt.)

| Eilės Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Sistema įgalinanti atlikti šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio diafizės, proksimalinės dalies, dilbio diafizės, stipinkaulio kaklo lūžių osteosintezes. | Sistema, įgalinanti atlikti šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio diafizės, proksimalinės dalies, dilbio diafizės, stipinkaulio kaklo lūžių osteosintezes. |
| 1.2. | Medžiaga | Titanas arba titano lydinys | Medžiaga – titanas. |
| 1.3. | Konstrukcija | Vinies proksimalinis galas be angų | Vinies proksimalinis galas be angų. |
| 1.4. | Vinių išmatavimai: | 1. Ne mažiau 2 diametrų kas ≤ 0,5 mm nuo 1,5 mm iki 2,0 mm. Ilgis ne trumpesnis nei 300 mm, vinys pilno arba nupjauto cilindro formos; 2. Ne mažiau 4 diametrų kas ≤ 0,5 mm nuo 2,5 mm iki 5,0 mm. Ilgis ne trumpesnis nei 440 mm, vinys pilno arba nupjauto cilindro formos. | 1. 2 diametrų – 1,5 mm ir 2,0 mm. Ilgis 450 mm, vinys pilno cilindro formos; 2. 6 diametrų kas 0,5 mm: 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm ir 5,0 mm. Ilgis 450 mm, vinys pilno cilindro formos |
| 1.5. | Reikalavimai vinims | Vinys turi būti karpomos | Vinys karpomos |
| 1.6. | Vinies įvedimas | Turi būti kiekvieno skersmens vinių polietileniniai/titaniniai antgaliai arba alternatyvus vinies įvedimo būdas, arba pateikiami specialūs instrumentai, kuriuos naudojant būtų galima saugiai nukarpyti ir galutinai įvesti vielą. | Pateikiami specialūs instrumentai, kuriuos naudojant galima saugiai nukarpyti ir galutinai įvesti vielą. |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiamas CE sertifikatas |
|  |  |  | Savo lėšomis pravesime operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindinsime su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų implantų pavyzdžiai originaliose gamintojo pakuotėse, kartu pateikiant jų panaudojimui (įdėjimui, išėmimui) reikalingus instrumentus. Pristatęs implantų pavyzdžius bei jų panaudojimui skirtus instrumentus, tiekėjas privalo supažindinti operacinės medicininį personalą su pateiktų implantų naudojimo ypatumais, pademonstruoti kaip implantus teisingai ir saugiai įdėti bei išimti.

- Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus  instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose,  sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose.

- Pristatęs užsakytas prekes, Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicininio personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų naudojimo ypatumais.

6. Atsiimant laikinam naudojimui pateiktus instrumentų rinkinius, pagrindiniai specialūs instrumentai, kurie yra reikalingi implantų išėmimui, gydymo įstaigai paliekami neribotam laikui (pavyzdžiui, perduodami paramos būdu).