TSD-590, VPP-2717

Grąžtų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grąžtai | Siūlomi grąžtai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Bien Air“ antgaliu „ChiroPro 980“. | Siūlomi grąžtai techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Bien Air“ antgaliu „ChiroPro 980 |
| 1.1. | Grąžtas (kiekis 300 vnt.) | - Grąžtas su J formos jungtimi; - Pagamintas iš kietmetalio (arba lygiavertės medžiagos); - Grąžto ilgis 44,5 ± 0,5 mm; - Fisūrinės galvutės diametras 2 ± 0,1 mm. | 1. Grąžtas su J formos jungtimi; 2. Pagamintas iš kietmetalio; 3. Grąžto ilgis 44,5 mm; 4. Fisūrinės galvutės diametras 2,1 mm. |
| 1.2. | Grąžtas (kiekis 5 vnt.) | - Sterilus grąžtas su cilindro formos jungtimi; - Pagamintas iš kietmetalio (arba lygiavertės medžiagos); - Grąžto ilgis 95,0 ± 0,5 mm; - Kiaušinio formos galvutės diametras 4 ± 0,1 mm. | 1.Sterilus grąžtas su cilindro formos jungtimi; 2.Pagamintas iš kietmetalio 3.Grąžto ilgis 95,0 mm; 4.Kiaušinio formos galvutės diametras 4 mm. |
| 1.3. | Grąžtas (kiekis 5 vnt.) | - Sterilus grąžtas su cilindro formos jungtimi; - Pagamintas iš kietmetalio (arba lygiavertės medžiagos); - Grąžto ilgis 95,0 ± 0,5 mm; - Kiaušinio formos galvutės diametras 5,5 ± 0,1 mm. | 1.Sterilus grąžtas su cilindro formos jungtimi; 2.Pagamintas iš kietmetalio ; 3.Grąžto ilgis 95,0 mm; 4.Kiaušinio formos galvutės diametras 5,5 mm. |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas grąžtų žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | CE sertifikatą pridedame |
| 3. | Grąžtams suteikiama garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. | 12 mėn |
| 4. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos | Būtina (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos) | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.