TSD-655, VPP-1062

Laboratorinių priemonių ir įrangos Branduolinės medicinos tyrimų centro patalpoms techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonių / įrangos pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ekranuojanti švirkštų apsauga 1ml švirkštui (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Ekranuojanti, volframinė, ne mažiau kaip 2 mm švino ekvivalento apsauga, skirta 1 ml švirkšto ekranavimui atliekant radiofarmacinių junginių injekcijas. 2. Ekranuojanti apsauga turinti švirkšto fiksavimą. 3. Ekranuojanti apsauga turi turėti ne mažiau kaip 2 mm švino ekvivalento stikliuką, injekcijos stebėjimui. | 1. Ekranuojanti, volframinė, 2 mm švino ekvivalento apsauga, skirta 1 ml švirkšto ekranavimui atliekant radiofarmacinių junginių injekcijas. 2. Ekranuojanti apsauga turinti švirkšto fiksavimą. 3. Ekranuojanti apsauga turi 5,2 mm švino ekvivalento stikliuką, injekcijos stebėjimui. LemerPax katalogas.pdf 56 psl. |