## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 18 men. | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Vieneto įkainis, EUR su PVM | Bendra suma EUR be PVM | Bendra suma EUR su PVM
1. | Stuburo metalo konstrukcijos ir pagalbinės priemonės | Stuburo metalo konstrukcijos ir pagalbinės priemonės, naudojamos pakauškaulinėje, kaklininėje, krūtininėje bei juosmeninėje dalyse, įgalinančios atlikti priekinę, užpakalinę bei perkutaninę fiksacijas. Bendrieji reikalavimai: Visi siūlomi implantai, instrumentai bei sudėtinės sistemų dalys turi būti pagamintos to paties gamintojo. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų produktų galiojančius CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas. Tiekėjas laikinam naudojimui paprašius PO privalo pateikti užsakomų stuburu metalo konstrukcijų ir pagalbinių priemonių instrumentų rinkinius. Tiekėjas, ligoninei pareikalavus, įsipareigoja pateikti implantus konsignacijos principu (už prekes apmokama po sunaudojimo).
1 | Stuburo metalo konstrukcijos ir pagalbinės priemonės
1.1. | Stuburo metalo konstrukcijos transpedikulinei fiksacijai
1.1.1. | Monoaksialiniai sraigtai | Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Viengubo sriegio; Diametras nuo 4mm iki 8mm ±0.5mm (nurodytame intervale ne mažiau 5 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 25mm iki 80mm ±5mm (nurodytame intervale ne mažiau 10 skirtingų ilgių). | vnt. | 120
1.1.2. | Poliaksialinis transpedikulini sraigtas | Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigtas su veržle tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigto galvos proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigto sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 4mm iki 7.5mm ±0.5mm (nurodytame intervale ne mažiau 7 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 20mm iki 100mm ±5mm (nurodytame intervale ne mažiau 14 skirtingų ilgių). | vnt. | 120
1.1.3. | Prailginto kūno reponuojantis poliaksialinis transpedikulinis sraigtas esant dideliam stuburo iškrypimui | Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Dvigubo sriegio;Savisriegis; Sraigtas su veržle tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigto galvos proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigto sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 4mm iki 7 mm ±0.5mm (nurodytame intervale ne mažiau 4 skirtingų diametrų);Ilgis nuo 20mm iki 55 mm ±5mm (nurodytame intervale ne mažiau 8 skirtingų ilgių). | vnt. | 5
1.1.4. | Veržlė universali | Veržlė universali, tinkanti: monoaksialiniams, poliaksialiniams ir prailginto kūno reponuojantiems poliaksialiniams sraigtams esant dideliam stuburo iškrypimui bei kabliukams. | vnt. | 250
1.1.5. | Strypas 5,5mm x 300mm | Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 300mm ±50mm. | vnt. | 5
1.1.6. | Strypas 5,5mm x 480mm | Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 480mm ±50mm. | vnt. | 5
1.1.7. | Strypas 5,5mm x 600mm | Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 600mm ±50mm. | vnt. | 5
1.1.8. | Strypas 5,5mm x 300mm | Pagamintas iš kobalto chromo lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 300mm ±50mm. | vnt. | 1
1.1.9. | Strypas 5,5mm x 480mm | Pagamintas iš kobalto chromo lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 480mm ±50mm. | vnt. | 1
1.1.10. | Strypas 5,5mm x 600mm | Pagamintas iš kobalto chromo lydinio arba lygiavertės medžiagos; Tiesus strypas; 5,5mm x 600mm ±50mm. | vnt. | 1
1.1.11. | Dvigubo diametro strypas | Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Vieno galo diametras 4.0mm, kito- 5.5mm; Ilgis 420 mm ±50 mm; Koduotas spalviškai. | vnt. | 3
1.1.12. | Dvigubo diametro strypas | Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Vieno galo diametras 3.5mm, kito- 5.5mm; Ilgis 420 mm ±50mm;Koduotas spalviškai. | vnt. | 3
1.1.13. | Kabliukai | Daugiaprofiliniai kabliukai; Su danteliais stabilumo pagerinimui ir be dantukų; Pagaminti iš titano; Skirti naudoti su 5.5mm strypais. | vnt. | 3
1.1.14. | Strypų jungtis sujungianti strypo galą su kito strypo galu | Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; Skirta naudoti su 5.5mm strypais; Sujungia strypo galą su kito strypo galu | vnt. | 3
1.1.15. | Strypų jungtis sujungianti strypo šoną su kito strypo šonu | Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; Skirta naudoti su 5.5mm strypais; Sujungianti strypo šoną su kito strypo šonu. | vnt. | 3
1.1.16. | Strypų jungtis | Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; Uždedama ant strypo atviru arba uždaru būdu; Skirta naudoti su 5.5mm strypais. | vnt. | 2
1.1.17. | Skersinis strypų sujungėjas, reguliuojamo ilgio | Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Skersinis strypų sutvirtinimas, reguliuojamo ilgio; Skirtas naudoti su 5.5. mm strypais; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Ilgis nuo 21mm iki 46mm ±5mm (nurodytame intervale ne mažiau 4 skirtingų ilgių). | vnt. | 3
1.1.18. | Skersinis strypų sujungėjas, reguliuojamo ilgio | Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Skersinis strypų sutvirtinimas, reguliuojamo ilgio; Skirtas naudoti su 5.5. mm strypais;Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Ilgis nuo 36 mm iki 105mm ±5mm (nurodytame intervale ne mažiau 3 skirtingų ilgių). | vnt. | 3
1.1.19. | Sujungėjas skirtingo diametro strypams | Strypų jungtis atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. Skirtas sujungti 3.5mm- 4.0mm strypą su 5.5mm-6.35mm strypu; Su galimybe rinktis trumpą arba ilgą; Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; Koduotas spalviškai. | vnt. | 3
1.1.20. | Implantas kryžkaulio- dubens (Sacral-pelvic) fiksacijai- Klubakaulio lateralinis konektorius | Atviras poliaksialinis klubakaulio lateralinis konektorius; Diametras 5.5mm; Ilgis 15mm- 200mm ±5mm ( nurodytame intervale ne mažiau 5 ilgių). | vnt. | 3
1.1.21. | Implantas kryžkaulio- dubens (Sacral-pelvic) fiksacijai- Klubakaulio lateralinis konektorius | Uždaras klubakaulio lateralinis konektorius; Diametras 5.5mm; Ilgis 15 mm- 100mm ±5mm ( nurodytame intervale ne mažiau 4 ilgių). | vnt. | 3
1.1.22. | Implantas kryžkaulio- dubens (Sacral-pelvic) fiksacijai- Atviras poliaksialinis klubakaulio sraigtas | Atviro tipo; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigtai su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigtų galvų proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigtų sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 7mm iki 7.5mm ±0.5mm (nurodytame intervale ne mažiau 2 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 65mm iki 80mm ± 5mm(nurodytame intervale ne mažiau 2 skirtingų ilgių). | vnt. | 3
1.1.23. | Implantas kryžkaulio- dubens (Sacral-pelvic) fiksacijai- Atviras poliaksialinis klubakaulio sraigtas | Atviro tipo; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Dvigubo sriegio; Savisriegis; Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigtai su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigtų galvų proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigtų sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 8mm iki 10mm ±0.5mm (nurodytame intervale ne mažiau 3 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 65mm iki 80mm ± 5mm (nurodytame intervale ne mažiau 2 skirtingų ilgių). | vnt. | 3
1.1.24. | Implantas kryžkaulio- dubens (Sacral-pelvic) fiksacijai- Uždaras poliaksialinis klubakaulio sraigtas | Uždaro tipo; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Dvigubo sriegio; Savisriegiai;Kūginis apsisukimas aplink ašį ne mažiau 60°; Sraigtai su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigtų galvų proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigtų sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 7mm iki 9mm ±0.5mm (nurodytame intervale ne mažiau 3 skirtingų diametrų); Ilgis nuo 65mm iki 80mm ±5mm (nurodytame intervale ne mažiau 2 skirtingų ilgių). | vnt. | 1
1.2. | Stuburo metalo konstrukcijos priekinei fiksacijai krūtininėje-juosmeninėje dalyje
1.2.1. | Vienos angos smeigės (ang. Staple) priekinei fiksacijai | Vienos angos smeigė skirta prikinei fiksacijai; ne mažiau 3 fiksaciniais "dantukais". | vnt. | 10
1.2.2. | Dviejų angų smeigės (ang. Staple) priekinei fiksacijai | Dviejų angų smeigė skirta prikinei fiksacijai; Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 skirtingų dydžių. | vnt. | 2
1.2.3. | Monoaksialiniai sraigtai buka viršūne priekinei fiksacijai | Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Sraigto diametras nuo 5 iki 7 mm ±0.5mm (ne mažiau trijų dydžių), sraigtų ilgis nuo 20 iki 60 mm ±5mm (ne mažiau 17 parinkčių kiekvienam diametrui). | vnt. | 10
1.2.4. | Veržlės monoaksialiniams sraigtams priekinei fiksacijai | Veržlė priekinei fiksacijai monoaksialiniams sraigtams; Sraigtai su veržlėmis tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis. | vnt. | 10
1.2.5. | Skersinė jungtis priekinei fiksacijai | Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; Užrakinama tik vienu varžtu; Ilgis nuo 13-14 iki 19-20 mm (nurodytame intervale ne mažiau 8 skirtingų ilgių). | vnt. | 1
1.2.6. | Varžtas skersinei jungčiai priekinei fiksacijai | Varžtas skersinei jungčiai priekinei fiksacijai | vnt. | 1
1.2.7. | Strypai priekinei fiksacijai | Strypų ilgis pasirenkamas intervale nuo 45mm iki 450mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 23 skirting ilgiai) | vnt. | 3
1.3. | Stuburo metalo konstrukcijos transpedikulinei perkutaninei fiksacijai
1.3.1. | Kaniuliuoti poliaksialiniai sraigtai perkutaninei fiksacijai | Diametras pasirenkamas intervale nuo 4-4,5 mm iki 9-9,5 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 7 skirtingi diametrai); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 30-35 mm iki 55-60 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių); Sraigtai kaniuliuoti. | vnt. | 20
1.3.2. | Kaniuliuoti poliaksialiniai sraigtai augmentacijai perkutaninei fiksacijai | Kanuliuotas, kanuliacijos diametras 1.75mm; Distalinė sraigto dalis dvigubo srėgio fiksacijai akytame kaule, proksimalinė-su srėgiu kortikalinei fiksacijai; Savisriegis; Fenestruotas, galima naudoti vertebroplastikai; fenestracijos diametras 1.6-1.75mm; Sraigtas su veržle tarpusavyje užsirakina kvadrato formos gijomis; Sraigto galvos proksimalinėje dalyje grioveliai, skirti sraigto sąsajai su redukcijai ir derotacijai skirtais instrumentais; Diametras nuo 5mm iki 10 mm ±0.5mm (nurodytame intervale ne mažiau 6 skirtingų diametrų);Ilgis nuo 30mm iki 80 mm ±5mm (nurodytame intervale ne mažiau 11 skirtingų ilgių). | vnt. | 5
1.3.3. | Veržlės poliaksialiniams sraigtams perkutainei fiksacijai | Vežlės, tinkančios poliaksialiniams sraigtams perkutaninei fiksacijai. | vnt. | 20
1.3.4. | Strypai perkutaininei fiksacijai | Strypai pasirenkami iš nemažiau kaip 3 skirtingų tipų - tiesūs, su lordoziniu išlenkimu, su kifoziniu išlenkimu. Tiesių titano lydinio strypų ilgis pasirenkamas nuo 35-40 mm iki 580-600 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 15 skirtingi ilgiai). Titano lydinio strypai su lordoziniu išlenkimu, kurių ilgis pasirenkamas nuo 30-35 mm iki 190-200 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 18 skirtingų ilgių). Titano lydinio strypai su kifoziniu išlenkimu, kurių ilgis pasirenkamas nuo 35-40 mm iki 290-300 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 13 skirtingų ilgių). Tiesių kobalto-chromo lydinio strypų ilgis pasirenkamas nuo 110-120 mm iki 580-600 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 6 skirtingi ilgiai). | vnt. | 10
1.3.5. | Kreipiančioji viela | Ne mažiau dviejų tipų - buku ir aštriu galu. Diametras 1.40mm (±0.5mm). | vnt. | 10
1.3.6. | Įvedimo adata | Įvedimo adatos diametras intervale pasirinktinai nuo 10-13G (ne mažiau dviejų skirtingų diametrų). | vnt. | 10
1.4. | Stuburo metalo konstrukcijos užpakalinei kaklinei ir pakauškaulio fiksacijai
1.4.1. | Poliaksialiniai sraigtai pilnu srėgiu kaklinei fiksacijai | Poliaksialinių sraigtų išorinis diametras pasirenkamas intervale imtinai nuo 3.5mm iki 4.5mm (žingsnis kas 0.5mm), nurodytame intervale ne mažiau trijų pasirinkimų; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 8 mm iki 50 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 22 skirtingų ilgių); 3.5-4mm diametro sraigtų poliaksiškumas nuo sraigto ašies ne mažesnis kaip 50° visomis kryptimis; 4.5mm diametro sraigtų poliaksiškumas nuo sraigto ašies ne mažesnis kaip 40° visomis kryptimis; Sraigtai savisriegiai. | vnt. | 80
1.4.2. | Poliaksialiniai sraigtai daliniu srėgiu kaklinei fiksacijai | Diametras 3.5mm (±0.5mm); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 18 mm iki 50 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 17 skirtingų ilgių); Sraigtų poliaksiškumas nuo sraigto ašies ne mažesnis kaip 40° visomis kryptimis; Besriegės dalies ilgis 10mm. | vnt. | 3
1.4.3. | Strypai kaklinei fiksacijai | Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Strypų diametras pasirenkamas intervale nuo 3±0.5mm iki 4.5±0.5mm (ne mažiau dviejų skirtingų diametrų); 3±0.5mm diametro strypų ilgiai pasirenkami intervale nuo 30mm iki 120 (ne mažiau 10 skirtingų ilgių); 4.5±0.5mm diametro strypų ilgiai pasirenkami intervale nuo 30mm iki 350mm (ne mažiau 12 skirtingų ilgių); Būtina galimybė rinktis tiesius ir lenktus strypus. Koduoti spalviškai. | vnt. | 15
1.4.4. | Strypas kaklinei fiksacijai | Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Strypo diametras pasirenkamas intervale nuo 3±0.5mm; strypo ilgis 240± 5mm; koduotas spalviškai. | vnt. | 3
1.4.5. | Skersiniai strypų sujungėjai kaklinei fiksacijai | Skersiniai strypų sujungėjai pagaminti iš titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Skersiniai sujungėjai privalo būti ne mažiau dviejų tipų - sujungia strypą su strypu ir sujungia sraigto galvą su sraigto galva; Skersiniai sujungėjai, sujungiantys strypą su strypu, privalo būti dviejų dydžių dviems skirtingiems strypų diametrams sujungti; Skersiniai sujungėjai, sujungiantys sraigto galvą su sraigto galva, privalo būti ne mažiau kaip 4 skirtingų ilgių. | vnt. | 2
1.4.6. | Pakauškauliniai sraigtai | Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiago; Ne mažiau dviejų skirtingų diametrų intervale nuo 4mm iki 5mm; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale imtinai nuo 4 mm iki 18 mm (žingsnis kas 2mm). | vnt. | 8
1.4.7. | Veržlės | Skirtingų tipų - skirtos kaklinės fiksacijos poliaksialinių sraigtų užrakinimui, skersinių strypų sujungėjams ir pakauškaulinės plokštelės užrakinimui. | vnt. | 90
1.4.8. | Pakauškaulinės plokštelės | Pagamintos iš gryno titano ir titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Dviejų tipų - lateralinei ir medialinei pusei; Plokštelių plotis nuo 50-60mm (ne mažiau dviejų skirtingų pločių); Sraigtus į plokšteles galima įsriegti ne mažesniu kaip 15° kampu. | vnt. | 1
1.4.9. | Pakauškaulinis strypas-plokštelė | Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiago; Ilgis 230mm (±10mm); Dviejų skirtingų diematrų intervale nuo 3mm iki 4mm; Plokštelėje ne mažiau kaip 4 skylės sraigtams įsriegti. | vnt. | 2
1.4.10. | Kompresiniai sraigtai C2 priekinei kaklinei fiksacijai | Titano lydinio (TAN) arba lygiavertės medžiagos; Savigręžiai; Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 28 mm iki 50 mm (nurodytame intervale ne mažiau kaip 12 skirtingų ilgių). | vnt. | 2
1.5. | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai
1.5.1. | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo titaninis implantas, PLIF, kulkos formos | 3D spausdintas. Pagaminti iš porėto EIT titano lydinio. Lordozės kampas 4°, 8°, 12° ir 18°. Implanto aukštis intervale nuo 7 iki 15mm (ne mažiau 9 skirtingų aukščių). Implantai ne mažiau keturių skirtingų dydžių: plotis pasirenkamas intervale nuo 9 iki 11mm, ilgis nuo 22mm iki 30mm. Sterilioje pakuotėje. | vnt. | 5
1.5.2. | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo titaninis implantas, lenktas, TLIF, banano formos | 3D spausdintas. Pagaminti iš porėto EIT titano lydinio. Lordozės kampas 0°, 8° ir 12°. Implanto aukštis intervale nuo 7 iki 15mm (ne mažiau 9 skirtingų aukščių). Implantai ne mažiau dviejų skirtingų dydžių: plotis pasirenkamas intervale nuo 10 iki 12mm, ilgis nuo 28mm iki 32mm. Sterilioje pakuotėje. | vnt. | 5
1.6. | Rinkinys vertebroplastikai
1.6.1. | 7 kūbinių cm. Vertebroplastikos rinkinys | Rinkinį sudaro: kaulų cementas, leidimo sistema, maišymo įrankiai. Cementas: labai klampus, savaime stingstantis polimetilmetakrilato (PMMA), rentgenokontrastinis, sterilus. Cemento komponentai: maišelis su polimerų milteliais (16g) ir ampulė su skystu monomeru lizdinėje pakuotėje (7.4g). Skirtas naudoti iš kart sumaišius (40-60S). Įvedimo laikas ne mažiau 10min. esant 20-24°C. Atitinka ISO 5833 reikalavimus. Leidimo sistemą sudaro cilindro formos cemento talpykla, iš anksto pripildyta sterilaus vandens ranka valdoma hidraulinė pompa ir lanksti žarnelė, jungianti talpyklą ir pompą. Maišymo įrankiai: maišytuvas, cemento rezervuaro adapteris ir nuėmimo veržlė. | vnt. | 3
1 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
1 dalies suma su PVM, Eur
2. | Moduliniai, keičiamo aukščio cilindriniai slankstelio kūnoprotezai
2.1 | Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis krūtininės stuburo dalies slankstelio kūno protezas | Pagrindo dydis (ang. Footprint) 22x21mm; minus 5° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 23-56mm (nurodytame intervale ne mažiau 4 pasirinkimų). Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. | vnt. | 1
2.2 | Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis juosmeninės stuburo dalies slankstelio kūno protezas | Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; 0° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 23-46mm (nurodytame intervale ne mažiau 3 pasirinkimų).Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. | vnt. | 1
2.3 | Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis juosmeninės stuburo dalies slankstelio kūno protezas | Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; 10° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 33-48mm (±1mm).Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. | vnt. | 1
2.4 | Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis juosmeninės stuburo dalies slankstelio kūno protezas | Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; 20° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 37-55 (±1mm). Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. | vnt. | 1
2.5 | Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis juosmeninės stuburo dalies slankstelio kūno protezas | Pagrindo dydis (ang. Footprint) 25x28mm; minus 6° kampo, reguliuojamo aukščio; aukštis: 45-73mm (±1mm). Pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. | vnt. | 1
2 dalies suma be PVM, Eur
…% PVM suma
2 dalies suma su PVM, Eur
3 | Slankstelio kūno pakeitimo sistema
3.1 | Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje | Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implanto skersmuo apvalus; Sienelės korėtos; Skersmuo 10mm ±1mm; Aukštis nuo 4mm iki 88mm ±1mm; Nurodytame intervale ne mažiau 17 dydžių. | vnt. | 1
3.2 | Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje | Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implanto skersmuo apvalus; Sienelės korėtos; Skersmuo 12mm ±1mm; Aukštis nuo 4mm iki 88mm ±1mm; Nurodytame intervale ne mažiau 17 dydžių. | vnt. | 1
3.3 | Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje | Implantas korpektomijai kaklinėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implanto skersmuo apvalus; Sienelės korėtos; Skersmuo 15mm ±1mm; Aukštis nuo 8mm iki 88mm ±1mm; Nurodytame intervale ne mažiau 11 dydžių. | vnt. | 1
3.4 | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 0°. | vnt. | 1
3.5 | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 2.5° | vnt. | 1
3.6 | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 0°. | vnt. | 1
3.7 | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 2.5°. | vnt. | 1
3.8 | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 0°. | vnt. | 1
3.9 | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Prisispaudžiantis tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 2.5° | vnt. | 1
3.10 | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 0°. | vnt. | 1
3.11 | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 10mm; 2.5° | vnt. | 1
3.12 | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 0°. | vnt. | 1
3.13 | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 12mm; 2.5°. | vnt. | 1
3.14 | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 0°. | vnt. | 1
3.15 | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui | Fiksuojamas varžtais tvirtinimo žiedas apvaliam implantui; Padidina bendrą implanto aukštį 1.5mm; Skersmui 15mm; 2.5° | vnt. | 1
3.16 | Implantas korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyse | Implantas korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implanto skersmuo ovalo formos; Sienelės korėtos; Skersmuo 17x22mm ±1mm; Aukštis nuo 6mm iki 88 ±1mm (nurodytame intervale ne mažiau 13 dydžių). | vnt. | 1
3.17 | Implantas korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyse | Implantas korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyje; Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implanto skersmuo ovalo formos; Sienelės korėtos; Skersmuo 22x28mm ±1mm; Aukštis nuo 6mm iki 88mm ±1mm (nurodytame intervale ne mažiau 13 dydžių). | vnt. | 1
3.18 | Implantai korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyse | Implantai korpektomijai krūtininėje-juosmeninėje stuburo dalyje; Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos; Implantų skersmuo ovalo formos; Sienelės korėtos; Skersmuo 26x33mm ±1mm; Aukštis nuo 6 iki 88mm ±1mm; (nurodytame intervale ne mažiau 12 dydžių). | vnt. | 1
3.19 | Prisispaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams | Prisispaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 17x22mm±1mm; 0° ir 5°; Būtina galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. | vnt. | 1
3.20 | Prisispaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams | Prisispaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 22x28mm±1mm; 0° ir 5°; Būtina galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. | vnt. | 1
3.21 | Prisispaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams | Prisispaudžiantys tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 26x33mm±1mm; 0° ir 5°; Būtina galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. | vnt. | 1
3.22 | Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams | Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 17x22mm±1mm; 0° ir 5°; Anterolateralinės konfigūracijos. | vnt. | 1
3.23 | Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams | Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 17x22mm±1mm; 0° ir 5°; Šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. | vnt. | 1
3.24 | Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams | Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 22x28mm±1mm; 0° ir 5°; Būtina galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. | vnt. | 1
3.25 | Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams | Fiksuojami varžtais tvirtinimo žiedai ovalo formos implantams; Padidina bendrą implanto aukštį 3.5mm; Skersmuo 26x33mm±1mm; 0° ir 5°; Būtina galimybė rinktis iš anterolateralinės, šoninės ar priekinės (lateral or anterior) konfigūracijos. | vnt. | 1
3.26 | Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams | Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams; Skirti naudoti su 17x22mm±1mm skersmens ovalo formos implantais; Fiksuojami dviem varžtais. | vnt. | 1
3.27 | Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams | Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams; Skirti naudoti su 22x28mm±1mm skersmens ovalo formos implantais; Fiksuojami dviem varžtais. | vnt. | 1
3.28 | Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams | Standartiniai varžtais fiksuojami žiedai ovalo formos implantams; Skirti naudoti su 26x33mm±1mm skersmens ovalo formos implantais; Fiksuojami dviem varžtais. | vnt. | 1
3.29 | Varžtas fiksuojančiam žiedui | Varžtas apvaliam 10-12mm ±1mm skersmens fiksuojančiam žiedui; žemo profilio. | vnt. | 1
3.30 | Varžtas fiksuojančiam žiedui | Varžtas skirtas naudoti su: apvaliu 15mm ±1mm skersmens fiksuojančiu žiedu ir visų dydžių bei konfigūracijų ovaliais žiedais; žemo profilio. | vnt. | 1
3 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
3 dalies suma su PVM, Eur
4 | Modulinis, keičiamo aukščio, cilindrinis slankstelio kūno protezas | Titaninis, tūri būti implantuojamas atvira ir minimaliai invazine chirurginėmis technikomis. Implanto aukščio reguliavimas "in situ ". Implantavimas, distrakcija ir implanto užrakinimas reikalingame aukštyje atliekamas vieno instrumento pagalba. Reikalavimai galinei plokštelei (end plate/end piece): • lengvai keičiamos be instrumento pagalbos • dantytu paviršiumi stabiliai fiksacijai užtikrinti • ne mažiau kaip penkių skirtingų kampų. • privalomi kampai: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°. • privalomi skirtingi skersmenys: 20, 24, 26, 29, 32 mm. Reikalavimai centriniam komponentui: • cilindro formos, skersmuo 22 mm (± 2 mm). • ne mažiau kaip aštuoni reguliuojami centrinės dalies ilgių diapazonai kai mažiausias reguliuojamas ilgio diapazonas 15 - 25 mm (± 2 mm), o didžiausias reguliuojamas ilgio diapazonas 75 - 135 mm (± 3 mm). Komplektacija: centrinis komponentas, dvi laisvai pasirenkamos galinės plokštelės ir užrakinimo sraigtas. Kartu su implantais t.b. pateiktas instrumentų rinkinys operacijos atlikimui. CE ženklinimas. | vnt. | 1
4 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
4 dalies suma su PVM, Eur
5 | Kaklinės stuburo dalies plokštelės ir varžtai
5.1 | Plokštelės Nr.1 | Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės , 2-jų slankstelių kūnų fiksacijai, ne mažiau 4 skylių 20-32mm ilgio (žingsnis kas 2 mm); pagamintos iš titaninio lydinio, tinkančio implantavimui; anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis. | vnt. | 20 | ABC2, Aesculap AG, Vokietija FJ748T,FJ749T, FJ750T, FJ751T, FJ752T, FJ753T, FJ754T. Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 2-jų slankstelių kūnų fiksacijai, Katalogas ABC2 surgical - 3 psl.; 4 skylių nuo 20 mm iki 32 mm ilgio (žingsnis kas 2 mm);Katalogas ABC2 surgical - 20 psl.; pagamintos iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis; Katalogas ABC2 - 4 psl.,Katalogas ABC2 surgical - 5 psl., http://lt.aonetantalum.com/news/new-titanium-medical-12990702.html | 110 | 5 | 115.5 | 2200 | 2310
5.2 | Plokštelės Nr.2 | Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 3-jų slankstelių kūnų fiksacijai, ne mažiau 6 skylių 34-58mm ilgio (žingsnis kas 2-3mm); pagamintos iš titaninio lydinio, tinkančio implantavimui; anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis. | vnt. | 4 | ABC2, Aesculap AG, Vokietija FJ755T, FJ758T,FJ759T, FJ760T, FJ761T, FJ762T, FJ763T. Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 3-jų slankstelių kūnų fiksacijai; Katalogas ABC2 surgical - 3 psl.; 6 skylių nuo 34 iki 58 mm ilgio (žingsnis kas 3 mm); Katalogas ABC2 surgical - 20 psl.; Pagamintos iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis; Katalogas ABC2 - 4 psl.,Katalogas ABC2 surgical - 5 psl., http://lt.aonetantalum.com/news/new-titanium-medical-12990702.html | 130 | 5 | 136.5 | 520 | 546
5.3 | Plokštelės Nr.3 | Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 4-jų slankstelių kūnų fiksacijai, ne mažiau skylių 49-67mm ilgio (žingsnis kas 2-3mm), pagamintos iš titaninio lydinio, tinkančio implantavimui; anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis. | vnt. | 1 | ABC2, Aesculap AG, Vokietija FJ768T, FJ769T, FJ770T, FJ771T, FJ772T, FJ773T, FJ774T; Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 4-jų slankstelių kūnų fiksacijai; Katalogas ABC2 surgical - 3 psl.; 8 skylių nuo 49 iki 67 mm ilgio (žingsnis kas 3 mm);Katalogas ABC2 surgical - 20 psl. Pagamintos iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis; Katalogas ABC2 - 4 psl.,Katalogas ABC2 surgical - 5 psl., http://lt.aonetantalum.com/news/new-titanium-medical-12990702.html | 145 | 5 | 152.25 | 145 | 152.25
5.4 | Plokštelės Nr.4 | Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 5-ų slankstelių kūnų fiksacijai, ne mažiau 10-12 skylių, 67-103mm ilgio (žingsnis kas 2-3 mm) , pagamintos iš titaninio lydinio, tinkančio implantavimui; anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis. | vnt. | 1 | ABC2, Aesculap AG, Vokietija FJ776T,FJ777T,FJ778T,FJ779T,FJ780T,FJ781T,FJ782T,FJ783T,FJ784T,FJ785T,FJ786T,FJ787T,FJ788T,FJ789T; Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 5-ių slankstelių kūnų fiksacijai; Katalogas ABC2 surgical - 3 psl. 10-12 skylių, nuo 67 iki 103 mm ilgio (žingsnis kas 3 mm);Katalogas ABC2 surgical - 21 psl. Pagamintos iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis; Katalogas ABC2 - 4 psl.,Katalogas ABC2 surgical - 5 psl., http://lt.aonetantalum.com/news/new-titanium-medical-12990702.html | 210 | 5 | 220.5 | 210 | 220.5
5.5 | Varžtai Nr.1 | Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos varžtai, savaime užsirakinantys, spongioziniai ar kortikaliniai; Ø 4,0 mm, nuo 10 mm iki 18 mm ilgio, žingsnis kas 1-2 mm; pagaminti iš titano lydinio, tinkančio implantavimui. | vnt. | 100 | ABC2, Aesculap AG, Vokietija FJ930T,FJ931T,FJ932T,FJ933T,FJ934T; Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos sraigtai, savaime užsirakinantys, kortikaliniai; Katalogas ABC2 surgical - 6 psl.,20 psl. 2. Ø 4 mm, nuo 10 mm iki 18 mm ilgio, žingsnis kas 2 mm; Katalogas ABC2 surgical - 20 psl. pagaminti iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai; Katalogas ABC2 surgical - 5 psl.,http://lt.aonetantalum.com/news/new-titanium-medical-12990702.html | 43 | 5 | 45.15 | 4300 | 4515
5.6 | Varžtai Nr.2 | Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos varžtai, savaime užsirakinantys, spongioziniai ar kortikaliniai; reviziniai Ø 4,5 mm, nuo 13 mm iki 17 mm ilgio, žingsnis kas 2-3 mm; pagaminti iš titano lydinio, tinkančio implantavimui. | vnt. | 12 | ABC2, Aesculap AG, Vokietija FJ941T, FJ942T, FJ943T; Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos sraigtai, savaime užsirakinantys, kortikaliniai, reviziniai; Katalogas ABC2 surgical - 6 psl.,20 psl. Ø 4,5 mm, nuo 13 mm iki 17 mm ilgio, žingsnis kas 2 mm; Katalogas ABC2 surgical - 20 psl. pagaminti iš titano lydinio, galimo naudoti magnetinio rezonanso tyrimo metu, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai; Katalogas ABC2 surgical - 5 psl.,http://lt.aonetantalum.com/news/new-titanium-medical-12990702.html | 43 | 5 | 45.15 | 516 | 541.8
[5 empty] | 5 dalies suma be PVM, Eur | 7891
[5 empty] | PVM suma | 394.55
[5 empty] | 5 dalies suma su PVM, Eur | 8285.55
6 | Tarpslanksteliniai implantai | Kartu su implantais turi būti pateikti ir reikiami instrumentai implantavimui /laikinam naudojimui ir neatlygintinai/. Visos priemonės turi būti vieno gamintojo.
6.1 | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"- smailėjančiu užapvalintu priekiu | Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš nuo 0° iki 8°. Su ne mažiau nei trim rentgenokontrastiniais markeriais, implanto padėties nustatymui. Implanto ilgis nuo 20 iki 30 mm, ne mažiau nei 3 pasirinkimai; aukštis nuo 7 mm iki 18 mm , didėja kas 1 mm. Autostatiniai dantukai, užtikrinantys implanto stabilumą. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Būtina pateikti kai ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 5
6.2 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu. „Banano“ formos smailėjančiu galu. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Ne mažiau 5 rentgenokontrastinių markerių implanto pozicionavimui ir pooperacinei kontrolei. Implanto aukštis: nuo 7 iki 18mm, žingsniais kas 1 mm, būtina turėti visų dydžių. Implanto ilgis: būtina turėti dviejų ilgių 27 ± 1mm ir 32 ± 1mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 0° ir 6°. Būtina pateikti kai ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 5
6.3 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage) | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui. Medžiaga - Titano lydinys arba anologiška medžiaga. Porėtos struktūros, kuri perauga kaulu. Visas implantas yra rentgenokontrastinis. Dantytas paviršius, lordozinė forma - 5°±1°. Gylis/plotis 12 ± 1 mm x 14 ± 1 mm; 14 ± 1 mm x 14 ± 1 mm; 14 ± 1 mm x 16 ± 1 mm; 16 ± 1 mm x 18 ± 1 mm. Implanto storio pasirinkimas nuo 4 iki 9 mm kas 1 mm. Sterilus. | vnt. | 20
6.4 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu. „Banano“ formos smailėjančiu galu. Medžiaga - Titano lydinys arba anologiška medžiaga. Porėtos struktūros, kuri perauga kaulu. Visas implantas yra rentgenokontrastinis. Implanto aukštis: nuo 7 iki 15 mm, žingsniais kas 1 mm, būtina turėti visų dydžių. Implanto ilgis: būtina turėti dviejų ilgių 28 ± 1 mm ir 32 ± 1mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš nuo 5° iki 15° ne mažiau nei 3 pasirinkimai. Sterilus. | vnt. | 10
6.5 | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"- smailėjančiu užapvalintu priekiu | Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš nuo 0° iki 14° ne mažiau nei 4 pasirinkimai. Implantų ilgis nuo 25 mm ± 1mm iki 30 mm ± 1mm, ne mažiau nei 2 pasirinkimai. Plotis 10 mm ± 1 mm.; aukštis nuo 7 mm iki 15 mm, didėja kas 1 mm. Medžiaga - Titano lydinys arba anologiška medžiaga. Porėtos struktūros, kuri perauga kaulu. Visas implantas yra rentgenokontrastinis. Sterilus. | vnt. | 5
6.6 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei fiksacijai kaklinėje stuburo dalyje. | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės). Turi būti mobilus su galimybe atstatyti naturalų kaklo segmento mobilumą ir anatominius judesius. Anatominis profilis. Medžiaga - implantavimui tinkantis metalas su porėta titano danga ir hidroksiapatitu. Rentgenokontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį. Dantytas paviršius. Vidinė implanto dalis turi būti mobili: ± 1 mm . Medžiaga - aukštos molekulinės masės polietilenas (arba lygiavertė medžiaga). Mobilumas: lenkimas/tiesimas: 10º ± 1º, šoninis lenkimas: 10º ± 1º, rotacija: 10º ± 2º Išmatavimai: gylis nuo 13 ± 0,5 mm iki 19 ± 0,5 mm kas 2 mm, plotis nuo 15 ± 0,5 mm iki 19 ± 0,5 mm kas 2 mm. Aukštis nuo 4 ± 0,5 mm iki 7 ± 0,5 mm, ne mažiau nei 4 storio pasirinkimai. Atrauminis implantavimas. Būtina pateikti ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 5
6.7 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje ("zero profile" tipo cage) | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Rentgenokontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį. Dantytas paviršius. Turi būti galimybė pasirinkti iš anatominės ir lordozinės implanto formos. Turi būti galimybė fiksuoti implantą vidine intervertebraline fiksacija - specialiu inkaru arba plokštelėmis, kurių medžiaga - titano lydinys arba lygiavertė. Išmatavimai: gylis/plotis 12 mm ± 0,5 x 14±0,5 mm, 14 ± 0,5 mm x 15 ± 0,5 mm, ir 14 ± 0,5 mm x 17±0,5 mm aukštis 5 ± 0,1 - 9, ±0,1 mm didėja kas ne daugiau nei 1 mm. Būtina pateikti ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 18
6.8 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje ("zero profile" tipo cage) | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Išgaubtos formos implantas gali būti implantuojamas, naudojant priekinę (ALIF) ir priekinę šoninę (ALIF AL) chiruginę techniką. Dantytas paviršius, lordozinė forma. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Ne mažiau 3 rentgenokontrastinių markerių implanto pozicionavimui ir pooperacinei kontrolei. Turi būti galimybė fiksuoti implantą vidine intervertebraline fiksacija - specialiu inkaru arba plokštelėmis, kurių medžiaga - titano lydinys arba lygiavertė. Implanto aukštis: nuo 10 mm ± 0.1 mm iki 12 mm ± 0.1 mm, žingsniais kas 1 mm ir nuo 14 mm ± 0.1 mm iki 16 mm ± 0.1 mm, žingsniais kas 2 mm, turi būti ne mažiau 5 dydžių. Išmatavimai: gylis/plotis 22 mm ± 1 mm x 25 mm ± 1 mm, 28 mm ± 1 mm x 30 mm ± 1 mm, 30 mm ± 1 mm x 32 mm ± 1 mm, 32 mm ± 1 mm x 35 mm ± 1 mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 6° - 14°, ne mažiau 3 pasirinkimų. Būtina pateikti ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 9
6 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
6 dalies suma su PVM, Eur
7 | Kaulo pakaitalas Nr.1 | Osteokonduktinė medžiaga. Chirurginės rūšies mišinys (pasta). Sudétis: biokeramines granules 15% ± 2% ir nanoHA 85% ±2%. turi bioaktyvių savybių geresniam kaulinio audinio įaugimui. Pateikiamas švirkšte pilnai paruostas naudojimui. Tūris ne mažiau nei 5 ml. Sterilioje pakuoteje. Turi būti galimybė maišyti su krauju, kaulų čiulpais. | vnt. | 10
7 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
7 dalies suma su PVM, Eur
8 | Kaulo pakaitalas Nr.2 | Osteokonduktinė medžiaga. Chirurginės rūšies trikalcio fosfato. granulės. Porėtos struktūros 80% ± 10%, porų dydis 200-800 µm. Tūris ne mažiau nei 5 ml. Sterilioje pakuoteje. Turi būti galimybė maišyti su krauju, kaulų čiulpais. | vnt. | 2
8 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
8 dalies suma su PVM, Eur
9 | Kaulo pakaitalas Nr.3 | Osteokonduktinė medžiaga. Chirurginės rūšies trikalcio fosfato. granulės. Porėtos struktūros 80% ± 10%, porų dydis 200-800 µm. Tūris ne mažiau nei 10 ml. Sterilioje pakuoteje. Turi būti galimybė maišyti su krauju, kaulų čiulpais. | vnt. | 5
9 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
9 dalies suma su PVM, Eur
10 | Kaulo pakaitalas Nr.4 | Osteokonduktinė medžiaga. Chirurginės rūšies trikalcio fosfato. granulės. Porėtos struktūros 80% ± 10%, porų dydis 200-800 µm. Tūris ne mažiau nei 20 ml. Sterilioje pakuoteje. Turi būti galimybė maišyti su krauju, kaulų čiulpais. | vnt. | 5
10 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
10 dalies suma su PVM, Eur
11 | Kaulo pakaitalas Nr.5 | Osteokonduktinė medžiaga. Chirurginės rūšies trikalcio fosfato. granulės. Porėtos struktūros 80% ± 10%, porų dydis 200-800 µm. Tūris ne mažiau nei 30 ml. Sterilioje pakuoteje. Turi būti galimybė maišyti su krauju, kaulų čiulpais. | vnt. | 5
11 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
11 dalies suma su PVM, Eur
12 | Kaulo pakaitalas Nr.6 | Osteokonduktinė medžiaga. Chirurginės rūšies kalciosulfato operacijos metu gaminami ritinėliai. Turi būti galimybė pagaminti skiritingo dydžio ritinėlius. Nuo 3 mm iki 6 mm diametro. Ne mažiau nei 3 dydžiai. Turi būti galimybė maišyti su antibiotikais pagal poreikį. Pasirinkimas ne mažiau nei iš keturių antibiotikų. Tūris ne mažiau nei 20 ml, pagamintos priemonės tūris turi būti ne mažesnis nei 50 ml. . Sterilioje pakuotėje. | vnt. | 2
12 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
12 dalies suma su PVM, Eur
13 | Pacientui individualus strypas | Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos; Suderinamas planavimas su ligoninėje naudojama KEOPS chirurginio planavimo sistema; Gaminamas pacientui individualus strypas; Strypas turi turėti lazeriu pažymėtą sagitalinę liniją tesingam strypo pozicionavimui sagitalinėje plokštumoje; Pacientui individualūs strypai turi būti suderinami kartu su ligoninėje naudojama SMAIO stuburo užpakaline fiksavimo sistema, KHEIRON; Individualiai pagamintas strypas turi turėti šiuos lazeriu pažymėtus duomenis: · logotipą; · medžiagą iš kurios pagamintas strypas; · diametrą; · serijos numerį; · KEOPS planavimo sistemos suteiktą ID numerį. Gaunami pacientui individualūs strypai papildomai turi turėti atmintinę: priešoperaciniui planavimui, simuliacijos planui bei strypo profiliui. | vnt. | 10
13 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
13 dalies suma su PVM, Eur
14 | Stuburo sraigtų inkariniai implantai (M dydis) | Naudojami, kai sraigtas atsilaisvina, išsitraukia ar lūžta. Implantas yra įstumiamas į kaule paruoštą kanalą ir į jį turi įsisukti stuburo operacijoms naudojamas sraigtas. Skirtas naudoti stuburo sraigtams, kurių diametras nuo 3.5 iki 6.5 mm (+/- 0.5 mm). Implanto ilgis turi būti 100 mm (+/- 10 mm). Implantas gali būti karpomas. Pagamintas iš polietileno tereftalato arba lygiavertės medžiagos. Implantas turi pasižymėti tvirtumo, elastingumo ir lankstumo savybėmis. Turi paskirstyti stresinius taškus nuo sraigto sriegio. Galimas kaulo įaugimas į implantą. Turi sustiprinti sraigto fiksaciją. Turi turėti CE sertifikatą. Turi būti sterilus. | vnt. | 10
14 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
14 dalies suma su PVM, Eur
15 | Stuburo sraigtų inkariniai implantai (L dydis) | Naudojami, kai sraigtas atsilaisvina, išsitraukia ar lūžta. Implantas yra įstumiamas į kaule paruoštą kanalą ir į jį turi įsisukti stuburo operacijoms naudojamas sraigtas. Skirtas naudoti stuburo sraigtams, kurių diametras nuo 6.5 iki 10.5 mm (+/- 0.5 mm). Implanto ilgis turi būti 150 mm (+/- 10 mm). Implantas gali būti karpomas. Pagamintas iš polietileno tereftalato arba lygiavertės medžiagos. Implantas turi pasižymėti tvirtumo, elastingumo ir lankstumo savybėmis. Turi paskirstyti stresinius taškus nuo sraigto sriegio. Galimas kaulo įaugimas į implantą. Turi sustiprinti sraigto fiksaciją. Turi turėti CE sertifikatą. Turi būti sterilus. | vnt. | 2
15 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
15 dalies suma su PVM, Eur
16 | Adata radiodažnuminė prie "LG2" aparato Nr.1 | Adata radiodažnuminei destrukcijai, vienkartinio naudojimo, tiesi, aštri, ilgis 145-155 mm, storis 20G, aktyvios dalies ilgis 2 mm. Suderinama su LG2 aparatu. | vnt. | 15
16 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
16 dalies suma su PVM, Eur
17 | Adata radiodažnuminė prie "LG2" aparato Nr.2 | Adata radiodažnuminei destrukcijai, vienkartinio naudojimo, tiesi, aštri, ilgis 100 mm, storis 22G, aktyvios dalies ilgis 2 mm. Suderinama su LG2 aparatu. | vnt. | 30
17 dalies suma be PVM, Eur
PVM suma
17 dalies suma su PVM, Eur
Pastaba: Tiekėjo pasiūlyta bendra pasiūlymo suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir laimėtojui nustatyti.