TSD-354, VPP-369

#### Eksploatacinių priedų elektroencefalografijos įrangai techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gardelinis EEG elektrodas (kiekis 1 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo, sterilus, skirtas paciento monitoravimui bei kortikalinio paviršiaus žymėjimui prieš pradedant epilepsijos chirurginį gydymą; - Gardelinio tipo, su 20-čia sunumeruotų EEG kontaktų; - Kontaktų gardelės ilgis 50-55 mm, plotis 35-40 mm, tarpai tarp kontaktų centrų ≥ 10 mm; - Kontaktų metalas – platina (arba lygiavertis). | 1. Vienkartinio naudojimo, sterilus, skirtas paciento monitoravimui bei kortikalinio paviršiaus žymėjimui prieš pradedant epilepsijos chirurginį gydymą; 2. Gardelinio tipo, su 20-čia sunumeruotų EEG kontaktų; 3. Kontaktų gardelės ilgis 50 mm, plotis 40 mm, tarpai tarp kontaktų centrų 10 mm; 4. Kontaktų metalas – platina. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis.

- Siūlomos prekės turi būti ženklinamos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.