## Medžiagos
Medžiagų įkainių lentelė
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra daugiau kaip 50 procentų mažesnis už stulpelyje "Maksimalus priimtinas įkainis" nurodytą įkainį (bus reikalingas pagrindimas)
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)
Eil. Nr. | Medžiagų ir įrengimų grupė | Medžiagų ir įrengimų pavadinimas | Tipas/Parametrai | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM (Rangovo) | Maksimalus priimtinas įkainis, Eur be PVM (ESO) | Lyginamasis koeficientas | Pasiūlymo vertė (įvertinant lyginamąjį koeficientą):
Galios transformatoriai
1 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 25kVA Yzn11 | vnt. | 2000 | 2000 | 0.2 | 400
2 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 40kVA Yzn11 | vnt. | 2200 | 2200 | 0.2 | 440
3 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 63kVA Yzn11 | vnt. | 2700 | 2700 | 0.2 | 540
4 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 100kVA Yzn11 | vnt. | 3700 | 3700 | 0.2 | 740
5 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 160kVA Yyn0 | vnt. | 4300 | 4300 | 0.2 | 860
6 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 250kVA Yyn0 | vnt. | 5200 | 5200 | 0.2 | 1040
7 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 400kVA Yyn0 | vnt. | 6700 | 6700 | 0.2 | 1340
8 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 630kVA Yyn0 | vnt. | 8400 | 8400 | 0.2 | 1680
Trumpojo jungimo indikatoriai
9 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 200A | vnt. | 30 | 60 | 0.2 | 6
10 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 400A | vnt. | 60 | 60 | 0.2 | 12
11 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 600A | vnt. | 30 | 60 | 0.2 | 6
12 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 800A | vnt. | 30 | 60 | 0.2 | 6
13 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 KV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe (Įmontuojamas ≥IP40) |  | vnt. | 250 | 250 | 0.2 | 50
14 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 KV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe (sumontuojamas (neįleidžiamas) ≥ip54) |  | vnt. | 250 | 250 | 0.2 | 50
Alyva
15 | Alyva | Transformatorių izoliacinė alyva | Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus | t | 1500 | 1500 | 0.2 | 300
Žymenys
16 | Žymenys | Atramų numeracijos žymuo | Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus | vnt. | 1.5 | 1.5 | 60 | 90
17 | Žymenys | Galiniai kabelių operatyviniai žymenys | Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus | vnt. | 1.5 | 1.5 | 40 | 60
Jungikliai automatiniai
18 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 6.0A-1P, 10kA | vnt. | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6
19 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 10A-1P, 10kA | vnt. | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6
20 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 13A-1P, 10 kA | vnt. | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8
21 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 16A-1P, 10kA | vnt. | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8
22 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 20A-1P, 10kA | vnt. | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6
23 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 25A-1P, 10kA | vnt. | 2.7 | 2.7 | 1 | 2.7
24 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 32A-1P, 10kA | vnt. | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8
25 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 40A-1P, 10 kA | vnt. | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8
26 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 50A-1P, 10 kA | vnt. | 4.1 | 4.1 | 1 | 4.1
27 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 63A-1P, 10kA | vnt. | 4.8 | 4.8 | 1 | 4.8
28 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 4.0A-3P, 10kA | vnt. | 9 | 9 | 1 | 9
29 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 6.0A-3P, 10kA | vnt. | 9 | 9 | 1 | 9
30 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 10A-3P, 10kA | vnt. | 9 | 9 | 1 | 9
31 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 13A-3P, 10kA | vnt. | 9 | 9 | 1 | 9
32 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 16A-3P, 10kA | vnt. | 10 | 10 | 1 | 10
33 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 20A-3P, 10kA | vnt. | 10 | 10 | 1 | 10
34 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 25A-3P, 10kA | vnt. | 10 | 10 | 1 | 10
35 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 32A-3P, 10kA | vnt. | 10 | 10 | 1 | 10
36 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 40A-3P, 10kA | vnt. | 10 | 10 | 1 | 10
37 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 50A-3P, 10kA | vnt. | 10.5 | 10.5 | 1 | 10.5
38 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 63A-3P, 10kA | vnt. | 23.7 | 23.7 | 1 | 23.7
39 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 80A-3P, 15A | vnt. | 63 | 63 | 1 | 63
40 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 100A-3P, 15kA | vnt. | 66 | 66 | 1 | 66
41 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 125A-3P 15kA | vnt. | 74 | 74 | 1 | 74
42 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 6.0A-1P, 10kA | vnt. | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.4
43 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 10A-1P, 10kA | vnt. | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8
44 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 13A-1P, 10kA | vnt. | 2.7 | 2.7 | 1 | 2.7
45 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 16A-1P, 10kA | vnt. | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8
46 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 20A-1P, 10kA | vnt. | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2
47 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 25A-1P, 10kA | vnt. | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.4
48 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 32A-1P, 10kA | vnt. | 3.7 | 3.7 | 1 | 3.7
49 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 40A-1P, 10kA | vnt. | 4.7 | 4.7 | 1 | 4.7
50 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 50A-1P, 10kA | vnt. | 5.8 | 5.8 | 1 | 5.8
51 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 63A-1P, 10kA | vnt. | 6.7 | 6.7 | 1 | 6.7
52 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 6.0A-3P, 10kA | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12
53 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 10A-3P, 10kA | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12
54 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 13A-3P, 10kA | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12
55 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 16A-3P, 10kA | vnt. | 12 | 12 | 1 | 12
56 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 20A-3P, 10kA | vnt. | 15 | 15 | 1 | 15
57 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 25A-3P, 10kA | vnt. | 15.5 | 15.5 | 1 | 15.5
58 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 32A-3P, 10kA | vnt. | 16.5 | 16.5 | 1 | 16.5
59 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 40A-3P, 10kA | vnt. | 19 | 19 | 1 | 19
60 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 50A-3P, 10kA | vnt. | 25.5 | 25.5 | 1 | 25.5
61 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 63A-3P, 10kA | vnt. | 25 | 34 | 1 | 25
62 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 80A-3P, 10kA | vnt. | 60 | 93 | 1 | 60
63 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 100A-3P, 10kA | vnt. | 60 | 93 | 1 | 60
64 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 125A-3P 10kA | vnt. | 60 | 93 | 1 | 60
65 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 160A,3P, 25 kA | vnt. | 48.5 | 97 | 1 | 48.5
66 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 200A, 3P, 25 kA | vnt. | 141 | 282 | 1 | 141
67 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 250A, 3P, 25 kA | vnt. | 144 | 288 | 1 | 144
68 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 400A, 3P, 25 kA | vnt. | 304 | 608 | 1 | 304
69 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 630A, 3P, 25 kA | vnt. | 406 | 812 | 1 | 406
Moduliniai kirtikliai
70 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV vienpolis modulinis kirtiklis | 63A - 1F | vnt. | 6 | 6 | 5 | 30
71 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV vienpolis modulinis kirtiklis | 80A - 1F | vnt. | 12 | 12 | 5 | 60
72 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV vienpolis modulinis kirtiklis | 100A - 1F | vnt. | 23 | 23 | 5 | 115
73 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV tripolis modulinis kirtiklis | 63A - 3F | vnt. | 10 | 10 | 5 | 50
74 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV tripolis modulinis kirtiklis | 80A - 3F | vnt. | 16.5 | 16.5 | 5 | 82.5
75 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV tripolis modulinis kirtiklis | 100A - 3F | vnt. | 31 | 31 | 5 | 155
Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams
76 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH00 | vnt. | 2.2 | 2.2 | 5 | 11
77 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH1 | vnt. | 3.5 | 3.5 | 5 | 17.5
78 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH2 | vnt. | 4.7 | 4.7 | 5 | 23.5
79 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH3 | vnt. | 5.8 | 5.8 | 5 | 29
Srovės nuotėkio rėlės
80 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 25A-2P; 30 mA | vnt. | 13 | 13 | 5 | 65
81 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 40A-2P; 30 mA | vnt. | 17 | 17 | 5 | 85
82 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 63A-2P; 30 mA | vnt. | 21 | 21 | 5 | 105
83 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 25A-4P; 30 mA | vnt. | 16 | 16 | 5 | 80
84 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 40A-4P, 30 mA | vnt. | 22 | 22 | 5 | 110
85 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 63A-4P, 30 mA | vnt. | 28 | 28 | 5 | 140
OL metalinės konstrukcijos
86 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Tka-2 | vnt. | 6 | 9.96 | 14 | 84
87 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ika-1 | vnt. | 8.27 | 8.27 | 14 | 115.78
88 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ika-2 | vnt. | 10.15 | 10.15 | 14 | 142.1
89 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Tk-1 | vnt. | 8.32 | 8.32 | 14 | 116.48
90 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ik-4 | vnt. | 8 | 15.29 | 14 | 112
91 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T1-1 | vnt. | 6 | 8.2 | 14 | 84
92 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | K1-1 | vnt. | 8 | 13.9 | 14 | 112
93 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I1-1 | vnt. | 8 | 15.6 | 14 | 112
94 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IL1-1 | vnt. | 12 | 22 | 14 | 168
95 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IL1-2 | vnt. | 23 | 45 | 14 | 322
96 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | G1-1 | vnt. | 8 | 15.4 | 14 | 112
97 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | G1-2 | vnt. | 9 | 17.5 | 14 | 126
98 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T-2 | vnt. | 7 | 7 | 14 | 98
99 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I-2 | vnt. | 13.4 | 13.4 | 14 | 187.6
100 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | K-1 | vnt. | 12 | 12 | 14 | 168
101 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | K-2 | vnt. | 12.7 | 12.7 | 14 | 177.8
102 | OL metalinės konstrukcijos | Paramsčio tvirtinimo mazgas | PTM-1,1 | vnt. | 6 | 12 | 0.2 | 1.2
103 | OL metalinės konstrukcijos | Atotampa | A20-1,1 | vnt. | 70 | 70 | 6 | 420
104 | OL metalinės konstrukcijos | Atotampa | A20-2.7 | vnt. | 80 | 80 | 6 | 480
105 | OL metalinės konstrukcijos | Atotampa | A-6-2,7 | vnt. | 43 | 85 | 7 | 301
106 | OL metalinės konstrukcijos | Gaubtas kabeliui |  | kompl. | 43 | 43 | 4 | 172
107 | OL metalinės konstrukcijos | Laikiklis izoliatoriaus IL | IL | vnt. | 11 | 11 | 6 | 66
108 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | T | vnt. | 10 | 10 | 6 | 60
109 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TP | vnt. | 100 | 200 | 6 | 600
110 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TK-9 | vnt. | 10 | 17 | 6 | 60
111 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TK-9A | vnt. | 11 | 22 | 6 | 66
112 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | T 10-1 | vnt. | 11 | 11 | 6 | 66
113 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TA | vnt. | 18 | 18 | 6 | 108
114 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TA 10-1 | vnt. | 17 | 17 | 6 | 102
115 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | I 10-1 | vnt. | 9.8 | 9.8 | 6 | 58.8
116 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | I 10-1-1 | vnt. | 6.6 | 6.6 | 6 | 39.6
117 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | I 10-1-2 | vnt. | 7 | 7 | 6 | 42
118 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA | vnt. | 30 | 60 | 6 | 180
119 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA 10-1 | vnt. | 12 | 19 | 6 | 72
120 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA 10-1-1 | vnt. | 10 | 15 | 6 | 60
121 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA 10-1-2 | vnt. | 10 | 15 | 6 | 60
122 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TJ-1 | vnt. | 145 | 285 | 4 | 580
123 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TJ-2 | vnt. | 110 | 215 | 4 | 440
124 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ta-1 | vnt. | 50 | 50 | 4 | 200
125 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ta-2 | vnt. | 47 | 47 | 4 | 188
126 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | KTa-1 | vnt. | 45 | 73 | 4 | 180
127 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ia-1 | vnt. | 61 | 61 | 4 | 244
128 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ia-2 | vnt. | 51 | 51 | 4 | 204
129 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T | vnt. | 23 | 23 | 4 | 92
130 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TA | vnt. | 28 | 28 | 4 | 112
131 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TK-9 | vnt. | 41 | 41 | 4 | 164
132 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TK-9A | vnt. | 22 | 44 | 4 | 88
133 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I | vnt. | 48 | 48 | 4 | 192
134 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I 10-2-1 | vnt. | 40 | 40 | 4 | 160
135 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | PTA | vnt. | 30 | 42 | 4 | 120
136 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T 10-2 | vnt. | 20 | 28 | 4 | 80
137 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TA 10-2 | vnt. | 32 | 32 | 4 | 128
138 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TLA 10-2 | vnt. | 45 | 90 | 4 | 180
139 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I 10-2 | vnt. | 32 | 32 | 4 | 128
140 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IA 10-2 | vnt. | 50 | 50 | 4 | 200
141 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IA 10-2-1 | vnt. | 30 | 53 | 4 | 120
142 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IA | vnt. | 40 | 70 | 4 | 160
143 | OL metalinės konstrukcijos | 10 kV OL viršįt. ribot. laikiklis | RLa | vnt. | 14 | 14 | 6 | 84
144 | OL metalinės konstrukcijos | Paramsčio tvirtinimo mazgas | PTM-2,7 | vnt. | 21 | 21 | 6 | 126
145 | OL metalinės konstrukcijos | Laikiklis kabelio prie atramos tvirt. (skard.) |  | vnt. | 5.2 | 5.2 | 10 | 52
146 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TK-2 | vnt. | 8.4 | 8.4 | 6 | 50.4
147 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IK-1 | vnt. | 7.7 | 7.7 | 6 | 46.2
148 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IK-2 | vnt. | 9.6 | 9.6 | 6 | 57.6
149 | OL metalinės konstrukcijos | Kablys | SK-1 | vnt. | 4 | 4 | 6 | 24
150 | OL metalinės konstrukcijos | Laikiklis kabelio (tvirtinamas su apkaba) | KL | vnt. | 9.6 | 9.6 | 4 | 38.4
151 | OL metalinės konstrukcijos | Gandralizdis | GL | vnt. | 80 | 80 | 0.8 | 64
Metalinės konstrukcijos
152 | Metalinės konstrukcijos | Met. konstrukcija – aikštelė transformat., su 0,4 kV „SZ“ kirtiklių saugiklių metalo konstrukcija, 10 kV saugiklių ir ribotuvų metalo konstrukcija ir/ar konstrukcijomis | ST-6 3/10 | kompl. | 900 | 900 | 6 | 5400
153 | Metalinės konstrukcijos | Met. konstrukcija – sijos 10 kV izoliatoriams ir saugikliams, transformatoriaus tvirtinimo konstrukcija, 0,4 kV „SZ“ kirtiklių saugiklių konstrukcija, rėmas 10 kV saugikliams ir viršįtampių ribotuvams | ST-400/10 | kompl. | 1100 | 1100 | 3 | 3300
AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos
154 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-1 | vnt. | 3.6 | 3.6 | 10 | 36
155 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-2 | vnt. | 3 | 3 | 10 | 30
156 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-3 | vnt. | 4.5 | 4.5 | 10 | 45
157 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-4 | vnt. | 3 | 4 | 10 | 30
158 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-5 | vnt. | 6 | 8.2 | 10 | 60
159 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys sieninis |  | vnt. | 3.6 | 7 | 10 | 36
10 kV oro linijų skyrikliai
160 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Horizontalus 10 kV skyriklis su 1 įž. peiliu su pavara ir traukėmis |  | kompl. | 410 | 410 | 1.2 | 492
161 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Horizontalus 10 kV skyriklis su 2 įž. peiliais su pavara ir traukėmis |  | kompl. | 450 | 450 | 1.2 | 540
162 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Vertikalus 10 kV skyriklis su 1 įž. peiliu su pavara ir traukėmis ir su 2-os klasės viršįtampių ribotuvais |  | kompl. | 600 | 600 | 1.2 | 720
163 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Vertikalus 10 kV skyriklis su 2 įž. peiliais su pavara ir traukėmis ir su 2-os klasės viršįtampių ribotuvais |  | kompl. | 620 | 620 | 1.2 | 744
Oro linijų skyrikliai
164 | Oro linijų skyrikliai | OL skyriklio pavara |  | vnt. | 100 | 100 | 0.8 | 80
10 kV vidaus tipo galios skyrikliai
165 | 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai | 10 kV vidaus tipo galios skyriklis be saugiklių |  | vnt. | 1400 | 1400 | 5 | 7000
166 | 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai | 10 kV vidaus tipo galios skyriklis su saugikliais |  | vnt. | 1700 | 1700 | 5 | 8500
Apsaugos nuo paukščių
167 | Apsaugos nuo paukščių | Apsauga nuo paukščių izoliatoriams (Transformatoriaus) (3 vnt.) |  | kompl. | 30 | 30 | 4 | 120
168 | Apsaugos nuo paukščių | Apsaugos nuo paukščių, skirtos 0,4 kV ir 10 kV (OLI) gelžbetoniniams stiebams |  | vnt. | 22.2 | 22.2 | 10 | 222
0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai
169 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 16 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
170 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 20 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
171 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 25 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
172 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 32 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
173 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 40 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
174 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 50 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
175 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 8.4
176 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 80 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 8.96
177 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.6 | 1.6 | 5.6 | 8.96
178 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 125 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 10.64
179 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 10.64
180 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 25 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
181 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 32 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
182 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 35 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
183 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 40 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
184 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 50 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
185 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
186 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 80 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
187 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
188 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 125 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
189 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 14.56
190 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 200 A, dydis 1 | vnt. | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 17.92
191 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 224 A, dydis 1 | vnt. | 2 | 3.2 | 5.6 | 11.2
192 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 250 A, dydis 1 | vnt. | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 17.92
193 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
194 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 80 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
195 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
196 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 125 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
197 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
198 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 200 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 20.72
199 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 224 A, dydis 2 | vnt. | 2 | 3.7 | 5.6 | 11.2
200 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 250 A, dydis 2 | vnt. | 4 | 4 | 5.6 | 22.4
201 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 315 A, dydis 2 | vnt. | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 23.52
202 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 350 A arba 355 A, dydis 2 | vnt. | 3 | 4.2 | 5.6 | 16.8
203 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 400 A, dydis 2 | vnt. | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 25.76
204 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 3 | vnt. | 7 | 7 | 5.6 | 39.2
205 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 3 | vnt. | 7 | 7 | 5.6 | 39.2
206 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 3 | vnt. | 8 | 8 | 5.6 | 44.8
207 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 200 A, dydis 3 | vnt. | 8 | 8 | 5.6 | 44.8
208 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 250 A, dydis 3 | vnt. | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 36.4
209 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 315 A, dydis 3 | vnt. | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 36.4
210 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 350 A arba 355 A, dydis 3 | vnt. | 4 | 7 | 5.6 | 22.4
211 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 400 A, dydis 3 | vnt. | 7 | 7 | 5.6 | 39.2
212 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 500 A, dydis 3 | vnt. | 8 | 10 | 5.6 | 44.8
213 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 630 A, dydis 3 | vnt. | 8 | 11 | 5.6 | 44.8
214 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 630 A, dydis 4 | vnt. | 25 | 30 | 5.6 | 140
215 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 800 A, dydis 4 | vnt. | 25 | 30 | 5.6 | 140
216 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1000 A, dydis 4 | vnt. | 30 | 35 | 5.6 | 168
217 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1250 A, dydis 4 | vnt. | 30 | 35 | 5.6 | 168
218 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1500 A, dydis 4 | vnt. | 38.2 | 52 | 5.6 | 213.92
219 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1600 A, dydis 4 | vnt. | 43 | 52 | 5.6 | 240.8
220 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas gTr taikymo klasės transf. apsaugai | 250 kVA, dydis NH3 | vnt. | 12 | 12 | 4 | 48
221 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas gTr taikymo klasės transf. apsaugai | 400 kVA, dydis NH3 | vnt. | 12 | 12 | 4 | 48
222 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas gTr taikymo klasės transf. apsaugai | 630 kVA, dydis NH3 | vnt. | 13 | 13 | 4 | 52
Srovės transformatoriai
223 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 50/5A, TAL-0.72 | vnt. | 30 | 40.7 | 3.8 | 114
224 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 75/5A, TAL-0.72 | vnt. | 30 | 40.7 | 3.8 | 114
225 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 100/5A, TAL-0.72 | vnt. | 40.7 | 40.7 | 3.8 | 154.66
226 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 150/5A, TAL-0.72 | vnt. | 40.7 | 40.7 | 3.8 | 154.66
227 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 200/5A, TAL-0.72 | vnt. | 40.7 | 40.7 | 3.8 | 154.66
228 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 300/5A, TAL-0.72 | vnt. | 39.8 | 39.8 | 3.8 | 151.24
229 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 400/5A, TAL-0.72 | vnt. | 39.8 | 39.8 | 3.8 | 151.24
230 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 600/5A, TAL-0.72 | vnt. | 41.5 | 41.5 | 3.8 | 157.7
231 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 1000/5A, TAL-0.72 | vnt. | 40 | 56.9 | 3.8 | 152
232 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 1500/5A, TAL-0.72 | vnt. | 45 | 61 | 3.8 | 171
10 kV saugikliai
233 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 6 A arba 6,3 A | vnt. | 30 | 30 | 3.8 | 114
234 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 10 A | vnt. | 30 | 30 | 3.8 | 114
235 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 16 A | vnt. | 30 | 30 | 3.8 | 114
236 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 20 A | vnt. | 30 | 30 | 3.8 | 114
237 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 25 A | vnt. | 31 | 31 | 3.8 | 117.8
238 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 31,5 A arba 32 A | vnt. | 32 | 32 | 3.8 | 121.6
239 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 40 A | vnt. | 35 | 35 | 3.8 | 133
240 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 50 A | vnt. | 40 | 40 | 3.8 | 152
241 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 63 A | vnt. | 42 | 42 | 3.8 | 159.6
242 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 80 A | vnt. | 48 | 48 | 3.8 | 182.4
243 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 100 A | vnt. | 52 | 52 | 3.8 | 197.6
244 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 2 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
245 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 3.2 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
246 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 5 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
247 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 8 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
248 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 10 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
249 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 16 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
250 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 20 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
251 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 31.5 A | vnt. | 8 | 8 | 3.8 | 30.4
252 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 31.5 A | vnt. | 14 | 14 | 3.8 | 53.2
253 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 40 A | vnt. | 14 | 14 | 3.8 | 53.2
254 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 50 A | vnt. | 14 | 14 | 3.8 | 53.2
255 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 80 A | vnt. | 21 | 21 | 3.8 | 79.8
256 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 100 A | vnt. | 21 | 21 | 3.8 | 79.8
257 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 160 A | vnt. | 25 | 35 | 3.8 | 95
258 | 10 kV saugikliai | Saugiklis PN0.1 tipo, d55mm, I=212mm pagal GOST standartą įtampos transformatoriams |  | vnt. | 8 | 15 | 3.8 | 30.4
10 kV viršįtampių ribotuvai
259 | 10 kV viršįtampių ribotuvai | 10kV lauko tipo viršįtampių ribotuvas | I klasės | vnt. | 30 | 30 | 6 | 180
260 | 10 kV viršįtampių ribotuvai | 10kV lauko tipo viršįtampių ribotuvas | II klasės | vnt. | 67 | 67 | 6 | 402
261 | 10 kV viršįtampių ribotuvai | 10kV lauko tipo kibirkštiniai iškrovikliai |  | vnt. | 25 | 25 | 6 | 150
0,4 kV viršįtampių ribotuvai
262 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvai | 0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvas | II klasės | vnt. | 12 | 12 | 6 | 72
Remontiniai apvalkalai
263 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d11-21 mm kabeliams | vnt. | 24.6 | 24.6 | 0.4 | 9.84
264 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d17-32 mm kabeliams | vnt. | 25.7 | 25.7 | 0.4 | 10.28
265 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d24-50 mm kabeliams | vnt. | 28.2 | 28.2 | 0.4 | 11.28
266 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d31-65 mm kabeliams | vnt. | 31 | 31 | 0.4 | 12.4
267 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d33-86 mm kabeliams | vnt. | 35 | 35 | 0.4 | 14
268 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d56-120 mm kabeliams | vnt. | 55 | 55 | 0.4 | 22
269 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 0,5 m ilgio, d15-45 mm kabeliams | vnt. | 39 | 39 | 0.4 | 15.6
270 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d20-65 mm kabeliams | vnt. | 73 | 73 | 0.4 | 29.2
271 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d30-95 mm kabeliams | vnt. | 78 | 78 | 0.4 | 31.2
272 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 1,5 m ilgio, d65-205 mm kabeliams | vnt. | 155 | 155 | 0.4 | 62
273 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais | 0,6 m ilgio, d25-40 mm kabeliams | vnt. | 44 | 44 | 0.4 | 17.6
274 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais | 0,6 m ilgio, d40-58 mm kabeliams | vnt. | 49 | 49 | 0.4 | 19.6
275 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais | 0,6 m ilgio, d58-89 mm kabeliams | vnt. | 61 | 61 | 0.4 | 24.4
Hermetizuojančios galinės kepurėlės
276 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 4-8 mm kabeliams | vnt. | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.32
277 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 8-17 mm kabeliams | vnt. | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.52
278 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 17-30 mm kabeliams | vnt. | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.56
279 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 30-45 mm kabeliams | vnt. | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.96
280 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 45-65 mm kabeliams | vnt. | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 1.8
281 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 65-95 mm kabeliams | vnt. | 6 | 6 | 0.4 | 2.4
282 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 95-115 mm kabeliams | vnt. | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3
10 kV kabelių movos
283 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 35-50 mm² | vnt. | 200 | 400 | 6.2 | 1240
284 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-120 mm² | vnt. | 410 | 410 | 6.2 | 2542
285 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 150-240 mm² | vnt. | 440 | 440 | 6.2 | 2728
286 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 35-50 mm² | vnt. | 380 | 380 | 6.2 | 2356
287 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 70-120 mm² | vnt. | 390 | 390 | 6.2 | 2418
288 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 150-240 mm² | vnt. | 420 | 420 | 6.2 | 2604
289 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu, 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 430 | 430 | 6.2 | 2666
290 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu, 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 250 | 450 | 6.2 | 1550
291 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 440 | 440 | 6.2 | 2728
292 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 250 | 460 | 6.2 | 1550
293 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 1 gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 300 | 450 | 6.2 | 1860
294 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 1 gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 250 | 480 | 6.2 | 1550
295 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-70 mm², 1 gyslos | vnt. | 50 | 70 | 3 | 150
296 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 70-150 mm², 1 gyslos | vnt. | 80 | 80 | 3 | 240
297 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 120-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 85 | 85 | 3 | 255
298 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 400-630 mm², 1 gyslos | vnt. | 190 | 190 | 3 | 570
299 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 125 | 125 | 3 | 375
300 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 150 | 150 | 3 | 450
301 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 155 | 155 | 3 | 465
302 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 190 | 190 | 3 | 570
303 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 70-120 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 180 | 180 | 3 | 540
304 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 70-120 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 210 | 210 | 3 | 630
305 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 120-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 110 | 178 | 3 | 330
306 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 120-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 140 | 210 | 4 | 560
307 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 95-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 120 | 200 | 4 | 480
308 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 95-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 150 | 255 | 4 | 600
309 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 95-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 125 | 125 | 4 | 500
310 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-95 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 120 | 170 | 4 | 480
311 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 70-150 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 120 | 185 | 4 | 480
312 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-95 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 140 | 220 | 4 | 560
313 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 70-150 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 220 | 220 | 4 | 880
314 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-70 mm², 1 gyslos | vnt. | 60 | 100 | 10.8 | 648
315 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-150 mm², 1 gyslos | vnt. | 102 | 102 | 10.8 | 1101.6
316 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 120-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 105 | 105 | 10.8 | 1134
317 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-70 mm², 3 gyslų | vnt. | 255 | 255 | 10.8 | 2754
318 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-150 mm², 3 gyslų | vnt. | 270 | 270 | 10.8 | 2916
319 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 120-240 mm², 3 gyslų | vnt. | 150 | 290 | 10.8 | 1620
320 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 95-240 mm², 3 gyslos | vnt. | 180 | 330 | 10 | 1800
321 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-95 mm², 3 gyslos | vnt. | 200 | 290 | 10 | 2000
322 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 95-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 400 | 400 | 10 | 4000
323 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 400-630 mm², 1 gyslos | vnt. | 375 | 750 | 6 | 2250
324 | 10 kV kabelių movos | 10 kV C tipo ekranuota kištukinė mova (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 50 mm² | vnt. | 178 | 356 | 8 | 1424
325 | 10 kV kabelių movos | 10 kV C tipo ekranuota kištukinė mova (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 120 mm² | vnt. | 360 | 360 | 8 | 2880
326 | 10 kV kabelių movos | 10 kV C tipo ekranuota kištukinė mova (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 240 mm² | vnt. | 200 | 360 | 8 | 1600
327 | 10 kV kabelių movos | 10 kV C tipo ekranuota kištukinė mova (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 500 mm² | vnt. | 415 | 829 | 8 | 3320
328 | 10 kV kabelių movos | Hermetizavimo komplektas naudojamas kartu su 10 kV C tipo kištukine mova. Komplektas skirtas, kai C tipo adapteris montuojamas ant 3 gyslų kabelio su bendru išoriniu apvalkalu. Į komplektą įeina gyslų izoliavimo vamzdeliai, izoliavimo pirštinė ir kiti priedai, reikalingi teisingai pagal gamintojo instrukciją sumontuoti C tipo adapterį. |  | kompl. | 41 | 41 | 8 | 328
329 | 10 kV kabelių movos | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos (1 fazė), prijungiamas (angl. Plug-in) ekranuotas alkūninis adapteris | 35 mm² | vnt. | 50 | 85 | 8 | 400
330 | 10 kV kabelių movos | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos (1 fazė), prijungiamas (angl. Plug-in) ekranuotas alkūninis adapteris | 70 mm² | vnt. | 50 | 85 | 8 | 400
331 | 10 kV kabelių movos | 10 kV pirmos klasės kištukinis ekranuotas viršįtampių ribotuvas (1 fazė), tinkamas C tipo T formos ekranuotam kištukiniam adapteriui |  | vnt. | 250 | 354 | 8 | 2000
0,4 kV kabelių movos
332 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių pereinamoji mova | 16-70 mm² | vnt. | 104 | 104 | 3 | 312
333 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių pereinamoji mova | 50-150 mm² | vnt. | 137 | 137 | 3 | 411
334 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių pereinamoji mova | 120-240 mm² | vnt. | 154 | 154 | 3 | 462
335 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 16 mm² | vnt. | 30 | 30 | 3 | 90
336 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 35 mm² | vnt. | 34 | 34 | 3 | 102
337 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 70 mm² | vnt. | 40 | 40 | 3 | 120
338 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 120 mm² | vnt. | 50 | 50 | 3 | 150
339 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 240 mm² | vnt. | 40 | 68 | 3 | 120
340 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 16 mm² | vnt. | 34 | 34 | 3 | 102
341 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 35 mm² | vnt. | 49 | 49 | 3 | 147
342 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 70 mm² | vnt. | 61 | 61 | 3 | 183
343 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 120 mm² | vnt. | 30 | 30 | 3 | 90
344 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 240 mm² | vnt. | 45 | 45 | 3 | 135
345 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 16 mm² | kompl. | 28 | 28 | 9.6 | 268.8
346 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 35 mm² | kompl. | 39 | 39 | 9.6 | 374.4
347 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 70 mm² | kompl. | 47 | 47 | 9.6 | 451.2
348 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 120 mm² | kompl. | 27 | 27 | 9.6 | 259.2
349 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 240 mm² | kompl. | 40 | 40 | 9.6 | 384
350 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija jungiamoji mova | 16-70 mm² | vnt. | 53 | 106 | 12.2 | 646.6
351 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija jungiamoji mova | 50-120 mm² | vnt. | 128 | 128 | 12.2 | 1561.6
352 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija jungiamoji mova | 120-240 mm² | vnt. | 79 | 157 | 12.2 | 963.8
353 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija galinė mova | 25-70 mm² | vnt. | 35 | 70 | 15.4 | 539
354 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija galinė mova | 70-120 mm² | vnt. | 90 | 90 | 15.4 | 1386
355 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija galinė mova | 120-240 mm² | vnt. | 57 | 113 | 15.4 | 877.8
Apskaitos skydai
356 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 1 apskaita |  | vnt. | 95 | 95 | 0.4 | 38
357 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 2 apskaitos |  | vnt. | 113 | 113 | 0.4 | 45.2
358 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 4 apskaitos |  | vnt. | 140 | 140 | 0.4 | 56
359 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 6 apskaitos |  | vnt. | 175 | 175 | 0.4 | 70
360 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 9 apskaitos |  | vnt. | 260 | 260 | 0.4 | 104
361 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 12 apskaitų |  | vnt. | 380 | 380 | 0.4 | 152
362 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 15 apskaitų |  | vnt. | 470 | 470 | 0.4 | 188
363 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 1 apskaita |  | vnt. | 50 | 50 | 0.4 | 20
364 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 2 apskaitos |  | vnt. | 64 | 64 | 0.4 | 25.6
365 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 4 apskaitos |  | vnt. | 82 | 82 | 0.4 | 32.8
366 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 6 apskaitos |  | vnt. | 115 | 115 | 0.4 | 46
367 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 9 apskaitų |  | vnt. | 186 | 186 | 0.4 | 74.4
368 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 1 apskaita |  | vnt. | 116 | 116 | 0.2 | 23.2
369 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 2 apskaitos |  | vnt. | 151 | 151 | 0.2 | 30.2
370 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 4 apskaitos |  | vnt. | 197 | 197 | 0.2 | 39.4
371 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 6 apskaitos |  | vnt. | 252 | 252 | 0.2 | 50.4
372 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 9 apskaitų |  | vnt. | 432 | 432 | 0.2 | 86.4
373 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 12 apskaitų |  | vnt. | 600 | 600 | 0.2 | 120
374 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 15 apskaitų |  | vnt. | 750 | 750 | 0.2 | 150
375 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 1 apskaita |  | vnt. | 67 | 67 | 0.2 | 13.4
376 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 2 apskaitos |  | vnt. | 93 | 93 | 0.2 | 18.6
377 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 4 apskaitos |  | vnt. | 140 | 140 | 0.2 | 28
Įvadinės apskaitų spintos
378 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A |  | vnt. | 543 | 543 | 0.2 | 108.6
379 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A |  | vnt. | 543 | 543 | 0.2 | 108.6
380 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A |  | vnt. | 600 | 704 | 0.2 | 120
381 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 250 A |  | vnt. | 600 | 704 | 0.2 | 120
382 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 300 A |  | vnt. | 700 | 930 | 0.2 | 140
383 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 400 A |  | vnt. | 750 | 930 | 0.2 | 150
VKS
384 | VKS | Vidutinės 10kV įtampos kabelių spinta su komutaciniais įrenginiais |  | vnt. | 3600 | 3600 | 0.2 | 720
Kabelių spintos
385 | Kabelių spintos | KS su 2 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 385 | 385 | 0.2 | 77
386 | Kabelių spintos | KS su 4 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 565 | 565 | 0.2 | 113
387 | Kabelių spintos | KS su 6 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 800 | 800 | 0.2 | 160
388 | Kabelių spintos | KS su 8 kirtiklių saugiklių blokais |  | vnt. | 1050 | 1050 | 0.2 | 210
389 | Kabelių spintos | KS su 10 kirtiklių-saugiklių blokų |  | vnt. | 1000 | 1340 | 0.2 | 200
390 | Kabelių spintos | KS su srovės transf. iki 200 A ir bandymų gnybtynais, automatas 100 - 160 A ir 3 linijinių saugiklių – kirtiklių blokų vietų |  | vnt. | 1115 | 1115 | 0.2 | 223
391 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 200 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas 200 A,bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 1200 | 1277 | 0.2 | 240
392 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 160 A iki 250 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 1200 | 1277 | 0.2 | 240
393 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 250 A iki 400 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 1400 | 1509 | 0.2 | 280
Tranzitinės kabelių spintos su apskaita
394 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 483 | 483 | 0.2 | 96.6
395 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 539 | 539 | 0.2 | 107.8
396 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 629 | 629 | 0.2 | 125.8
397 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 911 | 911 | 0.2 | 182.2
398 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 9 apskaitos |  | vnt. | 900 | 1023 | 0.2 | 180
399 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 12 apskaitų |  | vnt. | 1000 | 1140 | 0.2 | 200
400 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 603 | 603 | 0.2 | 120.6
401 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 623 | 623 | 0.2 | 124.6
402 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 714 | 714 | 0.2 | 142.8
403 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 984 | 984 | 0.2 | 196.8
404 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 9 apskaitos |  | vnt. | 900 | 1104 | 0.2 | 180
405 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 12 apskaitų |  | vnt. | 1000 | 1201 | 0.2 | 200
406 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 757 | 757 | 0.2 | 151.4
407 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 778 | 778 | 0.2 | 155.6
408 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 798 | 798 | 0.2 | 159.6
409 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 1057 | 1057 | 0.2 | 211.4
410 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 9 apskaitos |  | vnt. | 1000 | 1185 | 0.2 | 200
Saugiklių - kirtiklių blokai
411 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH0 | vnt. | 19 | 19 | 1.6 | 30.4
412 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH1 | vnt. | 48 | 48 | 1.6 | 76.8
413 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH2 | vnt. | 63 | 63 | 1.6 | 100.8
414 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH3 | vnt. | 100 | 100 | 1.6 | 160
415 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH4a | vnt. | 380 | 480 | 1.6 | 608
416 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH0 | vnt. | 30 | 30 | 1.6 | 48
417 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH1 | vnt. | 80 | 80 | 1.6 | 128
418 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH2 | vnt. | 86 | 86 | 1.6 | 137.6
419 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH3 | vnt. | 96 | 96 | 1.6 | 153.6
420 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH4a | vnt. | 300 | 550 | 1.6 | 480
421 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių kirtiklių blokas | SZ400.3 | vnt. | 295 | 295 | 1.6 | 472
422 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių kirtiklių blokas | SZ160.32 | vnt. | 145 | 145 | 1.6 | 232
Kirtikliai
423 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-1, 100 A | vnt. | 54 | 107 | 2.4 | 129.6
424 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-2, 250 A | vnt. | 71 | 142 | 2.4 | 170.4
425 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-4, 400 A | vnt. | 74 | 147 | 2.4 | 177.6
426 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-6, 630 A | vnt. | 103 | 205 | 2.4 | 247.2
427 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-1, 100 A | vnt. | 54 | 107 | 2.4 | 129.6
428 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-2, 250 A | vnt. | 71 | 142 | 2.4 | 170.4
429 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-4, 400 A | vnt. | 74 | 147 | 2.4 | 177.6
430 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-6, 630 A | vnt. | 103 | 205 | 2.4 | 247.2
431 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-31, 100 A | vnt. | 36 | 72 | 2.4 | 86.4
432 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-35, 250 A | vnt. | 52 | 103 | 2.4 | 124.8
433 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-37, 400 A | vnt. | 65 | 129 | 2.4 | 156
434 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-39, 630 A | vnt. | 127 | 254 | 2.4 | 304.8
435 | Kirtikliai | Kirtikliai | RP-5, 1000 A | vnt. | 252 | 504 | 2.4 | 604.8
Stiebas gelžbetoninis
436 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-21,6 | vnt. | 106 | 106 | 29.4 | 3116.4
437 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-30,3 | vnt. | 124 | 124 | 29.4 | 3645.6
438 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-30,3-2S | vnt. | 113 | 113 | 29.4 | 3322.2
439 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S96-21,6 | vnt. | 110 | 110 | 29.4 | 3234
440 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S96-30,3 | vnt. | 117 | 117 | 29.4 | 3439.8
441 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S110-34,3 | vnt. | 146 | 146 | 29.4 | 4292.4
442 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S130-68,6 | vnt. | 310 | 310 | 29.4 | 9114
Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu
443 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 1x16+25 mm2 | m | 0.61 | 0.61 | 60 | 36.6
444 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x16+25 mm2 | m | 1.05 | 1.05 | 60 | 63
445 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x25+35 mm2 | m | 1.62 | 1.62 | 172 | 278.64
446 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x35+50 mm2 | m | 2.12 | 2.12 | 172 | 364.64
447 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x50+70 mm2 | m | 2.7 | 2.7 | 172 | 464.4
448 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x70+95 mm2 | m | 3.73 | 3.73 | 172 | 641.56
449 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x120+95 mm2 | m | 5.72 | 5.72 | 172 | 983.84
Neizoliuoti oro linijų laidai
450 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 35 mm2 | kg | 3.17 | 3.17 | 37.4 | 118.558
451 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 50 mm2 | kg | 3.17 | 3.17 | 37.4 | 118.558
452 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 70 mm2 | kg | 3.17 | 3.17 | 37.4 | 118.558
453 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 95 mm2 | kg | 2.1 | 3.17 | 37.4 | 78.54
454 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 120 mm2 | kg | 3.17 | 3.17 | 37.4 | 118.558
455 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 35 mm2 | kg | 1.5 | 2.79 | 37.4 | 56.1
456 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 50 mm2 | kg | 2 | 2.79 | 37.4 | 74.8
457 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 70 mm2 | kg | 2 | 2.79 | 37.4 | 74.8
458 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 95 mm2 | kg | 1.5 | 2.79 | 37.4 | 56.1
459 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 120 mm2 | kg | 2.79 | 2.79 | 37.4 | 104.346
Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai
460 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 35 mm2 | m | 0.9 | 0.99 | 1400 | 1260
461 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 50 mm2 | m | 1.2 | 1.2 | 1400 | 1680
462 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 70 mm2 | m | 1.51 | 1.51 | 1400 | 2114
463 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 95 mm2 | m | 1.3 | 1.72 | 1400 | 1820
464 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 120 mm2 | m | 1.4 | 2.49 | 1400 | 1960
10 kV Kabeliai
465 | 10 kV Kabeliai | 10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x120al+35cu | m | 8 | 13 | 20 | 160
466 | 10 kV Kabeliai | 10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x240al+35cu | m | 10 | 19 | 20 | 200
467 | 10 kV Kabeliai | 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x50 | m | 9 | 9 | 20 | 180
468 | 10 kV Kabeliai | 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x120 | m | 12 | 12 | 20 | 240
469 | 10 kV Kabeliai | 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x240 | m | 21 | 21 | 20 | 420
470 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x120 | m | 7 | 7 | 20 | 140
471 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x240 | m | 9 | 9 | 20 | 180
472 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti tiesti patalpose | 1x120 | m | 4 | 7 | 20 | 80
473 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti tiesti patalpose | 1x240 | m | 5 | 9 | 20 | 100
474 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x500 | m | 12 | 12 | 20 | 240
475 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti tiesti patalpose | 1x500 | m | 6 | 12 | 20 | 120
476 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 3x16 | m | 0.8 | 1.2 | 20 | 16
477 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 3x35 | m | 2 | 2.5 | 20 | 40
478 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x16 | m | 1.2 | 1.2 | 20 | 24
479 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x35 | m | 2.5 | 2.5 | 20 | 50
480 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x70 | m | 3.8 | 3.8 | 20 | 76
481 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x120 | m | 6 | 6 | 20 | 120
482 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x240 | m | 11.5 | 11.5 | 20 | 230
483 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 5x16 | m | 1.5 | 1.5 | 20 | 30
484 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 5x35 | m | 4.2 | 4.2 | 20 | 84
485 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 3x16 | m | 3 | 4.5 | 20 | 60
486 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 3x35 | m | 6 | 12 | 20 | 120
487 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x16 | m | 5.5 | 5.5 | 20 | 110
488 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x35 | m | 6 | 12 | 20 | 120
489 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x70 | m | 13 | 25 | 20 | 260
490 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x120 | m | 21 | 42 | 20 | 420
491 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x240 | m | 40 | 80 | 20 | 800
492 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 5x16 | m | 8 | 8 | 20 | 160
493 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 5x35 | m | 8 | 15 | 20 | 160
Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai
494 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 50 mm≥ 450 N (lankstus) | m | 0.52 | 0.52 | 20 | 10.4
495 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 75 mm ≥ 450 N (lankstus) | m | 0.85 | 0.85 | 20 | 17
496 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 110 mm ≥ 450 N (lankstus) | m | 1.25 | 1.25 | 20 | 25
497 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 160 mm ≥ 450 N (lankstus) | m | 2.45 | 2.45 | 20 | 49
498 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 50 mm ≥ 750 N (tiesus) | m | 0.75 | 0.75 | 60 | 45
499 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 75 mm ≥ 750 N (tiesus) | m | 0.95 | 0.95 | 100 | 95
500 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 110 mm ≥ 750 N (tiesus) | m | 1.4 | 1.4 | 200 | 280
501 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 125 mm ≥ 750 N (tiesus) | m | 2.25 | 2.25 | 100 | 225
502 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 160 mm ≥ 750 N (tiesus) | m | 2.5 | 2.5 | 100 | 250
Micro TSPĮ
503 | Micro TSPĮ | Micro TSPĮ įranga |  | kompl. | 3000 | 3000 | 0.2 | 600
Automatizuotos elektros energijjos apsakitos sistemos (AEEAS) įranga
504 | Automatizuotos elektros energijjos apsakitos sistemos (AEEAS) įranga | AEEAS įranga |  | vnt. | 350 | 350 | 0.2 | 70
Šviesolaidiniai kabeliai
505 | Šviesolaidiniai kabeliai | Šviesolaidinis kabelis iki 24 skaidulų |  | m | 0.9 | 0.9 | 20 | 18
506 | Šviesolaidiniai kabeliai | Šviesolaidinis kabelis nuo 24 iki 48 skaidulų |  | m | 1.1 | 1.1 | 20 | 22
Modulinės transformatorinės
507 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriui galinė modulinė transformatorinė (MGT) |  | vnt. | 5500 | 5500 | 2 | 11000
508 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinė transformatorinė su iki 2X630 kVA galios transformatoriais (MGMTT) |  | vnt. | 20000 | 28000 | 2 | 40000
509 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito tranzitinė modulinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi (MGMTT) |  | vnt. | 14000 | 15000 | 2 | 28000
510 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (MGMTT) |  | vnt. | 15000 | 17000 | 2 | 30000
511 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta) |  | vnt. | 15000 | 17000 | 2 | 30000
Įtampos kokybę gerinantys įrenginiai
512 | Įtampos kokybę gerinantys įrenginiai | 0,4 kV oro linijoje montuojamas apkrovų balansavimo įrenginys | PB50A-3P-200ADV | vnt. | 4500 | 4500 | 2 | 9000
513 | Įtampos kokybę gerinantys įrenginiai | 0,23 kV oro linijoje montuojamas vienfazis įtampos reguliatorius | VC6K-1P-000 | vnt. | 2600 | 2600 | 2 | 5200
Elektros energijos kokybės analizatoriai
514 | Elektros energijos kokybės analizatoriai | Elektros energijos kokybės analizatorius |  | vnt. | 1800 | 2000 | 100 | 180000
Matavimo transformatoriai
515 | Matavimo transformatoriai | 10 kV srovės matavimo transformatorius (3 fazės) | pirminė srovė 100-400 A | kompl. | 600 | 750 | 30 | 18000
516 | Matavimo transformatoriai | 10 kV įtampos matavimo transformatorius (3 fazės) |  | kompl. | 900 | 1200 | 30 | 27000
Spyna
517 | Spyna | ABLOY spynos širdelė (cilindras) |  | vnt. | 25 | 32 | 500 | 12500
518 | Spyna | ABLOY pakabinama spyna |  | vnt. | 50 | 60 | 85 | 4250
Automatiniai sujungikliai
519 | Automatiniai sujungikliai | Vidutinės įtampos oro laidų su apvalkalu (PAS-W/SAX-W) automatinis sujungiklis laidininkams sujungti | 35 mm2 | vnt. | 50 | 50 | 130 | 6500
520 | Automatiniai sujungikliai | Vidutinės įtampos oro laidų su apvalkalu (PAS-W/SAX-W) automatinis sujungiklis laidininkams sujungti | 70 mm2 | vnt. | 60 | 60 | 130 | 7800
521 | Automatiniai sujungikliai | Vidutinės įtampos oro laidų su apvalkalu (PAS-W/SAX-W) automatinis sujungiklis laidininkams sujungti | 120 mm2 | vnt. | 100 | 100 | 130 | 13000
[7 empty] | Perkamų medžiagų kaina, Eur be PVM: | 616544.738
Pastabos:
1. Visų lentelėje nurodytų tipų Modulines transformatorines įsivertinti pagal Užsakovo techninius reikalavimus patalpintus www.eso.lt, maksimalios komplektacijos.
2. Medžiagos, kurios yra nurodytos Sutartyje, tačiau nėra įtrauktos į Bendrovės techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą privalo būti montuojamos vadovaujantis Bendrovės patvirtintais techniniais reikalavimais, 0,4 -10 kV tipinių projektų albumais, technologinėmis kortomis ir įrenginių įrengimo priėmimo atmintinėmis patalpintomis puslapyje www.eso.lt .
3. Rangovo siūlomose įkainių vertėse negali būti daugiau nei 2 skaičiai po kablelio.