PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas Pirkimo objektas.

1.5. Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.6. Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Vandentiekio ir nuotekų tinklų tempimui atsparios jungtys (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į Pirkimo objekto dalis.

  - Kiekiai/apimtys: perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Minimali vieno Užsakymo suma ne mažiau kaip 50,00 EUR be PVM.

  - Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias prekes. Panašaus pobūdžio prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

Prekės bus naudojamos naujų vamzdynų  įrengimui, senų vamzdynų remontui ir avarijų likvidavimui.

  - Pirkimo objekto aprašymas

3.1.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos bei jos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.1.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

3.1.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos (įkainio), Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą Techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo Pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.1.4. Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 12 mėn. nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento, t. y. nuo Važtaraščio pasirašymo.

3.1.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

3.1.6. Prekių techninės charakteristikos pateiktos Lentelėje Nr. 1 ir Techninės specifikacijos priede Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai ir parametrai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaminiui taikomi standartai | LST EN 14525 arba lygiavertis |
| 2. | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |
| 3. | Nominalus slėgis | PN 10; PN 16 |
| 4. | Jungties tipas | - Dviguba mova 1 – mova 2 – vamzdžio įmovimo gylis 3 – tarpas tarp vamzdžių galų 4 – tarpinė - Flanšinis adapteris 1 – adapteris 2 – vamzdžio įmovimo gylis 3 – flanšas 4 – tarpas tarp vamzdžio galo ir flanšo 5 – tarpinė |
| 5. | Panaudojimas | Kalaus ketaus, pilkojo ketaus, plieno, polietileno, AC vamzdžiams jungti |
| 6. | Jungties medžiaga | Korpuso medžiaga – kalusis ketus ne žemesnės klasės negu EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį Tvirtinimo varžtų, veržlių ir poveržlių medžiaga – grūdintas plienas arba nerūdijantis plienas ne žemesnės nei A2 klasės pagal ISO 3506-1:2020 arba lygiavertį Fiksavimo elementų medžiaga – nerūdijantis plienas, grūdintas plienas arba žalvaris |
| 7. | Jungties sandarinimas | NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama Užsakymo metu |
| 8. | Korpuso vidaus ir išorės padengimas | Epoksidinis miltelinis, Rilsan Nylon 11 arba lygiavertis padengimas, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su Pasiūlymu turi būti pateiktas sertifikatas, atitinkantis LST EN 14901 standartą arba lygiavertį |
| 9. | Ženklinimas | Ant jungties turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas) - Pagaminimo metai (pvz. 2017) - Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400) - Nominalus dydis (pvz. DN200) - Nominalus slėgis (pvz. PN16) - Standartas (pvz. EN 14525 arba lygiavertis) - Tolerancija Pirmi penki ženklinimai turi būti išlieti arba iškalti šaltuoju būdu, kitiems žymėjimas gali būti taikomas bet koks kitas būdas, leidžiantis išsaugoti informaciją apie gaminį eksploatacijos metu |
| 10. | Dokumentai, patvirtinantys siūlomų Prekių kokybę ir atitikimą techniniams reikalavimams | Punktai Nr. 1-4, 12-15 – Eksploatacinių savybių deklaracija Punktas Nr. 2 – galiojantis higienos pažymėjimas Punktas Nr. 8 – sertifikatas, atitinkantis LST EN 14901 standartą arba lygiavertį Punktai Nr. 5-7, 9, 12-15 – siūlomo gaminio modelio duomenų lapas (-ai) ir priedai (nuoroda (-os) į internetinį puslapį ir/ar kt. gamintojo patvirtinantys dokumentai, kuriuose pateikta techninė informacija apie gaminį) |
| 11. | Dokumentai pateikiami kartu su Pasiūlymu | Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 arba lygiavertį, lietuvių k.) Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis higienos pažymėjimas, patvirtinantis, kad jungtis ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių ir/arba anglų k.) Sertifikatas, atitinkantis LST EN 14901 standartą arba lygiavertį (lietuvių ir/arba anglų k.) Siūlomo gaminio modelio duomenų lapas (-ai) ir priedai (nuoroda (-os) į internetinį puslapį ir/ar kt. gamintojo patvirtinantys dokumentai, kuriuose pateikiama techninė informacija apie gaminį) |
| 12. | Pajungimas prie tinklo | Flanšinis. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Nurodoma pateikiant Užsakymą: - DN50 (flanšas 4 skylių) - DN65 (flanšas 4 skylių) - DN80 (flanšas 8 skylių) - DN100 (flanšas 8 skylių) - DN125 (flanšas 8 skylių) - DN150 (flanšas 8 skylių) - DN200 (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10) - DN200 (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16) - DN250 (flanšas 12 skylių) - DN300 (flanšas 12 skylių) - DN400 (flanšas 16 skylių) |
| 13. | Nominalus dydis | Nurodoma pateikiant Užsakymą: - DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 - DN200 - DN250 - DN300 - DN400 |
| 14. | Nominalus slėgis | Nurodoma pateikiant Užsakymą: - PN10 - PN16 |
| 15. | Tolerancija | Apatinė riba: ne daugiau, viršutinė riba: ne mažiau, mm DN mm; Tolerancija mm. 50; 48-71. 65; 69-90. 80; 84-105. 100; 104-132. 125; 132-155. 150; 159-188. 200; 193-227. 250; 267-301. 300; 315-356. 400; 392-433. |

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Prekių pristatymo vieta: Prekės turi būti pristatytos adresu Savanorių pr. 212, Vilnius. Pirkėjo darbo laiku pirmadieniais – penktadieniais, 7:30 val. – 11:30 val. ir 12:00 val.– 15:30 val.

  - Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

  - Užsakymo įvykdymo terminas: ne vėliau kaip per  10 k. d. nuo Užsakymo pateikimo dienos.

- PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 k. d.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais ir garantiją patvirtinantys dokumentai.

6.2. Dokumentai, nurodyti TS 6.1. punkte, pateikiami lietuvių kalba, garantiją patvirtinantys dokumentai gali būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

- PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Pirkėjo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

    - Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

    - Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.