## 1
Odontologinių ir dantų protezavimo priemonių pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų Priedas Nr.2
ODONTOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Mato vnt. poreikis | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės |  | Siūlomos pakuotės kaina |  | PVM tarifas % | Mato vieneto ( nurodyto 3 stulpelyje) |  | Poreikio kaina Eur be PVM* | Poreikio kaina Eur su PVM*
[5 empty] | pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | mato vnt. kiekis pakuotėje | Eur be PVM* | Eur su PVM* |  | kaina Eur be PVM | kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Šviesoje kietėjantis kompozitas:
1.1 | Šviesoje kietėjanti surišimo sistema (bond'as) | ml | 50 | 5-os kartos surišimo sistema su nujautrintoju. Sukuria labai stiprią adheziją su dentinu bei emaliu. Viename buteliuke 4ml (±1 ml) .
1.2 | Šviesoje kietėjanti vienkomponentinė surišimo sistema su paėsdinimu | ml | 80 | Adhezyvinė sistema naudojama tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmių kompozitais, taip pat restauruojant porcelianu, metalu, amalgama danties šaknų paviršių nujautrinimui, porcelianinių venyrų įtvirtinimui. Sistemos sudėtyje yra silano, tinka pataisoms. Sukietinama šviesa. Viename buteliuke 5 ml (±1ml) .
1.3 | Ėsdinimo rūgštis | pak. | 60 | Sudėtyje 36 % fosforo rūgšties. Pakuotė: švirkštas ne mažiau 10 ml
1.4 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | rinki-nys | 25 | Labai estetiškas supranano užpildas, supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi,darbo laikas 90 sek., kai aplinkos šviesa 10.000 lux, susitraukia ne daugiau 1,3%, rinkinyje ne mažiau 7 spalvos: A1B; A2B; A3B; A3.5B; A4B; NE; OcE . Rinkinys: ne mažiau 7 švirkštai po 4 gr (±1g) .
1.5 | Šviesa kietinamas kompozitas | rinki-nys | 2 | Nanohibridinis universalus kompozitas. Spalvos: A2; A3: A3,5; OA2. Rinkinyje ne mažiau kaip 4 šv. po 4 g (±1) + 6ml (±1ml) adhezyvo
1.6 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | vnt. | 20 | Takus submikroninis kompozitas švirkštuose ne daugiau 1,7g+/-0,01, spalvos OPA1, OPA2, OPA3, OPA4, OPA5,A1, A2.,A3, A4,B1, B2, C4
1.7 | Šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu | rinki-nys | 60 | Univeraslus nanohibridinis kompozitas turintis savyje Ormocerų užpildą, mažai traukiasi (1,25proc), gerai poliruojasi,visų klasių ertmėms rinkinys (5šv.x3g A2, A3, GA3,25, A3,5, storasluoksnis U+20 vienkartinių bondo dozių)
1.8 | Storo sluoksnio šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu | vnt. | 10 | Storo sluoksnio kompozitas, universalios spalvos, švirkšte ne mažiau 3g
1.9 | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) | g | 70 | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA ( 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą.
1.10 | Apsauginė medžiaga danties jautrumui mažinti | ml | 300 | Naudomjama dentino, apsinuoginusių kaklelių apsaugai, dentino tubulių uždarymui. Kietinamas šviesa.
1.11 | Šalčio testas | ml | 1600 | Flakone 200 ml (±50 ml)
1.12 | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) | g | 70 | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA ( 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą.
1-a pirkimo dalis iš viso:
2. | Šviesoje kietėjantis surišėjas (bond‘as) | flak. | 28 | Universalus adhezyvas dera su visais ėsdinimo metodais, gali būti naudojamas ne tik tiesioginiam jungimui, bet ir pataisų atvejais bei padidėjusio dantų jautrumo gydymui. Unikalus trijų funkcinių monomerų derinys užtikrina tvirtą jungtį ne tik su danties audiniais, bet ir kompozitais, metalais (įskaitant ir tauriuosius), cirkoniu ir aliuminiu, sukuriama ilgalaikė jungtis su bet kurio tipo keramika, išliekančia netgi po terminio apdorojimo. Kiekis flakone 5 ml (±1ml)
3. | Šviesoje kietėjantis silantas | vnt. | 3 | Dantų vagelių hermetikas, baltos spalvos, švirkštuose po 2,5 g (±0,5 g)
4. | Šviesoje kietinamas pamušalas | vnt. | 15 | Dedamas prieš plombavimą šviesoje kietinamais kompozitais. Švirkštuose po 1,5 g (±0,5 g). | Biner LC, Korėja, Meta Biomed | 2g | 5 | 6.05 | 21 | 5 | 6.05 | 75 | 90.75
5. | Šviesoje kietėjanti kompomerinė plombinė medžiaga | vnt. | 5 | Spalvota, taki, Viename švirkšte 2 g (±0,5 g) . Mėlynos ir ružavos spalvos
6. | Nujautrinantis ir atstatantis gelis po balinimo | vnt. | 10 | Gelis (putos) mažinantis dantų jautrumą. Sudėtyje yra fluorido, ksilito ir natrio nitrito. Naudojama prieš ir po balinimo procedūros.
7. | Burnos skalavimo skystis | but. | 50 | Švelnus ir veiksmingas skalavimo skystis savo sudėtyje neturi alkoholio. Sudetyje yra cinko, chlorheksidino ir ksilitolio – veikia antibakteriškai, saugo nuo dantenų uždegimo ir ėduonies. Sudėtyje esantis aktyvus fluoridas (0,05% NaF) stiprina dantų emalį. But. 500 (±50) ml skysčio. | mirafluor® chx, Vokietija, Hager Werken | 500ml | 9 | 10.89 | 21 | 9 | 10.89 | 450 | 544.5
8. | Ilgalaikis profilaktinis dangalas su fluoridais | vnt. | 20 | Sudėtyje yra fluoridų ir kalcio fosfato, išskiria fluoridus, kalcį ir fosfatus, ilgalaikis, tvirtas dangalas Išlieka ant dantų 6 ir daugiau mėnesių. Kietinamas šviesa, prieš aplikuojant reikia ėsdinti 35% fosforo rūgštimi Clicker dozatoriuje (10 g (±2 g).)
9. | Endodontiniai instrumentai :
9.1 | Endodontiniai instrumentai K-file | pak. | 30 | Dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt.
9.2 | Mašininės spiralės kanalų pildymui | pak. | 20 | Ilgis 17mm/25mm/21mm . Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600min-1. Pakuotėje ne mažiau 4 vnt.
9.3 | Endodontiniai lankstūs instrumentai K-flexofile | pak. | 30 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs,keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt.
9.4 | Endodontiniai instrumentai pjaunančiomis savybėmis | pak. | 30 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt.
9.5 | Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmis | pak. | 30 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs trikampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt.
9.6 | Gutaperčos kondensoriai | pak. | 40 | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4vnt.
9.7 | Nikelio titano lydinio lankstūs instrumentai | vnt. | 48 | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040,45, 50, 55, 60 ilgiai: 21/25mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle(ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu.
9.8 | Endodontiniai instrumentai skirti sunkiai prieinamiems kanalams | vnt. | 72 | Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Sterilūs.
9.9 | Endodontinis mašininis instrumentas kanalams gilinti Pjezoreamer | vnt. | 120 | Largo, pjezo gilintuvai į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min.
9.10 | Rankinis endodontinsi instrumentas Plugger'is | vnt. | 6 | Gutaperčos plombavimui, dydžiai 1-2; 3-4.
9.11 | Padidinto lankstumo mašininiai endodontiniai instrumentai | rinki-nys | 10 | Rinkinyje ne mažiau 6 vnt. Pagaminti iš nikelio-titano lydynio. Dydžiai X1/X2/X3/X4/X5;
9.12 | Mašininiai instrumentai | rinki-nys | 10 | Mašininiai sukamieji failai Labai lankstūs, saugūs, sterilizuojami . NiTi lydinys. SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 Rinkinyje ne mažiau 6 vnt.
9 pirkimo dalis iš viso :
10. | Endo kempinėlių stovai | vnt. | 6 | Endo instrumentams laikyti | Endo failų laikiklis su kempinėle, Kinija, Zogear | 1vnt | 8 | 9.68 | 21 | 8 | 9.68 | 48 | 58.08
11. | Endodontinė liniuotė | vnt. | 10 | Skirta kanalo ilgiui matuoti. Pagaminta iš metalo atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms.Sterilizuojama. | Endodontinė liniuotė, Kinija, Zogear | 1vnt | 3 | 3.63 | 21 | 3 | 3.63 | 30 | 36.3
12. | Gutaperča | dėž | 5 | Monokonusinė gutaperča skirta plombuoti kanalus paruoštus Protaper tipo instrumentais. Dėžutėje ne mažiau 60 vnt. | Gutaperča F1-F5, Kinija, Gapadent | 60vnt | 8 | 9.68 | 21 | 8 | 9.68 | 40 | 48.4
13. | Kalcio hidroksido milteliai | g | 450 |  | Kalcio hidroksido milteliai, JAV, Dentonics | 50g | 4 | 4.84 | 21 | 0.08 | 0.0968 | 36 | 43.56
14. | Adatos kanalams plauti | vnt. | 600 | Lanksčios, 27G ir 30G | Irri-3, Kinija, Shanghai Carelife | 1vnt | 0.3 | 0.32 | 5 | 0.3 | 0.315 | 180 | 189
15. | Fluoro lakas | vnt. | 500 | Naudojamas dantų jautrumui gydyti giliam fluoravimui ir ėduonies profilaktikai. Medžiaga gerai prilimpa prie sauso danties emalio ir dentino, kas sąlygoja ilgalaikį intensyvų fluoravimą su gilia penetracija. Pakuotėje ne mažiau 0,4 ml | Embrace Varnish, JAV, Pulpdent | 0.4ml | 1 | 1.21 | 21 | 1 | 1.21 | 500 | 605
16. | Chirurginiai seilių atsiurbėjo antgaliai | dėž | 5 | Suteikia geresnes prieinamumo sąlygas. Naudojamas, kai dirbama su siauromis vietomis, šaknų užpildais. Vienkartiniai, pakuotėje po ne mažiau 20 vnt ., kartu pridėta tarpinė . | Chirurginiai seilių atsiurbėjai, Kinija, Dochem | 20vnt+adapteris | 6.8 | 7.14 | 5 | 0.34 | 0.357 | 34 | 35.7
17. | Vakuuminiai siurbliai | vnt. | 5000 | Plastikiniai siurbliai 15(±1) cm ilgio, vienkartiniai.Paskirtis: skysčių ir smulkių dalelių atsiurbimui iš burnos ertmės. | Dulkių-seilių atsiurbėjai, Švedija, Orsing | 100vnt | 2.2 | 2.31 | 5 | 0.022 | 0.0231 | 110 | 115.5
18. | Impregnuotos servetėlės pacientams, laikikliai:
18.1 | Impregnuotos servetėlės pacientams | vnt. | 35000 |  | Servetėlės pacientams, Serbija, Ceda Press | 500vnt | 12 | 12.6 | 5 | 0.024 | 0.0252 | 840 | 882
18.2 | Servetėlių laikiklis | vnt. | 15 | Metaliniai, serveteles pacientams prilaikyti. | Servetėlių laikiklis, Kinija, Zogear | 1vnt | 1 | 1.21 | 21 | 1 | 1.21 | 15 | 18.15
18 pirkimo dalis iš viso: | [11 empty] | 855 | 900.15
19 | Siūlas tarpdančiams | dėž. | 40 | Higieninis siūlas; dėžutėje, ne mažiau 25 m. ilgio | Siūlas tarpdančiams Pierrot 41, Ispanija, Fushima | 50m | 1.45 | 1.75 | 21 | 1.45 | 1.7545 | 58 | 70.18
20. | Šepetėliai instrumentams plauti | vnt. | 30 | Metaliniais šereliais | Šepetukas grąžtams valyti, 55x23 318, Vokietija, Bellotti | 1vnt | 1.3 | 1.57 | 21 | 1.3 | 1.573 | 39 | 47.19
21. | Odontologijos rankiniai instrumentai:
21.1 | Veidrodėliai | vnt. | 150 | Galvutės kotelis su metriniu sriegiu, fiziologiniu lenkimu, ergonominiu paviršiumi.
21.2 | Veidrodėlių koteliai | vnt. | 60 | Su gumine dalimi, neslystantys, tinkantys galvutei su metriniu sriegiu.
21.3 | Zondai | vnt. | 60 | Vienpusiai zondai, apvalus. Duralite metalo kotelis su spalvotais ˛žiedais kontrolei, rūšiavimui. Formos 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17
21.4 | Periodontologinis zondas | vnt. | 15 | Periodontologiniai,vienpusiai,apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais ˛iedais, formos N12(˛ymėjimai 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm),N15(1-2-3..-15mm),NWHO,N22(2-4-6-8-12mm),N33(3-6-9-12mm),N8-11(3-6-8-11mm)
21.5 | Pincetai | vnt. | 50 | Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas.
21.6 | Mentelės plomboms maišyti | vnt. | 20 | Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas.
21.7 | Plombavimo teptukai dvipusiai, autoklavuojami | vnt. | 4 | Naudojamas plombavimui.
21.8 | Plombavimo mentelės - kimštukai | vnt. | 30 | Plombavimo instrumentai titanuota darbine dalimi, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, išploninti, lankstūs DuraLite, formos 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T,51T, 20T
21 pirkimo dalis iš viso :
22. | Odontologinės chirurgijos instrumentai:
22.1 | Adatkotis | vnt. | 5 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Instrumento ilgis 140 (±10) mm, patikimai laiko adatą. | Adatkotis Baumgartnert 459/14,5 cm, Pakistanas, Zona Ind. | 1vnt | 4.24 | 5.13 | 21 | 4.24 | 5.1304 | 21.2 | 25.65
22.2 | Chirurginis šaukštelis | vnt. | 15 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Įvairių dydžių. | Chirurginis šaukštelis LUCAS, Pakistanas, Zona Ind. | 1vnt | 3 | 3.63 | 21 | 3 | 3.63 | 45 | 54.45
22.3 | Žirklutės lenktos | vnt. | 5 | S formos. Darbinė dalis lenkta, 115 mm (±2 mm). | Žirklutės lenktos La Grange 11.5cm, Pakistanas, Zona Ind. | 1vnt | 4.24 | 5.13 | 21 | 4.24 | 5.1304 | 21.2 | 25.65
22.4 | Žirklutės tiesios | vnt. | 5 | Darbinė dalis su dantytais ašmenimis. | Žirklutės tiesios Goldman-Fox 406, Pakistanas, Zona Ind. | 1vnt | 4.24 | 5.13 | 21 | 4.24 | 5.1304 | 21.2 | 25.65
22 pirkimo dalis iš viso : | [11 empty] | 108.6 | 131.4
23. | Tiesus antgalis | vnt. | 4 | Turi tikti naudoti pajungus prie elektrinio mikrovariklio su vidiniu aušinimu be pašvietimo. Vidinis vandens-oro mišinio padavimas.. Redukcijos santykis 1:1. Sterilizuojama gariniame sterilizatoriuje iki 135 laips. C. | Tiesus antgalis LB01W, Vokietija, Mk-dent | 1vnt | 200 | 242 | 21 | 200 | 242 | 800 | 968
24. | Chirurginės silikoninės gumytės dantų šinavimui | pak. | 10 | Keletos elastingumų. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.
25. | Poliravimo priemonės :
25.1 | Poliravimo juostelė abrazyvinė metalinė | vnt. | 72 | Skirta tarpdančiams šlifuoti, 4mm pločio, viena pusė padengta abrazyvine medžiaga, švelnaus grublėtumo (f), ir vidutinio grublėtumo. | Poliravimo juostelė abrazyvinė metalinė, Vokietija, Horico Dental | 10vnt | 34 | 41.14 | 21 | 3.4 | 4.114 | 244.8 | 296.21
25.2 | Poliravimo ir apdirbimo juostelės | vnt. | 1600 | Dviejų skirtingų grubumų: l.švelnios ir švelnios; vidutinio grubumo ir grubios | Maflex, Anglija, Stoddard | 50vnt | 4 | 4.84 | 21 | 0.08 | 0.0968 | 128 | 154.88
25.3 | Šlifavimo poliravimo diskų papildymai | vnt. | 2000 | Diskeliai 12,7 ir 9,5mm skersmens. Vieno dydžio ir grubumo viename paketėlyje, grubumai:C, M, F, SF | Sof-lex, JAV, 3M | 50vnt | 16.74 | 20.26 | 21 | 0.3348 | 0.4051 | 669.6 | 810.22
25.4 | Šlifavimo poliravimo diskų rinkinys. | pak. | 3 | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs, vidutiniai, švelnūs, labai švelnūs. Diskelių skersmuo 9,5mm ir 12,7 mm diametras. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniam antgaliui iš nerūdijančio plieno, padengti aliuminio oksidu.Rinkinys, ne mažiau 240 vnt. + laikiklis. | Sof-lex, JAV, 3M | 240vnt+laikiklis | 108 | 130.68 | 21 | 108 | 130.68 | 324 | 392.04
25.5 | Diskelių laikikliai | vnt. | 60 | Laikikliai tinkantys (Soft-lex arba analogiškiems) diskeliams, daugkartiniai, nerūdijančio plieno. Naudojami kampiniam antgaliui. Darbinė dalis apskritimo formos, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Diskelių laikikliai, Brazilija, TDV | 1vnt | 4.5 | 5.45 | 21 | 4.5 | 5.445 | 270 | 326.7
25.6 | Poliravimo ir apdirbimo juostelės | vnt. | 1700 | 17,7mm x3,9 mm, dviejų skirtingų grubumų: l.švelnios ir švelnios; vidutinio grubumo ir grubios. | Sof-lex juostelės, JAV, 3M | 150vnt | 27 | 32.67 | 21 | 0.18 | 0.2178 | 306 | 370.26
25.7 | Poliravimo pasta plombų poliravimui | g | 540 | Pasta smulkaus grūdėtumo, lengvai iki blizgesio nupoliruojanti danties paviršių. | Super Polish, JAV, Kerr Dental | 45g | 10 | 12.1 | 21 | 0.2222 | 0.2689 | 119.99 | 145.19
25.8 | Poliravimo šepetėliai | vnt. | 60 | Įvairių formų, sintetiniai. | Profilaktiniai šepetėliai, Kinija, Zogear | 1vnt | 0.25 | 0.3 | 21 | 0.25 | 0.3025 | 15 | 18.15
25.9 | Polyrai poliravimui | vnt. | 100 | Silikoniniai. | Polyrai, Lichtenšteinas, Kenda | 1vnt | 1.4 | 1.69 | 21 | 1.4 | 1.694 | 140 | 169.4
25.10 | Polyrai blizginimui | vnt. | 100 | Silikoniniai. | Polyrai, Lichtenšteinas, Kenda | 1vnt | 1.4 | 1.69 | 21 | 1.4 | 1.694 | 140 | 169.4
25.11 | Plombos poliravimo ratukai | pak. | 20 | Dviejų žingsnių deimantiniai ratukai plombos šlifavimui ir poliravimui su metaliniu laikikliu Autoklavuojami. Pakuotėje ne mažiau 5+5 ratukai ir 1 laikiklis. | Sof-lex Diamond polishing system rink. 5+5, JAV, 3M | 5+5 ratukai +1 laikiklis. | 31.25 | 37.81 | 21 | 31.25 | 37.8125 | 625 | 756.25
25.12 | Polyras kampiniam antgaliui | vnt. | 100 | Įvairių formų ir kietumo, su deimanto dalelėm, skirti pradiniam ir galutiniam apdirbimui. | Diacomp, Šveicarija, Diaswiss | 1vnt | 2 | 2.42 | 21 | 2 | 2.42 | 200 | 242
25 pirkimo dalis iš viso : | [11 empty] | 3182.39 | 3850.7
26. | Matricos :
26.1 | Šviesai laidžių matricų rinkinys | vnt. | 360 | Rinkinį sudaro skirtingos matricos visoms dantų grupėms. Celiuloidinės, peršviečiamos ultravioletinių spindulių, galai smailėjantys, per vidurį platėjančios, išgaubtos
26.2 | Metalinių matricų kontūrinių rinkinys | rinki-nys | 12 | Išformuoto ekvatoriaus, pagamintos iš nerūdijančio lankstaus plieno plokštelės, per vidurį platėjančios, su užapvalintais galais, išgaubtos. Rinkinyje turi būti ne mažiau 30 vnt. - šešių rūšių, kiekvienos ne mažiau po 5 vnt.
26.3 | Šviesai laidžios, tiesios | vnt. | 400 | Šviesai laidžios, ilgis 10 (±5) mm .
26.4 | Matricos laikikliai | vnt. | 50 | Įvairių dydžių."Žiogelio" tipo
26 pirkimo dalis iš viso :
27. | Šviesai laidūs kaištukai | vnt. | 100 | Pleišto formos, bespalviai, peršviečiami ultravioletinių spindulių, pagaminti iš plastiko, S dydžio. | The Wedge 7012, Šveicarija, Polydentia | 1vnt | 0.34 | 0.41 | 21 | 0.34 | 0.4114 | 34 | 41.14
28. | Kaiščiai skirti nuolatiniam šaknų kanalų plombavimui. Pritaikyta karštos gutaperčos obstrukcijos sistemai Fi-G/ Fi-P Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.Ltd Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. | pak. | 12 | Kaiščiai skirti nuolatiniam šaknų kanalų plombavimui odontologinių procedūrų metu. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.
29. | Guminiai žiedai instrumentams pažymėti | vnt. | 200 | Įvairių spalvų. | ID-Rings, Šveicarija, Polydentia | 50vnt | 8 | 9.68 | 21 | 0.16 | 0.1936 | 32 | 38.72
30. | Gutaperčos nupjovėjas | vnt. | 5 | Gutaperčos perteklaius pašalinimui po plombavimo | Gutaperčos nupjovėjas C-Blade, Kinija, Coxotec | 1vnt | 60 | 72.6 | 21 | 60 | 72.6 | 300 | 363
31. | Stikliukai plomboms maišyti | vnt. | 40 | Viena pusė neslidi. | Stikliukas, Slovėnija, Interdent | 1vnt | 1 | 1.21 | 21 | 1 | 1.21 | 40 | 48.4
32. | Endodontijai skirtas grąžtas | vnt. | 4 | Endo Z arba analogas. Kietmetalio grąžtas skirtas atidaryti ir praplėsti pulpos kamerai. Nekertanti viršūnė, nepažeidžia pulpos kameros. Pakuotė: 1 grąžtas | Endo Z C152, Šveicarija, Diaswiss | 1vnt | 10 | 12.1 | 21 | 10 | 12.1 | 40 | 48.4
33. | Odontologiniai kietmetalio chirurginiai grąžtai | vnt. | 15 | Pagaminami iš aukštos klasės metalo, karbido ar cirkonio. Aštrūs, prailginto konuso, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas.. | Chirurginiai grąžtai, Šveicarija, Diaswiss | 1vnt | 16 | 19.36 | 21 | 16 | 19.36 | 240 | 290.4
34. | Grąžtai kietmetalio turbinai | vnt. | 200 | Aštrūs, įv. dydžių, ilgis 19mm, 25mm. | Grąžtai kietmetalio turbinai, Šveicarija, Diaswiss | 1vnt | 2 | 2.42 | 21 | 2 | 2.42 | 400 | 484
35. | Grąžtai kietmetalio kampiniam ir tiesiam antgaliui :
35.1 | Kampiniam antgaliui | vnt. | 150 | Kampiniam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, žymėti, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm.
35.2 | Tiesiam antgaliui | vnt. | 10 | Tiesiam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, žymėti, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 34 iki 125 mm.
35 pirkimo dalis iš viso :
36. | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | vnt. | 2000 | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu | Grąžtai turbininiai, deimantiniai, Izraelis, MDT Dental | 1vnt | 1.3 | 1.57 | 21 | 1.3 | 1.573 | 2600 | 3146
37. | Pasta pulpos devitalizacijai | g | 30 | Be arseno.
38. | Vaškas laikiniems vainikėliams | g | 200 | Naudojamas įklotams ir laikiniems plast. vainikėliams gaminti ("Lavax" arba lygiavertis) | Vaškas įklotams 2392, Slovėnija, Interdent | 24g | 18 | 21.78 | 21 | 0.75 | 0.9075 | 150 | 181.5
39. | Medžiagos naudojamos plokštelių gamybai:
39.1 | Akrilo dantys | garnit. 28 vnt. | 500 | Trijų sluoksnių akriliniai dantys, priekiniai dantys-17 skirtingų formų, krūminiai dantys-6 formų, 16 spalvų pagal klasikinį VITA raktą
39.2 | Plastmasė plokštelių bazėms | rinki-nys | 35 | Komplekte : milteliai 1000(±50) g + skystis 500(±10) ml. Karštos polimerizacijos plastmasė plokštelių gamybai. Be kadmio, pasižymi elastingumu ir patvarumu, sertifikuotas biologinis suderinamumas. Gaunamas paviršius be porų.
39.3 | Plastmasė pataisoms, šaukštams | rinki-nys | 10 | Komplekte: milteliai 1000(±50) g + skystis 500(±50) ml. Šaltos polimerizacijos plastmasė plokštelių pataisoms ir individualiems šaukštams. To paties gamintojo kaip ir karštos polimerizacijos plastmasė.
39.4 | Plastmasė minkštų protezų (plokštelių) gamybai | kap-sulė | 30 | Medžiaga – nailoninis termoplastikas, kapsulė įpakuota drėgmei atsparioje pakuotėje, rausvos spalvos. Kapsulės skersmuo : 24(±1) mm, ilgis 65(±1) mm
39.5 | Termoplastinė medžiaga pilnų ir dalinių išimamų protezų gamybai | g | 3000 | Medžiaga be monomero, nesukelianti alerginių reakcijų. Standi medžiaga, skirta dalinių ir pilnų išimamų protezų gamybai. Kaitinimo laikas 18 min,slėgis 6,5 bar,lydymosi temp.290 C
39.6 | Gilzės | vnt. | 200 | Diametras 25 mm, L dydžio
39.7 | Pater resin (arba lygiavertė) plastmasė | rinki-nys | 2 | Komplekte 100(±1) g + 105(±1) ml
39.8 | Protezų iš termoplastinės medžiagos pataisų skystis 30 ml | vnt. | 2 | Skirta termoplastinės medžiagos pataisoms tinka pirkimo daliai 1.5
39.9 | Gipso milteliai 2 klasės | kg | 2000 | II klasės odontologinis gipsas, spalva-balta, kietumas-8N/mm, išsiplėtimo koeficientas-0,14%
39.10 | Izoliuojantis lakas | ml | 10000 | Izoliuojantis lakas skirtas izoliuoti gipsą nuo plastmasės ir gipsą nuo gipso. Rausvos spalvos.
39.11 | Bazinis vaškas | kg | 40 | Pakuotėje ne daugiau 0,5 kg
39.12 | Dantų poliravimo milteliai | kg | 30
39 pirkimo dalis iš viso :
40. | Dantų poliravimo pasta su floru | pak. | 10 | Dantų poliravimo pasta su fluoru, po dantų apnašų pašalinimo. Stabilios, homogeniškos konsistencijos. Vieno žingsnio valymo ir poliravimo pasta. Nepažeidžia emalio ir dentino.Pakuotėje ne mažiau 100 g | Cleanic, JAV, Kerr Dental | 100g | 15 | 18.15 | 21 | 15 | 18.15 | 150 | 181.5
41. | Skystis modelių fiksavimui po dubliavimo | vnt. | 3 | Pakuotė: but. ne mažiau 0,5 ltr. | Modelhart, Slovėnija, Interdent | 1Ltr | 17.4 | 21.05 | 21 | 17.4 | 21.054 | 52.2 | 63.16
42. | Universalus adhezyvas šaukštams | vnt. | 10 | Pakuotė: but. ne mažiau 10 ml. | Universalus adhezyvas, VPS Vokietija, Henry Scnhein | 10ml | 8 | 9.68 | 21 | 8 | 9.68 | 80 | 96.8
43. | Odontologinių instrumentų valymo priemonė | l | 24 | Skystas koncentratas, sudedamoji aktyvi medžiaga alkansulfonatas, atspaudų dėklų, mentelinių mentelių ir instumentų valymui. Tirpdo cinko oksido eugenolį, karboksilatą, fosfatą ir stiklo jonemerinį cementą, lipnų laką, alginatą. | AlproSol, Vokietija, Alpro GmbH | 1Ltr | 15 | 18.15 | 21 | 15 | 18.15 | 360 | 435.6
44. | Vienkartiniai dantų šepetėliai pacientui | vnt. | 100 | Dantų šepetėliai impregnuoti dantų pasta | Dantų šepetėliai impregnuoti dantų pasta, Vokietija, Akzenta | 1vnt | 0.2 | 0.24 | 21 | 0.2 | 0.242 | 20 | 24.2
45. | Vienkartiniai burnos žiodikliai | vnt. | 2000 | Žiodikliai skirti atitraukti lūpas ir skruostus nuo darbinio paviršiaus atliekant profesionalią burnos higieną ir poliruojant oro abrazijos būdu. Pagamintas iš minkštos, lanksčios medžiagos, vienkartinis. Dydžiai: S,M,L
46. | Tepalas greitaeigiams turbininiams odontologiniams antgaliams | fl. | 20 | Aerozolis, tinka „Morita“ firmos antgaliams (pagal antgalių gamintojo rekomendacijas). „Morita AR Spray“ arba lygiavertis. Flakone 400 ml (±50 ml)
47. | Destiliuoto vandens talpyklų tabletės | tab. | 2500 | Neleidžia kauptis kvapams ir nemalonaus skonio bakterijoms. Sudedamosios dalys: natrio perkarbonatas, sidabro nitratas, katijoninės aktyviosios pavišiaus medžiagos.
Pastabos:
* - kainos pažymėtuose stulpeliuose nurodomos suapvalintos (pagal aritmetinio apvalinimo taisykles) dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu,