## 29 eilutė
Medicinos pagalbos priemonės
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141200-2 | Abscesų drenažo kateterių rinkiniai 12F | rink. | 20
2 | 33141200-2 | Abscesų drenažo kateterių rinkiniai 14F | rink. | 20
3 | 33141320-9 | Adatos punkcinės 22G (quincke tipo arba lygiavertė), 86-90mm (genetinėms amniocentezėms) | vnt. | 1050
4 | 33141000-0 | Ašarų takų intubaciniai zondai | vnt. | 100
5 | 33141411-4 | Ašmenys (koteliui SM 65A) | vnt. | 2500
6 | 33141000-0 | Atsiurbėjai iš gimdos ertmės | vnt. | 50
7 | 33198000-4 | Basonai plastmasiniai | vnt. | 200
8 | 33199000-1 | Chalatai sterilūs standartinės apsaugos M | vnt. | 1000
9 | 33196000-0 | Dėžutės tepinėliams | vnt. | 100
10 | 33141640-8 | Drenažo sistema su vakuuminiu indu (250 ml, gofruota talpa) | vnt. | 500
11 | 33141640-8 | Drenažo sistema su vakuuminiu indu (500 ml, gofruota talpa) | vnt. | 3800
12 | 33141640-8 | Drenažo sistema su vakuuminiu indu (250 ml, kieta talpa) | vnt. | 200
13 | 33170000-2 | Dvigubas kaitinimo kontūras DPV aparatui, esant tėkmei > 4L/min (tinkantis prie Fischer&Paykel drėkintuvo) | vnt. | 550
14 | 33141000-0 | EKG elektrodai, tinkami naudoti MR tyrimų patalpoje | vnt. | 18000
15 | 33141110-4 | Hidrokoloidinis tvarstis gausiai eksuduojančioms žaizdoms iš neaustinės medžiagos 15 x 15cm | vnt. | 550
16 | 33196000-0 | Indeliai instrumentų dezinfekcijai 3 ltr (plastmasiniai) | vnt. | 80
17 | 33196000-0 | Indeliai instrumentų dezinfekcijai 5 ltr (plastmasiniai) | vnt. | 60
18 | 33196000-0 | Indeliai instrumentų dezinfekcijai 10 ltr (plastmasiniai) | vnt. | 60
19 | 33196000-0 | Indeliai pincetams laikyti | vnt. | 60
20 | 33196000-0 | Indeliai vatai laikyti (su dangteliu) | vnt. | 100
21 | 33141000-0 | Juostelė cirkliažui | vnt. | 200
22 | 33141200-2 | Kateteris balioninis termodiliucinis 7 F | vnt. | 100
23 | 33141200-2 | Kateteris balioninis termodiliucinis 7,5 F | vnt. | 250
24 | 33141200-2 | Kateteriai deguonies 1.8m | vnt. | 50000
25 | 33141200-2 | Kateteriai deguonies 5m | vnt. | 11000
26 | 33141200-2 | Kateteris "Fogarty" emboloktominis arba jam lygiavertis Nr.6, Nr. 7 | vnt. | 130
27 | 33184000-3 | Keratoprotezas Bostono I tipo (arba lygiavertis) | vnt. | 5
28 | 33184000-3 | Keratoprotezas Bostono II tipo (arba lygiavertis) | vnt. | 3
29 | 33141000-0 | Klizmos | vnt | 10000
30 | 33141000-0 | Kontrastinės medžiagos injekavimo komplektas sistemai Stellant | vnt | 700
31 | 33170000-2 | Kontūrai vienkartiniai DPV aparatams ,,Newport" HT50 | vnt. | 100
32 | 33140000-3 | Pincetai 6-10cm ilgio | vnt. | 80
33 | 33141420-0 | Pirštinės chirurginės sterilios Nr.7, Nr. 8 ilgos | pora | 300
34 | 33141411-4 | Pjūkleliai "Džigli" arba jiems lygiaverčiai vieliniai, su kilpelėmis galuose | vnt. | 250
35 | 33190000-8 | Popierius defibriliatoriasu Lifepak 20 spausdintuvui | vnt. | 100
36 | 33141320-9 | Adatos skirtos radioaktyvių J125 sėklų implantacijai 17G, 200mm ilgio | vnt. | 1500
37 | 33141000-0 | Sterilus permatomas apklotas brachiterapijos stendui | vnt. | 170
38 | 33141000-0 | Sterilus adatų įvedimui naudojamas tinklelis (13*13) | vnt. | 90
39 | 33141000-0 | Brachibalionas su pripildymo sistema, skirtas užmauti ant ultragarsinio transrektalinio daviklio | vnt. | 100
40 | 33141110-4 | Retolastas galvai | m | 25000
41 | 33141000-0 | Rinkinys ileostominis (32 mm) | vnt. | 20
42 | 33141000-0 | Rinkinys pleuros punkcijai (su 8cm adata) | vnt. | 3500
43 | 33141000-0 | Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 8 | vnt. | 20
44 | 33141000-0 | Rinkinys urostominis 45mm | vnt. | 20
45 | 33770000-8 | Sauskelnės suaugusiems labai mažos (daugiau nei 23kg) | vnt. | 1800 | 0.25 | 0.05 | 450 | 472.5 | TZMO SA; SE-094-SM30-SC1; SENI Classic Small sausk.suaug. N30
46 | 33770000-8 | Sauskelnės naujagimiams 0,5 -1 kg | vnt. | 700
47 | 33141110-4 | Setonai sterilūs prisotinti NaCl 10x10cm | vnt. | 2000
48 | 33141110-4 | Setonai sterilūs prisotinti NaCl 5x5cm | vnt | 22000
49 | 33194100-7 | Sistemos infuzinės | vnt. | 580000
50 | 33194200-8 | Sistemos transfuzinės | vnt. | 190000
51 | 33170000-2 | Slėgio manžetė greitoms infuzijoms | vnt. | 50
52 | 33141120-7 | Spaustukai laparoskopiniam klipatoriui Welfare Medical | vnt. | 300
53 | 33196000-0 | Šildyklės | vnt. | 50
54 | 33141310-6 | Švirkštas periferijai 50 ml Luer-Lock arba jai lygiaverte jungtimi vienkartinis | vnt. | 120000
55 | 33141310-6 | Švirkštai vienkartiniai insulininiai su nuimama adata (antgalis ne kūgio formos) | vnt. | 3000
56 | 33141000-0 | Termometrai kūno temperatūrai matuoti elektroniniai | vnt. | 4000
57 | 33196000-0 | Timpa plastikine galvute | vnt. | 3400
58 | 33141000-0 | Vielytės vedlinės 9 cm ilgio | vnt. | 200
59 | 33141000-0 | Zondai maitinimo CH 10, CH 12 | vnt. | 3000
60 | 33141000-0 | Zondai rektaliniai CH 22 | vnt. | 1000
61 | 33190000-8 | Žiedas galvai uždaras suaugusiam 200 mm x 75 mm x 45 mm | vnt | 25
62 | 33141600-6 | Maišeliai šlapimui surinkti su išleidimo vožtuvu (2l) | vnt. | 110000
63 | 33141300-3 | Saugūs poodinio kraujagyslių sluoksnio perforatoriai (lancetai) 2.2 mm dūrio gylis | vnt. | 70000
64 | 33141000-0 | Srauto jutiklis Hamilton Medical aparatui | vnt. | 600
65 | 33124131-2 | Testinės juostelės gliukozės kiekio kraujyje nustatymui | vnt. | 150000
66 | 33141000-0 | Rinkiniai introdiuserinio kateterio 8F | vnt. | 380
67 | 33170000-2 | Rinkiniai nervų rezginių kateterizacijai 18Gx2 (1,3x55 mm) | vnt. | 10
68 | 33170000-2 | Rinkiniai nervų rezginių kateterizacijai 18Gx4 (1,3x110 mm) | vnt. | 10
69 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai (armuoti) CH 7, CH 8, CH 9, CH 10, CH 11 | vnt. | 40
70 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai (prailginti) | vnt. | 10
71 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai CH 3; CH 3,5; CH 4; CH 4,5; CH 5; CH 6; CH 7; CH 7,5; CH 8; CH 8,5; CH 9; CH 10; CH 11 | vnt. | 1600
72 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai dvikanaliai CH 4, CH 5, CH 6, CH 7, CH 8, CH 9, CH 10 | vnt. | 100
73 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su plonasiene manžete (vaikams) CH 3 (ilgis 35 mm) ir CH 3,5 (ilgis 37 mm) | vnt. | 100
74 | 33198000-4 | Paklotai 85x140cm | vnt. | 50000